## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | #VALUE! | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 1% z nátěrů a zemních prací |  | #VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 2,70% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 8,40% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Provozní vlivy 2,70% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 0% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 0% | 0 | 0
Náklady celkem bez DPH |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Rozvaděč VZT4 | 0 | 0
Doplnění rozvaděče VZT3 | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
VZT 3 CHLAZENÍ-DOPLNĚNÍ | 0 | 0
VZT 4 SPOLEČENSKÝ SÁL | 0 | 0
Montážní materiál a práce | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
| viz výkres č. 4.05.-3 | [6 empty] | 0 | 0
Rozvaděč VZT4
Oceloplech. skříně - IP54
vč. mont. panelu
1 | skříň IP54 800x1200x300 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
ŽLAB PERFOROVANÝ
2 | 55057 60x40,otvor 8mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
DIN LIŠTA DIN-EN 50022
3 | Výška 7,5 mm Obj.č. BK 14 004 | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
ŘADOVÁ SVORNICE POJISTKOVÁ
4 | Řadová svornice pojistková | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
TRUBIČKOVÁ POJISTKA PŘÍSTROJ.
5 | 0,001A až 4A | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
TRANSFORMÁTOR 1-FÁZ.IP00
6 | 80VA,230/24V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
7 | 100VA,230/24V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
8 | 200VA,230/24V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA S VF-FILTREM
PRO MAR,LIŠTA DIN 35mm
PLASTOVÁ KRABIČKA
9 | 6A třída 2, 6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
ZÁSUVKY SOKLOVÉ
10 | S ochrann kolíkem, 3 svorky. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
RELÉ
2 PŘEP.KONTAKTY,12A, DO PATICE
11 | 24Vst, 42mA | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PATICE NA DIN LIŠTU PRO RELÉ
12 | relé 2P/12A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
HLÍDACÍ RELÉ
13 | 3x230V AC+nulák U relé analog.Umin 130V, kontrola sledu, výpadku fází a nulového vodiče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Jističe do 63 A (10 kA)
Jističe 1-pólové
14 | 2A/D | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 4A/D | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 6A/B | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jističe 3-pólové
17 | 63A/C | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
18 | Odpínač válcových pojistek -3f | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 32A gG Pojistková vložka | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
20 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
SPÍNAČ 100A,IP00
21 | 3 patra, 6 kontaktů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
ŘADOVÁ SVORKOVNICE 1,5
22 | 1,5 Řadová svornice | ks | 95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
ŘADOVÁ SVORKOVNICE 4
23 | 4 Řadová svornice | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÁ SVORKOVNICE 10
24 | 10 Řadová svornice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
VÝVODKY S MATICÍ
25 | Pg9 6-8 mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | Pg11 8-10 mm | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | Pg16 12-14 mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | Pg21 15-17 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Rozvaděč VZT4 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| viz výkres č. 4.05.-2 | [6 empty] | 0 | 0
Doplnění rozvaděče VZT3
RELÉ
2 PŘEP.KONTAKTY,12A, DO PATICE
29 | 24Vst, 42mA | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PATICE NA DIN LIŠTU PRO RELÉ PT
30 | relé 2P/12A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Jističe do 63 A (10 kA)
Jističe 3-pólové
31 | 2A/D | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
STYKAČ 3-PÓL.STŘÍDAVÝ
32 | ovl.nap.230Vst | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | pom.kont. 1/1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
ŘADOVÁ SVORKOVNICE 1,5
34 | 1,5 Řadová svornice | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
VÝVODKY S MATICÍ
35 | Pg11 8-10 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Doplnění rozvaděče VZT3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky
| viz výkres č. 4.05.-2 | [6 empty] | 0 | 0
VZT 3 CHLAZENÍ-DOPLNĚNÍ
| ŘÍDÍCÍ SYSTÉM | [6 empty] | 0 | 0
| **************** | [6 empty] | 0 | 0
Rozšiřující modul
36 | Periferiální modul: 4DI, 4DO (triaky). | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Software :
37 | Uživatelský software | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
38 | test 1:1 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| VZT 3-CHLAZENÍ - DOPLNĚNÍ - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| viz výkres č. 4.05.-3 | [6 empty] | 0 | 0
VZT 4 SPOLEČENSKÝ SÁL
| T2.4, T4.4, T5.4 | [6 empty] | 0 | 0
Snímač teploty 0-10 V, typ:
39 | Tyč, 192 mm, 0 až 100 °C | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Příslušenství
40 | Příruba pro VZT potrubí, nerez + mosaz | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| T1.4 | [6 empty] | 0 | 0
Snímač teploty 0-10 V, typ:
41 | Venkovní, -40 až +50 °C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| T3.4 | [6 empty] | 0 | 0
Snímač teploty 0-10 V, typ:
42 | Příložný, 0 až 100 °C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| PT1.4 | [6 empty] | 0 | 0
Termostat protimrazové ochrany
43 | Pevná diference, -10 až +12 °C, 6m kapilára | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| DP1.4, DP2.4,DP3.4,DP4.4,DP5.4 | [6 empty] | 0 | 0
Citlivý diferenční manostat vzduchu
44 | 0,5 až 4 mbar | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| KL1.4,KL2.4 | [6 empty] | 0 | 0
Servopohon se zpětnou pružinou 24V AC/DC, 16Nm, 90/15sec, proporcionální řízení,
45 | 0-10V/24VAC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| KL3.4,KL4.4 | [6 empty] | 0 | 0
Servopohon, 24V AC/DC, 16Nm, 80sec, proporcionální řízení,
46 | 0-10V/24VAC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| V4.4 | [6 empty] | 0 | 0
Elektrický pohon :
47 | Elektrický pohon, automatická kalibrace, IP54, ruční řízení, proporcionál.ovládání se sign. 0-10 V DC, 24 V AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Regulační ventil, Vnitřní závit, třícestný směšovací, Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys., oba vstupy lineární , PN 16, typ:
48 | DN 32, kv 16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| V5.4 | [6 empty] | 0 | 0
Elektrický pohon :
49 | Elektrický pohon, automatická kalibrace, IP54, ruční řízení, proporcionál.ovládání se sign. 0-10 V DC, 24 V AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Regulační ventil, Vnitřní závit, třícestný směšovací, Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys., oba vstupy lineární , PN 16, typ:
50 | DN 40, kv 25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| p1.4,p2.4 | [6 empty] | 0 | 0
Převodník diferenčního tlaku
51 | 0 až 2500 Pa, 0 až 10 V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| FM4P,FM4O | [6 empty] | 0 | 0
Frekvenční měnič 11kW, 24A, IP55
52 | 3x400V, displej | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| VZT3-poz.27 | [6 empty] | 0 | 0
Regulační ventil tlakově vyvážený, PN 16, 12900l/h typ:
53 | DN 50,0-10V/24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| VZT4-poz.28 | [6 empty] | 0 | 0
Uzavírací klapka s přírubou průchozí s pohonem
54 | DN80, Kvs=300 m3/hod, 24V~,ovládání O/Z | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| SA1 | [6 empty] | 0 | 0
55 | Ovládač ve skříni, standard, 1 Z | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| SGA | [6 empty] | 0 | 0
ELEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SERVOPOHONY :
56 | SG vysílač polohy pro montáž do zdi | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
57 | Krabice do zdi pro SGA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| GSM | [6 empty] | 0 | 0
GSM hlásič vč. antény a napájecího zdroje
58 | typ GSM-DIN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
59 | konfigurace a nastavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
60 | SIM karta vč. aktivace a paušálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| ŘÍDÍCÍ SYSTÉM | [6 empty] | 0 | 0
| ******************** | [6 empty] | 0 | 0
Síťová jednotka, 33IO + 128 IO, 1xRS-232, 1xRS-485SA, 1xUSB, 1xEthernet, WEBserver, napájení 24Vst.,
61 | 32 zařízení, SA, N2 bus | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozšiřující modul ,24VAC
62 | 6 UI,2 DI,3 DO,2 AO,4 CO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ovládací displej regulátorů
63 | na panel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| VZT1a - doplnění komunikačního modulu | [6 empty] | 0 | 0
Regulátor Komunikační modul
64 | N2 Open | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Software :
65 | Uživatelský software | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
66 | test 1:1 | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
67 | Konfigurace a dynamizace grafického dispečerského software | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| VZT 4 SPOLEČENSKÝ SÁL-celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
68 | Rozvaděč VZT4 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
69 | Doplnění rozvaděče VZT3 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| viz výkres č. 4.05.-4,5 | [6 empty] | 0 | 0
Montážní materiál a práce
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
70 | CYKY-O 2x2.5 mm2, pevně | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
71 | CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
72 | CYKY-J 4x1.5 mm2, pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
73 | CYKY-J 4x4 mm2, pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
KABEL STÍNĚNÝ
74 | JYTY-O 2x1 mm, pevně | m | 190 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
75 | JYTY-O 4x1 mm, pevně | m | 420 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
NÁVĚŠTNÍ KABEL CELOPLAST.,
STÍNĚNÝ,PLAST PVC,PÁROVÝ
76 | TCEKFY 4 P 1,0 C mm, pevně | m | 145 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ
77 | CY-4G6=4x4 mm2, pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
SAMOREGUL.KABELY POTRUBÍ
78 | 25W/m,10st.C | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
79 | spojka+koncovka kabelu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOVOVÝ INSTAL.PÁS
80 | Délka 5m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
81 | TRUBKA EL.OCEL. ZÁVITOVANÁ (3m), pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB VČETNĚ
DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ
PŘEPÁŽEK)
82 | 62/50 S víkem | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
83 | 125/50 S víkem | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH ŽLABŮ
84 | Nosník žlabu šíře 62mm | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
85 | Nosník žlabu šíře 125mm | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ
86 | Pláště kabelu | ks | 102 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ PÁSKOU SL
87 | 2x1 mm2 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
88 | 4x1 mm2 | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
89 | 12x1 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ
ZÁKLOPKOU
90 | 4x10 mm2 | ks | 52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
91 | FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
92 | CY 6 mm2,, pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ A UZEMNĚNÍ VZT DÍLŮ
93 | CY SVAZEK | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU
4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43
94 | 6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
95 | Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
96 | Priprava ke komplexni zkousce | hod | 37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
97 | Zkusebni provoz | hod | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
98 | Zauceni obsluhy | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
99 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
100 | Dodavatelská dokumentace | hod | 33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
101 | zapojovani a zkouskach | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
102 | S ostatnimi profesemi | hod | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
103 | Revizni technik | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
104 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Montážní materiál a práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | KROMĚŘÍŽ, REKONSTRUKCE DOMU KULTURY
Projekt | REKONSTRUKCE STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NAD SPOLEČENSKÝM SÁLEM, M+R
Investor | MĚSTO KROMĚŘÍŽ
Z. č. | 2414 A
A. č. | 1199A-4.05-6 ROZPOČET
Smlouva
Vypracoval | ING.ČECH
Kontroloval
Datum
Zpracovatel | FORMICA s.r.o., Zlín
CÚ | 07/2014
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 2,70
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 8,40
Provozní vlivy % | 2,70
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,000000
Kompletační činnost - k1
Kompletační činnost - k2
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
Nižší sazba DPH % | 0
Vyšší sazba DPH % | 0
Procento PM % | 5