## List1
Rozvaděč RD6 | *
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
OLI 10C/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe | 6 | ks |  |  | 0
OLI 16C/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe | 1 | ks |  |  | 0
OLI 32C/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe | 1 | ks |  |  | 0
Jistič - 16C/1 | 18 | ks |  |  | 0
Jistič - 40C/3 | 1 | ks |  |  | 0
proudový chránič 25A/4p/30mA | 5 | ks |  |  | 0
Svodič typ 2 | 1 | set |  |  | 0
PE | 1 | ks |  |  | 0
N | 1 | ks |  |  | 0
L | 3 | ks |  |  | 0
svorky, podružný materiál | 1 | set |  |  | 0
ocep/plast Z 400/600/150, IP40/20, EI15DP1Sm | 1 | ks |  |  | 0
Celkem | * |  |  |  | 0
*
Nosný systém, trubkování | *
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
PVC lišta vkládací 40/20 | 60 | m |  |  | 0
PVC lišta vkládací 40/40 | 40 | m |  |  | 0
FX 25 sv.šedá | 180 | m |  |  | 0
FX 32 sv. šedá | 50 | m |  |  | 0
KU 68-1901 | 78 | ks |  |  | 0
KU 68-1902 | 43 | ks |  |  | 0
KU 68-1903 | 38 | ks |  |  | 0
ABOX 025-L Krabice prázdná šedá | 8 | ks |  |  | 0
ABOX 060-L Krabice prázdná šedá | 2 | ks |  |  | 0
3x1-2,5 krabicová svorka | 50 | ks |  |  | 0
4x1-2,5 krabicová svorka | 150 | ks |  |  | 0
5x1-2,5 krabicová svorka | 100 | ks |  |  | 0
Kabelový žlab 100/100 na závitovkách, komplet | 80 | m |  |  | 0
Ocelová konstrukce | 100 | kg |  |  | 0
protipožární ucpávky, 60 min. | 1 | m2 |  |  | 0
Celkem | * |  |  |  | 0
*
Kabely | *
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
CYKY-0 2x1.5 | 80 | m |  |  | 0
CYKY-0 3x1.5 | 120 | m |  |  | 0
CYKY-J 3x1.5 | 440 | m |  |  | 0
CYKY-J 3x2.5 | 560 | m |  |  | 0
CYKY-J 3x6 | 50 | m |  |  | 0
CYKY-J 5x10 | 60 | m |  |  | 0
CYY 1x6 zz | 40 | m |  |  | 0
CYY 1x16 zz | 60 | m |  |  | 0
Celkem | * |  |  |  | 0
*
Přístroje a zařízení | *
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
spínač č1, jednopólový, IP20, pod om. | 3 | ks |  |  | 0
spínač č5, sériový, IP20, pod om. | 6 | ks |  |  | 0
spínač č6, střídavý, IP20, doutnavka, pod om. | 8 | ks |  |  | 0
spínač č7, křížový, IP20, doutnavka, pod om. | 3 | ks |  |  | 0
spínač č1, jednopólový, IP44, na povrch | 4 | ks |  |  | 0
tlačítko 10A, signalizace, IP20, pod om. | 4 | ks |  |  | 0
sporáková kombinace 25A, signalizace, pod om. | 1 | ks |  |  | 0
detektor pohybu 10A, 180 st. IP44 | 9 | ks |  |  | 0
zásuvka 230V/16A, IP20, pod om. | 32 | ks |  |  | 0
zásuvka 230V/16A, IP20, pod om. svodič 3 | 10 | ks |  |  | 0
časové relé do krabice KEP04 | 2 | ks |  |  | 0
osoušeč 2kW, automatický | 3 | ks |  |  | 0
Jisitč 50C/3, dozbrojení rozvaděče R5 (výměna jističe) | 1 | ks |  |  | 0
Celkem | * |  |  |  | 0
*
Svítidla vč. zdrojů, 3000K | *
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
A/SV. LED, 38W, 4000lm, IP20, PŘISAZENÉ POPŘ. ZAVĚŠENÉ | 1 | ks |  |  | 0
B/SV. LED, 58W, 5500lm, IP20, PŘISAZENÉ POPŘ. ZAVĚŠENÉ | 7 | ks |  |  | 0
C/SV. LED, 58W, 6000lm, IP20, PŘISAZENÉ POPŘ. ZAVĚŠENÉ | 21 | ks |  |  | 0
D/SV. LED, 14W, 1400lm, IP20, PŘISAZENÉ | 10 | ks |  |  | 0
E/SV. LED, 28W, 2900lm, IP20, PŘISAZENÉ | 10 | ks |  |  | 0
F/SV. LED, 18W, 1600lm, IP40, PŘISAZENÉ | 1 | ks |  |  | 0
G/SV. ZÁŘ. 2x18W, IP65, PŘISAZENÉ, KRYT, KOŠ, EL. PŘ. | 6 | ks |  |  | 0
N/SV. NOUZOVÉ LED 3W, 1 HOD, PIKTOGRAM | 8 | ks |  |  | 0
Celkem | * |  |  |  | 0
*
Bleskosvod, uzemnění | *
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
Ekvipotencionální svorkovnice EPS 1 s krytem | 1 | ks |  |  | 0
Páska měděná uzemňovací ZS 16 vč. svorky | 20 | ks |  |  | 0
Celkem | * |  |  |  | 0
*
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | Celkem
datový rozvaděč komplet | 1 | ks |  |  | 0
zásuvka 3x RJ 45 cat 6 | 12 | ks |  |  | 0
patchpanel 24 port | 2 | ks |  |  | 0
patchpanel telefonní | 1 | ks |  |  | 0
switch POE, 18 port | 1 | ks |  |  | 0
access point | 3 | ks |  |  | 0
UTP 4p cat 6 | 1100 | m |  |  | 0
trubka elektroinstalační | 240 | m |  |  | 0
SYKFY 10x2x0,5 | 100 | m |  |  | 0
krabice přístrojová KU 68 | 12 | ks |  |  | 0
krabice protahovací, odbočná KO 68 | 30 | ks |  |  | 0
krabice rozbočná KT250 | 1 | ks |  |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
*
Jednotný čas, zvonění, ozvučení, STA
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | Celkem
hodiny anologové, jednostranné | 5 | ks |  |  | 0
školní zvonek | 3 | ks |  |  | 0
reproduktor školní nástěnný, dvoupásmový | 5 | ks |  |  | 0
autonomní optickokouřový hlásič | 3 | ks |  |  | 0
zásuvka STA | 3 | ks |  |  | 0
CYKY-0 2x1.5 | 150 | m |  |  | 0
CYKY-0 4x2.5 | 120 | m |  |  | 0
koax kabel 75 ohm H125 | 110 | m |  |  | 0
trubka elektroinstalační | 100 | m |  |  | 0
krabice přístrojová KU 68 | 18 | ks |  |  | 0
krabice protahovací, odbočná KO 68 | 40 | ks |  |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
*
Revize, zkoušky, HZS | *
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
Dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení | 8 | hod |  |  | 0
Montážní pojízdné lešení | 5 | den |  |  | 0
Demontáž stávajícího zařízení | 16 | hod |  |  | 0
Úprava stávajícího rozvaděče | 4 | hod |  |  | 0
Vyhledání připojovacího místa | 16 | hod |  |  | 0
Zednické výpomoci (drážky, kapsy, niky, průrazy, zapravení) | 30 | hod |  |  | 0
Přemístění stávajícího datového rozvaděče městské policie | 60 | hod |  |  | 0
Montáž | 20 | hod |  |  | 0
Revize, měření | 32 | hod |  |  | 0
Celkem | * |  |  |  | 0
*
Cena celkem bez DPH | * |  |  |  | 0