## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 2015057
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ KROMĚŽÍŽ MÍSTNÍ ČÁST TRÁVNÍK
| Zadavatel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Ostatní a vedlejší náklady | [5 empty] | 1
| VNON | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Stavební objekt | [5 empty] | 1
| 01a | MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu | [6 empty] | 0
| Rekapitulace DPH | [6 empty] | Cena
| Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| Celkem za stavbu s DPH | [6 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název | [5 empty] | Celkem
| 1 | Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | [5 empty] | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 | Komunikace | [5 empty] | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | [5 empty] | 0
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb | [5 empty] | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
| 762 | Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 | Nátěry | [5 empty] | 0
| M21 | Elektromontáže | [5 empty] | 0
| VN | Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
| ON | Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 2015057 | MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ KROMĚŽÍŽ MÍSTNÍ ČÁST TRÁVNÍK
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt VNON (hidden)
Stavba : | 2015057 | MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ KROMĚŽÍŽ MÍSTNÍ ČÁST TRÁVNÍK
Objekt : | VNON | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | JKSO : | 800.122 | NAK
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | VNON
Vedlejší a ostatní náklady
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
2015057VNON | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | VNON |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 2015057VNON | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 2015057VNON |  |  | 0

## VNON 2015057VNON Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [14 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 2015057 | MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ KROMĚŽÍŽ MÍSTNÍ ČÁST TRÁVNÍK
O: | VNON | Vedlejší a ostatní náklady | [12 empty] | NAK
R: | 2015057VNON | Vedlejší a ostatní náklady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 005121 Zařízení staveniště | [13 empty] | 0
1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-0 | RTS |  | POL | 21
|  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [18 empty] | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
| 005121 Zařízení staveniště | [13 empty] | 0
2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-0 | RTS |  | POL | 21
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [18 empty] | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
| 005121 Zařízení staveniště | [13 empty] | 0
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-0 | RTS |  | POL | 21
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [18 empty] | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
4 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS |  | POL_NEZ | 21
|  | Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. | [18 empty] | Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
|  | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. | [18 empty] | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 00521 Staveniště | [13 empty] | 0
| Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. | [14 empty] | SPX
5 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-0 | RTS |  | POL | 21
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [18 empty] | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
| 00521 Staveniště | [13 empty] | 0
| Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. | [14 empty] | SPX
6 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-0 | RTS |  | POL | 21
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [18 empty] | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
| 00523 Zkoušky a revize | [13 empty] | 0
| Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [14 empty] | SPX |  |  |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
7 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-0 | RTS |  | POL | 21
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [18 empty] | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
| 00524 Předání a převzetí díla | [13 empty] | 0
| Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [14 empty] | SPX
8 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-0 | RTS |  | POL | 21
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [18 empty] | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
| 00526 Finanční náklady | [13 empty] | 0
| Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele. | [14 empty] | SPX
9 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-0 | RTS |  | POL | 21
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [18 empty] | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
10 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS |  | POL_NEZ | 21
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [18 empty] | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 15 | 21
[18 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt 01a
Stavba : | 2015057 | MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ KROMĚŽÍŽ MÍSTNÍ ČÁST TRÁVNÍK
Objekt : | 01a | MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ |  |  | JKSO : | 800.122 | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 01a
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
201505701a | MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 01a |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 201505701a | MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ |  |  |  |  | MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  |  | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
5 | Komunikace |  |  |  |  | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  |  | 0
93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  |  | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 201505701a |  |  | 0

## 01a 201505701a Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [14 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 2015057 | MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ KROMĚŽÍŽ MÍSTNÍ ČÁST TRÁVNÍK
O: | 01a | MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ | [12 empty] | STA
R: | 201505701a | MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 111 10-4 Pokosení trávníku | [13 empty] | 0
| Pokosení trávníku s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením | [14 empty] | SPX
1 | 111104111R00 | Pokosení trávníku parter. svah do 1:5, odvoz 20 km | m2 | 233.5482 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS |  | POL | 21
|  | kolem hřiště : 876-19,34*34,77 |  | 203.5482
|  | kolem vstupu : (2,0+7,5+5,5)*2 |  | 30
| 111 21-21 Odstranění nevhodných dřevin | [13 empty] | 0
| Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene (krčku) do 10 cm s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek | [14 empty] | SPX |  |  |  | Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene (krčku) do 10 cm s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek
2 | 111212121R00 | Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, bez pařezu | m2 | 60 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS |  | POL | 21
| 111 25-11 Drcení ořezaných větví | [13 empty] | 0
| Drcení ořezaných větví strojně, s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením | [14 empty] | SPX
3 | 111251111R00 | Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm | m3 | 4.2 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS |  | POL | 21
|  | ořech : 1,20 |  | 1.2
|  | dřeviny - keře : 60*0,05 |  | 3
| 112 10-1 Pokácení stromu | [13 empty] | 0
| Pokácení stromu s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek | [14 empty] | SPX
4 | 112101113R00 | Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:5 | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS |  | POL | 21
| 112 20-11 Odstranění pařezu | [13 empty] | 0
| Odstranění pařezu s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu | [14 empty] | SPX |  |  |  | Odstranění pařezu s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu
5 | 112201113R00 | Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5 | kus | 5 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS |  | POL | 21
| 121 10-11 Sejmutí ornice | [13 empty] | 0
| nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením | [14 empty] | SPX
6 | 121101103R00 | ...s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m | m3 | 175.2 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS |  | POL | 21
|  | 876*0,20 |  | 175.2
| 122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené | [13 empty] | 0
| s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [14 empty] | SPX
| 122 10-3 v hornině 3 | [13 empty] | 1
7 | 122201102R00 | ...přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 310.63 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS |  | POL | 21
|  | Dle výkazu topografie : 310,63 |  | 310.63
| 139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet | [13 empty] | 0
| s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [14 empty] | SPX
8 | 139601102R00 | ...v hornině 3 | m3 | 9 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS |  | POL | 21
|  | 0,50*0,50*0,60*(11+16+10+4+17+2) |  | 9
| 162 10 Vodorovné přemístění výkopku | [13 empty] | 0
| po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, | [14 empty] | SPX
9 | 162601102R00 | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 382.3096 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS |  | POL | 21
|  | jámy : 0,50*0,50*0,60*(11+16+10+4+17+2) |  | 9
|  | figura Dle výkazu topografie : 310,63 |  | 310.63
|  | zpět pro násypy : 15,97 |  | 15.97
|  | Mezisoučet |  | 335.6
pro sadovky :
|  | kolem hřiště : (876-19,34*34,77)*0,20 |  | 40.7096
|  | kolem vstupu : (2,0+7,5+5,5)*2*0,20 |  | 6
|  | Mezisoučet |  | 46.7096
| 171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných | [13 empty] | 0
| s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, | [14 empty] | SPX
| 171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard | [13 empty] | 1
10 | 171101103R00 | ...přes 96 do 100 % PS | m3 | 15.97 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS |  | POL | 21
|  | Dle výkazu topografie : 15,97 |  | 15.97
| 171 20 Uložení sypaniny | [13 empty] | 0
11 | 171201201R00 | ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 485.8 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS |  | POL | 21
|  | ornice : 876*0,20 |  | 175.2
|  | odkop : 310,60 |  | 310.6
| 181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině | [13 empty] | 0
| s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [14 empty] | SPX
12 | 181301105R00 | ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm | m2 | 233.5482 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS |  | POL | 21
|  | kolem hřiště : 876-19,34*34,77 |  | 203.5482
|  | kolem vstupu : (2,0+7,5+5,5)*2 |  | 30
| 183 20-51 Založení záhonu | [13 empty] | 0
| Založení záhonu pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením | [14 empty] | SPX |  |  |  | Založení záhonu pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením
13 | 183205111R00 | Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1 - 2 | m2 | 233.5482 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS |  | POL | 21
|  | Včetně jednoho obdělání půdy nakopáním, frézováním nebo rytím. | [18 empty] | Včetně jednoho obdělání půdy nakopáním, frézováním nebo rytím.
|  | kolem hřiště : 876-19,34*34,77 |  | 203.5482
|  | kolem vstupu : (2,0+7,5+5,5)*2 |  | 30
| 185 80-21 Hnojení | [13 empty] | 0
| Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva | [14 empty] | SPX
14 | 185802113R00 | Hnojení umělým hnojivem v rovině | t | 0.04671 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS |  | POL | 21
|  | kolem hřiště : (876-19,34*34,77)*0,0002 |  | 0.04071
|  | kolem vstupu : (2,0+7,5+5,5)*2*0,0002 |  | 0.006
| 185 80-31 Ošetření trávníku | [13 empty] | 0
| Ošetření trávníku bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením | [14 empty] | SPX |  |  |  | Ošetření trávníku bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením
15 | 185803111R00 | Ošetření trávníku v rovině | m2 | 233.5482 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS |  | POL | 21
|  | kolem hřiště : 876-19,34*34,77 |  | 203.5482
|  | kolem vstupu : (2,0+7,5+5,5)*2 |  | 30
16 | 00572440R | směs travní hřištní, pro vysokou zátěž | kg | 35.0322 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
|  | kolem hřiště : (876-19,34*34,77)*0,15 |  | 30.5322
|  | kolem vstupu : (2,0+7,5+5,5)*2*0,15 |  | 4.5
17 | 25191158R | hnojivo dusíkaté | Kg | 46.7096 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
|  | kolem hřiště : (876-19,34*34,77)*0,2 |  | 40.7096
|  | kolem vstupu : (2,0+7,5+5,5)*2*0,2 |  | 6
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30.07 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 212 75-3 Plastové drenážní trubky | [13 empty] | 0
18 | 212753114R00 | ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože | m | 44 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS |  | POL | 21
|  | od sloupů pro tenis : 12,79+4,0+13,0+1,0+1,21+12,0 |  | 44
| 242 94 Vytvoření filtru obalením zárubnice | [13 empty] | 0
19 | 242941111R00 | Vytvoření filtru obalením zárubnice síťovinou | m2 | 44 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825-1 | RTS |  | POL | 21
|  | 0,25*4*44,0 |  | 44
| 275 31 Beton základových patek prostý | [13 empty] | 0
| 275 31-3 prostý | [13 empty] | 1
20 | 275313621R00 | ...z betonu C 20/25 | m3 | 11.25 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 28.41 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
|  | 0,50*0,50*0,75*(11+16+10+4+17+2) |  | 11.25
| 275 35 Bednění stěn základových patek | [13 empty] | 0
| bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [14 empty] | SPX |  |  |  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
21 | 275351215RT1 | ...zřízení | m2 | 30 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0364 | 1.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
|  | 0,50*4*0,25*(11+16+10+4+17+2) |  | 30
22 | 275351216R00 | ...odstranění | m2 | 30 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu. | [18 empty] | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.
|  | 0,50*4*0,25*(11+16+10+4+17+2) |  | 30
| 275 35 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových patkách | [13 empty] | 0
| včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně. | [14 empty] | SPX
23 | 275353122R00 | ...o průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hloubky přes 0,5 do 1,00 m | kus | 6 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00942 | 0.06 | 0 | 0 | 801-5 | RTS |  | POL | 21
|  | pro sloupky tenis, volejbal, basketbal : 6 |  | 6
| 278 31 Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého | [13 empty] | 0
| a zatření povrchu | [14 empty] | SPX
24 | 278311042R00 | ...C 16/20, při objemu jednoho otvoru přes 0,02 do 0,10 m3 | m3 | 0.18355 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.46 | 0 | 0 | 801-5 | RTS |  | POL | 21
|  | pro sloupky tenis, volejbal, basketbal : 4*(0,20*0,20-0,12*0,12)*0,90 |  | 0.09216
|  | 2*(0,25*0,25-0,12*0,12)*0,95 |  | 0.09139
25 | 28611223.AR | trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm | m | 48.4 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
|  | od sloupů pro tenis : (12,79+4,0+13,0+1,0+1,21+12,0)*1,10 |  | 48.4
26 | 28611312.AR | koleno PVC; 90,0 °; SDR 22,2; D = 100,0 mm; hladké | kus | 5 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
27 | 28611319.AR | T-kus 90,0 °; PVC; jednoznačný; SDR 22,2; D = 100,0 mm; D2 = 100 mm; D3 = 100 mm | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
28 | 69310658R | geotextilie funkce separační, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2 | m | 55 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
|  | 0,25*4*44,0*1,25 |  | 55
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.31 |  | 0 |  |  |  | DIL
29 | 33817PC01 | Osazení sloupků plot.ocel.do 4,8m, zabet | kus | 56 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02939 | 1.65 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | oplocení : (10+16)*2+4 |  | 56
30 | 55346 PC011 | Sloupek plotový vč. plast. zátky d 76 mm, h 475 cm | kus | 56 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01185 | 0.66 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
Díl: | 5 | Komunikace |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 208.02 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku | [13 empty] | 0
| s rozprostřením, vlhčením a zhutněním | [14 empty] | SPX
31 | 564251112R00 | ...tloušťka po zhutnění 160 mm | m2 | 612 |  | 0 | 21 | 0 | 0.32385 | 198.2 | 0 | 0 | 822-1 | RTS |  | POL | 21
|  | pod povrch hřiště : 34.0*18,0 |  | 612
| 596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě | [13 empty] | 0
| s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [14 empty] | SPX |  |  |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
32 | 596215021R00 | ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 0.9 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 0.07 | 0 | 0 | 822-1 | RTS |  | POL | 21
|  | zvýrazněný pás : 1,50*0,60 |  | 0.9
| 596 10-003 Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkopísek | [13 empty] | 0
| odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 10 cm, dodávka a položení dlažby betonové do lože z těženého kameniva do tl. 3 cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5-10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou. | [18 empty] | odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 10 cm, dodávka a položení dlažby betonové do lože z těženého kameniva do tl. 3 cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5-10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou.
Skladba:
podklad ze štěrkopísku 10 cm
lože z kameniva 3 cm
dlažba betonová 4, 5, 6 cm
| celkem 17,18,19 cm | [14 empty] | SPX
33 | 596100030RAB | ...dlažba rozměru 300 x 300 mm, tloušťky 45 mm | m2 | 20.7 |  | 0 | 21 | 0 | 0.46498 | 9.63 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS |  | POL | 21
|  | vstupní koridor : 2,0*7,50+3,80*1,50 |  | 20.7
34 | 592451151R | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm | m2 | 0.909 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1315 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
|  | zvýrazněný pás : 1,50*0,60*1,01 |  | 0.909
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 322.08 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 631 31 Mazanina z betonu prostého | [13 empty] | 0
| (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [14 empty] | SPX
| 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm | [13 empty] | 1
35 | 631312611R00 | ...z betonu C 16/20 | m3 | 30.6 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 77.27 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [18 empty] | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
|  | hřiště : 34,0*18,0*0,05 |  | 30.6
| 631 31 Mazanina z betonu prostého | [13 empty] | 0
| (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [14 empty] | SPX
| 631 31-6 speciální povrchové úpravy mazanin | [13 empty] | 1
36 | 631316115R00 | ...postřik nových betonových podlah proti prvotnímu vysychání, | m2 | 612 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.13 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
|  | 18,0*34,0 |  | 612
| 631 31 Mazanina z betonu prostého | [13 empty] | 0
| (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [14 empty] | SPX
| 631 31-7 řezání dilatačních spár | [13 empty] | 1
37 | 631317205R00 | ...hloubky 0-50 mm, v podlahách ze železobetonu | m | 280 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
|  | 34,0*4+18,0*8 |  | 280
| 631 31-917 Příplatek za stržení povrchu | [13 empty] | 0
| spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [14 empty] | SPX
38 | 631319175R00 | ...tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm | m3 | 183.6 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
|  | hřiště - 2 vrstvy : (34,0*18,0*0,150)*2 |  | 183.6
| 631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů | [13 empty] | 0
| 631 36-2 ze svařovaných sítí | [13 empty] | 1
39 | 631361921RT3 | ...průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 3.2115 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 3.42 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
|  | hřiště - 2 vrstvy : (34,0*18,0*0,002099*1,25)*2 |  | 3.2115
| 631 57 Násyp pod podlahy z kameniva | [13 empty] | 0
| pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | [14 empty] | SPX
| 631 57-1 z kameniva | [13 empty] | 1
40 | 631571003R00 | ...ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu | m3 | 4.6475 |  | 0 | 21 | 0 | 1.837 | 8.54 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
|  | pod žlabovkytl. 100 mm : (19,34+34,770+2,0+1,25+34,840+0,75)*0,5*0,10 |  | 4.6475
41 | 631315 PC01 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30-XF2-C01 0,2- dmax 22-S3, S PROVZDUŠŇOVACÍ PŘÍSADOU | m3 | 91.8 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 231.8 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [18 empty] | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
|  | hřiště : 34,0*18,0*0,150 |  | 91.8
42 | 631319 PC02 | Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm, HLAZENÍ A NAČESÁNÍ POVRCHU | m3 | 91.8 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.92 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | hřiště - strojní hlazení a česání : 34,0*18,0*0,150 |  | 91.8
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 52.13 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 914 00-1 Osazení a montáž svislých dopravních značek | [13 empty] | 0
43 | 914001111R00 | ...sloupek, do betonového základu, | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 822-1 | RTS |  | POL | 21
| 917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku | [13 empty] | 0
| se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [14 empty] | SPX
| 917 71-1 včetně dodávky betonovéího obrubníku | [13 empty] | 1
44 | 917862111RT5 | ...rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 123.7 |  | 0 | 21 | 0 | 0.20614 | 25.5 | 0 | 0 | 822-1 | RTS |  | POL | 21
|  | hřiště : (18,20+34,0)*2 |  | 104.4
|  | vstup : 2,0+6,1+3,85+1,50+5,85 |  | 19.3
| 918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby | [13 empty] | 0
| z dlažebních kostek z betonu prostého | [14 empty] | SPX
45 | 918101111R00 | ...z betonu prostého C 12/15 | m3 | 10.44 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 26.36 | 0 | 0 | 822-1 | RTS |  | POL | 21
|  | hřiště : 0,50*0,20*(18,20+34,0)*2 |  | 10.44
46 | 91400PC01 | Nástřik VDZ V10f - Vyhrazené parkoviště pro osobu přepravující osobu těžce postiženou | soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
47 | 91400PC02 | Montáž dopravního značení na sloupek | soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
48 | 91400PC03 | Lajnování sportovišťě trvalé pro jednotlivé druhy sportů rozdílných barev | soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
49 | 40445050.AR | značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0051 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
50 | 40445141.AR | značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E1-E2; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0051 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
51 | 404459502R | příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
52 | 404459512R | příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60, čtyřkotevní bez kotevních šroubů | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
53 | 404459535R | příslušenství k dopr.značení upínací svorka pro lisované značky na sloupek průměr 60 mm, včetně spojovacího materiálu | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
54 | 404459540R | příslušenství k dopr.značení plastové víčko na sloupek pr. 60 mm | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.98 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 935 11 Osazení příkopového žlabu | [13 empty] | 0
| s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm | [14 empty] | SPX
55 | 935112111R00 | ...se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových příkopových tvárnic, šířky do 500 mm | m | 103.45 |  | 0 | 21 | 0 | 0.14565 | 15.07 | 0 | 0 | 822-1 | RTS |  | POL | 21
|  | Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár. | [18 empty] | Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár.
|  | (19,34+34,770+2,0+1,25+34,840+0,75)+10,50 |  | 103.45
56 | 59245010R | dlažba betonová dlaždice meliorační; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 100,0 mm | kus | 208.969 |  | 0 | 21 | 0 | 0.057 | 11.91 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
|  | (19,34+34,770+2,0+1,25+34,840+0,75+10,50)*2*1,01 |  | 208.969
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků | [13 empty] | 0
| osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání | [14 empty] | SPX
| 953 94-32 do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním | [13 empty] | 1
57 | 953943124R00 | ...přes 15 kg do 30 kg/kus | kus | 4 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
|  | tenisový/volejbalový sloupek : 4 |  | 4
| 953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků | [13 empty] | 0
| osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání | [14 empty] | SPX
| 953 94-32 do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním | [13 empty] | 1
58 | 953943125R00 | ...přes 30 kg do 120 kg/kus | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
|  | sloup košíková : 2 |  | 2
59 | 95001PC01 | Dodávka Florbalových bran 1,60 x 1,15 m vč. sítě, se zástěrou, např. Salming Captur 1600 | ks | 2 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
60 | 95002PC02 | D+M basketbalové konstrukce na sloupu předsazené o 1,2m výšky do 5 m včetně kotevních pouzder, vč. desek 1,8 x 1,20 m, sklopných košů se síťkami | ks | 2 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
61 | 95303PC03 | Dodávka TENISOVÝCH demontovatelných sloupků prům 102 mm, vč. pouzdra, krytky, vč. napínacího mechanismu, a sítě | sada | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
62 | 95304PC04 | Dodávka VOLEJBALOVÝCH demontovatelných sloupků prům. 102 mm vč. zemních pouzder, krytek, a napínacího mechanizmu a sítě | sada | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 998 15-21 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. | [13 empty] | 0
| na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) | [18 empty] | na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)
| se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) | [14 empty] | SPX
| 998 15-211 vodorovně do 50 m | [13 empty] | 1
63 | 998152121R00 | ...výšky do 3 m | t | 632.0248 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS |  | POL | 21
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.14 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 762 13 Bednění stěn | [13 empty] | 0
| 762 13-2 s dodávkou řeziva | [13 empty] | 1
64 | 762134122RT2 | ...z fošen hoblovaných do 60 mm, na sraz, fošny, tloušťky 50 mm | m2 | 103.22 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03041 | 3.14 | 0 | 0 | 800-762 | RTS |  | POL | 21
|  | delší strany hřiště v. 1,0 : 34,270*2 |  | 68.54
|  | kratší strany hřiště v. 1,0 : 18,34+16,34 |  | 34.68
| 998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské | [13 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [14 empty] | SPX
65 | 998762202R00 | ...v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS |  | POL | 21
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6.96 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 767 91 Montáž oplocení | [13 empty] | 0
| 767 91-1 z pletiva | [13 empty] | 1
66 | 767911140R00 | ...strojového, o výšce přes 2,0 do 4,0 m | m | 220.812 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS |  | POL | 21
|  | delší strany hřiště v. 1,0-3,80 : 34,270*2,80*2 |  | 191.912
|  | vstupní koridor : (2,0+6,0)*3,80 |  | 30.4
|  | odpočet branka : -1,0*1,50 |  | -1.5
67 | 76791 PC02 | D+M Branka ocelová h = 2500 mm š = 1000 mm, 2 sloupky, vč.osazení sloupků, vrchní rozpěra, čtyřhranné pletivo, FAB, povrch. úprava pozink, komaxit | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0 | 0.041 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
68 | 76791 PC03 | D+M vzpěr - rozpěrek d 48 mm dl. 200 cm vč. mont. materiálu, povrch ZN+komaxit | kus | 52 |  | 0 | 21 | 0 | 0.125 | 6.5 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | (9+15)*2+4 |  | 52
69 | 76791 PC04 | D+M ocel. plot. díllů z pletiva v rámech z kulatiny prum. 20 mm, vč. montážního materiálu, vč. povrch. úpravy - ZN+komaxit | m2 | 98.104 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | kratší strany hřiště v. 1,0-3,80 : 18,34*2,80+16,34*2,8 |  | 97.104
|  | nad vstupem : 2,0*2,0 |  | 4
|  | odpočet vstupních bran : -1,0*1,50*2 |  | -3
70 | 76791PC05 | D+M Ocelové zakrytí polorour 500x1500 mm rýh.plechem tl. 5 mm kotveno 4 ks ocelová hmoždina, vč. povrchové úpravy zinkováním | soub | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | plocha F=2,2 m2 | [18 empty] | plocha F=2,2 m2
|  | rýhovaný plech tl.6 mm | [18 empty] | rýhovaný plech tl.6 mm
|  | úhelník L 50x50x5 mm + pásovina 20x6 mm | [18 empty] | úhelník L 50x50x5 mm + pásovina 20x6 mm
|  | pracny 50x3 - 150 mm á 0,5 m - do betonu | [18 empty] | pracny 50x3 - 150 mm á 0,5 m - do betonu
|  | výztuhy 40x4mm á 0,5 m | [18 empty] | výztuhy 40x4mm á 0,5 m
|  | povrchová úprava - nátěr šedá barva | [18 empty] | povrchová úprava - nátěr šedá barva
|  | Před výrobou a montáží nutno stavební konstrukce a otvory zaměřit na stavbě! | [18 empty] | Před výrobou a montáží nutno stavební konstrukce a otvory zaměřit na stavbě!
71 | 76791PC06 | Demontáž oplocení z pletiva poplastovaného vč. sloupků | m | 59.728 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Šetrná demontáž oplocení a sloupků pro další použití. Ze sloupků odstraněnit betonové patky. Odvoz a likvidace betonu na skládku. | [18 empty] | Šetrná demontáž oplocení a sloupků pro další použití. Ze sloupků odstraněnit betonové patky. Odvoz a likvidace betonu na skládku.
|  | Vč. úpravy napínání ponechané části oplocení. | [18 empty] | Vč. úpravy napínání ponechané části oplocení.
|  | Demontáž oplocení s ohledem na napojení stávajícího oplocení na nové oplocení hřiště. | [18 empty] | Demontáž oplocení s ohledem na napojení stávajícího oplocení na nové oplocení hřiště.
|  | 8,398+3,417+18,921+19,649+9,343 |  | 59.728
72 | 96791PC07 | Napojení stávajícího oplocení na oplocení hřiště s využitím stávajícího pletiva, vč. dodání drobného montážního materiálu | soubor | 2 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Doplnění sloupků (výkop jamek, osazení sloupků do betonu vč. dodání betonu) v trase stávajícího oplocení (použít sloupky z demontovaného oplocení) | [18 empty] | Doplnění sloupků (výkop jamek, osazení sloupků do betonu vč. dodání betonu) v trase stávajícího oplocení (použít sloupky z demontovaného oplocení)
|  | napojení 2 stran : 2 |  | 2
73 | 31327503R | pletivo drátěné 4-hranné; výška 1,75 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,20 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená | m | 71.967 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00217 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
|  | delší strany hřiště v. 1,0-3,80 : 34,270*2*1,05 |  | 71.967
74 | 31327504R | pletivo drátěné 4-hranné; výška 2,00 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,20 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená | m | 89.567 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00248 | 0.22 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
|  | delší strany hřiště v. 1,0-3,80 : 34,270*2*1,05 |  | 71.967
|  | vstupní koridor : (2,0+6,0)*2*1,10 |  | 17.6
| 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce | [13 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [14 empty] | SPX
75 | 998767201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS |  | POL | 21
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.23 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 783 29 Nátěry kov.stavebních doplňk. konstrukcí ostatní | [13 empty] | 0
76 | 783292003R00 | ...disperzní, jednonásobné + 3x email | m2 | 134 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0.06 | 0 | 0 | 800-783 | RTS |  | POL | 21
|  | OK oplocení : 134.0 |  | 134
77 | 783292007R00 | ...disperzní, základní | m2 | 134 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS |  | POL | 21
|  | OK oplocení : 134.0 |  | 134
| 783 61 Nátěry truhlářských výrobků olejové | [13 empty] | 0
78 | 783626001R00 | ...impregnační 1x | m2 | 268.372 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.03 | 0 | 0 | 800-783 | RTS |  | POL | 21
|  | delší strany hřiště v. 1,0 : (34,270*2)*(1,0*2+0,05*12) |  | 178.204
|  | kratší strany hřiště v. 1,0 : (18,34+16,34)*(1,0*2+0,05*12) |  | 90.168
| 783 62 Nátěry truhlářských výrobků syntetické | [13 empty] | 0
79 | 783626311R00 | ...lazurovací, 3x lakování | m2 | 268.372 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.12 | 0 | 0 | 800-783 | RTS |  | POL | 21
|  | Montáž a dodávka lešení. Trojnásobný nátěr výrobku, dodávka nátěrové hmoty. Demontáž lešení. | [18 empty] | Montáž a dodávka lešení. Trojnásobný nátěr výrobku, dodávka nátěrové hmoty. Demontáž lešení.
|  | delší strany hřiště v. 1,0 : (34,270*2)*(1,0*2+0,05*12) |  | 178.204
|  | kratší strany hřiště v. 1,0 : (18,34+16,34)*(1,0*2+0,05*12) |  | 90.168
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DIL
80 | 21000PC01 | Elektroinstalace - osvětlení | soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 15 | 21
[18 empty] | 0 | 0