## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | KROMĚŘÍŽ, REKONSTRUKCE DOMU KULTURY
Projekt | SO 02 STAVEBNÍ ÚPRAVY DLE PBŘ 12/2006
Investor | MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, 76701 KROMĚŘÍŽ
Z. č.
Výkaz výměr
A. č.
Smlouva
Vypracoval | T.BERDNÍK
Kontroloval
Datum | 1.4.2017
Zpracovatel | Formica s.r.o.
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 0
Přesun dodávek (1) % | 0
PPV (1 nebo 6) % | 0
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace
2. sazba DPH %
Procento PM % | 0

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Stavební práce |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Kompletační činnost
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH %
Základ a hodnota DPH %
Náklady celkem s DPH
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž

## Rozpočet
Věta | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Elektromontáže
A) SILNOPROUD
112078 | PŘÍSTOJE ....KOMPLET
112080 | provedení IP20 pod omítku
112081 | Spínač univerzál. (6) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
112083 | Spínač křížový, (7) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
112080 | BARVA BÍLÁ
112115 | 611101 Rámeček 1-místný | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
112078 | PŘÍSTROJE POD OMÍTKU
112080 | IP44
112081 | O16103 Spínač univerzál. (1) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
112238 | 910007 Kruh. těsnění IP 44 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
112244 | 910037 Těsnění OPTIMA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO SVÍTIDLA
| Demontáž-montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1157-3154 | Svítidla průmyslová IP43
1157-3165 | P128PCE/P 1x28 W T5, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8063 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
7002-497 | CYKY-O 3x1.5 mm2 | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
7002-497 | CYKY-J 3x1.5 mm2 | m | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
1148 | OSAZENÍ HMOŽDINKY DO BETONU
1150 | HM8 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
1072 | KRABICE PRISTROJOVA
1163 | 1055-31 pod om. | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1084 | KRABICE ODBOCNA S VICKEM a SVORKOVNICÍ
1166 | KU68-1903 hloubka 42mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY
| Elastický protipožární tmel | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9999-1280 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
9999-1281 | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9999-1283 | Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9999-1290 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9999-1291 | Montaz | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
B) SLABOPROUD - EPS
ZAŘÍZENÍ EPS
Dod+mont | Vst.-výst. modul (4 vstupy + 4 výstupy) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Popisné štítky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍDRŽNÉ MAGNETY
Dod+mont | Dveřní elektromagnet s přídržnou silou 272 kg s odolností na střih | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7004-2077 | OCELOVÉ KONSTRUKCE
7004-2079 | do 5kg | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8434 | KABEL FUNKČ.SCHOPN. PŘI POŽÁRU
7002-697 | Kabel s funkční schopností 2x2x0,8 mm, bezhalogenový, P-30R, třída reakce B2cas1d0 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
1009 | TRUBKA OHEBNA Z PH POD OMITKU
1011 | Trubka ohebná plastová bezhalogenová 20mm, pevnost 320N | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
7004-10001 | UKONČENÍ Cu KABELŮ DO
7004-10009 | 5x4 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY
| Elastický protipožární tmel | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9999-1280 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
9999-1283 | Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9999-1290 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9999-1291 | Montaz | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
41001 | HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
41008 | Uvedení systému EPS do provozu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
41009 | Zaškolení obsluhy (EPS) | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
41020 | SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI
41021 | zapojovaní a zkouškách | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podružný materiál |  |  |  | 0
| Elektromontáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Zemní práce
pro silno i slp
9999-1226 | PRŮRAZ BETONOVOU ZDÍ
9999-1228 | O tloušťce 30cm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9999-1213 | PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM
9999-1214 | O tloušťce 15cm | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
9999-1386 | VYSEKANI RYH VE ZDIVU
9999-1387 | CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
9999-1388 | Sire 30 mm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0