## Stavba
| Slepý rozpočet stavby |  |  |  |  | Datum: | 2018-02-27
| Stavba : | JH160 | ZŠ Zámoraví - stavební úpravy WC družiny
| Objednatel : | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž |  |  |  | IČO : | 287315
DIČ :
| Zhotovitel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Za zhotovitele : |  |  |  |  | Za objednatele :
| _______________ |  |  |  |  | _______________
Rozpočtové náklady
Základ pro DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
Cena celkem za stavbu | [6 empty] | 0
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
01 | Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02 | Vodovod a kanalizace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
03 | Vytápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
05 | Kabiny WC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace stavebních rozpočtů
Číslo objektu | Číslo a název rozpočtu |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
01 | 01 Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02 | 02 Vodovod a kanalizace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 03 Vytápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04 | 04 Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 05 Kabiny WC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace stavebních dílů
Číslo a název dílu |  |  | % | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | Ostatní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M02 | Zemní práce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15 | Zemní práce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů
Název vedlejšího nákladu | [5 empty] | Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky | [5 empty] | 0
Oborová přirážka | [5 empty] | 0
Přesun stavebních kapacit | [5 empty] | 0
Mimostaveništní doprava | [5 empty] | 0
Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
Provoz investora | [5 empty] | 0
Kompletační činnost (IČD) | [5 empty] | 0
Rezerva rozpočtu | [5 empty] | 0
Celkem za stavbu | [5 empty] | 0

## 01 01 KL
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 01 | Stavební část | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
01 |  | Stavební část |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek
JH160 |  | ZŠ Zámoraví - stavební úpravy WC družiny |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Jiří Havelka - projekt. činnost ve výstavbě |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## 01 01 Rek
Stavba : |  | JH160 ZŠ Zámoraví - stavební úpravy WC družiny |  |  | Rozpočet : | 01
Objekt : |  | 01 Stavební část |  |  | Stavební část
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | Podlahy ze syntetických hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## 01 01 Pol
Slepý rozpočet
Stavba : |  | JH160 ZŠ Zámoraví - stavební úpravy WC družiny |  | Rozpočet: | 01
Objekt : |  | 01 Stavební část |  | Stavební část
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 1 | Zemní práce | [9 empty] | 1
1 | 139711101R00 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 včetně zasypání | m3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | pro kanalizaci:(5,2+0,3+1,5+2,0+1,8+1,7)*0,4*0,6 |  | 3 | [6 empty] | pro kanalizaci:(5,2+0,3+1,5+2,0+1,8+1,7)*0,4*0,6
2 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1,0+0,5 |  | 1.5 | [6 empty] | 1,0+0,5
3 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 167101201R00 | Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně | m3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 1.5 | 0 | 0 | 1.7 | 2.55 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | pro kanalizaci:(5,2+0,3+1,5+2,0+1,8+1,7)*0,4*0,3 |  | 1.5 | [6 empty] | pro kanalizaci:(5,2+0,3+1,5+2,0+1,8+1,7)*0,4*0,3
6 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 2.55 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [9 empty] | 1
7 | 310271520R00 | Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm | m3 | 0.219 | 0 | 0 | 0.80802 | 0.17696 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 0,73*0,15*2,0 |  | 0.219 | [6 empty] | 0,73*0,15*2,0
8 | 310271625R00 | Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.25cm | m3 | 1.8548 | 0 | 0 | 0.69171 | 1.283 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 0,94*0,5*1,84+1,1*0,25*1,8*2 |  | 1.8548 | [6 empty] | 0,94*0,5*1,84+1,1*0,25*1,8*2
9 | 317121047RT2 | Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm | kus | 4 | 0 | 0 | 0.02752 | 0.11008 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
10 | 342255024RT1 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm | m2 | 21.0711 | 0 | 0 | 0.0706 | 1.4876 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 2,08*3,3*2+3,0*2,98+0,87*0,18 |  | 22.8246 | [6 empty] | 2,08*3,3*2+3,0*2,98+0,87*0,18
|  | 1,57*2,45-0,7*2,0*4 |  | -1.7535 | [6 empty] | 1,57*2,45-0,7*2,0*4
11 | 342255028RT1 | Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm | m2 | 21.754 | 0 | 0 | 0.1055 | 2.295 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | (4,3+3,0)*2,98 |  | 21.754 | [6 empty] | (4,3+3,0)*2,98
12 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 23 | 0 | 0 | 0.0186 | 0.4278 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 101-104:2,9+7,25+4,75+8,1 |  | 23 | [6 empty] | 101-104:2,9+7,25+4,75+8,1
13 | 342266211RT1 | Obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo desky standard tl. 12,5 mm | m2 | 12.814 | 0 | 0 | 0.01439 | 0.18439 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 4,3*2,98 |  | 12.814 | [6 empty] | 4,3*2,98
14 | 342267112RT1 | Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard tl. 12,5 mm | m | 2.4 | 0 | 0 | 0.01716 | 0.041184 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 0,4*6 |  | 2.4 | [6 empty] | 0,4*6
15 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 23.61 | 0 | 0 | 0.00102 | 0.024082 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 2,45*2+0,85+3,3*3+2,98*2+2,0 |  | 23.61 | [6 empty] | 2,45*2+0,85+3,3*3+2,98*2+2,0
16 | 346244315R00 | Obezdívky van z desek Ytong tl. 150 mm obezdívka závěsného WC | m2 | 5.772 | 0 | 0 | 0.10471 | 0.60439 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | (2,7+2,11)*1,2 |  | 5.772 | [6 empty] | (2,7+2,11)*1,2
17 | 346481111R00 | Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem vodovodního a kanalizačního potrubí | m2 | 7.5 | 0 | 0 | 0.00846 | 0.06345 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | (4,5+4,7+2,3+1,5+1,0+0,5*2)*0,5 |  | 7.5 | [6 empty] | (4,5+4,7+2,3+1,5+1,0+0,5*2)*0,5
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 6.698 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [9 empty] | 1
18 | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 0.5 | 0 | 0 | 1.891 | 0.9455 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | pro kanalizaci:(5,2+0,3+1,5+2,0+1,8+1,7)*0,4*0,1 |  | 0.5 | [6 empty] | pro kanalizaci:(5,2+0,3+1,5+2,0+1,8+1,7)*0,4*0,1
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.9455 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [9 empty] | 1
19 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. kolem obkladu a dveří | m | 39.06 | 0 | 0 | 0.00372 | 0.1453 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 101:(2,08+1,4)*2 |  | 6.96 | [6 empty] | 101:(2,08+1,4)*2
|  | 102:(3,45+2,1)*2 |  | 11.1 | [6 empty] | 102:(3,45+2,1)*2
|  | 103:(3,0+1,35+0,45)*2 |  | 9.6 | [6 empty] | 103:(3,0+1,35+0,45)*2
|  | 104:(3,0+2,7)*2 |  | 11.4 | [6 empty] | 104:(3,0+2,7)*2
20 | 612471411R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem | m2 | 17.8055 | 0 | 0 | 0.00635 | 0.11306 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 101:1,4*1,1*2 |  | 3.08 | [6 empty] | 101:1,4*1,1*2
|  | 102:(3,45*2+2,1)*1,1 |  | 9.9 | [6 empty] | 102:(3,45*2+2,1)*1,1
|  | 103:3,0*0,95+1,35*0,3 |  | 3.255 | [6 empty] | 103:3,0*0,95+1,35*0,3
|  | 104:1,17*0,95+1,53*0,3 |  | 1.5705 | [6 empty] | 104:1,17*0,95+1,53*0,3
21 | 612474510R00 | Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocementová pod obklady na původním otlučeném a novém zdivu | m2 | 71.6896 | 0 | 0 | 0.01312 | 0.94057 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 101:(2,08+1,4)*2*2,0-0,8*2,0*2 |  | 10.72 | [6 empty] | 101:(2,08+1,4)*2*2,0-0,8*2,0*2
|  | 102:(3,45+2,1)*2*2,0-0,8*2,0+2,1*0,15+0,94*0,1+1,32*0,21 |  | 21.2862 | [6 empty] | 102:(3,45+2,1)*2*2,0-0,8*2,0+2,1*0,15+0,94*0,1+1,32*0,21
|  | 103:(3,0+1,35+0,44)*2*2,0-0,8*2,0*2+1,35*0,18 |  | 16.203 | [6 empty] | 103:(3,0+1,35+0,44)*2*2,0-0,8*2,0*2+1,35*0,18
|  | 104:(3,0+2,7)*2*2,0+2,7*0,15+1,53*0,18 |  | 23.4804 | [6 empty] | 104:(3,0+2,7)*2*2,0+2,7*0,15+1,53*0,18
22 | 612474611R00 | Omítka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen. štuk, ručně | m2 | 36.7622 | 0 | 0 | 0.03203 | 1.1775 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 101:2,08*1,1*2 |  | 4.576 | [6 empty] | 101:2,08*1,1*2
|  | 102:2,08*1,1 |  | 2.288 | [6 empty] | 102:2,08*1,1
|  | 103:(3,0+1,35)*0,95+1,57*0,45+0,87*0,18 |  | 4.9956 | [6 empty] | 103:(3,0+1,35)*0,95+1,57*0,45+0,87*0,18
|  | 104:(3,0*2+2,7)*0,95+0,87*0,18 |  | 8.4216 | [6 empty] | 104:(3,0*2+2,7)*0,95+0,87*0,18
|  | chodba:2,08*3,3+1,4*2,45-0,8*2,0*2 |  | 7.094 | [6 empty] | chodba:2,08*3,3+1,4*2,45-0,8*2,0*2
|  | šatna:3,15*2,98 |  | 9.387 | [6 empty] | šatna:3,15*2,98
23 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit | m2 | 11.35 | 0 | 0 | 0.00367 | 0.041654 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 101:0,5*2,7 |  | 1.35 | [6 empty] | 101:0,5*2,7
|  | 102:2,5*2,0*2 |  | 10 | [6 empty] | 102:2,5*2,0*2
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 2.4181 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější | [9 empty] | 1
24 | 622421143R00 | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 | m2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.05258 | 0.13145 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1,0*2,5 |  | 2.5 | [6 empty] | 1,0*2,5
25 | 622471317R00 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 | m2 | 6 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.0126 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 2,0*3,0 |  | 6 | [6 empty] | 2,0*3,0
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0.14405 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [9 empty] | 1
26 | 631315611R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm B 20 (C 16/20) | m3 | 1.2713 | 0 | 0 | 2.422 | 3.0791 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | pro kanalizaci a vodu:(5,2+0,3+1,5+2,0+1,8+1,7)*(0,5+0,4)*0,1*1,05+0,3*3*0,1 |  | 1.2713 | [6 empty] | pro kanalizaci a vodu:(5,2+0,3+1,5+2,0+1,8+1,7)*(0,5+0,4)*0,1*1,05+0,3*3*0,1
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 3.0791 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [9 empty] | 1
27 | 642942111RT3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm | kus | 4 | 0 | 0 | 0.03055 | 0.1222 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | levé:2 |  | 2 | [6 empty] | levé:2
|  | pravé:2 |  | 2 | [6 empty] | pravé:2
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.1222 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [9 empty] | 1
28 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 31.5 | 0 | 0 | 0.00121 | 0.038115 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 2,5+7,0+4,5+8,0+3,0+4,5+1,0*2 |  | 31.5 | [6 empty] | 2,5+7,0+4,5+8,0+3,0+4,5+1,0*2
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0.038115 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [9 empty] | 1
29 | 900 R01 | HZS stavební dělník v tarifní třídě 4 | h | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
30 | 900 R02 | HZS - stavební dělník v tarifní třídě 5 odstranění a předělání ocelové konstrukce šaten | h | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
31 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 62.486 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0024994 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | 2,9+7,25+4,75+8,1+9,95+14,2*2,08 |  | 62.486 | [6 empty] | 2,9+7,25+4,75+8,1+9,95+14,2*2,08
32 | 953761131R00 | Odvětrání troubami PVC kruhovými 100x2,8 mm | m | 2.5 | 0 | 0 | 0.00832 | 0.0208 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
33 | Nabídka | Protiprašná zástěna při bouracích pracích umístěná na chodbě | m2 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 2,1*3,3+1,6*2,5 |  | 10.93 | [6 empty] | 2,1*3,3+1,6*2,5
34 | Nabídka | D+M Zrcadlo na obklad 1000x600 nad umyvadla | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
35 | Nabídka | Plastová dvířka 300x300 mm - dodávka a montáž uzávěr vody | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
36 | Nabídka | Možné vícepráce nebo změna materiálů | % | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
37 | Nabídka | D+M Pákový uzávěr oken - délky 2,0 m | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
38 | Nabídka | Dodávka a montáž plastových mřížek DN 100 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
39 | Nabídka | D+M SAMBA nástěnná WC štětka, mléčné sklo | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
40 | Nabídka | Držák toaletního papíru na 1 roli - nerez do každé kabinky WC | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
41 | Nabídka | Dávkovače tekutého mýdla 0,8 l nad umyvadla | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
42 | Nabídka | Montáž zásobníků | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0.023299 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [9 empty] | 1
43 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 21.5958 | 0 | 0 | 0.00067 | 0.014469 | -0.131 | -2.829 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | (2,11+2,08)*3,3-0,6*2,0*4+2,11*0,3 |  | 9.66 | [6 empty] | (2,11+2,08)*3,3-0,6*2,0*4+2,11*0,3
|  | (1,11+1,09+1,1)*3,3-0,6*2+1,14*1,97 |  | 11.9358 | [6 empty] | (1,11+1,09+1,1)*3,3-0,6*2+1,14*1,97
44 | 964011211R00 | Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m | m3 | 0.049 | 0 | 0 | 0.01799 | 0.00088151 | -2.4 | -0.1176 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 2,5*0,14*0,14 |  | 0.049 | [6 empty] | 2,5*0,14*0,14
45 | 965042121RT2 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2 | -2.673 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | pro kanalizaci a vodu:(5,2+0,3+1,5+2,0+1,8+1,7)*(0,5+0,4)*0,1+3,0*0,3*0,1 |  | 1.215 | [6 empty] | pro kanalizaci a vodu:(5,2+0,3+1,5+2,0+1,8+1,7)*(0,5+0,4)*0,1+3,0*0,3*0,1
46 | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% | m2 | 25.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00175 | -0.044126 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 2,57+3,87+1,2*0,98+1,5*2,08 |  | 10.736 | [6 empty] | 2,57+3,87+1,2*0,98+1,5*2,08
|  | 3,17*4,3+1,57*0,54 |  | 14.4788 | [6 empty] | 3,17*4,3+1,57*0,54
47 | 965049111RT1 | Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí | m3 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | pro kanalizaci:(5,2+0,3+1,5+2,0+1,8+1,7)*(0,5+0,4)*0,1 |  | 1.125 | [6 empty] | pro kanalizaci:(5,2+0,3+1,5+2,0+1,8+1,7)*(0,5+0,4)*0,1
48 | 965081713RT1 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické | m2 | 25.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.5043 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 2,57+3,87+1,2*0,98+1,5*2,08 |  | 10.736 | [6 empty] | 2,57+3,87+1,2*0,98+1,5*2,08
|  | 3,17*4,3+1,57*0,54 |  | 14.4788 | [6 empty] | 3,17*4,3+1,57*0,54
49 | 965081802R00 | Bourání soklíků z dlažeb teracových, čedičových | m | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00824 | -0.081658 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 4,3+0,89+0,54*2+0,71+1,5+1,43 |  | 9.91 | [6 empty] | 4,3+0,89+0,54*2+0,71+1,5+1,43
50 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
51 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 7.07 | 0 | 0 | 0.00117 | 0.0082719 | -0.076 | -0.53732 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 0,7*2,02*5 |  | 7.07 | [6 empty] | 0,7*2,02*5
52 | 968083011R00 | Vybourání plastových dveří prosklených pl. do 2 m2 | m2 | 2.2936 | 0 | 0 | 0.00117 | 0.0026835 | -0.034 | -0.077982 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 0,94*2,44 |  | 2.2936 | [6 empty] | 0,94*2,44
53 | 970251100R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00046 | -0.0115 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | pro kanalizaci:(5,2+0,3+1,5+2,0+1,8+1,7)*2 |  | 25 | [6 empty] | pro kanalizaci:(5,2+0,3+1,5+2,0+1,8+1,7)*2
54 | 971033241R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.008 | -0.008 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
55 | 971033261R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC | kus | 3 | 0 | 0 | 0.00067 | 0.00201 | -0.016 | -0.048 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
56 | 974031147R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 30 cm pro vodovod a kanalizaci | m | 15 | 0 | 0 | 0.00049 | 0.00735 | -0.038 | -0.57 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 4,5+4,7+2,3+1,5+1,0+0,5*2 |  | 15 | [6 empty] | 4,5+4,7+2,3+1,5+1,0+0,5*2
57 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 7.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046 | -0.34799 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | (1,14*2+1,1*2+0,37)*0,5 |  | 2.425 | [6 empty] | (1,14*2+1,1*2+0,37)*0,5
|  | (1,43+1,14)*2,0 |  | 5.14 | [6 empty] | (1,43+1,14)*2,0
58 | 978023411R00 | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. | m2 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014 | -0.2947 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 7,565+13,485 |  | 21.05 | [6 empty] | 7,565+13,485
59 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 | m2 | 13.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068 | -0.91698 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | (0,25*2+1,11+1,14*2+1,0*2)*1,5 |  | 8.835 | [6 empty] | (0,25*2+1,11+1,14*2+1,0*2)*1,5
|  | (0,28*2+1,11+0,17*2+1,09)*1,5 |  | 4.65 | [6 empty] | (0,28*2+1,11+0,17*2+1,09)*1,5
60 | Nabídka | Ekologická likvidace starých dveří | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 0,6*2,0*5 |  | 6 | [6 empty] | 0,6*2,0*5
61 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 9.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
62 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 126.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
63 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 9.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
64 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 54.3732 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
65 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 9.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
66 | 979990102R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel | t | 9.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.035666 |  | -9.0622 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [9 empty] | 1
67 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 16.054 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [9 empty] | 1
68 | 711212002RT3 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace | m2 | 6.25 | 0 | 0 | 0.0032 | 0.02 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | po kanalizaci:(5,2+0,3+1,5+2,0+1,8+1,7)*0,5 |  | 6.25 | [6 empty] | po kanalizaci:(5,2+0,3+1,5+2,0+1,8+1,7)*0,5
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [9 empty] | 1
69 | 766629301R00 | Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
70 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
71 | 766661821R00 | Demontáž samozavírače | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | -0.008 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
72 | 766669117R00 | Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
73 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku včetně dodávky | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
74 | Nabídka | Plastové okno bílé, profil šestikomorový, Uw=1,0 sklápěcí, včetně kování | M2 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 0,94*0,6 |  | 0.564 | [6 empty] | 0,94*0,6
75 | 54917030 | Zavírač dveří hydraulický K 204 č.11 stříbrná | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00239 | 0.00478 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 54917030 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
76 | 61165002 | Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 70x197 cm | kus | 4 | 0 | 0 | 0.017 | 0.068 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61165002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | levé:2 |  | 2 | [6 empty] | levé:2
|  | pravé:2 |  | 2 | [6 empty] | pravé:2
77 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.07368 |  | -0.008 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [9 empty] | 1
78 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 23.28 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.0048888 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 101-104:2,9+7,25+4,75+8,1+0,7*0,1*4 |  | 23.28 | [6 empty] | 101-104:2,9+7,25+4,75+8,1+0,7*0,1*4
79 | 771475014RT2 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm Adesilex P 22 (Mapei), Keracolor FF (spár.hmota) | m | 5.05 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.001717 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | chodba:0,15+0,4+0,65*2 |  | 1.85 | [6 empty] | chodba:0,15+0,4+0,65*2
|  | šatna:3,2 |  | 3.2 | [6 empty] | šatna:3,2
80 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 23.28 | 0 | 0 | 0.00475 | 0.11058 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | 101-104:2,9+7,25+4,75+8,1+0,7*0,1*4 |  | 23.28 | [6 empty] | 101-104:2,9+7,25+4,75+8,1+0,7*0,1*4
81 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 34.24 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0013696 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 101:(2,08+1,4)*2-0,8*2 |  | 5.36 | [6 empty] | 101:(2,08+1,4)*2-0,8*2
|  | 102:(3,45+2,1)*2-0,8 |  | 10.3 | [6 empty] | 102:(3,45+2,1)*2-0,8
|  | 103:(3,0+1,35+0,44)*2-0,8*2 |  | 7.98 | [6 empty] | 103:(3,0+1,35+0,44)*2-0,8*2
|  | 104:(3,0+2,7)*2-0,8 |  | 10.6 | [6 empty] | 104:(3,0+2,7)*2-0,8
82 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 23.28 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.018624 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
83 | 597642030 | Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm druh a barvu určit při realizaci podlahy | m2 | 24.444 | 0 | 0 | 0.0192 | 0.46932 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 597642030 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | WC hoši:(2,9+7,25+0,7*0,1*2)*1,05 |  | 10.8045 | [6 empty] | WC hoši:(2,9+7,25+0,7*0,1*2)*1,05
|  | WC dívky:(4,75+8,1+0,7*0,1*2)*1,05 |  | 13.6395 | [6 empty] | WC dívky:(4,75+8,1+0,7*0,1*2)*1,05
84 | 597642410 | Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm | kus | 17.675 | 0 | 0 | 0.00045 | 0.0079538 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 597642410 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | 5,05/0,3*1,05 |  | 17.675 | [6 empty] | 5,05/0,3*1,05
85 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0.61446 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot | [9 empty] | 1
86 | 777551482R00 | Vyrovnávací samoniv.stěrka Sika Level-100AT, tl. 5 | m2 | 46 | 0 | 0 | 0.00819 | 0.37674 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 101-104:(2,9+7,25+4,75+8,1)*2 |  | 46 | [6 empty] | 101-104:(2,9+7,25+4,75+8,1)*2
| Celkem za | 777 Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0.37674 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [9 empty] | 1
87 | 781415016RT5 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm Flexkleber (Knauf) | m2 | 71.6896 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.17922 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 101:(2,08+1,4)*2*2,0-0,8*2,0*2 |  | 10.72 | [6 empty] | 101:(2,08+1,4)*2*2,0-0,8*2,0*2
|  | 102:(3,45+2,1)*2*2,0-0,8*2,0+2,1*0,15+0,94*0,1+1,32*0,21 |  | 21.2862 | [6 empty] | 102:(3,45+2,1)*2*2,0-0,8*2,0+2,1*0,15+0,94*0,1+1,32*0,21
|  | 103:(3,0+1,35+0,44)*2*2,0-0,8*2,0*2+1,35*0,18 |  | 16.203 | [6 empty] | 103:(3,0+1,35+0,44)*2*2,0-0,8*2,0*2+1,35*0,18
|  | 104:(3,0+2,7)*2*2,0+2,7*0,15+1,53*0,18 |  | 23.4804 | [6 empty] | 104:(3,0+2,7)*2*2,0+2,7*0,15+1,53*0,18
88 | 781419706RT2 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně Aso-flexfuge (Schomburg) | m2 | 71.6896 | 0 | 0 | 0.00078 | 0.055918 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
89 | 597813665 | Obkládačka 20x25 barvu a druh určit před realizací | m2 | 75.2741 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.94845 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 597813665 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | WC hoši:(10,72+21,2862)*1,05 |  | 33.6065 | [6 empty] | WC hoši:(10,72+21,2862)*1,05
|  | WC dívky:(16,203+23,4804)*1,05 |  | 41.6676 | [6 empty] | WC dívky:(16,203+23,4804)*1,05
90 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 1.1836 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [9 empty] | 1
91 | 783225600R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email zárubní a ocelového sloupu okna | m2 | 5.8 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.001624 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | (2,0*2+0,8)*0,25*4+1,0 |  | 5.8 | [6 empty] | (2,0*2+0,8)*0,25*4+1,0
92 | 783424240R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email vytápění | m | 44.4 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.003108 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | WC hoši:3,0*2+4,0*2 |  | 14 | [6 empty] | WC hoši:3,0*2+4,0*2
|  | WC dívky:6,2+1,2+3,0*4+1,0 |  | 20.4 | [6 empty] | WC dívky:6,2+1,2+3,0*4+1,0
|  | chodba:3,0*2+2,0*2 |  | 10 | [6 empty] | chodba:3,0*2+2,0*2
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.004732 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [9 empty] | 1
93 | 784442001R00 | Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m | m2 | 142.6298 | 0 | 0 | 0.00039 | 0.055626 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | stávající chodba:14,2*3,3*2+14,2*2,08 |  | 123.256 | [6 empty] | stávající chodba:14,2*3,3*2+14,2*2,08
|  | šatna 105:3,14*3,0+3,14*3,17 |  | 19.3738 | [6 empty] | šatna 105:3,14*3,0+3,14*3,17
94 | 784442001RT2 | Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m Klasik 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace | m2 | 76.6139 | 0 | 0 | 0.00064 | 0.049033 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | nové prostory:36,7622+17,8055+3,14*2,98+(2,0+1,5)*3,3+1,34*0,85 |  | 76.6139 | [6 empty] | nové prostory:36,7622+17,8055+3,14*2,98+(2,0+1,5)*3,3+1,34*0,85
95 | 784442021RT1 | Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m Hetline pro sádrokartony, 2 x nátěr | m2 | 23.96 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.00599 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 23,0+0,4*0,4*6 |  | 23.96 | [6 empty] | 23,0+0,4*0,4*6
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 0.11065 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 02 02 KL
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 02 | Vodovod a kanalizace | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
02 |  | Vodovod a kanalizace |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek
JH160 |  | ZŠ Zámoraví - stavební úpravy WC družiny |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Jiří Havelka - projekt. činnost ve výstavbě |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## 02 02 Rek
Stavba : |  | JH160 ZŠ Zámoraví - stavební úpravy WC družiny |  |  | Rozpočet : | 02
Objekt : |  | 02 Vodovod a kanalizace |  |  | Vodovod a kanalizace
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## 02 02 Pol
Slepý rozpočet
Stavba : |  | JH160 ZŠ Zámoraví - stavební úpravy WC družiny |  | Rozpočet: | 02
Objekt : |  | 02 Vodovod a kanalizace |  | Vodovod a kanalizace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [9 empty] | 1
1 | 900 R01 | HZS stavební dělník v tarifní třídě 4 | h | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [9 empty] | 1
2 | 969011121R00 | Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013 | -0.26 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 969021111R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm | m | 1 | 0 | 0 | 0.00059 | 0.00059 | -0.037 | -0.037 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.00059 |  | -0.297 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [9 empty] | 1
4 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 8 | 0 | 0 | 0.00047 | 0.00376 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | WC hoši:2,5*2 |  | 5 | [6 empty] | WC hoši:2,5*2
|  | WC dívky:1,0+2,0 |  | 3 | [6 empty] | WC dívky:1,0+2,0
5 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm | m | 5 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | WC hoši:1,0+2,0 |  | 3 | [6 empty] | WC hoši:1,0+2,0
|  | WC dívky:2,0 |  | 2 | [6 empty] | WC dívky:2,0
6 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm | m | 5.5 | 0 | 0 | 0.00209 | 0.011495 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | WC hoši:1,5+1,0 |  | 2.5 | [6 empty] | WC hoši:1,5+1,0
|  | WC dívky:2,0+1,0 |  | 3 | [6 empty] | WC dívky:2,0+1,0
7 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm | m | 9 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0225 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 2,0+2,0+5,0 |  | 9 | [6 empty] | 2,0+2,0+5,0
8 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
9 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
10 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 5,0+3,0+3,0+2,0+2,5+3,0+9,0 |  | 27.5 | [6 empty] | 5,0+3,0+3,0+2,0+2,5+3,0+9,0
11 | 721300922R00 | Pročištění ležatých svodů do DN 300 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
12 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.041255 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [9 empty] | 1
13 | 722174310R00 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 16 | m | 40.5 | 0 | 0 | 0.00392 | 0.15876 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | studená:2,0+0,5*4+3,0+4,0 |  | 11 | [6 empty] | studená:2,0+0,5*4+3,0+4,0
|  | teplá:5,0+2,5+5,0+1,5+4,0 |  | 18 | [6 empty] | teplá:5,0+2,5+5,0+1,5+4,0
|  | cirkulace:4,0+2,5+4,0+1,0 |  | 11.5 | [6 empty] | cirkulace:4,0+2,5+4,0+1,0
14 | 722174311R00 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 | m | 11.5 | 0 | 0 | 0.00401 | 0.046115 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | studená:3,5+2,5+4,0+1,5 |  | 11.5 | [6 empty] | studená:3,5+2,5+4,0+1,5
15 | 722181211RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 11 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.00022 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | studená:11,0 |  | 11 | [6 empty] | studená:11,0
16 | 722181211RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 11.5 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00069 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | studená:11,5 |  | 11.5 | [6 empty] | studená:11,5
17 | 722181213RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 29.5 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00118 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | teplá a cirkulace:18,0+11,5 |  | 29.5 | [6 empty] | teplá a cirkulace:18,0+11,5
18 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
19 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
20 | 722237122R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00062 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
21 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 11,0+18,0+11,5+11,5 |  | 52 | [6 empty] | 11,0+18,0+11,5+11,5
22 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 52 | 0 | 0 | 0.03601 | 1.8725 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
23 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 2.0801 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [9 empty] | 1
24 | 725034111R00 | D+M - Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Lyra plus Compact závěsný 49 cm včetně sedátka, bílý | soubor | 5 | 0 | 0 | 0.01639 | 0.08195 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
25 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0342 | -0.0684 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
26 | 725122232R00 | Pisoár Golem s integrovaným zdrojem, SLP 19RZ | soubor | 4 | 0 | 0 | 0.016 | 0.064 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
27 | 725122817R00 | Demontáž pisoárů bez nádrže | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01107 | -0.02214 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
28 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01946 | -0.03892 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
29 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 6 | 0 | 0 | 0.00141 | 0.00846 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
30 | 725810405R00 | Ventil rohový s přípoj. trubičkou TE 67 G 1/2 pro umyvadla | soubor | 12 | 0 | 0 | 0.00038 | 0.00456 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
31 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00156 | -0.00312 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
32 | 725823111RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu standardní | kus | 6 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.0051 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
33 | 725860213R00 | Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm | kus | 6 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0012 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
34 | Nabídka | Možné vícepráce nebo změna materiálů | % | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
35 | 64217304 | Umyvadlo LYRA Plus bílé s otv. bat. 500x410x185mm | kus | 4 | 0 | 0 | 0.011 | 0.044 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 64217304 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
36 | 64221370 | Umývátko LYRA Plus bílé otv. bat. uprost. 45x37 cm | kus | 2 | 0 | 0 | 0.007 | 0.014 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 64221370 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
37 | 64286105 | Sada instalační k umyvadlům č. 890349###0001 | pár | 6 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.003 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 64286105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
38 | 64291371 | Sloup LYRA Plus 819950###0201 bílý | kus | 6 | 0 | 0 | 0.009 | 0.054 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 64291371 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
39 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0.28027 |  | -0.13258 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [9 empty] | 1
40 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.42958 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
41 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 6.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
42 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.42958 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
43 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 2.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
44 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 0.42958 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
45 | 979990111R00 | Poplatek za skládku suti - stavební keramika | t | 0.42958 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 03 03 KL
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 03 | Vytápění | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
03 |  | Vytápění |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek
JH160 |  | ZŠ Zámoraví - stavební úpravy WC družiny |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Jiří Havelka - projekt. činnost ve výstavbě |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## 03 03 Rek
Stavba : |  | JH160 ZŠ Zámoraví - stavební úpravy WC družiny |  |  | Rozpočet : | 03
Objekt : |  | 03 Vytápění |  |  | Vytápění
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## 03 03 Pol
Slepý rozpočet
Stavba : |  | JH160 ZŠ Zámoraví - stavební úpravy WC družiny |  | Rozpočet: | 03
Objekt : |  | 03 Vytápění |  | Vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [9 empty] | 1
1 | 900 R01 | HZS - stavební a ostatní přípomoci stavební dělník v tarifní třídě 4 | h | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [9 empty] | 1
2 | 733110803R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 | m | 9 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.00018 | -0.001 | -0.009 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 2,0*2+2,5*2 |  | 9 | [6 empty] | 2,0*2+2,5*2
3 | 733121150R00 | Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 22x2,6 | m | 31.4 | 0 | 0 | 0.00548 | 0.17207 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | WC hoši:3,0*2 |  | 6 | [6 empty] | WC hoši:3,0*2
|  | WC dívky:6,2+1,2+3,0*4 |  | 19.4 | [6 empty] | WC dívky:6,2+1,2+3,0*4
|  | chodba:3,0*2 |  | 6 | [6 empty] | chodba:3,0*2
4 | 733123911R00 | Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 22 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00096 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
5 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
6 | 733194912R00 | Oprava-navaření odbočky na potrubí,D odbočky 28 | kus | 4 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.00064 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
7 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0.17385 |  | -0.009 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [9 empty] | 1
8 | 734263112R00 | Šroubení regulační, rohové, IVAR.DS 302 DN 15 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
9 | 734291972R00 | Hlavice ovládání term.ventilů termostatické | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
10 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa | [9 empty] | 1
11 | 735000912R00 | Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
12 | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0238 | -0.0476 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
13 | 735156561R00 | Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 600/ 500 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.01575 | 0.01575 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
14 | 735156563R00 | Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 600/ 700 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.02135 | 0.02135 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
15 | 735156564R00 | Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 600/ 800 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0244 | 0.0244 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
16 | 735158220R00 | Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
17 | 735159210R00 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
18 | 735191905R00 | Oprava - odvzdušnění otopných těles | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
19 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
20 | Nabídka | Demontáž a zpětná montáž radiátoru na chodbě na nové místo | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
21 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0.0615 |  | -0.0476 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 04 04 KL
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 04 | Elektroinstalace | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
04 |  | Elektroinstalace |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek
JH160 |  | ZŠ Zámoraví - stavební úpravy WC družiny |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Jiří Havelka - projekt. činnost ve výstavbě |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## 04 04 Rek
Stavba : |  | JH160 ZŠ Zámoraví - stavební úpravy WC družiny |  |  | Rozpočet : | 04
Objekt : |  | 04 Elektroinstalace |  |  | Elektroinstalace
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
799 | Ostatní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M02 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## 04 04 Pol
Slepý rozpočet
Stavba : |  | JH160 ZŠ Zámoraví - stavební úpravy WC družiny |  | Rozpočet: | 04
Objekt : |  | 04 Elektroinstalace |  | Elektroinstalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 799 | Ostatní | [8 empty] | 1
1 | 900 RT2 | HZS- Práce v tarifní třídě 5 Připojení pisoáru GOLEM SLP 19 | h | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
2 | 904 01 | HZS-ZKOUSKY V RAMCI MONTAZ. PRACI KOMPLEXNI VYZKOUSENI | HOD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 10 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8
3 | 905 01 | HZS-revize provoz.souboru a st.obj. VÝCHOZÍ REVIZE | HOD | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 10 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8
4 | 910 00 | HZS - PRACE MIMO CENNIK KOORDINACE S OSTATNIMI PROFESEMI | HOD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 10 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8
| Celkem za | 799 Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M02 | Zemní práce | [8 empty] | 1
5 | 21001010500 | LISTA PH V 43 VKLADACI | M | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
6 | 21010000200 | UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 6 | KUS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
7 | 21010025900 | UKONC KAB CELOPLAST 5X10 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
8 | 21012045100 | JISTIC VZD BEZ KRYTU 3POL | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
9 | 21081001700 | KABEL CYKY-M 750V 5X4 VOLNE | M | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
10 | 21101000200 | OSAZ HM 8 DO CIHLOVEHO ZDIVA | KUS | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
11 | 34111100 | KABEL CU JADRO CYKY 5 X 6 C | M | 65 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.03445 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34111100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
12 | 34571813 | KORYTKO PVC ELIK 40x40 + VIKO | M | 60 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.006 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34571813 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
13 | 35822403 | JISTIC 3POLOVY-CHAR B LSN 25 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 35822403 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
14 | 111 00 | MIMOSTAVENISTNI DOPRAVA cl.8,ods.3a | PROC. | 76.6421 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 9 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13
15 | 131 00 | PRESUN DO ZONY M21,22,36,39 cl.8 | PROC | 76.6421 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 9 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16
16 | 900 02 | HZS - DEMONTAZ STAVAJICIJO VEDENI UPRAVA ROZVADECE | HOD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 10 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8
17 | 912 00 | HZS - PRIPOJENI NA STAVAJICI VEDENI | HOD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 10 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8
| Celkem za | M02 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0.04045 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M15 | Zemní práce | [8 empty] | 1
18 | 35610100 | ELNICKY MENIC 230AC/24DC SLZ 01Y | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 35610100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
19 | 348000000 | SVITIDLO LED SOLA 24W 4000K 1980LM | KUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 4 | 9 | 348000000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9
20 | 35810009 | SUSAK JET DRYER MINI 1650W | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 4 | 9 | 35810009 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9
21 | 35912403 | VENTILATOR B10 MATIC TIMER | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 4 | 9 | 35912403 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9
22 | 141 00 | PRIRAZKA ZA PODRUZNY MATERIAL M15 | PROC | 217.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 9 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17
| Celkem za | M15 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [8 empty] | 1
23 | 21001030100 | KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
24 | 21001032100 | KRABICE ODBOC KR 68 VCET ZAP | KUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
25 | 21001052200 | ODVICK,ZAVICK KRABIC-VICKO NA SROUB | KUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
26 | 21010000100 | UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5 | KUS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
27 | 21011007100 | SPINAC SPECIALNI OSVETLENI 941 | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
28 | 21012040100 | JISTIC VZD IJV-IJM-PO 25A 1POL | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
29 | 21012040200 | JISTIC VZD IJV-IJM-P1,2,3 25A 2POL | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
30 | 21012045100 | JISTIC VZD BEZ KRYTU 3POL | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
31 | 21017000100 | TRAFO 1FAZ 200VA VESTAV 1PRIM-1SEK | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
32 | 21019000100 | MONTAZ ROZVODNIC CELOPLECH 20KG | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
33 | 21020000400 | SVIT ZAR 2110303 60W STROPNI | KUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
34 | 21029075100 | MONTAZ VENTILATORU DO 1,5KW | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
35 | 21029081000 | PRIPOJENI SPOTREICE DO 1 KW | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
36 | 21029088100 | STITEK DYMO-DESKA,ROZVODNICE | KUS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
37 | 21081004100 | KABEL CYKY-M 750V 2X1,5 PEVNE | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
38 | 21081004500 | KABEL CYKY-M 750V 3X1,5 PEVNE | M | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
39 | 21081004600 | KABEL CYKY-M 750V 3X2,5 PEVNE | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
40 | 21081005500 | KABEL CYKY-M 750V 5X1,5 PEVNE | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
41 | Nabídka | Možné vícepráce nebo změna materiálů | % | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
42 | 34111000 | KABEL CU JADRO CYKY 2 X 1,5 A | M | 15 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.00195 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34111000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
43 | 34111031 | KABEL CU JADRO CYKY 3 X 1,5 C | M | 55 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.00825 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34111031 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
44 | 34111036 | KABEL CU JADRO CYKY 3 X 2,5 C | M | 25 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.005 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34111036 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
45 | 34111090 | KABEL CU JADRO CYKY 5 X 1,5 C | M | 15 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00315 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34111090 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
46 | 34532369 | SPINAC INFRA TANGO 750W | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34532369 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
47 | 34532380 | RAMECEK 3901A-B10 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34532380 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
48 | 34562499 | SVORKA WAGO 2X2.5 | KUS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34562499 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
49 | 34562500 | SVORKA WAGO 3X2.5 | KS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34562500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
50 | 34562501 | SVORKA WAGO 4X2.5 | KS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34562501 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
51 | 345715131 | VIKO KRABICE KO 68 | KUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 345715131 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
52 | 34571520 | KRABICE PRISTR ODBOC KO68L | KUS | 9 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00036 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34571520 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
53 | 35700150 | ROZVADEC 12/1 POD OM | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 35700150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
54 | 35821400 | PROPOJOVACI LISTA 3FAZ 10MM2 | MODUL | 12 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0096 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 35821400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
55 | 35821600 | CHRANIC FL7 10/1N/003/B | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 35821600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
56 | 35822107 | JISTIC 1POLOVY-CHAR B LSN 6B | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 35822107 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
57 | 35822109 | JISTIC 1POLOVY-CHAR B LSN 10 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 35822109 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
58 | 35822111 | JISTIC 1POLOVY-CHAR B LSN 16 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 35822111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
59 | 35824001 | SPINAC NA LIST DYN 3X32A | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 35824001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
60 | 111 00 | MIMOSTAVENISTNI DOPRAVA cl.8,ods.3a | PROC. | 106.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 9 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13
61 | 131 00 | PRESUN DO ZONY M21,22,36,39 cl.8 | PROC | 106.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 9 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0.02831 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 05 05 KL
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 05 | Kabiny WC | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
05 |  | Kabiny WC |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek
JH160 |  | ZŠ Zámoraví - stavební úpravy WC družiny |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Jiří Havelka - projekt. činnost ve výstavbě |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## 05 05 Rek
Stavba : |  | JH160 ZŠ Zámoraví - stavební úpravy WC družiny |  |  | Rozpočet : | 05
Objekt : |  | 05 Kabiny WC |  |  | Kabiny WC
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## 05 05 Pol
Slepý rozpočet
Stavba : |  | JH160 ZŠ Zámoraví - stavební úpravy WC družiny |  | Rozpočet: | 05
Objekt : |  | 05 Kabiny WC |  | Kabiny WC
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [9 empty] | 1
1 | Nabídka | D+M Kovová značka WC muži - DU 4905 na vstupní dveře | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2 | Nabídka | Montáž Montovaných WC kabin ASSEMBLED W630 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
3 | Nabídka | D+M HPL pisoárová příčka bez nohy W733 400x900 mm - modrá | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
4 | Nabídka | D+M Kovová značka WC ženy - DU 4904 na vstupní dveře | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
5 | Nabídka | Dod. Montované WC kabiny ASSEMBLED W630 firmy Frajt, nerezové panty a nožky, v=2030 | m | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | hoši - modrá:3,3 |  | 3.3 | [6 empty] | hoši - modrá:3,3
|  | dívky - žlutá:5,5 |  | 5.5 | [6 empty] | dívky - žlutá:5,5
6 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0