## List1
ZŠ U Sýpek - návrh LAN/WAN/WiFi
Strukturovaná kabeláž - LAN/WAN/WiFi
|  | Materiál |  |  | Instalace
| MJ | Množství | Cena/MJ | Cena bez DPH | Množství | Cena/MJ | Cena bez DPH | Cena celkem
Aktivní prvky
SWITCH 44xGB4xRJ/SFP | ks | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
SWITCH 24xGB4xRJ/SFP | ks | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 0
SWITCH 8xGB2xRJ/SFP POE | ks | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
1000Base-SX SFP MM Tr | ks | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0
Centrální řídící prvek - ruter | ks | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
E-iE WiFi Client | ks | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
E-iE card UTM | ks | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0
DualBand Radio WAC | ks | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 | 0
SERVER E3-1225v5 2x1TB/8 GB/2xNIC 1GB | ks | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
SERVER E5-2620v4, 16GB, 2x300GB SAS /4x4TB/2xNIC 1GB | ks | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
Instalační materiál | ks | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
Počítače
PC CPU min i5-3Ghz, 8GB/256GB/NIC 1Gb včetně SW OS WIN 10 P | ks | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
Monitor 24" IPS | ks | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
NB 15.6", CPU min i5-3Ghz, 8GB/256GB/NIC 1Gb včetně SW OS WIN 10 P | ks | 24 |  | 0 | 24 |  | 0 | 0
Interaktivní tabule viz. specifikace níže | ks | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
Dataprojektor 3200 viz. specifikace níže | ks | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
SW pro řízení učebny | ks | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
Instalační materiál | ks | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
Ostatní náklady
Doprava, zprovoznění, zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
CELKEM |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Celkem včetně DPH |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
interaktivní tabule, dataprojektor, SW včetně instalace, zprovoznění a
zaškolení.
Zadavatel doporučuje využití cenových balíčků pro školy, dodávka je určená
základním školám a musí být určená pro český trh
* Použitá snímací technologie nesmí vyžadovat výhradní použití
speciálních technických pomůcek (per) pro ovládání tabule, snímací
technologie pro přesný dotyk.
* Minimálně 4 současné dotyky (gesta), nebo 4 současné dotyky pro
psaní, nebo 4 současné dotyky pro psaní a ovládání.
* V dodávce minimálně dvě pera (pasivní, bez nutnosti napájení,
bezúdržbová).
* Aktivní polička, řešící přepínání psaní/dotyku/mazání, na poličce
vyhrazená tlačítka kalibrace, pravého tlačítka myši, virtuální klávesnice.
* Formát velikosti interaktivní tabule v poměru 16:10.
* Velikost interaktivní tabule mezi 190x120 a 210x135-cm.
* Záruka - min. 60 měsíců.
* Instalace interaktivní tabule: elektrorozvody k interaktivní tabuli
jsou součástí stavebních prací. příslušenství v min. rozsahu: USB připojení,
napájení. Napájeni umožňující současné připojení až 5-ti spotřebičů s
možnosti jejich současného centrálního vypnutí.
* Sw pro ovládání tabule s podporou operačního systému Windows(r) 7,
Windows(r) 8, Windows(r) 10 a Mac(r) OS X
* Ozvučení učebny včetně Instalace - stereo ozvučení - min. výkon
2x15W. Integrované ovládání hlasitosti na čelní stěně spřažené s vypínačem,
externí zdroj.
* Instalace ozvučení - kabelové rozvody v nástěnných a nášlapných
lištách včetně příslušenství v min. rozsahu, audio připojeni, napájení.
* Držáky na zeď interaktivní tabule výškově nastavitelný, stejný
výrobce jako tabule. Záruka min 24 měsíců.
Dataprojektor včetně instalace
* technologie zobrazení: 3LCD. Nativní rozlišení XGA (1280x800 bodů).
* Formát 16:10, pevný zoom.
* Ultrakrátká projekční vzdálenost projekční poměr max 0,31:1.
* Světelný tok min 3200 ANSI Im, kontrast min 10000:1
* Životnost lampy minimálně 4000 hod v běžném režimu svícení ( ne
ECO).
* Přímá projekce (bez odrazného zrcadla ).
* Dodávka projektoru včetně originální nástěnného držáku od stejného
výrobce jako je projektor.
* Záruka min 36 měsíců stroj a 36 měsíců lampa.
* Instalace projektoru - v min. rozsahu: VGA/HDMI připojeni, napájeni.
* Napájení vedeno v liště a přerušeno vypínačem s doutnavkou, napájení
umožňující současné připojení až 5-ti spotřebičů s možností jejich
současného centrálního vypnutí.