## List1
ZŠ Slovan - návrh LAN/WAN/WiFi
Strukturovaná kabeláž - LAN/WAN/WiFi
|  | Materiál |  |  | Instalace
| MJ | Množství | Cena/MJ | Cena bez DPH | Množství | Cena/MJ | Cena bez DPH | Cena celkem
Datový rozvaděč DR1+DR2+DR4
Rozvaděč 42U 800x900 19" | ks | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
Rozvodný pabel 5*230V s přepěť ochranou | ks | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0
Patch panel 24 port | ks | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0
Vyvazovací panel | ks | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0
Žlab parapetní Al | m | 40 |  | 0 | 40 |  | 0 | 0
Kabel Cat 5e | m | 915 |  | 0 | 915 |  | 0 | 0
Kostka Cat 5e | ks | 96 |  | 0 | 96 |  | 0 | 0
Police hluboká 600x750 | ks | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0
Rekonstrukce optiky | ks | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
Montážní sada | ks | 40 |  | 0 | 40 |  | 0 | 0
Instalační materiál | ks | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
Aktivní prvky
SWITCH 44xGB4xRJ/SFP | ks | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
SWITCH 24xGB4xRJ/SFP | ks | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 0
SWITCH 8xGB2xRJ/SFP POE | ks | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
Centrální řídící prvek - router | ks | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
iE WiFi Client | ks | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
E-iE card UTM | ks | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0
DualBand Radio WAC | ks | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 | 0
1000Base-SX SFP MM Tr | ks | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 0
SERVER E3-1225v5 2*1TB, 16 GBNIC 2x1Gb | ks | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
SERVER E5-2620v4, 16GB, 2x300GB SAS 4x 4TB, 2xNIC 1GB | ks | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
Instalační materiál | ks | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
Počítače
PC CPU min i5-3Ghz, 8GB/256GB/NIC 1Gb včetně SW OS WIN 10 P | ks | 31 |  | 0 | 32 |  | 0 | 0
Monitor 24" IPS | ks | 33 |  | 0 | 34 |  | 0 | 0
NB 15.6", CPU min i5-3Ghz, 8GB/256GB/NIC 1Gb včetně SW OS WIN 10 P | ks | 14 |  | 0 | 14 |  | 0 | 0
Interaktivní tabule viz. Specifikace níže | ks | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
Datprojektor 3200 viz specifikace níže | ks | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
SW pro řízení učebny | ks | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
Instalační materiál | ks | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
Ostatní náklady
Doprava, zprovoznění, zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 0
CELKEM |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Celkem včetně DPH |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Interaktivní tabule, dataprojektor, SW včetně instalace, zprovoznění a zaškolení.
Zadavatel doporučuje využití cenových balíčků pro školy, dodávka je určená základním školám a musí být určená pro český trh
Požadavky:
· Ovládání tabule - dotykem s možností psaní a ovládání jak dotykem, tak popisovačem i perem.
· Použitá snímací technologie nesmí vyžadovat výhradní použití speciálních technických pomůcek (per) pro ovládání tabule, snímací technologie pro přesný dotyk.
· Minimálně 2 současné dotyky (gesta), nebo 2 současné dotyky pro psaní, nebo 2 současné dotyky pro psaní a ovládání.
· V dodávce minimálně dvě pera (pasivní, bez nutnosti napájení, bezúdržbová).
· Aktivní polička, řešící přepínání psaní/dotyku/mazání, na poličce vyhrazená tlačítka kalibrace, pravého tlačítka myši, virtuální klávesnice.
· Formát velikosti interaktivní tabule v poměru 16:10.
· Velikost interaktivní tabule mezi 190x120 a 210x135-cm.
· Záruka - min. 60 měsíců.
· Instalace interaktivní tabule: bezdrátově nebo kabelové rozvody v nástěnných a nášlapných lištách včetně příslušenství v min. rozsahu: USB připojení, napájení. Napájeni vedeno v liště a přerušeno vypínačem s doutnavkou. Napájeni umožňující současné připojení až 5-ti spotřebičů s možnosti jejich současného centrálního vypnutí. Součástí instalace bude revizní zpráva k rozšíření elektrických obvodů. Rozvody budou vyvedeny do místa určeném odběratelem a to včetně zapojení k PC.
· Sw pro ovládání tabule s podporou operačního systému Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10 a Mac® OS X
· Ozvučení učebny včetně Instalace - stereo ozvučení - min. výkon 2x15W. Integrované ovládání hlasitosti na čelní stěně spřažené s vypínačem, externí zdroj.
· Instalace ozvučení - kabelové rozvody v nástěnných a nášlapných lištách včetně příslušenství v min. rozsahu, audio připojeni, napájení.
· Držáky na zeď interaktivní tabule výškově nastavitelný, stejný výrobce jako tabule. Záruka min 24 měsíců.
· Včetně dvou křídel – pro Slovan
Dataprojektor včetně instalace
· technologie zobrazení: 3LCD. Nativní rozlišení XGA (1280x800 bodů).
· Formát 16:10, pevný zoom.
· Ultrakrátká projekční vzdálenost projekční poměr max 0,31:1.
· Světelný tok min 3200 ANSI Im, kontrast min 10000:1
· Životnost lampy minimálně 4000 hod v běžném režimu svícení ( ne ECO).
· Přímá projekce (bez odrazného zrcadla ).
· Dodávka projektoru včetně originální nástěnného držáku od stejného výrobce jako je projektor.
· Záruka min 36 měsíců stroj a 36 měsíců lampa.
· Instalace projektoru - kabelové rozvody v nástěnných a nášlapných lištách včetně příslušenství v min. rozsahu: VGA/HDMI připojeni, napájeni.
· Napájení vedeno v liště a přerušeno vypínačem s doutnavkou, napájení umožňující současné připojení až 5-ti spotřebičů s možností jejich současného centrálního vypnutí.