## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | ZO18/11 | Rekonstrukce učeben ZŠ Zachar, Kroměříž
| Zadavatel |  | Město Kroměříž |  |  |  | IČO: | 00287351
|  |  | Velké náměstí 115/1 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 76701 | Kroměříž
| Projektant: |  | Ing. Jan Zona |  |  |  | IČO: | 72321041
|  |  | Jiráskova 889/18 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 76701 | Kroměříž
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-11-19
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Základní škola |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Rekonstrukce učeben |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 02 | ZTI, Plynoinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 03 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 06 | VN+ON |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| _1 | Rozvaděč R1 |  |  | HSV |  |  | 0
| _2 | Rozvaděč RLAB |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 34 | Stěny a příčky |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 786 | Čalounické úpravy |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | ZO18/11 | Rekonstrukce učeben ZŠ Zachar, Kroměříž | [23 empty] | STA
O: | 01 | Základní škola | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Rekonstrukce učeben | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.43 |  | 0 |  |  |  |  | 40.16 |  |  |  |  | DIL
1 | 183103211R00 | Kopání jamek pro výsadbu sazenic průměr 350 mm, hloubka 350 mm, nezabuřená zemina, třída 1, 2 a 3, | kus | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-2 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.02 | 2.4 |  |  |  |  | POL1_1
|  | maliník : 60 |  | 60 | [21 empty] | VV | 0
|  | ostružiník : 60 |  | 60 | [21 empty] | VV | 0
SPU
2 | 183205111R00 | Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5, hornina třídy 1 - 2 , | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.045 | 2.7 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, | [23 empty] | SPI |  | pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,
|  | pro výsadbu keřů : 60 |  | 60 | [21 empty] | VV | 0
SPU
3 | 183403113R00 | Obdělávání půdy frézováním, v rovině nebo na svahu 1:5 | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.002 | 0.12 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pro výsadbu keřů : 60 |  | 60 | [21 empty] | VV | 0
SPU
4 | 183403153R00 | Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.015 | 0.9 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pro výsadbu keřů : 60 |  | 60 | [21 empty] | VV | 0
SPU
5 | 184802111R00 | Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.0035 | 0.21 |  |  |  |  | POL1_1
|  | nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2, | [23 empty] | SPI
|  | pro výsadbu keřů : 60 |  | 60 | [21 empty] | VV | 0
SPU
6 | 184102211R00 | Výsadba keře bez balu výška do 1 m, v rovině nebo na svahu do 1:5, | kus | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.095 | 11.4 |  |  |  |  | POL1_1
|  | do předem vyhloubené jamky se zalitím, | [23 empty] | SPI
|  | maliník : 60 |  | 60 | [21 empty] | VV | 0
|  | ostružiník : 60 |  | 60 | [21 empty] | VV | 0
SPU
7 | 184816111R00 | Hnojení kolem sazenic průmyslová hnojiva, množství do 0,25 kg k jedné sazenici | kus | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-2 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.057 | 6.84 |  |  |  |  | POL1_1
|  | maliník : 60 |  | 60 | [21 empty] | VV | 0
|  | ostružiník : 60 |  | 60 | [21 empty] | VV | 0
SPU
8 | 184921096R00 | Mulčování tloušťka přes 100 do 150 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.252 | 15.12 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením, | [23 empty] | SPI |  | vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,
|  | pro výsadbu keřů : 60 |  | 60 | [21 empty] | VV | 0
SPU
9 | 185804312R00 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, | m3 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.26 | 0.47 |  |  |  |  | POL1_1
|  | záhon s keři : 60*0,03 |  | 1.8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
10 | R1-01 | Rubus idaeus 40-60 cm, 3 výhony | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | maliník : 60 |  | 60 | [21 empty] | VV | 0
SPU
11 | R1-02 | Rubus fruticosus 40-60cm, 3 výhony | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | ostružiník : 60 |  | 60 | [21 empty] | VV | 0
SPU
12 | 10391100R | kůra mulčovací; balení volně loženo | m3 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.6 | 5.4 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | pro výsadbu keřů : 60*0,15 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
SPU
13 | 25191155R | hnojivo bezchloridové | t | 0.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | maliník : 60*0,25/1000 |  | 0.02 | [21 empty] | VV | 0
|  | ostružiník : 60*0,25/1000 |  | 0.02 | [21 empty] | VV | 0
SPU
14 | 25234022.AR | herbicid totální; účinná látka amonná sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, jednoděložných plevelů | l | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 60m2 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7 |  | 0 |  |  |  |  | 141.17 |  |  |  |  | DIL
15 | 342264051RT1 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard | m2 | 139.6364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 1.7 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 1.011 | 141.17 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 301 - učebna chemie : 11,85*7,75-10,25*3,65+(10,25*2+3,65)*0,35 |  | 62.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | počítačová učebna : 9,93*7,73 |  | 76.76 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.07 |  | 0 |  |  |  |  | 265.97 |  |  |  |  | DIL
16 | 601016191R00 | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační natěr stropů akrylátový | m2 | 105.225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.089 | 9.37 |  |  |  |  | POL1_1
|  | po jednotlivých vrstvách | [23 empty] | SPI
|  | 301 - učebna chemie : 10,25*3,65 |  | 37.41 | [21 empty] | VV | 0
|  | 302 - kabinet : 2,9*7,75 |  | 22.48 | [21 empty] | VV | 0
|  | 303 - laboratoř : 5,85*7,75 |  | 45.34 | [21 empty] | VV | 0
SPU
17 | 602016191R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový | m2 | 298.925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.07 | 20.92 |  |  |  |  | POL1_1
|  | po jednotlivých vrstvách | [23 empty] | SPI
|  | 301 - učebna chemie : (10,25+3,65)*2*3,25-5,4*2,4*2 |  | 64.43 | [21 empty] | VV | 0
|  | 302 - kabinet : (2,9+7,75)*2*3,25-2,4*2,4 |  | 63.47 | [21 empty] | VV | 0
|  | 303 - laboratoř : (5,85+7,75)*2*3,25-2,4*2,4*2 |  | 76.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | počítačová učebna : (9,93+7,73)*2*3,25-(5,4*2,4+3,2*2,4) |  | 94.15 | [21 empty] | VV | 0
SPU
18 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 63.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.078 | 4.98 |  |  |  |  | POL1_1
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [23 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | 301 - učebna chemie : 5,4*2,4*2 |  | 25.92 | [21 empty] | VV | 0
|  | 302 - kabinet : 2,4*2,4 |  | 5.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | 303 - laboratoř : 2,4*2,4*2 |  | 11.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | počítačová učebna : 5,4*2,4+3,2*2,4 |  | 20.64 | [21 empty] | VV | 0
SPU
19 | 611403399R00 | Hrubé zaplnění rýh ve stropech maltou z komponent jakékoliv šířky | m2 | 11.8204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10712 | 1.27 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.80545 | 9.52 |  |  |  |  | POL1_1
|  | zaplnění rýh rozvodů el. - odhad 5% : | [23 empty] | VV | 0
|  | 301 - učebna chemie : 11,85*7,75*0,05 |  | 4.59 | [21 empty] | VV | 0
|  | 302 - kabinet : 2,9*7,75*0,05 |  | 1.12 | [21 empty] | VV | 0
|  | 303 - laboratoř : 5,85*7,75*0,05 |  | 2.27 | [21 empty] | VV | 0
|  | počítačová učebna : 9,93*7,73*0,05 |  | 3.84 | [21 empty] | VV | 0
SPU
20 | 611425521R00 | Omítka rýh ve stropech maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou hrubou nebo hladkou , | m2 | 11.8204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06976 | 0.82 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 2.6916 | 31.82 |  |  |  |  | POL1_1
|  | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
|  | zaplnění rýh rozvodů el. - odhad 5% : | [23 empty] | VV | 0
|  | 301 - učebna chemie : 11,85*7,75*0,05 |  | 4.59 | [21 empty] | VV | 0
|  | 302 - kabinet : 2,9*7,75*0,05 |  | 1.12 | [21 empty] | VV | 0
|  | 303 - laboratoř : 5,85*7,75*0,05 |  | 2.27 | [21 empty] | VV | 0
|  | počítačová učebna : 9,93*7,73*0,05 |  | 3.84 | [21 empty] | VV | 0
SPU
21 | 611471413R00 | Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou s disperzní přísadou | m2 | 105.225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00791 | 0.83 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.381 | 40.09 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI |  | vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | 301 - učebna chemie : 10,25*3,65 |  | 37.41 | [21 empty] | VV | 0
|  | 302 - kabinet : 2,9*7,75 |  | 22.48 | [21 empty] | VV | 0
|  | 303 - laboratoř : 5,85*7,75 |  | 45.34 | [21 empty] | VV | 0
SPU
22 | 611481211RT2 | Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 11.8204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00411 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.484 | 5.72 |  |  |  |  | POL1_1
|  | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
|  | zaplnění rýh rozvodů el. - odhad 5% : | [23 empty] | VV | 0
|  | 301 - učebna chemie : 11,85*7,75*0,05 |  | 4.59 | [21 empty] | VV | 0
|  | 302 - kabinet : 2,9*7,75*0,05 |  | 1.12 | [21 empty] | VV | 0
|  | 303 - laboratoř : 5,85*7,75*0,05 |  | 2.27 | [21 empty] | VV | 0
|  | počítačová učebna : 9,93*7,73*0,05 |  | 3.84 | [21 empty] | VV | 0
SPU
23 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky | m2 | 14.9463 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10712 | 1.6 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.69998 | 10.46 |  |  |  |  | POL1_1
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [23 empty] | SPI
|  | zaplnění rýh rozvodů el. - odhad 5% : | [23 empty] | VV | 0
|  | 301 - učebna chemie : ((10,25+3,65)*2*3,25-5,4*2,4*2)*0,05 |  | 3.22 | [21 empty] | VV | 0
|  | 302 - kabinet : ((2,9+7,75)*2*3,25-2,4*2,4)*0,05 |  | 3.17 | [21 empty] | VV | 0
|  | 303 - laboratoř : ((5,85+7,75)*2*3,25-2,4*2,4*2)*0,05 |  | 3.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | počítačová učebna : ((9,93+7,73)*2*3,25-(5,4*2,4+3,2*2,4))*0,05 |  | 4.71 | [21 empty] | VV | 0
SPU
24 | 612423521R00 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm, | m2 | 14.9463 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05497 | 0.82 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 1.7429 | 26.05 |  |  |  |  | POL1_1
|  | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
|  | zaplnění rýh rozvodů el. - odhad 5% : | [23 empty] | VV | 0
|  | 301 - učebna chemie : ((10,25+3,65)*2*3,25-5,4*2,4*2)*0,05 |  | 3.22 | [21 empty] | VV | 0
|  | 302 - kabinet : ((2,9+7,75)*2*3,25-2,4*2,4)*0,05 |  | 3.17 | [21 empty] | VV | 0
|  | 303 - laboratoř : ((5,85+7,75)*2*3,25-2,4*2,4*2)*0,05 |  | 3.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | počítačová učebna : ((9,93+7,73)*2*3,25-(5,4*2,4+3,2*2,4))*0,05 |  | 4.71 | [21 empty] | VV | 0
SPU
25 | 612451121R00 | Omítky vnitřního zdiva cementové hladké | m2 | 10.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04558 | 0.47 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.608 | 6.27 |  |  |  |  | POL1_1
|  | v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového | [23 empty] | SPI
|  | pod obklady : | [23 empty] | VV | 0
|  | 301 - učebna chemie : (2,7+0,2*2)*1,6+(0,2+1,3)*1,6 |  | 7.36 | [21 empty] | VV | 0
|  | 302 - kabinet : (1,05+0,8)*1,6 |  | 2.96 | [21 empty] | VV | 0
SPU
26 | 612471413R00 | Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou | m2 | 298.925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00658 | 1.97 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.319 | 95.36 |  |  |  |  | POL1_1
|  | na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, | [23 empty] | SPI |  | na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,
|  | 301 - učebna chemie : (10,25+3,65)*2*3,25-5,4*2,4*2 |  | 64.43 | [21 empty] | VV | 0
|  | 302 - kabinet : (2,9+7,75)*2*3,25-2,4*2,4 |  | 63.47 | [21 empty] | VV | 0
|  | 303 - laboratoř : (5,85+7,75)*2*3,25-2,4*2,4*2 |  | 76.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | počítačová učebna : (9,93+7,73)*2*3,25-(5,4*2,4+3,2*2,4) |  | 94.15 | [21 empty] | VV | 0
SPU
27 | 612473186R00 | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky | m | 151.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství | [23 empty] | SPI |  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
|  | 301 - učebna chemie : 3,25*10+5,4*2+2,4*4 |  | 52.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | 302 - kabinet : 3,25*2+2,4*3 |  | 13.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | 303 - laboratoř : 3,25*9+2,4*6 |  | 43.65 | [21 empty] | VV | 0
|  | počítačová učebna : 3,25*7+5,4+2,4*2+3,2+2,4*2 |  | 40.95 | [21 empty] | VV | 0
SPU
28 | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 14.9463 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.362 | 5.41 |  |  |  |  | POL1_1
|  | zaplnění rýh rozvodů el. - odhad 5% : | [23 empty] | VV | 0
|  | 301 - učebna chemie : ((10,25+3,65)*2*3,25-5,4*2,4*2)*0,05 |  | 3.22 | [21 empty] | VV | 0
|  | 302 - kabinet : ((2,9+7,75)*2*3,25-2,4*2,4)*0,05 |  | 3.17 | [21 empty] | VV | 0
|  | 303 - laboratoř : ((5,85+7,75)*2*3,25-2,4*2,4*2)*0,05 |  | 3.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | počítačová učebna : ((9,93+7,73)*2*3,25-(5,4*2,4+3,2*2,4))*0,05 |  | 4.71 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27 |  | 0 |  |  |  |  | 36.08 |  |  |  |  | DIL
29 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 168.5964 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.27 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.214 | 36.08 |  |  |  |  | POL1_1
|  | SDK podhled : | [23 empty] | VV | 0
|  | 301 - učebna chemie : 11,85*7,75 |  | 91.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | počítačová učebna : 9,93*7,73 |  | 76.76 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.61 |  |  |  |  | 4.33 |  |  |  |  | DIL
30 | 978059521R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 | m2 | 9.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.61 | 801-3 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.48 | 4.33 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [23 empty] | SPI
|  | 301 - učebna chemie : (2,7+0,2*2)*1,4+(0,2+1,3)*1,4 |  | 6.44 | [21 empty] | VV | 0
|  | 302 - kabinet : (1,05+0,8)*1,4 |  | 2.59 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 29.28 |  |  |  |  | DIL
31 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 15.4738 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 1.892 | 29.28 |  |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.92 |  |  |  |  | 114.44 |  |  |  |  | DIL
32 | 767581801R00 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 131.8614 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.66 | 800-767 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.51 | 67.25 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 301 - učebna chemie - asi 60% plochy : 11,85*7,75*0,6 |  | 55.1025 | [21 empty] | VV | 0
|  | počítačová učebna - 100% plochy : 9,93*7,73 |  | 76.7589 | [21 empty] | VV | 0
SPU
33 | 767582800R00 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 131.8614 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.26 | 800-767 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.1 | 13.19 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 301 - učebna chemie - asi 60% plochy : 11,85*7,75*0,6 |  | 55.1025 | [21 empty] | VV | 0
|  | počítačová učebna - 100% plochy : 9,93*7,73 |  | 76.7589 | [21 empty] | VV | 0
SPU
34 | 998767202R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
SPU
35 | 900 RT2 | HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař) | h | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 1 | 34 |  |  |  |  | POL10_
|  | 301 - učebna chemie : | [23 empty] | VV | 0
|  | -demontáž skříní po obvodu učebny vč. vybavení : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | -demontáž tabule, dataprojektoru : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | -demontáž el. rozvodů : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | -demontáž části rozvodu odsávání nad katedrou : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | -demontáž krytů radiátorů : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | -demontáž svítidel v učebně : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 302 - kabinet : | [23 empty] | VV | 0
|  | -demontáž nábytku vč. vybavení : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | -demontáž krytů radiátorů : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | -demontáž svítidel : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | -demontáž el. rozvodů : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 303 - laboratoř : | [23 empty] | VV | 0
|  | -demontáž nábytku vč. vybavení : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | -demontáž krytů radiátorů : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | -demontáž svítidel : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | počítačová učebna : | [23 empty] | VV | 0
|  | -demontáž krytů radiátorů : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | -demontáž svítidel : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | -demontáž tabule, dataprojektoru : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | -demontáž el. rozvodů : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0.07 |  |  |  |  | 45.99 |  |  |  |  | DIL
36 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady | m | 48.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.035 | 1.7 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 302 - kabinet : (7,75+2,9)*2 |  | 21.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 303 - laboratoř : (5,85+7,75)*2 |  | 27.2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
37 | 776421100RU1 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku | m | 48.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.1372 | 6.65 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 302 - kabinet : (7,75+2,9)*2 |  | 21.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 303 - laboratoř : (5,85+7,75)*2 |  | 27.2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
38 | 776511810R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 67.8125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.07 | 800-775 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.105 | 7.12 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 302 - kabinet : 7,75*2,9 |  | 22.48 | [21 empty] | VV | 0
|  | 303 - laboratoř : 5,85*7,75 |  | 45.34 | [21 empty] | VV | 0
SPU
39 | 776521200R00 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC a vinylu, montáž, | m2 | 67.8125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.02 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.45 | 30.52 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 302 - kabinet : 7,75*2,9 |  | 22.48 | [21 empty] | VV | 0
|  | 303 - laboratoř : 5,85*7,75 |  | 45.34 | [21 empty] | VV | 0
SPU
40 | 28410245R | podlahovina PVC ve čtvercích; š = 608,0 mm; l = 608 mm; tl. 1,70 mm; homogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová | m2 | 69.8469 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00236 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 302 - kabinet : 7,75*2,9*1,03 |  | 23.15 | [21 empty] | VV | 0
|  | 303 - laboratoř : 5,85*7,75*1,03 |  | 46.7 | [21 empty] | VV | 0
SPU
41 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.66 |  | 0 |  |  |  |  | 29.84 |  |  |  |  | DIL
42 | 777531025R00 | Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm | m2 | 67.8125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00971 | 0.66 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.44 | 29.84 |  |  |  |  | POL1_7
|  | včetně penetrace podkladu | [23 empty] | SPI
|  | 302 - kabinet : 7,75*2,9 |  | 22.48 | [21 empty] | VV | 0
|  | 303 - laboratoř : 5,85*7,75 |  | 45.34 | [21 empty] | VV | 0
SPU
43 | 998777202R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 14.38 |  |  |  |  | DIL
44 | 781415015R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele | m2 | 10.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00487 | 0.05 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 1.126 | 11.62 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 301 - učebna chemie : (2,7+0,2*2)*1,6+(0,2+1,3)*1,6 |  | 7.36 | [21 empty] | VV | 0
|  | 302 - kabinet : (1,05+0,8)*1,6 |  | 2.96 | [21 empty] | VV | 0
SPU
45 | 781419706R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 10.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 301 - učebna chemie : (2,7+0,2*2)*1,6+(0,2+1,3)*1,6 |  | 7.36 | [21 empty] | VV | 0
|  | 302 - kabinet : (1,05+0,8)*1,6 |  | 2.96 | [21 empty] | VV | 0
SPU
46 | 781419711R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 10.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.1 | 1.03 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 301 - učebna chemie : (2,7+0,2*2)*1,6+(0,2+1,3)*1,6 |  | 7.36 | [21 empty] | VV | 0
|  | 302 - kabinet : (1,05+0,8)*1,6 |  | 2.96 | [21 empty] | VV | 0
SPU
47 | 781497111RS2 | Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, | m | 14.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.12 | 1.73 |  |  |  |  | POL1_
|  | 301 - učebna chemie : (2,7+0,2*2+1,6*2)+(0,2+1,3+1,6) |  | 9.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 302 - kabinet : 1,05+0,8+1,6*2 |  | 5.05 | [21 empty] | VV | 0
SPU
48 | 597813605 | Obkládačka 20x20 světle béžová lesk | m2 | 11.352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 301 - učebna chemie : ((2,7+0,2*2)*1,6+(0,2+1,3)*1,6)*1,1 |  | 8.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 302 - kabinet : (1,05+0,8)*1,6*1,1 |  | 3.26 | [21 empty] | VV | 0
SPU
49 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0 |  |  |  |  | 103.92 |  |  |  |  | DIL
50 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 535.3339 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.04 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.03248 | 17.39 |  |  |  |  | POL1_7
|  | stropy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 301 - učebna chemie : 11,85*7,75 |  | 91.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | 302 - kabinet : 2,9*7,75 |  | 22.48 | [21 empty] | VV | 0
|  | 303 - laboratoř : 5,85*7,75 |  | 45.34 | [21 empty] | VV | 0
|  | počítačová učebna : 9,93*7,73 |  | 76.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [23 empty] | VV | 0
|  | 301 - učebna chemie : (10,25+3,65)*2*3,25-5,4*2,4*2 |  | 64.43 | [21 empty] | VV | 0
|  | 302 - kabinet : (2,9+7,75)*2*3,25-2,4*2,4 |  | 63.47 | [21 empty] | VV | 0
|  | 303 - laboratoř : (5,85+7,75)*2*3,25-2,4*2,4*2 |  | 76.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | počítačová učebna : (9,93+7,73)*2*3,25-(5,4*2,4+3,2*2,4) |  | 94.15 | [21 empty] | VV | 0
SPU
51 | 784195422R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné | m2 | 535.3339 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.17 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.10902 | 58.36 |  |  |  |  | POL1_7
|  | stropy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 301 - učebna chemie : 11,85*7,75 |  | 91.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | 302 - kabinet : 2,9*7,75 |  | 22.48 | [21 empty] | VV | 0
|  | 303 - laboratoř : 5,85*7,75 |  | 45.34 | [21 empty] | VV | 0
|  | počítačová učebna : 9,93*7,73 |  | 76.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [23 empty] | VV | 0
|  | 301 - učebna chemie : (10,25+3,65)*2*3,25-5,4*2,4*2 |  | 64.43 | [21 empty] | VV | 0
|  | 302 - kabinet : (2,9+7,75)*2*3,25-2,4*2,4 |  | 63.47 | [21 empty] | VV | 0
|  | 303 - laboratoř : (5,85+7,75)*2*3,25-2,4*2,4*2 |  | 76.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | počítačová učebna : (9,93+7,73)*2*3,25-(5,4*2,4+3,2*2,4) |  | 94.15 | [21 empty] | VV | 0
SPU
52 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 404.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.06971 | 28.17 |  |  |  |  | POL1_7
|  | stropy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 301 - učebna chemie : 10,25*3,65 |  | 37.41 | [21 empty] | VV | 0
|  | 302 - kabinet : 2,9*7,75 |  | 22.48 | [21 empty] | VV | 0
|  | 303 - laboratoř : 5,85*7,75 |  | 45.34 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [23 empty] | VV | 0
|  | 301 - učebna chemie : (10,25+3,65)*2*3,25-5,4*2,4*2 |  | 64.43 | [21 empty] | VV | 0
|  | 302 - kabinet : (2,9+7,75)*2*3,25-2,4*2,4 |  | 63.47 | [21 empty] | VV | 0
|  | 303 - laboratoř : (5,85+7,75)*2*3,25-2,4*2,4*2 |  | 76.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | počítačová učebna : (9,93+7,73)*2*3,25-(5,4*2,4+3,2*2,4) |  | 94.15 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 786 | Čalounické úpravy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 4.37 |  |  |  |  | DIL
53 | 786612200R00 | Montáž zastiňujících rolet textilních, | m2 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 | 800-786 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.091 | 4.37 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 301 - učebna chemie : 5,6*2,4*2 |  | 26.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | počítačová učebna : 5,6*2,4+3,2*2,4 |  | 21.12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
54 | R786-01 | Roleta látková interiérová v.2400mm s bočními vodícími lištami | m2 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 301 - učebna chemie : 5,6*2,4*2 |  | 26.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | počítačová učebna : 5,6*2,4+3,2*2,4 |  | 21.12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
55 | 998786202R00 | Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-786 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.48 |  |  |  |  | DIL
56 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 1.6049 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.933 | 1.5 |  |  |  |  | POL1_9
SPU
57 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1.6049 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.49 | 0.79 |  |  |  |  | POL1_9
SPU
58 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 17.6537 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
SPU
59 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 1.6049 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.942 | 1.51 |  |  |  |  | POL1_9
SPU
60 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 6.4195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.105 | 0.67 |  |  |  |  | POL1_9
SPU
61 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 1.6049 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.006 | 0.01 |  |  |  |  | POL1_9
|  | s hrubým urovnáním, | [23 empty] | SPI
SPU
62 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 1.6049 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | ZO18/11 | Rekonstrukce učeben ZŠ Zachar, Kroměříž | [23 empty] | STA
O: | 01 | Základní škola | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 02 | ZTI, Plynoinstalace | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0.02 |  |  |  |  | 9.44 |  |  |  |  | DIL
1 | 723120804R00 | Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0.00215 | 0.02 | 800-721 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.03 | 0.24 |  |  |  |  | POL1_7
SPU
2 | 723164104RT3 | Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů a objímek | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00586 | 0.07 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.4316 | 5.18 |  |  |  |  | POL1_7
|  | bez zednických výpomocí, | [23 empty] | SPI
SPU
3 | 723185114R00 | Potrubí ohebné vlnovcové spojované šroubením se svěracím kroužkem potrubí nerezové ohebné vlnovcové, DN 20, spojované šroubením se svěracím kroužkem | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.263 | 1.32 |  |  |  |  | POL1_7
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [23 empty] | SPI
SPU
4 | 723190901R00 | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.064 | 0.13 |  |  |  |  | POL1_7
SPU
5 | 723190907R00 | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.062 | 1.86 |  |  |  |  | POL1_7
SPU
6 | 723190909R00 | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.482 | 0.48 |  |  |  |  | POL1_7
SPU
7 | 723235113R00 | Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 8, mosaz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.227 | 0.23 |  |  |  |  | POL1_7
SPU
8 | R01 | Přechod - napojení potrubí měděného na potrubí ocelové | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
9 | R03 | Revize plynoinstalace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
SPU
10 | 19632376R | trubka měděná stav polotvrdý; vnější průměr 22,0 mm; tloušťka stěny 1,5 mm; ohebná za studena jen na ohýbacím zařízení; pevnost v tahu 250,0 MPa | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00086 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
11 | 998723201R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  |  | 5.59 |  |  |  |  | DIL
12 | 725017123R00 | Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 450 mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01521 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 1.189 | 1.19 |  |  |  |  | POL1_7
SPU
13 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.02 | 800-721 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.382 | 0.38 |  |  |  |  | POL1_7
SPU
14 | 725759501R00 | Laboratorní armatury montáž laboratorního plynového kohoutu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.31 | 3.1 |  |  |  |  | POL1_7
SPU
15 | 725820801R00 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 | 800-721 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.217 | 0.22 |  |  |  |  | POL1_7
SPU
16 | 725823111R00 | Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.445 | 0.45 |  |  |  |  | POL1_7
SPU
17 | 725860213R00 | Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.246 | 0.25 |  |  |  |  | POL1_7
SPU
18 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | DIL
19 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 0.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.933 | 0.04 |  |  |  |  | POL1_
SPU
20 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.49 | 0.02 |  |  |  |  | POL1_
SPU
21 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 0.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,04*11 |  | 0.44 | [21 empty] | VV | 0
SPU
22 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.942 | 0.04 |  |  |  |  | POL1_
SPU
23 | 979999999R00 | Poplatek za skládku Poplatek za skladku 10 % příměsí | t | 0.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | ZO18/11 | Rekonstrukce učeben ZŠ Zachar, Kroměříž | [23 empty] | STA
O: | 01 | Základní škola | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 03 | Elektroinstalace | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | _1 | Rozvaděč R1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | Pol__1 | Rozvodnice pod omítku 36mod/2řady, bílé plast.dveře - dod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
2 | Pol__2 | Přepěťová ochrana TNS, 275 V, FM, Imax=40 kA (8/20) - dod. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
3 | Pol__3 | Vypínač 3fáz 32A - mont. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
4 | Pol__3 | Vypínač 3fáz 32A - dod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
5 | Pol__4 | Jistič 1-pól. B16/1 16A - mont. | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
6 | Pol__4 | Jistič 1-pól. B16/1 16A - dod. | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
7 | Pol__5 | Chránič Ir=3kA, typ S/A+, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A - mont. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
8 | Pol__5 | Chránič Ir=3kA, typ S/A+, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A - dod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
9 | a | ŘADOVÉ SVORNICE RSA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
10 | Pol__6 | Řadová svornice RSA2,5 - mont. | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
11 | Pol__7 | Řadová svornice RSA2,5 - dod. | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
12 | Pol__7 | Řadová svornice RSA 16 - mont. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | _2 | Rozvaděč RLAB |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
13 | Pol__9 | Rozvodnice plastová 24M na omítku, bílé plast.dveře - dod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
14 | Pol__9 | Vypínač 3fáz 32A - mont. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
15 | Pol__10 | Vypínač 3fáz 32A - dod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
16 | Pol__10 | Vypínací spoušť pro hl.vypínač 110-415V AC / 110-220V DC - mont. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
17 | Pol__11 | Vypínací spoušť pro hl.vypínač 110-415V AC / 110-220V DC - dod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
18 | Pol__11 | Jistič 1-pól. B6/1 6A - mont. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
19 | Pol__12 | Jistič 1-pól. B6/1 6A - dod. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
20 | Pol__12 | Jistič 1-pól. B16/1 16A - mont. | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
21 | Pol__13 | Jistič 1-pól. B16/1 16A - dod. | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
22 | Pol__13 | Jistič 3-pól. B16/3 10kA, In=16A - mont. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
23 | Pol__14 | Jistič 3-pól. B16/3 10kA, In=16A - dod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
24 | Pol__14 | Chránič Ir=3kA, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A - mont. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
25 | Pol__15 | Chránič Ir=3kA, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A - dod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
26 | Pol__15 | Instalační stykač 2-pól, 2Z, 20A/230V AC - mont. | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
27 | Pol__16 | Instalační stykač 2-pól, 2Z, 20A/230V AC - dod. | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
28 | Pol__16 | Asymentrický cyklovač, Sepnutí 0,5-5min, mezera 10-100min. 1-pól, 1P-16A/230V AC - mont. | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
29 | Pol__17 | Asymentrický cyklovač, Sepnutí 0,5-5min, mezera 10-100min. 1-pól, 1P-16A/230V AC - dod. | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
30 | b | ŘADOVÉ SVORNICE RSA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
31 | Pol__17 | Řadová svornice RSA2,5 - mont. | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
32 | Pol__19 | Řadová svornice RSA2,5 - dod. | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
33 | Pol__18 | Řadová svornice RSA 16 - mont. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
34 | f | Montáž rozvodnic plastových |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
35 | Pol__19 | 500x400mm - mont. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
36 | Pol__22 | 500x400mm - dod. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
37 | g | SVÍTIDLA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
38 | Pol__20 | A-sv.přisazené LED 600x600mm, PMMA, 40W, 3000lm, 4000K, 230V, IP40 - mont. | ks | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
39 | Pol__24 | A-sv.přisazené LED 600x600mm, PMMA, 40W, 3000lm, 4000K, 230V, IP40 - dod. | ks | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
40 | Pol__21 | B-sv. zářivkové závěsné s asymetrickým reflektorem 1x36W/230V, IP20 - mont. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
41 | Pol__25 | B-sv. zářivkové závěsné s asymetrickým reflektorem 1x36W/230V, IP20 - dod. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
42 | Pol__26 | Zářivková trubice 36W/840, 3200lm - dod. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
43 | h | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
44 | Pol__23 | CYKY-O 2x1.5 , pevně - mont. | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
45 | Pol__28 | CYKY-O 2x1.5 , pevně - dod. | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
46 | Pol__24 | CYKY-O 3x1.5 , pevně - mont. | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
47 | Pol__29 | CYKY-O 3x1.5 , pevně - dod. | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
48 | i | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
49 | Pol__25 | CYKY-J 3x1.5 , pevně - mont. | m | 456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
50 | Pol__31 | CYKY-J 3x1.5 , pevně - dod. | m | 456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
51 | Pol__26 | CYKY-J 3x2.5 , pevně - mont. | m | 334 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
52 | Pol__32 | CYKY-J 3x2.5 , pevně - dod. | m | 334 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
53 | Pol__27 | CYKY-J 5x1.5 , pevně - mont. | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
54 | Pol__33 | CYKY-J 5x1.5 , pevně - dod. | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
55 | Pol__28 | CYKY-J 5x6 , pevně - mont. | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
56 | Pol__34 | CYKY-J 5x6 , pevně - dod. | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
57 | j | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
58 | Pol__29 | CYY 6 , Z/Ž pevně - mont. | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
59 | Pol__36 | CYY 6 , Z/Ž pevně - dod. | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
60 | k | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
61 | Pol__30 | do 2,5 mm2 - mont. | ks | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
62 | Pol__31 | do 6 mm2 - mont. | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
63 | l | DOZBROJENÍ ROZVADĚČE R3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
64 | Pol__32 | Jistič 3-pól. B32/3 10kA, In=32A - mont. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
65 | Pol__41 | Jistič 3-pól. B32/3 10kA, In=32A - dod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
66 | m | PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (se šroubovými svorkami) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
67 | Pol__33 | Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So - mont. | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
68 | Pol__43 | Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So - dod. | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
69 | Pol__34 | Přístroj spínače sériového; řazení 5 - mont. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
70 | Pol__44 | Přístroj spínače sériového; řazení 5 - dod. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
71 | n | KRYT SPÍNAČE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
72 | Pol__46 | Kryt spínače kolébkového; b. bílá - dod. | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
73 | Pol__47 | Kryt spínače kolébkového dvojitého; b. bílá - dod. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
74 | Pol__48 | Rámeček spínače; b. bílá - dod. | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
75 | Pol__38 | Tlačítkový ovladač IP 44, 1S, 1So); 1x6A, tlačítko červené - mont. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
76 | Pol__49 | Tlačítkový ovladač IP 44, 1S, 1So); 1x6A, tlačítko červené - dod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
77 | Pol__39 | Dvojtlačítkový ovladač IP 44, 2S, 1So); 2x6A, tlačítko 1xčervené, 1xzelené - mont. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
78 | Pol__50 | Dvojtlačítkový ovladač IP 44, 2S, 1So); 2x6A, tlačítko 1xčervené, 1xzelené - dod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
79 | o | ZÁSUVKA NN |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
80 | Pol__40 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE;, b. bílá - mont. | ks | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
81 | Pol__52 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE;, b. bílá - dod. | ks | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
82 | Pol__41 | Zásuvková krabice podlahová kompletní pro 8 přístrojů vč. 4ks přístrojových krabic, 6x zásuvka, vestavná 230V/16A, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá, příprava 2xdata - mont. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
83 | Pol__53 | Zásuvková krabice podlahová kompletní pro 8 přístrojů vč. 4ks přístrojových krabic, 6x zásuvka, vestavná 230V/16A, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá, příprava 2xdata - dod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
84 | p | MONTÁŽNÍ MATERIÁL |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
85 | Pol__42 | LIŠTA HRANATÁ 25x15mm - mont. | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
86 | Pol__55 | LIŠTA HRANATÁ 25x15mm - dod. | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
87 | Pol__43 | LIŠTA HRANATÁ 18x13mm - mont. | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
88 | Pol__56 | LIŠTA HRANATÁ 18x13mm - dod. | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
89 | Pol__44 | Parapetní kanál PK 110x70, plast.dutý, vč. víka, vč.rohů,b.bílá - mont. | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
90 | Pol__57 | Parapetní kanál PK 110x70, plast.dutý, vč. víka, vč.rohů,b.bílá - dod. | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
91 | Pol__58 | KRYT KONCOVÝ PK 210X70 D - dod. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
92 | Pol__46 | Krabice přístrojová vestavná do parapetního žlabu - mont. | ks | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
93 | Pol__59 | Krabice přístrojová vestavná do parapetního žlabu - dod. | ks | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
94 | Pol__47 | KRABICE ODBOČNÁ d=68mm, vč.svorkovnice - mont. | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
95 | Pol__60 | KRABICE ODBOČNÁ d=68mm, vč.svorkovnice - dod. | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
96 | Pol__48 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ d=68mm - mont. | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
97 | Pol__61 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ d=68mm - dod. | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
98 | Pol__49 | Trubka tuhá 25mm 750N, 3m - mont. | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
99 | Pol__62 | Trubka tuhá 25mm 750N, 3m - dod. | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
100 | Pol__50 | Koleno trubky tuhé 25mm 750N - mont. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
101 | Pol__63 | Koleno trubky tuhé 25mm 750N - dod. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
102 | Pol__64 | Spojka trubky 25mm - dod. | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
103 | Pol__52 | Trubka ohebná - d=25mm 750N - mont. | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
104 | Pol__65 | Trubka ohebná - d=25mm 750N - dod. | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
105 | r | MONTÁŽNÍ PRÁCE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
106 | Pol__53 | Demontážní práce - mont. | hod | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
107 | Pol__54 | Nepředvídané montážní práce - mont. | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
108 | s | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
109 | Pol__55 | Revizni technik - mont. | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
110 | Pol__56 | Spoluprace s reviz.technikem - mont. | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | _1 | Rozvaděč R1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
111 | Pol__8 | Řadová svornice RSA 16 - dod. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | _2 | Rozvaděč RLAB |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
112 | Pol__20 | Řadová svornice RSA 16 - dod. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
113 | RON-01 | Doprava | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
SPU
114 | RON-02 | Přesun hmot | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
SPU
115 | RON-03 | PPV | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
SPU
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
116 | Pol__72 | Podružný materiál | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
117 | c | VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
118 | Pol__75 | Sire 30 mm - mont. | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
119 | Pol__76 | Sire 100 mm - mont. | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
120 | d | VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
121 | Pol__79 | Stena do 300mm - mont. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
122 | e | VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
SPU
123 | Pol__82 | 100x100x50 mm - mont. | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 06 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | ZO18/11 | Rekonstrukce učeben ZŠ Zachar, Kroměříž | [23 empty] | STA
O: | 01 | Základní škola | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 06 | VN+ON | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
SPU
2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
SPU
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
SPU
4 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu : | [23 empty] | VV | 0
|  | v objektech v nichž se stavební práce provádí. : | [23 empty] | VV | 0
|  | -mimo jiné přepažení provizorní příčkou proti šíření prachu : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
5 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
SPU
6 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
SPU
7 | 005211020R | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
SPU
8 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
SPU
9 | 005231010R | Revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
SPU
10 | 005231040R | Provozní řády | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
SPU
11 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
SPU
12 | 005281010R | Propagace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu