A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Akce

Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan

Zeyerova 3354, 76701 Kroměříž

Zadavatel:	              Město Kroměříž , Velké náměstí 115, 76701 Kroměříž

Datum zpracování:	ÚNOR 2019

# Obsah

A.	Obsah	2

A - Průvodní zpráva	3

A.1	Identifikační údaje	3

A.1.1	Údaje o stavbě	3

A.1.2	Údaje o žadateli / stavebníkovi	3

A.1.3	Údaje o zpracovateli společné dokumentace	3

A.2	Seznam vstupních podkladů	3

A.3	Údaje o území	4

A.4	Údaje o stavbě	5

A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	7

### A - Průvodní zpráva

### Identifikační údaje

#### Údaje o stavbě

- Název stavby:		Oprava sociálního zařízení

- Místo stavby:		Kroměříže

Katastrální území:		Kroměříže

Parcelní číslo:			4430/5 zastavěná plocha

- Předmět dokumentace:	prováděcí dokumentace

#### Údaje o žadateli / stavebníkovi

Město Kroměříž
	  Velké náměstí 115

Kroměříž 767 01

#### Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Zodp. projektant:		Ing. Jan Zona

Jiráskova 889/18, 76701 Kroměříž

IČ. 72321041

ČKAIT – 1301528

email: zona@vianet.cz

### Seznam vstupních podkladů

Projektová dokumentace byla zpracována na základě následujících podkladů:

A) Snímek pozemkové mapy

B) Požadavky uživatele specifikované v zadávacích podkladech

C) Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

D) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhl. č.20/2012 Sb

E) Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

F) Neufert – Navrhování staveb

G) Příslušné ČSN, ČSN EN

### Údaje o území

- Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území

Předmětná stavba se nachází v zastavěném území Města Kroměříže.

- Dosavadní využití a zastavěnost území

Pozemek se nachází v centrální  části zástavby sídliště Slovan.

- Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Pozemek se nachází v památkové rezervaci.
Pozemek je evidován jako zastavěná plocha.

- Údaje o odtokových poměrech

Umístěním stavby nebudou narušeny odtokové poměry okolních pozemků. Dešťové vody ze zastavěných a zpevněných ploch budou v souladu s platnou vyhláškou č.269/2009 Sb.

Stavbou nedojde ke změně stávajícího stavu a kapacit.

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Stavba je v souladu s Územním plánem – jedná se o stávající stavbu

- Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy požadavky Vyhl.č. 269/2009, kterou se mění vyhl.č.501/2006 O obecných požadavcích na využívání území.

Jedná se o novostavbu RD. Stavba splňuje všechny body § 25 vyhl.č.501/2006 odstupových vzdálenostech staveb odt. 1- 8. Není nutné provádět vyjímku z těchto ustanovení.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Projektová dokumentace byla v průběhu zpracování konzultována se zástupci investora a provozovatele. Požadavky byly zapracovány do projektové dokumentace.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Na předmětnou stavbu se nevztahují výjimky a úlevová řešení.

- Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Na danou stavbu není potřeba podmiňujících investic.

- Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Soupis dotčených pozemků:

| Č. parc.(popisné) | Výměra m2 | Typ stavby | Způsob využití | Druh pozemku | K.ú. | Číslo LV | Ochrana | Omezení vlastnického práva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4433/5 | 1000 | - | - | Zast. plocha | Kroměříže | - | - | investor |

Dle listu vlastnictví  je vlastníkem dotčených parcel investor, dle listu LV je vlastníkem dotčené parcely investor a Město Kroměříž

### Údaje o stavbě

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o opravu stávajícího soc. zařízení školy .

- Účel užívání stavby

Stavba nebude užívána jako objekt bydlení.

- Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Na předmětnou stavbu není vyhlášena ochrana podle jiných právních předpisů.

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy požadavky Vyhlášky č.268/2009 O technických požadavcích na stavby a vyhl.č. 269/2009, kterou se mění vyhl.č.501/2006 O obecných požadavcích na využívání území. Projektová dokumentace je zpracována dle ČSN a vyhlášek platných k datu návrhu projektového řešení. Bezbariérový přístup – stávající WC pro invalidy.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Není řešeno.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou známy.

- Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů / pracovníků apod.)

D01 WC č. 1

Zastavěná plocha:		36,67m2

Obestavěný prostor:		110,1m3

Podlažní:			1NP

D02 WC č. 2

Zastavěná plocha:		36,67m2

Obestavěný prostor:		110,1m3

Podlažní:			1NP

D03 WC č. 3

Zastavěná plocha:		34,38m2

Obestavěný prostor:		102,1m3

Podlažní:			1NP

- Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod

Kanalizační přípojka

Kanalizace je řešena jako oddělená. Splašková kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci objektu ,dešťové vody nebudou opravou dotčeny.

Produkce odpadních vod:

Stávající

Vnitřní kanalizace

V řešené části bude provedeno nové potrubí vnitřní kanalizace se použijí trubky z tvrdého PVC. Svody jsou řešeny ve tvaru jednoduché větvené soustavy. Kanalizaci provádět dle platných norem, směrnic a technologických postupů pro provádění.

Blíže viz samostatná část PD.

Zásobování vodou

Zdrojem pitné vody je  stávající vodovodní.

Vnitřní vodovod

Jedná se o opravu stávajících rozvodů – nově řešen hlavní páteřní rozvod pod podlahou 1. NP s napojením na řešené části a hydranty.

Rozvod studené, teplé vody a cirkulace bude veden převážně pod podlahou 1.NP, ve zděných příčkách, pod omítkou. Celá instalace vodovodu bude provedena podle platných norem a technických předpisů pro provádění vodovodů.

Elektrická energie

Stývající napojení objektu bude zachováno

Nově řešena dotčená část s napojením na nové spotřebiče a svítidla.

Soustava napětí

3 + N + PE, AC 50Hz, 3x230/400V, síť TN-C/S

bod rozdělení soustavy – podružný rozvaděč

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41

samočinným odpojením od zdroje v síti TN dle čl. 413

hlavním pospojováním dle čl. 413.1.2.1

doplňujícím pospojováním

Vnější vlivy dle ČSN 332000-3

AB5 - prostory vnitřní s regulací teploty

Plynoinstalace

Není stavbou dotčena

Vytápění

Vytápění je řešeno otopnou radiátorovou soustavou.

V řešených prostorách bude provedena výměna radiátorů.

Vzduchotechnika

Vnitřní prostory WC a spíž odvětrány nuceně  ventilátory  potrubím vedeným pod stropní konstrukcí s  vyvedením na fasádě objektu.

- Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Zahájení stavby (předpokládaný termín):		6/2019

Dokončení stavby (předpokládaný termín):		8/2019

Stavba bude provedena v jedné etapě.

- Orientační náklady stavby

Celkové náklady stavby:				3 x 1,2 mil. Kč

### Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude členěna na tyto stavební objekty:

D01 – WC 1

D02 – WC 2

D03 – WC 3

V Kroměříži:	leden 2019					Vypracoval:	Ing. Jan Zona