## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | ZO19/01 | Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, 76701 Kroměříž
| Objekt: |  | 01 | Základní škola
1393 | Rozpočet: |  | 03 | WC č.3
| Objednatel: |  | Město Kroměříž |  |  |  | IČO: | 00287351
|  |  | Velké náměstí 115/1 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 76701 | Kroměříž
| Projektant: |  | Ing. Jan Zona |  |  |  | IČO: | 72321041
|  |  | Jiráskova 889/18 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 76701 | Kroměříž
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2019-03-26
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Základní škola |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 03 | WC č.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  | HSV |  |  | 0
| 34 | Stěny a příčky |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 03 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | ZO19/01 | Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, 76701 Kroměříž | [24 empty] | STA
O: | 01 | Základní škola | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 03 | WC č.3 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35 |  | 0 |  |  |  |  | 1.19 | [5 empty] | DIL
1 | 311271175R00 | Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 20 cm | m2 | 2.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1723 | 0.35 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.585 | 1.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 101 : 1,7*1,2 |  | 2.04 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.24 |  | 0 |  |  |  |  | 39.79 | [5 empty] | DIL
2 | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | m2 | 24.1745 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07471 | 1.81 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.52915 | 12.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 101 : (1,7+3,25-1,1)*0,95 |  | 3.6575 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103,104 : (4+1,1)*2,1-0,7*2*2 |  | 7.91 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107-110 : (3,9+1,59*3)*2,1-0,7*2*4 |  | 12.607 | [22 empty] | VV | 0
3 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 20.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.223 | 4.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 101 : 0,95*2 |  | 1.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103,104 : 2,1*3 |  | 6.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107-110 : 2,1*6 |  | 12.6 | [22 empty] | VV | 0
4 | 342266211RT3 | Obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo desky standard impreg. tl. 12,5 mm | m2 | 10.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01439 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.699 | 7.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 106-110 : 5,8*1,85 |  | 10.73 | [22 empty] | VV | 0
5 | 346275115R00 | Přizdívky z desek Ytong tl. 150 mm | m2 | 7.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15931 | 1.17 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.704 | 5.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 103 : 1,1*1,2 |  | 1.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : 1,1*1,2 |  | 1.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107-110 : 3,9*1,2 |  | 4.68 | [22 empty] | VV | 0
6 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 4.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.011 | 4.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | obklad VZT 102,104 : 3,25*1+2,75*0,4 |  | 4.35 | [22 empty] | VV | 0
7 | 342267111RT3 | Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm | m | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01156 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.658 | 5.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | obklad VZT 101,103,104 : 3,2 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.29 |  | 0 |  |  |  |  | 120.83 | [5 empty] | DIL
8 | 601016191R00 | Penetrační nátěr stropů PROFI Putzgrund | m2 | 33.7996 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.089 | 3.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 101-104 : (1,7+4)*3,25 |  | 18.525 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106-110 : (2,08+3,75)*2,62 |  | 15.2746 | [22 empty] | VV | 0
9 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 31.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.078 | 2.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | okna : 2,49*1+2,45*1 |  | 4.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | dveře : (0,9*2*2+0,8*2*6)*2 |  | 26.4 | [22 empty] | VV | 0
10 | 611471413R00 | Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm | m2 | 33.7996 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00791 | 0.27 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.381 | 12.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 101-104 : (1,7+4)*3,25 |  | 18.525 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106-110 : (2,08+3,75)*2,62 |  | 15.2746 | [22 empty] | VV | 0
11 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00371 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.1818 | 3.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | výměna zárubní 800/1970mm : (0,9+2,05*2)*2*2 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
12 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 32.0435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 1.53 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.84 | 26.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | nad obklady : | [24 empty] | VV | 0
|  | 101 : (3,25+1,7)*2*0,95-1,1*0,95 |  | 8.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102-104 : (4+3,25)*2*0,95-(2,5+1,1)*0,95 |  | 10.355 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106-110 : (5,8+2,62+2,72*2+0,17)*0,95 |  | 13.3285 | [22 empty] | VV | 0
13 | 612451121R00 | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká | m2 | 118.324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04558 | 5.39 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.608 | 71.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pod obklady : | [24 empty] | VV | 0
|  | 101 : (1,7+3,25)*2*2,1-(0,9*2,05+1,1*2,1) |  | 16.635 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102 : (4+2,05)*2*2,1-(1,1*2,1+0,8*2,05*2) |  | 19.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103 : (1,94+1,1)*2*2,1-0,8*2,05 |  | 11.128 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : (1,96+1,1)*2*2,1-0,8*2,05 |  | 11.212 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : (5,8+2,62)*2*2,1-(0,9*2,05+0,8*2,05*4+2,08*0,9) |  | 25.087 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107-110 : ((0,9+1,59)*2*2,1-(0,8*2,05+0,9*0,9))*4 |  | 32.032 | [22 empty] | VV | 0
|  | kolem vyměňovaných zárubní : (0,9*0,2+2,05*0,25*2)*2 |  | 2.41 | [22 empty] | VV | 0
14 | 612473186R00 | Příplatek za zabudované rohovníky, stěny | m | 33.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 101-102 : 3,05*5+1,7 |  | 16.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103,104 : 1,1*2 |  | 2.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : 3,05*2+1,2+1,8+1,3 |  | 10.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107-110 : 0,9*4 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.36 |  | 0 |  |  |  |  | 9.18 | [5 empty] | DIL
15 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm | m3 | 1.6975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.82 | 1.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 101 : (1,7*3,25+0,8*0,1)*0,05 |  | 0.28025 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102-104 : (4*3,25+0,8*0,1)*0,05 |  | 0.654 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : (2,08*2,65+0,8*0,1)*0,05 |  | 0.2796 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,62*2,65+0,8*0,1)*0,05 |  | 0.48365 | [22 empty] | VV | 0
16 | 631361921RT4 | Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 | t | 0.17926 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 15.231 | 2.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 101 : (1,7*3,25+0,8*0,1)*4,4*1,2/1000 |  | 0.02959 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102-104 : (4*3,25+0,8*0,1)*4,4*1,2/1000 |  | 0.06906 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : (2,08*2,65+0,8*0,1)*4,4*1,2/1000 |  | 0.02953 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,62*2,65+0,8*0,1)*4,4*1,2/1000 |  | 0.05107 | [22 empty] | VV | 0
17 | 631416221R00 | Mazanina PROFI samonivelační, tloušťka 5 - 8 cm | m3 | 1.6975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8685 | 3.17 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.982 | 5.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 101 : (1,7*3,25+0,8*0,1)*0,05 |  | 0.28025 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102-104 : (4*3,25+0,8*0,1)*0,05 |  | 0.654 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : (2,08*2,65+0,8*0,1)*0,05 |  | 0.2796 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,62*2,65+0,8*0,1)*0,05 |  | 0.48365 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  |  | 17.48 | [5 empty] | DIL
18 | 642944121R00 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05411 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.097 | 4.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 800/1970/250mm : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
19 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01897 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.86 | 11.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 700/1970/100mm : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
20 | 648991113RT2 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00551 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.425 | 2.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 02/P : 2,5*2 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
21 | 553310731R | Zárubeň ocelová HSE "U" 100, 700x1970 L, P | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0183 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 700/1970/100mm : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
22 | 553310812R | Zárubeň ocelová HSE "U" 250, 800x1970 L, P | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 7.23 | [5 empty] | DIL
23 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 33.7996 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.214 | 7.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 101-104 : (1,7+4)*3,25 |  | 18.525 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106-110 : (2,08+3,75)*2,62 |  | 15.2746 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.12 | [5 empty] | DIL
24 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 36.1185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.308 | 11.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 6,05*5,97 |  | 36.1185 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 17.4 |  |  |  |  | 81.41 | [5 empty] | DIL
25 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm | m2 | 20.5735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.184 | 3.79 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.227 | 4.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 103-105 : (0,8*2+0,82+1,47*3)*2,1-0,7*2,05*3 |  | 10.038 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107-110 : (3,62+1,2*3)*2,1-0,7*2,05*4 |  | 9.422 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : 0,97*3,05-0,9*2,05 |  | 1.1135 | [22 empty] | VV | 0
26 | 962081131R00 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm | m2 | 4.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.055 | 0.27 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.381 | 1.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,25*1 |  | 3.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,7*1 |  | 1.7 | [22 empty] | VV | 0
27 | 965042131R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 | m3 | 1.6975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.73 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 10.88 | 18.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 101 : (1,7*3,25+0,8*0,1)*0,05 |  | 0.28025 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102-105 : (4*3,25+0,8*0,1)*0,05 |  | 0.654 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : (2,08*2,65+0,8*0,1)*0,05 |  | 0.2796 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,62*2,65+0,8*0,1)*0,05 |  | 0.48365 | [22 empty] | VV | 0
28 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 33.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.68 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.147 | 4.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 101 : (1,7*3,25+0,8*0,1) |  | 5.605 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102-105 : (4*3,25+0,8*0,1) |  | 13.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : (2,08*2,65+0,8*0,1) |  | 5.592 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,62*2,65+0,8*0,1) |  | 9.673 | [22 empty] | VV | 0
29 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 0.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.02 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.425 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ostění průchodu 101-102 : 0,1*2,05*2 |  | 0.41 | [22 empty] | VV | 0
30 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.05 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 600/1970mm : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 800/1970mm : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
31 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 15.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.02 | 0.076 | 1.18 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.939 | 14.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 600/1970mm : 0,7*2,05*7 |  | 10.045 | [22 empty] | VV | 0
|  | 800/1970mm : 0,9*2,05*3 |  | 5.535 | [22 empty] | VV | 0
32 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 22.423 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 1.03 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.26 | 5.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | nad obklady : | [24 empty] | VV | 0
|  | 101 : (3,25+1,7)*0,95 |  | 4.7025 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102-105 : 4*0,95*2 |  | 7.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : 2,65*0,95*2-0,9*0,95 |  | 4.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107-110 : (3,62*2+2,65)*0,95-(0,9*0,95+2,6*1) |  | 5.9405 | [22 empty] | VV | 0
33 | 978011211R00 | Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů | m2 | 33.7996 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02546 | 0.86 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.133 | 4.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 101-104 : (1,7+4)*3,25 |  | 18.525 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106-110 : (2,08+3,75)*2,62 |  | 15.2746 | [22 empty] | VV | 0
34 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 85.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 5.84 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.3 | 25.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 101 : (1,7+3,25)*2*2,1-(0,9*2,05*2) |  | 17.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102-105 : (4+3,25)*2*2,1-0,9*2,05 |  | 28.605 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : (2,08+2,65)*2*2,1-(0,9*2,05+1*2,1) |  | 15.921 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107-110 : (3,62+2,65)*2*2,1-1*2,1 |  | 24.234 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 27.87 | [5 empty] | DIL
35 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 14.7303 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.892 | 27.87 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 19.93 | [5 empty] | DIL
36 | 711212002RT3 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm | m2 | 40.082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.385 | 15.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | vodorovně : | [24 empty] | VV | 0
|  | 101 : (1,7*3,25+0,8*0,1) |  | 5.605 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102-105 : (4*3,25+0,8*0,1) |  | 13.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : (2,08*2,65+0,8*0,1) |  | 5.592 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,62*2,65+0,8*0,1) |  | 9.673 | [22 empty] | VV | 0
|  | vytažení na stěny 150mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 101 : (1,7+3,25)*2*0,15-(1,1+0,8)*0,15 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102-104 : (4+3,25)*2*0,15-1,1*0,15 |  | 2.01 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106-110 : (5,8+2,62+1,72)*2*0,15-0,8*0,15 |  | 2.922 | [22 empty] | VV | 0
37 | 711212601RT2 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei) | m | 40.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.11 | 4.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 101 : (1,7+3,25)*2-1,1-0,8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102-104 : (4+3,25)*2-1,1 |  | 13.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106-110 : (5,8+2,62+1,72)*2-0,8 |  | 19.48 | [22 empty] | VV | 0
38 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
39 | R720-01 | Technika prostředí dle samostatného rozpočtu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 20.04 | [5 empty] | DIL
40 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.45 | 11.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 700/1970mm : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 800/1970mm : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
41 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.775 | 6.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 700/1970mm : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 800/1970mm : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
42 | 766695213R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.28 | 2.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 700/1970mm : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 800/1970mm : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
43 | 54914588R | Kliky se štítem mezip s ukazatelem 804 Cr | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 700/1970mm : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
44 | 54914624R | Dveřní kování KLASIK/S klíč Cr | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 800/1970mm : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
45 | 61187136R | Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00094 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 700/1970mm : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
46 | R611-01 | Dveře vnitřní laminát HPL, 1kř. plné 70x197 RAL | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.018 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 14/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 700/1970mm : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
47 | R611-02 | Dveře vnitřní laminát HPL, 1kř. plné 80x197 RAL | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 14/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 800/1970mm : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
48 | R611-04 | Prah dubový délka 80 cm šířka 25 cm tl. 2 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 800/1970mm : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
49 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
50 | R769-01 | 01/P Revizní dvířka plastová do obkladu 250/250mm, bílé D+M | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.82 |  | 0 |  |  |  |  | 33.95 | [5 empty] | DIL
51 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 30.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00504 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.978 | 29.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 101-104 : 5,2+8,5+1,1+1,1 |  | 15.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106-110 : 10,3+1,1+1,1+1,1+1,1 |  | 14.7 | [22 empty] | VV | 0
52 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 57.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.07 | 4.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 101 : (1,7+3,07)*2-(0,8+1,1) |  | 7.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102 : (4+2,05+0,1)*2-(1,1+0,7*2) |  | 9.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103 : (1,94+1,1)*2-0,7 |  | 5.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : (1,96+1,1)*2-0,7 |  | 5.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : (5,8+2,62)*2-(0,8+0,7*4) |  | 13.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107-110 : ((0,9+1,44)*2-0,7)*4 |  | 15.92 | [22 empty] | VV | 0
53 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 30.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 101-104 : 5,2+8,5+1,1+1,1 |  | 15.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106-110 : 10,3+1,1+1,1+1,1+1,1 |  | 14.7 | [22 empty] | VV | 0
54 | 597642030R | Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm Rio Negro | m2 | 33.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.65 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 101-104 : (5,2+8,5+1,1+1,1)*1,1 |  | 17.49 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106-110 : (10,3+1,1+1,1+1,1+1,1)*1,1 |  | 16.17 | [22 empty] | VV | 0
55 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.37 |  | 0 |  |  |  |  | 136.21 | [5 empty] | DIL
56 | 781415016R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm | m2 | 123.436 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00497 | 0.61 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.984 | 121.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 101 : (1,7+3,25)*2*2,1-(0,9*2,05+1,1*2,1) |  | 16.635 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102 : (4+2,05)*2*2,1-(1,1*2,1+0,8*2,05*2) |  | 19.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103 : (1,94+1,1)*2*2,1-0,8*2,05 |  | 11.128 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : (1,96+1,1)*2*2,1-0,8*2,05 |  | 11.212 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : (5,8+2,62)*2*2,1-(0,9*2,05+0,8*2,05*4) |  | 26.959 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107-110 : ((0,9+1,59)*2*2,1-(0,8*2,05))*4 |  | 35.272 | [22 empty] | VV | 0
|  | kolem vyměňovaných zárubní : (0,9*0,2+2,05*0,25*2)*2 |  | 2.41 | [22 empty] | VV | 0
57 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 123.436 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 101 : (1,7+3,25)*2*2,1-(0,9*2,05+1,1*2,1) |  | 16.635 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102 : (4+2,05)*2*2,1-(1,1*2,1+0,8*2,05*2) |  | 19.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103 : (1,94+1,1)*2*2,1-0,8*2,05 |  | 11.128 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : (1,96+1,1)*2*2,1-0,8*2,05 |  | 11.212 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : (5,8+2,62)*2*2,1-(0,9*2,05+0,8*2,05*4) |  | 26.959 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107-110 : ((0,9+1,59)*2*2,1-(0,8*2,05))*4 |  | 35.272 | [22 empty] | VV | 0
|  | kolem vyměňovaných zárubní : (0,9*0,2+2,05*0,25*2)*2 |  | 2.41 | [22 empty] | VV | 0
58 | 781497111R00 | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům | m | 86.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.12 | 10.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 101 : (1,7+3,25)*2-(0,9+1,1)+2,1*2+1,7 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102 : (4+2,05)*2-(1,1+0,8*2)+2,1*3 |  | 15.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103 : (1,94+1,1)*2-0,8+1,1 |  | 6.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : (1,96+1,1)*2-0,8+1,1 |  | 6.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : (5,8+2,62)*2-(0,9+0,8*4)+2,1*2+2,08+1,2+1,3 |  | 21.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107-110 : ((0,9+1,59)*2-0,8+0,9)*4 |  | 20.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | kolem vyměňovaných zárubní : (0,9+0,25*2)*2 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
59 | 781675112R00 | Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 15x15 cm | m | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.4 | 4.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 101 : 1,7 |  | 1.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103,104 : 1,1*2 |  | 2.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : 2,1+1,2 |  | 3.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107-110 : 0,9*4 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
60 | 597813533R | Obkládačka 15x15 béžová lesk Color One | m2 | 1.8909 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 101 : 1,7*0,15*1,1 |  | 0.2805 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103,104 : 1,1*2*0,15*1,1 |  | 0.363 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : (2,1+1,2)*0,18*1,1 |  | 0.6534 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107-110 : 0,9*4*0,15*1,1 |  | 0.594 | [22 empty] | VV | 0
61 | 597813665R | Obkládačka 20x25 světle béžová mat Color One | m2 | 135.7796 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0126 | 1.71 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 123,436*1,1 |  | 135.7796 | [22 empty] | VV | 0
62 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.63 | [5 empty] | DIL
63 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.403 | 3.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | zárubně : | [24 empty] | VV | 0
|  | 700/1970/100mm : 4,7*0,2*6 |  | 5.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | 800/1970/250mm : 4,8*0,35*2 |  | 3.36 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 10.42 | [5 empty] | DIL
64 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 73.6806 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.03248 | 2.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 101-104 : (1,7+4)*3,25 |  | 18.525 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106-110 : (2,08+3,75)*2,62 |  | 15.2746 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 101 : (3,25+1,7)*2*0,95-1,1*0,95 |  | 8.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102-104 : (4+3,25)*2*0,95-(2,5+1,1)*0,95 |  | 10.355 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106-110 : (5,8+2,62+2,72)*2*0,95 |  | 21.166 | [22 empty] | VV | 0
65 | 784195122R00 | Malba Primalex Standard, barva, bez penetrace, 2 x | m2 | 73.6806 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.10902 | 8.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 101-104 : (1,7+4)*3,25 |  | 18.525 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106-110 : (2,08+3,75)*2,62 |  | 15.2746 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 101 : (3,25+1,7)*2*0,95-1,1*0,95 |  | 8.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102-104 : (4+3,25)*2*0,95-(2,5+1,1)*0,95 |  | 10.355 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106-110 : (5,8+2,62+2,72)*2*0,95 |  | 21.166 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
66 | RM21-01 | Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
67 | RM24-01 | VZT - stávající | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 32.34 | [5 empty] | DIL
68 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 17.4084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.49 | 8.53 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
69 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 17.4084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
70 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 17.4084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.942 | 16.4 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
71 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 69.6335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.105 | 7.31 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
72 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 17.4084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
73 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 17.4084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.006 | 0.1 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
74 | 005121010R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
75 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_1
76 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu