Technická specifikace

Název zakázky:  	„Kroměříž – Rozšíření a digitalizace MKMS“

| Dodavatel |  |
| --- | --- |
| (pozn. uchazeč vyplní název nebo obchodní firmu, sídlo a IČ) |  |

Zadavatel specifikoval základní  technické vlastnosti dodávky. Všechny vyjmenované požadavky musí nabízený systém splňovat.

| Specifikace | Nabídka uchazeče |
| --- | --- |
| Kamerový bod musí splňovat následující kritéria: |  |
| sledovací úhel v horizontální rovině 360 st. |  |
| sledovací úhel ve vertikální rovině 0-190 st |  |
| dostatečné rozlišení sledované lokality při stávajícím osvětlení |  |
| možnost trasování (patem) |  |
| venkovní provedení |  |

# Poznámka pro uchazeče:

# Ve sloupci „Nabídka uchazeče“ uchazeč doplnění hodnoty ANO – NE, podle vlastností a funkcí nabízeného zařízení, přičemž kterákoliv doplněná hodnota NE nebo nevyplněná hodnota znamená nesplnění požadované specifikace a znamená nesplnění zadávacích podmínek.

___________________________

Razítko a podpis uchazeče