## rekapitulace
PARKOVACÍ DŮM HAVLÍČKOVA 1
D1.4.5 - Elektroinstalace slaboproudé rozvody
Rekapitulace rozpočtu
Projektové a průzkumné práce
Dokumentace skutečného provedení stavby
| Celkem |  |  |  | 0
Základní rozpočtové náklady
| Dodávky celkem |  |  |  | 0
| Montážní práce a služby celkem |  |  |  | 0
| Mimostav. doprava 3.6% z dodávky |  |  |  | 0
| PPV 1% obor 001-025 |  |  |  | 0
| PPV 6% mimo oboru 001-025 |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Náklady hrazené z provozních prostředků
| Revize a zkoušky |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty
| sazba DPH | 21 | % z | 0 | 0
| DPH celkem |  |  |  | 0
| Celkem s DPH |  |  |  | 0
Způsob zpracování rozpočtových cen:
Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS M21, M22, M46.
Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.

## Dat
Strukturovaná kabeláž - dodávka + montáž
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
č. | položka | popis položky | množ. | m.j. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
1
2 | Kabely | Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6, LSOH | 12 | ks
3 |  | Patch Cords RJ45/RJ 45 3m kat 6, LSOH | 12 | ks
4 |  | FO Patch Cords, LC/LC, 50/125um, duplex, OM2, LSZH, 2m (dle požadavku investora) | 2 | ks
5 |  | UTP kabel kat.6, LSZH, 23AWG | 610 | m
6 |  | Optický kabel SM, 4x9/125, gel, vnitřní provedení | 860 | m
7
8 | Kabelové trasy | Datová zásuvka 2x RJ 45cat.6 komplet pod omítku | 10 | ks
9 |  | Trubka 2323 PVC | 190 | m
10 |  | Trubka 2348 PVC | 50 | m
11 |  | Příchytka pro tr.23,36,48 | 280 | ks
12 |  | Drátěný žlab MERKUR 50/50mm, včetně spojového materiálu, tvarových prvků a konzol | 245 | m
13 |  | Krabice KU 68 vč. víčka | 6 | ks
14 |  | Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu | 800 | ks
15 |  | Stahovací pásek PVC 30cm | 100 | ks
16 |  | Trubka zemní PE 40 | 38 | m
17 |  | Výkop kabelové rýhy 55/80 tř.3 | 35 | m
18 |  | Zához kabelové rýhy 55/80 tř.3 | 35 | m
19 |  | Zřízení kabelového lože prosátá zemina | 35 | m
20 |  | Výstražná fólie | 35 | m
21 |  | Koordinace ostatní profese | 12 | hod
22 |  | Optický svár | 40 | ks
23 |  | Měření segmentů kat.6A | 22 | ks
24 |  | Značení vývodů | 44 | ks
25 |  | Měření reflektometrem | 40 | ks
26 |  | Stejnosměrná měření na sdělovacím kabelu | 3 | ks
27 |  | Konfigurace aktivních prvků | 2 | kpl
28 |  | Průraz stěnou 30cm | 6 | ks
29 |  | Průraz stěnou 60cm | 2 | ks
30 |  | Drobný instalační materiál | 1 | kpl
31 |  | Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet) | 1 | kpl
32
33 | Komponenty | 42U datový rozvaděč, 600x800, komplet, Triton | 1 | ks
34 |  | 27U datový rozvaděč, 600x800, komplet, Triton | 1 | ks
35 |  | Ventilátorová jednotka, 4x ventilátor, termostat | 2 | ks
36 |  | Patch panel 24 port osazený 1U, cat6A | 2 | ks
37 |  | Vyvazovací panel 2U | 7 | ks
38 |  | Optický panel 24xLC včetně 20xpigtail, 20x adaptér, kazeta + hřebínek (DR) | 1 | ks
39 |  | Optický panel 24xLC včetně 24xpigtail, 24x adaptér, kazeta + hřebínek (DR1) | 1 | ks
40 |  | 19"police 450mm | 2 | ks
41 |  | Rozvodný panel 5x 230V s předpěťovou ochranou | 2 | ks
42 |  | Průmyslový mediakonvertor 1 x Ethernet 1000Base-SX - LC SM + šasi se zdrojem | 6 | ks
43 |  | Media konvertor šasi - 12-ti portové šasi se zdrojem, | 1 | ks
44 |  | CISCO WS-C2960X-24TS-LL switch 24p PoE 10/100/1000Mbps + 2x SFP, management | 2 | ks
45 |  | SFP optický modul 1Gbps, LC | 4 | ks
46 |  | CyberPower Professional UPS On-line 2000VA, rack mount, dohled Ethernet, SNMP, 3U | 2 | ks
47 |  | Samozamykací zámek, 12V-24VDC, fail safe - funkce EPS(panik), pravolevý tř. 3 | 1 | ks
48 |  | Napájecí zdroj 12V/10A DC + záložní Aku 15Ah, plechová skříň s omez.dob. Proudu a odpoj.AKU | 1 | ks
49 |  | Dveřní kování pro zámky | 1 | ks
50 |  | Pancéřová hadice z nerezové pásky, průměr 8/10 délka 1m | 1 | ks
51 |  | Videotelefon Grandstream GXV3370, podpora pro VoIP, display o úhlopříčce 7 palců, 16x SIP, až sedmicestná audio-konference | 1 | ks
52
53
54
55 |  | SOUČET BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0

## EPS
Elektrická požární signalizace - dodávka + montáž
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
č. | položka | popis položky | množ. | m.j. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
1 | Kabely | Kabel s požární odolností pro vedení kruhové linky 2x2x0,8 | 380 | m
2 |  | Kabel s požární odolností pro napojení požární bezpečnostních zařízení 2x2x0,8 | 95 | m
3 |  | Kabel s požární odolností pro napojení požární bezpečnostních zařízení 10x2x1 | 35 | m
4 |  | Kabel s požární odolností pro napojení požární bezpečnostních zařízení 4x2x1 | 35 | m
5 |  | Kabel s požární odolností pro ovládání, napájení 1-CXKH-V 180 2x1,5 | 342 | m
6 |  | Lineární teplotní detektor, typ EPC, 68C | 1248 | m
7
8 | Kabelové trasy | Svazkový držák | 470 | ks
9 |  | Kabelová spona 2034M | 1120 | ks
10 |  | Protipožární šroubová kotva | 1700 | m
11 |  | Trubka pancéřová 6036 pozinkovaná včetně úchytek | 33 | m
12 |  | Kabelová lávka 60x150 vč. příslušenství | 280 | m
13 |  | Drobný elektroinstalační materiál, nespecifikována montáž | 1 | ks
14 |  | Provozní kniha EPS | 1 | ks
15 |  | Instalace tras | 1 | kpl
16 |  | Oživení a naprogramování systému EPS, zaškolení obsluhy | 1 | kpl
17 |  | Provedení funkční zkoušky systému, výchozí elektrorevize | 1 | kpl
18 |  | Průraz stěnou 30cm | 8 | ks
19 |  | Průraz stěnou 60cm | 2 | ks
20 |  | Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet) | 1 | kpl
21 |  | Pomocné práce, plošina | 240 | hod
22 |  | Kabelová chránička venkovní 50mm | 10 | m
23
24 | Komponenty | Ústředna FPA-1200, kompletní kit, osazený modulem BCM-0000-B a LSN 0300A | 1 | ks
25 |  | Modul pro připojení jednoho LSNc nebo LSNi vedení s kapacitou 127/254 prvků, délkou 1000m a max. odběrem LSNi prvků 300mA, s výstupem pro externí napájení 500mA. | 1 | ks
26 |  | Modul pro připojení ZDP a KTPO | 1 | ks
27 |  | Modul 8 rel. bezpotenciálových výst. pro řízení s přep. kontakty s max. zatíž.30VDC/1A. | 1 | ks
28 |  | Modul pro sér. komunikaci se dvěma nezávislými rozhraními RS232 Max. RS232 3m. | 1 | ks
29 |  | Akumulátor 12V/24Ah, závit M5 | 2 | ks
30 |  | Sada pro montáž do 19" rámu | 1 | ks
31 |  | Přední uzamykatelná dvířka se zámkem vlevo, pro skříně HBC0010A a HBE0012A | 1 | ks
32 | Příslušenství HZS | Obslužné pole požární ochrany, připojení přes LSN, český popis | 1 | ks
33 |  | Klíčový trezor MOT provedení (vč. Motýlkového zámku ) 24V nerez | 1 | ks
34 |  | Zábleskový maják, bílé světlo, červený kryt, 24V/45mA | 1 | ks
35 | Tlač. Hlásiče | FMC-210-DM-H-R LSNi tlačítko, venkovní barva červená | 11 | ks
36 |  | Klíček k otevření tlačítkových hlásičů, plastový. | 1 | ks
37 |  | Sada sklíček pro tl. sérií DM, DKM, SKM a FMC-120 a FMC-210. Balení obsahuje 5 kusů. | 1 | ks
38 | Lin. teplotní hl. | Vazební prvek LSNi pro připojení konv. linky - povrchová montáž | 1 | ks
39 |  | Vyhodnocovací jednotka, 1 smyčka | 2 | ks
40 | Lin. Vazeb. Členy | Vazební člen s 8 relé - zatížení 30V/2A | 2 | ks
41 |  | FLM-420-RLV1-D vazební prvek nízkonapěť. relé,mont. na DIN lišt | 1 | ks
42 |  | FLM420- vrchní krabička pro vazební členy řady 420 - povrchová,DIN montáž | 1 | ks
43
44 |  | Zařízení ZDP | 1 | kpl
45 |  | Přípojení ústředny EPS na ZDP | 1 | kpl
46 |  | Dodatek k projektové dokumentaci na ZDP | 1 | kpl
47
48
49
50 |  | SOUČET BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0

## EZS
Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace - dodávka + montáž
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
č. | položka | popis položky | množ. | m.j. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
1
2 | Kabely | Kabel CC-03 | 78 | m
3 |  | CYKY-O 2x2,5 | 28 | m
4 |  | SYKFY 3x2x0,5 | 5 | m
5 |  | Propojovací kabel GD-04P | 1 | ks
6
7 | Kabelové trasy | Příchytka pro tr.23,36,48 | 30 | ks
8 |  | Trubka 2323 PVC | 48 | m
9 |  | Víceúčelová montážní krabice pro MG | 1 | ks
10 |  | Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu | 60 | ks
11 |  | Stahovací pásek PVC 30cm | 20 | ks
12 |  | Oživení a nastavení systému EZS | 1 | kpl
13 |  | Drobný instalační materiál | 1 | kpl
14 |  | Výchozí revize | 1 | kpl
15 |  | Průraz stěnou 30cm | 2 | ks
16 |  | Koordinace prací s dalšími profesemi | 2 | hod
17 |  | Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet) | 1 | kpl
18 |  | Připojení na PCO | 1 | kpl
19 |  | Školení uživatelů EZS | 1 | ks
20 |  | Provozní kniha EZS | 1 | ks
21
22 | Komponenty | Ústředna JA-106K s vest. GSM/GPRS + SIM karta O2 | 1 | ks
23 |  | Zálohový zdroj AWZ-100 | 1 | ks
24 |  | klávesnice JA-114E LCD | 1 | ks
25 |  | Akumulátor 12V/18Ah | 1 | ks
26 |  | Segment klávesnice JA-192E | 2 | ks
27 |  | PIR detektor JA-110P | 3 | ks
28 |  | Modul pro 8 MK JA-118M + krabice JA-190PL | 1 | ks
29 |  | Závrtný kontakt MAS283 | 2 | ks
30 |  | Detektor tříštění skla sběrnicový | 3 | ks
31 |  | Vendkovní siréna s Aku, sběrnicová | 1 | ks
32 |  | Samozamykací zámek, 12V-24VDC, fail safe - funkce EPS(panik), pravolevý tř. 3 | 1 | ks
33 |  | Napájecí zdroj 12V/10A DC + záložní Aku 15Ah, plechová skříň s omez.dob. Proudu a odpoj.AKU | 1 | ks
34 |  | Dveřní kování pro zámky | 1 | ks
35 |  | Pancéřová hadice z nerezové pásky, průměr 8/10 délka 1m | 1 | ks
36
37
38
39 |  | SOUČET BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0

## MR
Místní rozhlas, projekce - dodávka + montáž
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
č. | položka | popis položky | množ. | m.j. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
1
2 | Kabely | Kabel s požární odolností pro ovládání, napájení 1-CXKH-V 180 2x1,5 | 410 | m
3
4 | Kabelové trasy | Svazkový držák | 520 | ks
5 |  | Kabelová spona 2034M | 80 | ks
6 |  | Protipožární šroubová kotva | 700 | m
7 |  | Trubka pancéřová 6036 pozinkovaná včetně úchytek | 8 | m
8 |  | Průraz stěnou 30cm | 4 | ks
9 |  | Průraz stěnou 60cm | 2 | ks
10 |  | Drobný elektroinstalační materiál, nespecifikována montáž | 1 | kpl
11 |  | Oživení a programování rozhlasové ústředny | 16 | hod
12 |  | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl
13 |  | Revize systému | 1 | kpl
14 |  | Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet) | 1 | kpl
15 |  | Koordinace prací s dalšími profesemi | 8 | hod
16
17
18 | Komponenty | Tlakový reproduktor 10W, venkovní provedení, kovový, EVAC | 19 | ks
19 |  | Skříňkový reproduktor 9/6W - kovová bílá skříňka, pro montáž na zeď, EVAC | 4 | ks
20 |  | Plena Voice Alarm Systém - řídicí jednotka 6 zón (od verze 3.xx možno rozšířit až na 120 zón, do verze 2.xx možno rozšířit na 60 zón jednotkami LBB 1992/00. ) vč. poplachového ručního mikrofonu, vyhovuje IEC60849 a EN 54-16, vestavěný výkonový zesilovač (240W) vestavěný inteligentní záznamník zpráv s 255 zprávami, dohled nad funkcí systému včetně dohledu reproduktorových linek měřením impedance | 1 | ks
21 |  | SQ-12 koncový zesilovač 240W (360W max.) 100V, v souladu s EN 54-16, symetrický linkový vstup XLR/Jack 6,3 mm, vstup pro 100V rozvod, symetrický linkový výstup XLR/Jack 6,3 mm, regulátory hlasitosti, výstup pro reproduktory 100V/70V, 8 ohmů, detektor pilotního tónu, 3 výstupní relé poruchy (napájení, pilotní tón, přehřátí), 4 indikátory poruchy | 1 | ks
22 |  | Plena Voice Alarm - simulátor zátěže - koncový modul pro kontrolu reproduktrového vedení | 4 | ks
23 |  | Nabíječ baterií, který je navržen pro ozvučovací a evakuační rozhlasy k zajištění trvalého nabití záložních baterií. Nabíječ je v 19“ provedení pro montáž do datových rozvaděčů a nabíjejí olověné baterie, poskytující napětí 24V, resp. 48V. Tento nabíječ je plně kompatibilní a certifikovaný podle EN 54-4 a jedná se o vysoce kvalitní, inteligentní, mikroprocesorem řízené zařízení. | 1 | ks
24 |  | Akumulátor 12V/75Ah, M6 | 2 | ks
25 |  | 19" rám 42U šedý | 1 | ks
26 |  | 19" ventilační jednotka s termostatem | 1 | ks
27 |  | 19" rozvodný panel 6x 230V s předpěťovou ochranou | 1 | ks
28
29
30
31 |  | SOUČET BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0

## IMOB
Imobilní rozvod WC - dodávka + montáž
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
č. | položka | popis položky | množ. | m.j. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
1
2 | Kabely | JYTY 2x1 | 80 | m
3 |  | CYKY-J 3x1,5 | 120 | m
4
5 | Kabelové trasy | Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení | 112 | m
6 |  | Krabice pr. 68 vč. Víčka | 12 | ks
7 |  | Průraz stěnou 30cm | 4 | ks
8 |  | Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet) | 1 | kpl.
9 |  | Koordinace ostatní profese | 1 | hod
10 |  | Stahovací pásek PVC 150mm | 40 | ks
11
12 |  | Přivolávací systém - WC imobilní
13 | Komponenty | Modul s alarmem a signálním svítidlem 15-28V AC/18-35V DC | 4 | ks
14 |  | Transformátor pro signalizační modul modul 230V/15V/2VA | 4 | ks
15 |  | Spínací tlačítko | 8 | ks
16
17
18
19 |  | SOUČET BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0

## PTV
Kamerový systém - dodávka + montáž
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
č. | položka | popis položky | množ. | m.j. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
1
2 | Kabely | UTP kabel kat.6 | 360 | m
3 |  | UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6 | 20 | ks
4 |  | Optický kabel SM, 4x9/125, gel, vnitřní provedení | 860 | m
5 |  | FO Patch Cords, LC/LC, 9/125um, 1m | 12 | ks
6
7 | Kabelové trasy | Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení | 120 | m
8 |  | Trubka 2348 PVC pod omítkou vč. zapravení | 40 | m
9 |  | Příchytka OBO pro tr.23,36,48 | 210 | ks
10 |  | Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu | 250 | ks
11 |  | Krimpovací konektor RJ 45 kat6 | 4 | ks
12 |  | Krabice 132x132x72 vč. víčka | 1 | ks
13 |  | Průraz stěnou 30cm | 6 | ks
14 |  | Průraz stěnou 60cm | 2 | ks
15 |  | Drobný elektroinstalační materiál, nespecifikována montáž | 1 | kpl
16 |  | Oživení a nastavení kamerového systému | 8 | hod
17 |  | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl
18 |  | Revize systému | 1 | kpl
19 |  | Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet) | 1 | kpl
20 |  | Koordinace prací s dalšími profesemi | 8 | hod
21
22 | Komponenty | 5MPX venkovní IP kamera (2592x1944/20fps), H.265+/H.264, H.264+/H.264, MJPEG, CMOS 1/2.7", 0.02Lux, IR přísvit do 60m, dálkově ovládaný Autofocus motor ZOOM objektiv f=2,7-13.5mm (úhel 95°-27°), ICR, WDR 120dB, BLC/HLC, 1x LAN, MicroSD slot pro paměť.kartu, dual stream, RTSP, ONVIF, napájení DC 12V nebo PoE 802.3af, krytí IP67 | 11 | ks
23 |  | Zdroj 12V/1,5A DC + instalační krabice, zásuvka 230V/50Hz, optická kazeta (prostor + mediakonvertor, optická kazeta) | 6 | ks
24 |  | Pentaplexní síťový UltraHD/4K NVR videorekordér pro 16 IP-kamer (s POE napájením), záznam s max. rozlišením 8MPX, datový výkon 200Mbps, komprese H.265/H.264, 1x LAN, 16x POE 802.af, 2x USB2.0, 2x 3,5" SATA HDD 4TB, HDMI a VGA výstup, vzdálené ovládání z web prohlížeče, CMS utilita, mobilní přístup (P2P), 16x POE port pro napájení 16 IP-kamer po ethernetu (PoE 802.3af), alarm I/O (4/2), audio I/O (1/1), CZ menu, napájení AC 230V | 1 | ks
25 |  | Průmyslový mediakonvertor 1 x Ethernet 1000Base-SX - LC SM | 6 | ks
26
27
28
29 |  | SOUČET BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0