## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Parkovací dům Havlíčkova 1 - 401.1 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
| Misto |  | Kroměříž
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-28
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
0 | Rozpočet | Parkovací dům Havlíčkova 1 - 401.1 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Parkovací dům Havlíčkova 1 - 401.1 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA | [20 empty] | STA
O: |  | Kroměříž | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.0559 |  | 0 |  |  |  | 46.45 |  |  | DIL
1 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 19.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.34 | 6.59 |  |  | POL1_0
2 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 11.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 0.12 |  |  | POL1_0
3 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 11.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
4 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m | m3 | 11.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 0.12 |  |  | POL1_0
5 | 58337213 | Štěrkopísek frakce 0-32 Z | m3 | 4.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 7.3981 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
6 | 119001401R00 | Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00869 | 0.01738 | 0 | 0 |  |  | 0.703 | 1.41 |  |  | POL1_0
7 | 119001422R00 | Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03974 | 0.07948 | 0 | 0 |  |  | 0.753 | 1.51 |  |  | POL1_0
8 | 115101201R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min | h | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 10.15 |  |  | POL1_0
9 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 4.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 7.531 | 0 | 0 |  |  | 1.59 | 7.04 |  |  | POL1_0
10 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 7.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.56 |  |  | POL1_0
11 | 132201219R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ | m3 | 19.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.084 | 1.63 |  |  | POL1_0
12 | 132201210R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ | m3 | 19.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.365 | 7.08 |  |  | POL1_0
13 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m | m2 | 30.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00099 | 0.0299 | 0 | 0 |  |  | 0.236 | 7.13 |  |  | POL1_0
14 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 30.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 2.11 |  |  | POL1_0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.7831 |  | 0 |  |  |  | 5.54 |  |  | DIL
15 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 1.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8908 | 3.271 | 0 | 0 |  |  | 1.32 | 2.28 |  |  | POL1_0
16 | 452313131R00 | Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 | m3 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 1.19 | 1.19 |  |  | POL1_0
17 | 452353101R00 | Bednění bloků pod potrubí | m2 | 2.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | 0.0121 | 0 | 0 |  |  | 0.82 | 2.07 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36.0559 |  | 0 |  |  |  | 104.3 |  |  | DIL
18 | 892233111R00 | Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.75 |  |  | POL1_0
19 | 892241111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 0.2 |  |  | POL1_0
20 | 879172199R00 | Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.92 | 0.92 |  |  | POL1_0
21 | 42273622R | Hydrant AVK nadzemní průmysl.,krytí 1,5m, DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
22 | 891163111R00 | Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.38 | 0.38 |  |  | POL1_0
23 | 899721112R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 0.27 |  |  | POL1_0
24 | 857242121R00 | Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00066 | 0 | 0 |  |  | 0.76 | 2.28 |  |  | POL1_0
25 | 891265321R00 | Montáž zpětných klapek DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00041 | 0.00041 | 0 | 0 |  |  | 0.99 | 0.99 |  |  | POL1_0
26 | 42283453.AR | Klapka zpětná RETA typ 204 PN16,DN 100,pitná voda | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
27 | 55259813R | Přechod přír. Duktus FFR DN 100/ 50 EWS, L 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0081 | 0.0162 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
28 | 55259472R | Koleno hrdlové Duktus MMK DN125/45° EWS | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0093 | 0.0186 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
29 | 552598110R | Přechod přír. Duktus FFR DN 80/ 40 EWS, L 200 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0066 | 0.0066 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 14313716R | Trubka podélně svařovaná hladká 11343 57x3,0 mm, konstrukční | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00402 | 0.00804 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 899102111RT2 | Osazení poklopu s rámem do 100 kg, včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 600 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04762 | 0.04762 | 0 | 0 |  |  | 1.094 | 1.09 |  |  | POL1_0
32 | 894601111R00 | Výztuž šachet z betonářské oceli 10 216(E) | t | 0.047 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0059 | 0.04728 | 0 | 0 |  |  | 14 | 0.66 |  |  | POL1_0
33 | 894201111R00 | Dno šachet z betonu C 8/10, tl. nad 20 cm | m3 | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 1.53 | 0 | 0 |  |  | 2.919 | 1.75 |  |  | POL1_0
34 | 894201193R00 | Příplatek za tloušťku dna šachty do 20 cm | m3 | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.187 | 0.11 |  |  | POL1_0
35 | 894201211R00 | Stěny šachet z betonu C 8/10, tl. nad 20 cm | m3 | 2.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5511 | 7.2961 | 0 | 0 |  |  | 2.559 | 7.32 |  |  | POL1_0
36 | 894201193R00 | Příplatek za tloušťku dna šachty do 20 cm | m3 | 2.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.187 | 0.53 |  |  | POL1_0
37 | 894302161R00 | Stěny šachet želbet. V 4 - C 25/30, tl. nad 20 cm | m3 | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5511 | 1.5307 | 0 | 0 |  |  | 1.832 | 1.1 |  |  | POL1_0
38 | 852242121R00 | Montáž trub litin. tlak. přír.do 1 m, výkop DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 |  |  | 1.22 | 2.44 |  |  | POL1_0
39 | 892353111R00 | Desinfekce vodovodního potrubí do DN 200 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 1.6 |  |  | POL1_0
40 | 891241111R00 | Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 |  |  | 1.55 | 3.1 |  |  | POL1_0
41 | 42224356 | Šoupátko S20-118-610 PN 10 DN 80, krátký kus | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.054 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 42291352 | Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.032 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 55255720.A | Koleno přírubové s patkou N DN 80 mm Bisil | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0139 | 0.0139 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 55252120 | Trouba litinová tlaková přírubová DN 80 dl.500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 851601102RT2 | Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100, hrdlové, pružný spoj těsněný fólií, ve výkopu | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 4e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.427 | 1.71 |  |  | POL1_0
46 | Předběžná cena | Šachta vodoměrná 3,3 x 0,9 x 1,6 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25.1254 | 25.1254 | 0 | 0 |  |  | 53.337 | 53.34 |  |  | POL1_0
47 | 42224359R | Šoupátko S20-118-610 PN 10 DN 100(EKO-Plus005) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.056 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
48 | 55259815R | Přechod přír. Duktus FFR DN100/ 80 L 200mm EWS | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0098 | 0.0098 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
49 | 55251102R | Trouba vod.lit.tlak. Duktus DN100mm spoj TYTON | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0177 | 0.0708 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
50 | 422911503R | Souprava zemní, DN 100-150, krycí hloubka Rd 1,5 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
51 | 857601102RT1 | Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100, hrdlové, pružný spoj, ve výkopu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2736 | 2.55 |  |  | POL1_0
52 | 850315121R00 | Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.973 | 9.97 |  |  | POL1_0
53 | 857601102RT1 | Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100, hrdlové, pružný spoj, ve výkopu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2736 | 2.55 |  |  | POL1_0
54 | 857601104R00 | Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.6056 | 1.61 |  |  | POL1_0
55 | 857701102R00 | Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00042 | 0 | 0 |  |  | 1.6504 | 3.3 |  |  | POL1_0
56 | 552700707R | Odbočka přírub. T - NATURAL DN 100x80 PN 10-40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0181 | 0.0362 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
57 | 871231121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 75 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.102 | 0.51 |  |  | POL1_0
58 | 28613746R | Trubka tlaková PE HD (PE 80) D 75 x 6,8 mm PN 10 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00148 | 0.0074 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
59 | 28653765R | Nákružek lemový PE 100 d 90 mm +GF+ | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
60 | 28653705R | Redukce tlaková PE HD (lPE) d 90/75 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00035 | 0.00035 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
61 | 55259713R | Přesuvka hrdl. Duktus U DN150 Lu165mm EWS šroub.s | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0179 | 0.0179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
62 | 552700107R | Odbočka A - NATURAL STD DN 150x100 PN 10-16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0214 | 0.0214 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
63 | 5525852704R | Tvarovka přír.litin. s hlad.koncem Duktus F DN100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0097 | 0.0097 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
64 | 892353111R00 | Desinfekce vodovodního potrubí DN 200 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 1.6 |  |  | POL1_0
65 | 892351111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 200 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.055 | 0.22 |  |  | POL1_0
66 | 899712111R00 | Orientační tabulky na zdivu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00063 | 0 | 0 |  |  | 0.336 | 1.01 |  |  | POL1_0
67 | 899731112R00 | Vodič signalizační CYY 2,5 mm2 | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00052 | 0 | 0 |  |  | 0.034 | 0.44 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.95 |  |  | DIL
68 | 998273101R00 | Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop | t | 56.895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1045 | 5.95 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END