## Stavba
Položkový rozpočet stavby
| Stavba : | Výměna výtahů Domova seniorů Vážany
Rozpočtové náklady
Základ pro DPH |  | 15 | % |  |  | 0
DPH |  | 15 | % |  |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % |  |  | 0
DPH |  | 21 | % |  |  | 0
Cena celkem za stavbu | [5 empty] | 0
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem
SO-01 | Společenská část
| 1 Architektonicko-stavební řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 Výtahy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 Elektroinstalace silnoproud |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## SO-01 1
Položkový rozpočet
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | SO-01 Společenská část
Rozpočet (část objektu) |  |  | 1 Architektonicko-stavební řešení
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
x | 1 | Opravy
1 | 078844111R00 | Úprava ostění otvoru při opravách omítnutím MC | m2 | 5.484 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | Strojovna: |  | 0 | [6 empty] | Strojovna: | [6 empty] | Úprava ostění otvoru při opravách omítnutím MC
|  | 2*0,35*(1,4+2*2,2) |  | 4.06 | [6 empty] | 2*0,35*(1,4+2*2,2) | [6 empty] | Strojovna:
|  | 2*0,05*(2*2,2+2*1,4) |  | 0.72 | [6 empty] | 2*0,05*(2*2,2+2*1,4) | [6 empty] | 2*0,35*(1,4+2*2,2)
|  | 2*0,08*2*2,2 |  | 0.704 | [6 empty] | 2*0,08*2*2,2 | [6 empty] | 2*0,05*(2*2,2+2*1,4)
y | 1 | Opravy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
x | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
2 | 346255121R00 | Dolepení překladů pórovitými deskami tl. 5 cm | m2 | 0.98 |  | 0 | 0.04888 | 0.047902 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | Strojovna: |  | 0 | [6 empty] | Strojovna: | [6 empty] | Dolepení překladů pórovitými deskami tl. 5 cm
|  | 2*0,35*1,4 |  | 0.98 | [6 empty] | 2*0,35*1,4 | [6 empty] | Strojovna:
3 | 346275111R00 | Přizdívky z desek pórobetonových tl. 50 mm | m2 | 1.54 |  | 0 | 0.09473 | 0.14588 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | Strojovna: |  | 0 | [6 empty] | Strojovna: | [6 empty] | Přizdívky z desek pórobetonových tl. 50 mm
|  | 2*0,35*2,2 |  | 1.54 | [6 empty] | 2*0,35*2,2 | [6 empty] | Strojovna:
4 | 346275112R00 | Přizdívky z desek pórobetonových tl. 75 mm | m2 | 1.54 |  | 0 | 0.10032 | 0.15449 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | Strojovna: |  | 0 | [6 empty] | Strojovna: | [6 empty] | Přizdívky z desek pórobetonových tl. 75 mm
|  | 2*0,35*2,2 |  | 1.54 | [6 empty] | 2*0,35*2,2 | [6 empty] | Strojovna:
y | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.34828 |  | 0 |  | 0 | 0.34828 | 0
x | 61 | Upravy povrchů vnitřní
5 | 611421231R00 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových | m2 | 32.4 |  | 0 | 0.00645 | 0.20898 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | Šachta: |  | 0 | [6 empty] | Šachta: | [6 empty] | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových
|  | 2*(2,4*3,0) |  | 14.4 | [6 empty] | 2*(2,4*3,0) | [6 empty] | Šachta:
|  | Strojovna: |  | 0 | [6 empty] | Strojovna: | [6 empty] | 2*(2,4*3,0)
|  | 6,0*3,0 |  | 18 | [6 empty] | 6,0*3,0 | [6 empty] | Strojovna:
6 | 611481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 3.24 |  | 0 | 0.00411 | 0.013316 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 0,1*32,40 |  | 3.24 | [6 empty] | 0,1*32,40 | [6 empty] | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu
7 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi | m | 36.68 |  | 0 | 0.00238 | 0.087298 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | Šachta: |  | 0 | [6 empty] | Šachta: | [6 empty] | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi
|  | 2*(4*1,53+4*2,2+0,82+2*1,3) |  | 36.68 | [6 empty] | 2*(4*1,53+4*2,2+0,82+2*1,3) | [6 empty] | Šachta:
8 | 612421231R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových | m2 | 301.984 |  | 0 | 0.00579 | 1.7485 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | Šachta: |  | 0 | [6 empty] | Šachta: | [6 empty] | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových
|  | 2*((2*2,4+2*3,0)*12,65-4*1,53*2,2-0,82*1,3) |  | 244.18 | [6 empty] | 2*((2*2,4+2*3,0)*12,65-4*1,53*2,2-0,82*1,3) | [6 empty] | Šachta:
|  | 2*0,3*(4*1,53+4*2,2+0,82+2*1,3) |  | 11.004 | [6 empty] | 2*0,3*(4*1,53+4*2,2+0,82+2*1,3) | [6 empty] | 2*((2*2,4+2*3,0)*12,65-4*1,53*2,2-0,82*1,3)
|  | Strojovna: |  | 0 | [6 empty] | Strojovna: | [6 empty] | 2*0,3*(4*1,53+4*2,2+0,82+2*1,3)
|  | 2,7*(2*6,0+2*3,0)-0,9*2,0 |  | 46.8 | [6 empty] | 2,7*(2*6,0+2*3,0)-0,9*2,0 | [6 empty] | Strojovna:
9 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 30.1984 |  | 0 | 0.00367 | 0.11083 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 0,1*301,984 |  | 30.1984 | [6 empty] | 0,1*301,984 | [6 empty] | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu
y | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 2.1689 |  | 0 |  | 0 | 2.1689 | 0
x | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce
10 | 631311121R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm | m3 | 0.081 |  | 0 | 2.5 | 0.2025 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 5% plochy: |  | 0 | [6 empty] | 5% plochy: | [6 empty] | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm
|  | Šachta: |  | 0 | [6 empty] | Šachta: | [6 empty] | 5% plochy:
|  | 0,05*0,05*2*(2,4*3,0) |  | 0.036 | [6 empty] | 0,05*0,05*2*(2,4*3,0) | [6 empty] | Šachta:
|  | Strojovna: |  | 0 | [6 empty] | Strojovna: | [6 empty] | 0,05*0,05*2*(2,4*3,0)
|  | 0,05*0,05*6,0*3,0 |  | 0.045 | [6 empty] | 0,05*0,05*6,0*3,0 | [6 empty] | Strojovna:
y | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.2025 |  | 0 |  | 0 | 0.2025 | 0
x | 94 | Lešení a stavební výtahy
11 | 941941032R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m | m2 | 273.24 |  | 0 | 0.01838 | 5.0222 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 2*((2*2,4+2*3,0)*12,65) |  | 273.24 | [6 empty] | 2*((2*2,4+2*3,0)*12,65) | [6 empty] | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m
12 | 941941192R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 | m2 | 546.48 |  | 0 | 0.0008 | 0.43718 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 2*273,24 |  | 546.48 | [6 empty] | 2*273,24 | [6 empty] | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032
13 | 941941832R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m | m2 | 273.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
14 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 18 |  | 0 | 0.03459 | 0.62262 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 6,0*3,0 |  | 18 | [6 empty] | 6,0*3,0 | [6 empty] | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
y | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 6.082 |  | 0 |  | 0 | 6.082 | 0
x | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
15 | 952901411R00 | Vyčištění ostatních objektů | m2 | 14.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 2*2,4*3,0 |  | 14.4 | [6 empty] | 2*2,4*3,0 | [6 empty] | Vyčištění ostatních objektů
16 | Pfeifer | Vlnová kotva DB 682 sada | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 59 |  | 12 | 0 | 1
|  | Strojovna: |  | 0 | [6 empty] | Strojovna: | [6 empty] | Vlnová kotva DB 682 sada
|  | 12 |  | 12 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | Strojovna:
y | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
x | 96 | Bourání konstrukcí
17 | 965043321RT1 | Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2 mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem | m3 | 0.081 |  | 0 | 0 | 0 | -2.2 | -0.1782 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 5% plochy: |  | 0 | [6 empty] | 5% plochy: | [6 empty] | Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2 mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem
|  | Šachta: |  | 0 | [6 empty] | Šachta: | [6 empty] | 5% plochy:
|  | 0,05*0,05*2*(2,4*3,0) |  | 0.036 | [6 empty] | 0,05*0,05*2*(2,4*3,0) | [6 empty] | Šachta:
|  | Strojovna: |  | 0 | [6 empty] | Strojovna: | [6 empty] | 0,05*0,05*2*(2,4*3,0)
|  | 0,05*0,05*6,0*3,0 |  | 0.045 | [6 empty] | 0,05*0,05*6,0*3,0 | [6 empty] | Strojovna:
y | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -0.1782 |  | -0.1782 | 0 | 0
x | 97 | Prorážení otvorů
18 | 971052241R00 | Vybourání otvorů zdi želbet. 0,0225 m2, tl. 35 cm | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.017 | -0.034 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | Strojovna: |  | 0 | [6 empty] | Strojovna: | [6 empty] | Vybourání otvorů zdi želbet. 0,0225 m2, tl. 35 cm
|  | 2 |  | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | Strojovna:
19 | 978011121R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % | m2 | 32.4 |  | 0 | 0 | 0 | -0.004 | -0.1296 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1
|  | Šachta: |  | 0 | [6 empty] | Šachta: | [6 empty] | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %
|  | 2*(2,4*3,0) |  | 14.4 | [6 empty] | 2*(2,4*3,0) | [6 empty] | Šachta:
|  | Strojovna: |  | 0 | [6 empty] | Strojovna: | [6 empty] | 2*(2,4*3,0)
|  | 6,0*3,0 |  | 18 | [6 empty] | 6,0*3,0 | [6 empty] | Strojovna:
20 | 978013121R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 301.984 |  | 0 | 0 | 0 | -0.004 | -1.2079 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | Šachta: |  | 0 | [6 empty] | Šachta: | [6 empty] | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %
|  | 2*((2*2,4+2*3,0)*12,65-4*1,53*2,2-0,82*1,3) |  | 244.18 | [6 empty] | 2*((2*2,4+2*3,0)*12,65-4*1,53*2,2-0,82*1,3) | [6 empty] | Šachta:
|  | 2*0,3*(4*1,53+4*2,2+0,82+2*1,3) |  | 11.004 | [6 empty] | 2*0,3*(4*1,53+4*2,2+0,82+2*1,3) | [6 empty] | 2*((2*2,4+2*3,0)*12,65-4*1,53*2,2-0,82*1,3)
|  | Strojovna: |  | 0 | [6 empty] | Strojovna: | [6 empty] | 2*0,3*(4*1,53+4*2,2+0,82+2*1,3)
|  | 2,7*(2*6,0+2*3,0)-0,9*2,0 |  | 46.8 | [6 empty] | 2,7*(2*6,0+2*3,0)-0,9*2,0 | [6 empty] | Strojovna:
y | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -1.3715 |  | -1.3715 | 0 | 0
x | 99 | Staveništní přesun hmot
21 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 8.8016 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7 | 1 | 2 |  | 7 | 1 | 1
y | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
x | 776 | Podlahy povlakové
22 | 776591920R00 | Oprava povlakové podlahy do plochy 0,50 m2 | kus | 2 |  | 0 | 0.00037 | 0.00074 | -0.003 | -0.006 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
|  | Strojovna: |  | 0 | [6 empty] | Strojovna: | [6 empty] | Oprava povlakové podlahy do plochy 0,50 m2
|  | 2 |  | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | Strojovna:
23 | 776981115R00 | Lišta podlahová ukončující | m | 4.6 |  | 0 | 0.00027 | 0.001242 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
|  | Strojovna: |  | 0 | [6 empty] | Strojovna: | [6 empty] | Lišta podlahová ukončující
|  | 2*(2*0,35+0,53+0,94+0,05+0,08) |  | 4.6 | [6 empty] | 2*(2*0,35+0,53+0,94+0,05+0,08) | [6 empty] | Strojovna:
24 | 28412300 | Podlahovina PVC | m2 | 1.078 |  | 0 | 0.0031 | 0.0033418 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 7 | 28412300 |  | 3 | 7 | 2
|  | Strojovna: |  | 0 | [6 empty] | Strojovna: | [6 empty] | Podlahovina PVC
|  | 1,1*2*1,4*0,35 |  | 1.078 | [6 empty] | 1,1*2*1,4*0,35 | [6 empty] | Strojovna:
25 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | t | 0.0053238 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7 | 1001 | 5 |  | 7 | 1001 | 2
y | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0.0053238 |  | -0.006 |  | -0.006 | 0.0053238 | 0
x | 783 | Nátěry
26 | 783824120R00 | Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email | m2 | 32.4 |  | 0 | 0.00061 | 0.019764 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
|  | Šachta: |  | 0 | [6 empty] | Šachta: | [6 empty] | Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email
|  | 2*(2,4*3,0) |  | 14.4 | [6 empty] | 2*(2,4*3,0) | [6 empty] | Šachta:
|  | Strojovna: |  | 0 | [6 empty] | Strojovna: | [6 empty] | 2*(2,4*3,0)
|  | 6,0*3,0 |  | 18 | [6 empty] | 6,0*3,0 | [6 empty] | Strojovna:
27 | 783903811R00 | Odmaštění chemickými rozpouštědly | m2 | 272.98 |  | 0 | 7e-05 | 0.019109 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
|  | 2*((2*2,4+2*3,0)*12,65-4*1,53*2,2-0,82*1,3+2*2,4*3,0) |  | 272.98 | [6 empty] | 2*((2*2,4+2*3,0)*12,65-4*1,53*2,2-0,82*1,3+2*2,4*3,0) | [6 empty] | Odmaštění chemickými rozpouštědly
y | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.038873 |  | 0 |  | 0 | 0.038873 | 0
x | 784 | Malby
28 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální | m2 | 334.384 |  | 0 | 7e-05 | 0.023407 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
|  | Šachta: |  | 0 | [6 empty] | Šachta: | [6 empty] | Penetrace podkladu univerzální
|  | 2*(2,4*3,0) |  | 14.4 | [6 empty] | 2*(2,4*3,0) | [6 empty] | Šachta:
|  | 2*((2*2,4+2*3,0)*12,65-4*1,53*2,2-0,82*1,3) |  | 244.18 | [6 empty] | 2*((2*2,4+2*3,0)*12,65-4*1,53*2,2-0,82*1,3) | [6 empty] | 2*(2,4*3,0)
|  | 2*0,3*(4*1,53+4*2,2+0,82+2*1,3) |  | 11.004 | [6 empty] | 2*0,3*(4*1,53+4*2,2+0,82+2*1,3) | [6 empty] | 2*((2*2,4+2*3,0)*12,65-4*1,53*2,2-0,82*1,3)
|  | Strojovna: |  | 0 | [6 empty] | Strojovna: | [6 empty] | 2*0,3*(4*1,53+4*2,2+0,82+2*1,3)
|  | 6,0*3,0 |  | 18 | [6 empty] | 6,0*3,0 | [6 empty] | Strojovna:
|  | 2,7*(2*6,0+2*3,0)-0,9*2,0 |  | 46.8 | [6 empty] | 2,7*(2*6,0+2*3,0)-0,9*2,0 | [6 empty] | 6,0*3,0
29 | 784195112R00 | Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x | m2 | 334.384 |  | 0 | 0.00014 | 0.046814 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
y | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0.070221 |  | 0 |  | 0 | 0.070221 | 0
x | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot
30 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 1.5557 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 0 | 3 |  | 8 | 0 | 1
31 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 1.5557 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 0 | 3 |  | 8 | 0 | 1
32 | 979082318R00 | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m | t | 1.5557 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 0 | 3 |  | 8 | 0 | 1
33 | 979082319R00 | Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m | t | 6.2229 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 0 | 3 |  | 8 | 0 | 1
34 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 1.5557 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 0 | 3 |  | 8 | 0 | 1
35 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m | t | 1.5557 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 0 | 3 |  | 8 | 0 | 1
36 | 979087391R00 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m | t | 1.5557 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 0 | 3 |  | 8 | 0 | 1
37 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 1.5557 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 0 | 3 |  | 8 | 0 | 1
38 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 1.5557 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 0 | 3 |  | 8 | 0 | 1
y | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
z | Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 |  | 8.9161 |  | -1.5557
|  | Oborová přirážka |  |  |  | 100000
|  | Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 100000
|  | Mimostaveništní doprava |  |  |  | 100000
|  | Zařízení staveniště |  |  |  | 100000
|  | Provoz investora |  |  |  | 100000
|  | Kompletační činnost (IČD) |  |  |  | 100000
|  | Rezerva rozpočtu |  |  |  | 100000

## SO-01 2
Položkový rozpočet
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | SO-01 Společenská část
Rozpočet (část objektu) |  |  | 2 Výtahy
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
x | M33 | Montáže dopravních zař. a vah
1 | 33-0001R | Demontáž stávajícího výtahu | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
2 | 33-0002R | Výroba, dodávka a montáž výtahu 1600kg | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
3 | 33-0003R | Dodávka a montáž náhradního zdroje pro výtah | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
4 | 33-0004R | Monitorovací systém s on-line přenosem dat | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
5 | 33-0005R | Montážní lešení | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
y | M33 | Montáže dopravních zař. a vah |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
z | Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Oborová přirážka |  |  |  | 100000
|  | Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 100000
|  | Mimostaveništní doprava |  |  |  | 100000
|  | Zařízení staveniště |  |  |  | 100000
|  | Provoz investora |  |  |  | 100000
|  | Kompletační činnost (IČD) |  |  |  | 100000
|  | Rezerva rozpočtu |  |  |  | 100000

## SO-01 3
Položkový rozpočet
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | SO-01 Společenská část
Rozpočet (část objektu) |  |  | 3 Elektroinstalace silnoproud
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
x | E1 | Rozvaděč RV1
1 | 221-111 | Rozvodnice s mont. deskou CS-75/200,IP54, ŠxVxH=500x700x200mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 221-112 | Jistič LTN-32B/3 | Ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 221-113 | Napěťová spošť SV-LT-X400 230VAC | Ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 221-114 | Přepěťová ochrana 952 400 DEHNguard M, TNS, 275 V, Imax=40 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 221-115 | Jistič 16A - LTN16B/3 | Ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 221-116 | Jistič 20A - LTN20B/3 | Ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 221-117 | Jistič 20A - LTN20C/3 | Ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 221-118 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-16B-1N-030AC | Ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 221-119 | Proudový chránič LFE-25-4-030AC | Ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 221-120 | JIstič LTN-10B/1 | Ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 221-121 | Jistič LTN-2B/1 | Ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 221-122 | Pojistka 230V/20mA, vč pouzdra | Ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 221-123 | Instalační stykač RSI-20-11-A230 | Ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | 221-124 | Signálka LED 230V AC, bílá | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 221-125 | RSA 16 A Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 221-126 | RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 221-127 | SPÍNAČ BACO,32A,IP20 VSN32 4 patra, 8 kontaktů | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 221-128 | Vývodka do P21 | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
y | E1 | Rozvaděč RV1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
x | Ee2 | Rozvaděč RV2
19 | 221-129 | Rozvodnice s mont. deskou CS-75/200,IP54, ŠxVxH=500x700x200mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 221-130 | Jistič LTN-32B/3 | Ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 221-131 | Napěťová spošť SV-LT-X400 230VAC | Ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 221-132 | Přepěťová ochrana 952 400 DEHNguard M, TNS, 275 V, Imax=40 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 221-133 | Jistič 16A - LTN16B/3 | Ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 221-134 | Jistič 20A - LTN20B/3 | Ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
25 | 221-135 | Jistič 20A - LTN20C/3 | Ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
26 | 221-136 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-16B-1N-030AC | Ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
27 | 221-137 | Proudový chránič LFE-25-4-030AC | Ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
28 | 221-138 | JIstič LTN-10B/1 | Ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | 221-139 | Jistič LTN-2B/1 | Ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | 221-140 | Pojistka 230V/20mA, vč pouzdra | Ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | 221-141 | Instalační stykač RSI-20-11-A230 | Ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32 | 221-142 | Signálka LED 230V AC, bílá | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
33 | 221-143 | RSA 16 A Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
34 | 221-144 | RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
35 | 221-145 | SPÍNAČ BACO,32A,IP20 VSN32 4 patra, 8 kontaktů | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
36 | 221-146 | Vývodka do P21 | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
y | Ee2 | Rozvaděč RV2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
x | E3 | Elektromontáže
37 | 221-147 | Montáž rozvaděče RV | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
38 | 221-148 | Demontáž rozvaděče RV11 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
y | E3 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
x | E4 | Kabely
39 | 221-149 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1,5, pevně | m | 56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
40 | 221-150 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
41 | 221-151 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x2,5 , pevně | m | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
42 | 221-152 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | 221-153 | ŠNŮRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK (CGSG) H05RN-F-X5x2.5 , pevně | m | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
44 | 221-154 | áKabel SYKFY 4x2x0,8 do žlabu | m | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
45 | 221-155 | VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CY2,5 Žlutozelený, pevně | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
46 | 221-156 | VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CY6 Žlutozelený, pevně | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
47 | 221-157 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči do 2,5 mm2 | ks | 68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
48 | 221-158 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 25 mm2 | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
49 | 221-159 | Ukončení kabelů vývodkou do 1 kV ucpávkovou do 4 žil P 21 | ks | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
y | E4 | Kabely |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
x | E5 | Přístroje
50 | 221-161 | Bezpernostní tlačítko stiskací nástěnné v krabici, IP54, hlavice čevená, 2xPK 1/1 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
51 | 221-162 | Hlavní vypínač výtahu, vypni v nebezpečí' | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
y | E5 | Přístroje |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
x | E6 | Úložný systém
52 | 221-163 | LHD 20x20 LIŠTA HRANATÁ | m | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
53 | 221-164 | LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ | m | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
54 | 221-165 | LH 60x40 LIŠTA HRANATÁ | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
55 | 221-166 | OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, komplet vč. příchytek a kotev po 600mm | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
y | E6 | Úložný systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
x | E7 | Úložný systém - celkem
56 | 221-167 | Demontáž stávající instalace | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
57 | 221-168 | Revizni technik | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
58 | 221-169 | Doprava | sb | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
59 | 221-170 | Zařízení staveniště | sb | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
60 | 221-171 | Dokumnetace skutečného provedení | sb | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
61 | 221-172 | Podružný materiál | sb | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
y | E7 | Úložný systém - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
x | E8 | Zemní práce
62 | 221-173 | VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
63 | 221-174 | VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm Stena do 1000mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
64 | 221-175 | HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire | m2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
65 | 221-176 | ZAZDIVKA OTVORU O PRUMERU 60mm Stena do 1000mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
y | E8 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
x | E9 | Ostatní
66 | 221-177 | Doprava, Přesun | sb | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
67 | 221-178 | PPV z montáže: materiál + práce | sb | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
y | E9 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
z | Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Oborová přirážka |  |  |  | 100000
|  | Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 100000
|  | Mimostaveništní doprava |  |  |  | 100000
|  | Zařízení staveniště |  |  |  | 100000
|  | Provoz investora |  |  |  | 100000
|  | Kompletační činnost (IČD) |  |  |  | 100000
|  | Rezerva rozpočtu |  |  |  | 100000

## SO-01 4
Položkový rozpočet
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | SO-01 Společenská část
Rozpočet (část objektu) |  |  | 4 Ostatní a vedlejší náklady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
x | HSV | Ostatní náklady
1 | Pol1 | Pojištění | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1
2 | Pol6 | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1
3 | Pol7 | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 7 | 12 | 0 | 1
4 | Pol8 | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 8 | 12 | 0 | 1
5 | Pol9 | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 9 | 12 | 0 | 1
6 | Pol10 | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 10 | 12 | 0 | 1
7 | Pol14 | Plán zásad organizace výstavby | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 14 | 12 | 0 | 1
8 | Pol15 | Provozní řád pro zkušební provoz | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 15 | 12 | 0 | 1
9 | Pol16 | Provozní řád pro trvalý provoz | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 16 | 12 | 0 | 1
10 | Pol18 | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 17 | 12 | 0 | 1
11 | Pol19 | Dílenská dokumentace | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 18 | 12 | 0 | 1
12 | Pol21 | Fotodokumentace (před zahájením a v průběhu) | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 20 | 12 | 0 | 1
13 | Pol26 | Komplexní zkoušky | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 25 | 12 | 0 | 1
y | HSV | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
z | Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Oborová přirážka |  |  |  | 100000
|  | Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 100000
|  | Mimostaveništní doprava |  |  |  | 100000
|  | Zařízení staveniště |  |  |  | 100000
|  | Provoz investora |  |  |  | 100000
|  | Kompletační činnost (IČD) |  |  |  | 100000
|  | Rezerva rozpočtu |  |  |  | 100000