VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# Č. 2

Veřejná zakázka

Mobilní kluziště 13 x 28 m včetně příslušenství pro město Kroměříž

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Druh zakázky | Dodávky |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 3.000.000,- Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html |
| Datum zahájení řízení | 17. 7. 2020 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://ezak.mesto-kromeriz.cz/.

| Zadavatel: Město Kroměříž se sídlem Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 40722 vedená u Krajského soudu v Brně |
| --- | --- |
| IČO: 00287351 | IČO: 26262525 |

V Kroměříži dne 28.7.2020

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

## Dotaz dodavatele č. 1

Děkujeme za za odpověď ohledně provedení trubek v modré barvě, jejichž použití vysvětlujete UV stabilitou a zmiňujete delší životnost a tlak min. 12 bar, což nebylo součástí zadání v technické specifikaci.

UV stabilita je samozřejmostí i našeho standardně používaného potrubí bílé barvy, která bude obecně vlivem degradace lepší než provedení v modré barvě. Provozní tlak systému je cca 1 bar a tlaková zkouška se vždy provádí dle normy na trojnásobek provozního tlaku tzn. požadavek na tlak 12 bar v tomto případě nedává smysl.

Pokud tyto technické parametry (UV stabilita a provozní tlak) nebyly součástí zadání technické specifikace zakázky, není možné tímto přece vyloučit z dodávky Dodavatele se stejným technickým řešením, které zaručuje minimálně stejný výsledek pro uživatele.

Odpověď zadavatele č. 1

Z provedeného průzkumu trhu u provozovatelů mobilních kluzišť bylo Zadavatel zjištěno, že bílé rozvody chlazení mobilního kluziště se běžně používají žebrované trubky a bíle barvené gumové trubky. Obojí má velmi nízkou mechanickou odolnost a často dochází k poškození a k únikům chladonosného média. Provozovatelé mobilních kluzišť, kteří používají modré trubky z PE o průměru 16 mm potvrdili (a Zadavatel má sám zkušenost), že tento systém dodaný různými dodavateli, nevykazuje žádné problémy v provozu ani při další manipulaci. Z tohoto důvodu Zadavatel trvá na tomto řešení.

Zadavatel zároveň upřesňuje vlastnosti trubek v příloze č. 1 ZD – Technická specifikace a doplňuje požadavek na jednovrstvost.  Jednovrstvý materiál zaručuje elasticitu trubek i v mínusových teplotách a odolnost vůči poškození (na rozdíl od vícevrstvých nebo tvrdších trubek).

Dotaz dodavatele č. 2

Děkujeme za za odpověď ohledně provedení trubek v modré barvě, jejichž použití vysvětlujete UV stabilitou a zmiňujete delší životnost a tlak min. 12 bar, což nebylo součástí zadání v technické specifikaci.

UV stabilita je samozřejmostí i našeho standardně používaného potrubí bílé barvy, která bude obecně vlivem degradace lepší než provedení v modré barvě. Provozní tlak systému je cca 1 bar a tlaková zkouška se vždy provádí dle normy na trojnásobek provozního tlaku tzn. požadavek na tlak 12 bar v tomto případě nedává smysl.

Pokud tyto technické parametry (UV stabilita a provozní tlak) nebyly součástí zadání technické specifikace zakázky, není možné tímto přece vyloučit z dodávky Dodavatele se stejným technickým řešením, které zaručuje minimálně stejný výsledek pro uživatele.

Skutečně tedy trváte na provedení trubek v modré barvě a nebo lze použít naše standardní trubky v barvě bílé?

Odpověď zadavatele č. 2

Viz odpověď č. 1.

# LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k tomu, že zadavatel upřesňuje zadávací podmínky, přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek skončí

dne 7. 8. 2020 v 10.00 hodin.

# PODPIS

| Zadavatel: Město Kroměříž se sídlem Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž | Mgr. Veronika Kučerová Administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 00287351 |  |