### REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO A OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ ZIMNÍHO STADIONU KROMĚŘÍŽ

### Projekt stavby

(Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro provedení stavby)

A.č.: XM3/H001

Z.č.:   08/1/4428

Počet stran:     4

Průvodní ZPRÁVA

Obsah												Str.

  - Identifikační údaje stavby, charakteristika stavby, členění stavby			2

  - Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti pozemku					2

  - Údaje o provedených průzkumech, napojení na infrastrukturu				3

  - Informace o splnění obecných požadavků na výstavbu					3

  - Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby				3

  - Předpokládaná doba výstavby								3

  - Statistické údaje										4

- Identifikační údaje stavby, charakteristika stavby

### Název stavby:														„REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO A OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ ZIMNÍHO STADIONU KROMĚŘÍŽ“

Obec:				Kroměříž

Kraj:				Zlínský

Stavebník:			Město Kroměříž

Velké náměstí 115, 767 58 Kroměříž

IČ 700287351

Generální projektant:	ASTRA 92 a.s.

Lešetín II/651

760 01 Zlín

zastoupená Ing. Lumírem Ondruškem, který je vedený v seznamu

autorizovaných osob ČKAIT pod č. 1300645 v oboru pozemní stavby a statika a dynamika staveb

Dodavatel stavby:		bude vybrán na základě výběrového řízení

Základní charakteristika stavby

### Účelem uvažované nástavby je rekonstrukce stávajícího střešního a obvodového pláště.

Zimní stadion v Kroměříži byl postaven po roce 1980. Obvodový plášť, jeho výplně i střešní plášť jsou u takového druhu staveb vystaveny specifickým podmínkám.

Po dobu jeho provozu byla prováděna pouze nejnutnější údržba, což se projevilo na fyzickém stavu konstrukcí střešního i obvodového pláště i zabudovaných jednotlivých výrobků.

Cílem rekonstrukce je výměna střešního pláště, výměna montované části obvodového pláště a oprava povrchů zděné části obvodového pláště.

Komunikačně je staveniště přístupné po komunikacích od jihozápadu – od nákupního střediska – a to na komunikaci na jihovýchodní straně objektu (mezi tenisovými kurty a stadionem) přes bránu v oplocení po komunikaci na parcele 1104/62. Na tuto komunikaci je možnost vjezdu rovněž přes parkoviště na severozápadní straně stadionu po zpevněné ploše okolo severovýchodního přístavku k objektu.

Plocha parkoviště na severozápadní straně stadionu je přístupna po místních komunikacích, ale je využívána pro zásobování i zákazníky okolních provozoven.

Členění stavby

Stavební část

SO 01 – REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO A OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

- Údaje o dosavadním využití pozemku

Navrhovaný objekt a staveniště je umístěno v katastrálním území Kroměříž.

parcela		druh pozemku    		způsob využití               vlastnické právo

st.6025  		- zastavěná plocha a nádvoří	zimní stadion		Město Kroměříž

st.4592		- zastavěná plocha a nádvoří	přístavba stadionu	Město Kroměříž

1104/5	-	- manipulační plocha 		zeleň			Město Kroměříž

1104/45	- manipulační plocha 		parkoviště		Město Kroměříž

1104/48	- ostatní komunikace 		komunikace		Město Kroměříž

1104/49	- sportoviště,rekreační pl.	zeleň			Město Kroměříž

1104/50	- sportoviště,rekreační pl.	zeleň			Město Kroměříž

1104/51	- sportoviště,rekreační pl.	staveniště		Ing.Wachal, Roštín

1104/61	- sportoviště,rekreační pl.	chodníky,mont.stavby Město Kroměříž

1104/62	- sportoviště,rekreační pl.	kominkace		Ing.Wachal, Roštín

Navrhovaná rekonstrukce se týká budovy st. 6025, zastavěná plocha 3717m2.

- Údaje o provedených průzkumech, výchozí podklady, napojení na infrastrukturu

Výchozími podklady pro zpracování dokumentace jsou:

- Dostupná projektová dokumentace stávajícího objektu (pouze zlomek původní dokumentace Ocelových konstrukcí) – červen 1980 zpracovatel Hutní projekt Praha

- Výsledky doměření stávajícího stavu prováděné projektantem.

Jiné nové průzkumy pro tuto stavby provedeny nebyly.

- Informace o splnění obecných požadavků na výstavbu

Obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, včetně novel provedených vyhláškami č. 491/2006Sb. a 502/2006Sb. i  požadavky ČSN jsou splněny.

- Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby

Navrhovaná rekonstrukce střešního a obvodového pláště  nemá žádné související ani podmiňující stavby.

- Předpokládaná doba výstavby

Investor předpokládá následující harmonogram při realizaci stavby:

Předpokládané termíny pro realizaci stavby:

Zahájení stavby						1.6.2008

Dokončení stavebních a montážních prací			30.8.2008

Lhůta výstavby se předpokládá na dobu 3měsíce.

Zkušební provoz se nepředpokládá. Předpokládá se, že celá stavba bude uvedena do provozu současně.

Kolaudace a uvedení do trvalého provozu			15.9.2008

- Statistické údaje

Předpokládaní investiční náklady stavby:		nejsou uvedeny, protože

proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby

Ve Zlíně 29.2.2008

Vypracoval:

Ing. Lumír Ondrušek, Ing. Jaroslav Skovajsa a kolektiv pracovníků firmy ASTRA 92 a.s., Zlín