## Rekapitulace
MR-114: Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce: Oprava vzduchotechnického zařízení kina Nadsklepí v Kroměříži
Soubor: SO 01.2 - vytápění
Projekt: EKONOMY KLIMA s.r.o.Zlín
Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 2,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 6,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 10,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem bez DPH |  | 0
Základ a hodnota DPH 15%
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
Dodávky
Kotelna
Kotelna komponety
rozšiřující modul UI8x, DO8x | ks | 1 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
switch, 8 výstupů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ponorný teploměr Ni1000/6180,L=100 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
jímky teploměru, L=120 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
teploměr prostorový, Ni1000/6180 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
servopohon ventilu - dodávka topo, 230V, tříbodový | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
termostatický ventil, ON-OFF, 24V - dodávka topo | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kotelna komponety - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvaděč RM2
SkříňIRIS ALT 750x500x200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LSN4B/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LSN10B/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pojiskové pouzdro | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pojistka trubičková | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
relé 230VAC, 2P | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
relé 24VDC, 2P | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
patice pro relé | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
signalizační dioda relé | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
popisný štítek relé | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
signálka HIS - zelená | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přepínač, 3 polohy, -kompletní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
transformátor 230V/24VAC, 120VA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vývodka Pg13,5 + matice | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vývodka Pg11 + matice | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svorka 4mm | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svorkovnice N+PE | m | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIN lišta | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
perforovaný žlab 60x60 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
perforovaný žlab 40x60 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vodič CY 2,5, 1,5 | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
výroba rozvaděče | hod | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RM2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Doplnění rozvaděče RM
LSN16B/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svorka 4mm | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vodič CY 2,5, 1,5 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
výroba rozvaděče | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Doplnění rozvaděče RM - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Doplnění software do stávajícího řídícího systému
software pro řídící systém -datový bod | DB | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
software pro ovládací panel | DB | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
software vizualizace a ovládání VS | DB | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Doplnění software do stávajícího řídícího systému - celkem | [5 empty] | 0 | 0
Elektromontáže v kotelně a IRC
JYSTY 1x2x0,8 mm, pevně | m | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JYSTY 2x2x0,8 mm, pevně | m | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTP 4x2x0,5 | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1,5 mm, pevně | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYSY 2x1,5mm, pevně | m | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2,5 mm, pevně | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektroinstalační lišta
22x20 + víko | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40x40 + víko | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40x100 + víko | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průraz do zdiva
Průraz do zdiva 150 mm | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ
D16 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelů
do 4x10 mm2 | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů v rozvaděči
do 2,5 mm2 | ks | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů v přístrojích
do 2,5mm2 | ks | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osazení hmoždinky do zdiva
instalační krabice | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HM8 | ks | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Příplatek za stíženou průchodnost kabelových tras
Kabelové trasy s malou průchodností | hod | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popisky kabelů
popisky kabelů | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pospojování, uzemnění
měděná páska | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
připojovací zemnící svorka | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYA zelenožlutá, 6mm2 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
očka 6mm | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
úprava potrubí pro připojení uzemnění | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektromontáže v kotelně a IRC - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Hodinové zůčtovací sazby
zkoušky 1:1 | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
příprava ke komplexnímu vyzkoušení | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Komplexní vyzkoušení | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výchozí revize elektro | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hodinové zůčtovací sazby - celkem | [5 empty] | 0 | 0
Kotelna -celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0