## Rekapitulace
KINO-KM-MR-103: Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce: Oprava vzduchotechnického zařízení kina Nadsklepí v Kroměříži
Soubor: Vzduchotechnika
Projekt: EKONOMY KLIMA s.r.o.Zlín
Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 2,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 3,50% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem bez DPH |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem bez DPH |  | 0
Základ a hodnota DPH 15%
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
Dodávky- začátek
VZT
VZT komponety
řídící stanice, RS232,RS485, ethernet. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
rozšiřující modul UI8x, AO8x, RS485 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
rozšiřující modul DI8x, AOU8x | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ovládací panel 7", ethernet -rozvaděč | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ovládací panel 7", ethernet - promítárna | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
anténa | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
switch, 8 výstupů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
propojovací kabel | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
teploměr prostorový Ni1000/6180 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
teplomět jímkový 240mm, Ni1000/6780 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
diferenční snímač tlaku, 0-2500Pa,0-10V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
snímač CO2,0-10V, kanálový | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
diferenční snímač kontaktní, 0-500Pa | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
servopohon klapky, 24VAC, havarijní, 20Nm, signalizace stavu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
servopohon klapky, 24VAC, 0-10V,6Nm | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
připojovací armatura servopohonu | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
menič 400V, 6kW | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kotelna komponety - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvaděč RVZT
SkříňIRIS ALT 1800x700x250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LSN4B/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LSN10B/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LSN16B/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pojiskové pouzdro | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pojistka trubičková | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
relé 230VAC, 2P | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
relé 24VDC, 2P | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
patice pro relé | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
signalizační dioda relé | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
popisný štítek relé | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
relé 24VDC, 1P, kompletní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
relé-převodník 0-10V na dig.výstup | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
signálka HIS - zelená | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
transformátor 230V/24VAC, 150VA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj 24VDC, 4A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vývodka PG16 + matice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vývodka Pg13,5 + matice | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vývodka Pg11 + matice | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svorka 4mm | ks | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svorkovnice N+PE | m | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIN lišta | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
perforovaný žlab 60x60 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
perforovaný žlab 40x60 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vodič CY 2,5, 1,5 | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
výroba rozvaděče | hod | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RVZT - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava rozvaděče RS
montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
montážní práce | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Úprava rozvaděče RS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Software
software pro řídící systém -datový bod | DB | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
software pro ovládací panel | DB | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
software vizualizace a ovládání | DB | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Software - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
VZT -celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže- začátek
Elektromontáže
JYSTY 2x2x0,8 mm, pevně | m | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTP 4x2x0,5 | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1,5 mm, pevně | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-O 5x1,5 mm, pevně | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMFM 5x1,5mm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMFM 5x4 mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 4x4 mm, pevně | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektroinstalační lišta
40x20 + víko | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40x40 + víko | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40x60 + víko | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průraz do zdiva
Průraz do zdiva 150 mm | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Příplatek za stíženou průchodnost kabelových tras
Obtížně průchodné kabelové trasy | hod | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ
D16 | m | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA pevná plast, DN20
D20 | m | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelů
do 4x10 mm2 | ks | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů v rozvaděči
do 2,5 mm2 | ks | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů v přístrojích
do 2,5mm2 | ks | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osazení hmoždinky do zdiva
instalační krabice | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HM8 | ks | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popisky kabelů
popisky kabelů | ks | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Hodinové zůčtovací sazby
zkoušky 1:1 | hod | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
příprava ke komplexnímu vyzkoušení | hod | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Komplexní vyzkoušení | hod | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výchozí revize elektro | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hodinové zůčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0