## Stavba
Výkaz výměr stavby
| Stavba : | Modernizace výtahů a protipožární opatření bytového domu
Nitranská 4091-92, Kroměříž
| Objednatel : | Město Kroměříž | IČO : | 00287351
Velké náměstí 115/1
Kroměříž
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
Číslo a název objektu / provozního souboru
Budova č.p. 4091
1.1 Architektonické a stavebně technické řešení
1.4a Silnoproud
2.1 Výtahy
Budova č.p. 4092
1.1 Architektonické a stavebně technické řešení
1.4a Silnoproud
2.1 Výtahy

## 4091 1.1
Výkaz výměr
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | Budova č.p. 4091
Rozpočet (část objektu) |  |  | 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství |  | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
x | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
1 |  | Překlad prefa 70/240/1790 mm | kus | 5 |  | 0.0591 | 0.2955 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 1.PP:1 |  | 1 | [5 empty] | 1.PP:1 | [6 empty] | Překlad prefa 70/240/1790 mm
|  | 1.NP:1 |  | 1 | [5 empty] | 1.NP:1 | [6 empty] | 1.PP:1
|  | 2.NP:1 |  | 1 | [5 empty] | 2.NP:1 | [6 empty] | 1.NP:1
|  | 3.NP:1 |  | 1 | [5 empty] | 3.NP:1 | [6 empty] | 2.NP:1
|  | 4.NP:1 |  | 1 | [5 empty] | 4.NP:1 | [6 empty] | 3.NP:1
2 |  | Příčky z tvárnic z autoklávovaného pórobetonu tl. 10 cm, tvárnice 599 x 249 x 100 mm | m2 | 14.3 |  | 0.07063 | 1.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 1.PP:2,4*2,4-1,45*2,0 |  | 2.86 | [5 empty] | 1.PP:2,4*2,4-1,45*2,0 | [6 empty] | Příčky z tvárnic z autoklávovaného pórobetonu tl. 10 cm, tvárnice 599 x 249 x 100 mm
|  | 1.NP:2,4*2,4-1,45*2,0 |  | 2.86 | [5 empty] | 1.NP:2,4*2,4-1,45*2,0 | [6 empty] | 1.PP:2,4*2,4-1,45*2,0
|  | 2.NP:2,4*2,4-1,45*2,0 |  | 2.86 | [5 empty] | 2.NP:2,4*2,4-1,45*2,0 | [6 empty] | 1.NP:2,4*2,4-1,45*2,0
|  | 3.NP:2,4*2,4-1,45*2,0 |  | 2.86 | [5 empty] | 3.NP:2,4*2,4-1,45*2,0 | [6 empty] | 2.NP:2,4*2,4-1,45*2,0
|  | 4.NP:2,4*2,4-1,45*2,0 |  | 2.86 | [5 empty] | 4.NP:2,4*2,4-1,45*2,0 | [6 empty] | 3.NP:2,4*2,4-1,45*2,0
3 |  | Ukotvení příček přistřelenými kotvami | m | 24 |  | 0.00102 | 0.02448 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 1.PP:2*2,4 |  | 4.8 | [5 empty] | 1.PP:2*2,4 | [6 empty] | Ukotvení příček přistřelenými kotvami
|  | 1.NP:2*2,4 |  | 4.8 | [5 empty] | 1.NP:2*2,4 | [6 empty] | 1.PP:2*2,4
|  | 2.NP:2*2,4 |  | 4.8 | [5 empty] | 2.NP:2*2,4 | [6 empty] | 1.NP:2*2,4
|  | 3.NP:2*2,4 |  | 4.8 | [5 empty] | 3.NP:2*2,4 | [6 empty] | 2.NP:2*2,4
|  | 4.NP:2*2,4 |  | 4.8 | [5 empty] | 4.NP:2*2,4 | [6 empty] | 3.NP:2*2,4
4 |  | Doplnění zdiva po vybouraných zárubních | m | 4.8 |  | 0.064 | 0.3072 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 0,8+2*2,0 |  | 4.8 | [5 empty] | 0,8+2*2,0 | [6 empty] | Doplnění zdiva po vybouraných zárubních
y | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 1.6372 |  | 0 |  | 0 | 1.6372 | 0
x | 4 | Vodorovné konstrukce
5 |  | Dobetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech | kus | 2 |  | 0.0473 | 0.0946 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
y | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0.0946 |  | 0 |  | 0 | 0.0946 | 0
x | 61 | Upravy povrchů vnitřní
6 |  | Penetrační nátěr stropů | m2 | 0.9363 |  | 0.00017 | 0.00015917 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 0,2*4,6814 |  | 0.9363 | [5 empty] | 0,2*4,6814 | [6 empty] | Penetrační nátěr stropů
7 |  | Omítka jednovrstvá ručně tloušťka vrstvy 10 mm filcovaná | m2 | 55.6065 |  | 0.0127 | 0.7062 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 1.PP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03) |  | 11.1213 | [5 empty] | 1.PP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03) | [6 empty] | Omítka jednovrstvá ručně tloušťka vrstvy 10 mm filcovaná
|  | 1.NP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03) |  | 11.1213 | [5 empty] | 1.NP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03) | [6 empty] | 1.PP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03)
|  | 2.NP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03) |  | 11.1213 | [5 empty] | 2.NP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03) | [6 empty] | 1.NP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03)
|  | 3.NP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03) |  | 11.1213 | [5 empty] | 3.NP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03) | [6 empty] | 2.NP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03)
|  | 4.NP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03) |  | 11.1213 | [5 empty] | 4.NP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03) | [6 empty] | 3.NP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03)
8 |  | Penetrační nátěr stěn pod omítky | m2 | 89.8109 |  | 0.00016 | 0.01437 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 55,6065+0,2*171,0219 |  | 89.8109 | [5 empty] | 55,6065+0,2*171,0219 | [6 empty] | Penetrační nátěr stěn pod omítky
9 |  | Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - hladkých | m2 | 4.6814 |  | 0.02768 | 0.12958 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | Výtahová šachta:1,78*2,63 |  | 4.6814 | [5 empty] | Výtahová šachta:1,78*2,63 | [6 empty] | Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - hladkých
10 |  | Oprava cementových omítek stěn hladkých do 50 % | m2 | 171.0219 |  | 0.01987 | 3.3982 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | Výtahová šachta:16,42*2*(1,78+2,63)-5*1,03*2,1 |  | 134.0094 | [5 empty] | Výtahová šachta:16,42*2*(1,78+2,63)-5*1,03*2,1 | [6 empty] | Oprava cementových omítek stěn hladkých do 50 %
|  | Strojovna:(2,25+3,0)*4,05+(2,25+3,0)*3,0 |  | 37.0125 | [5 empty] | Strojovna:(2,25+3,0)*4,05+(2,25+3,0)*3,0 | [6 empty] | Výtahová šachta:16,42*2*(1,78+2,63)-5*1,03*2,1
11 |  | Potažení vni stěn výztužnou tkaninou | m2 | 90.7472 |  | 0.00074 | 0.067153 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 0,2*4,6814+55,6065+0,2*171,0219 |  | 90.7472 | [5 empty] | 0,2*4,6814+55,6065+0,2*171,0219 | [6 empty] | Potažení vni stěn výztužnou tkaninou
12 |  | Vytužení rohů a hran armovací sítí - bez dodávky | m | 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 1.PP:5*2,4+3,4+2*2,1 |  | 19.6 | [5 empty] | 1.PP:5*2,4+3,4+2*2,1 | [6 empty] | Vytužení rohů a hran armovací sítí - bez dodávky
|  | 1.NP:5*2,4+3,4+2*2,1 |  | 19.6 | [5 empty] | 1.NP:5*2,4+3,4+2*2,1 | [6 empty] | 1.PP:5*2,4+3,4+2*2,1
|  | 2.NP:5*2,4+3,4+2*2,1 |  | 19.6 | [5 empty] | 2.NP:5*2,4+3,4+2*2,1 | [6 empty] | 1.NP:5*2,4+3,4+2*2,1
|  | 3.NP:5*2,4+3,4+2*2,1 |  | 19.6 | [5 empty] | 3.NP:5*2,4+3,4+2*2,1 | [6 empty] | 2.NP:5*2,4+3,4+2*2,1
|  | 4.NP:5*2,4+3,4+2*2,1 |  | 19.6 | [5 empty] | 4.NP:5*2,4+3,4+2*2,1 | [6 empty] | 3.NP:5*2,4+3,4+2*2,1
13 |  | Rohová lišta montáž | m | 18 |  | 3e-05 | 0.00054 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1
|  | 1.PP:2*1,5 |  | 3 | [5 empty] | 1.PP:2*1,5 | [6 empty] | Rohová lišta montáž
|  | 1.NP:2*1,5 |  | 3 | [5 empty] | 1.NP:2*1,5 | [6 empty] | 1.PP:2*1,5
|  | 2.NP:2*1,5 |  | 3 | [5 empty] | 2.NP:2*1,5 | [6 empty] | 1.NP:2*1,5
|  | 3.NP:2*1,5 |  | 3 | [5 empty] | 3.NP:2*1,5 | [6 empty] | 2.NP:2*1,5
|  | 4.NP:2*1,5 |  | 3 | [5 empty] | 4.NP:2*1,5 | [6 empty] | 3.NP:2*1,5
|  | 5.NP:2*1,5 |  | 3 | [5 empty] | 5.NP:2*1,5 | [6 empty] | 4.NP:2*1,5
14 |  | Lišta nerez tl. 0,6mm - označení 5/Z | m2 | 1.44 |  | 0.016 | 0.02304 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 1 | 12720105 |  | 3 | 1 | 1
|  | 1.PP:2*1,5*(2*0,04) |  | 0.24 | [5 empty] | 1.PP:2*1,5*(2*0,04) | [6 empty] | Lišta nerez tl. 0,6mm - označení 5/Z
|  | 1.NP:2*1,5*(2*0,04) |  | 0.24 | [5 empty] | 1.NP:2*1,5*(2*0,04) | [6 empty] | 1.PP:2*1,5*(2*0,04)
|  | 2.NP:2*1,5*(2*0,04) |  | 0.24 | [5 empty] | 2.NP:2*1,5*(2*0,04) | [6 empty] | 1.NP:2*1,5*(2*0,04)
|  | 3.NP:2*1,5*(2*0,04) |  | 0.24 | [5 empty] | 3.NP:2*1,5*(2*0,04) | [6 empty] | 2.NP:2*1,5*(2*0,04)
|  | 4.NP:2*1,5*(2*0,04) |  | 0.24 | [5 empty] | 4.NP:2*1,5*(2*0,04) | [6 empty] | 3.NP:2*1,5*(2*0,04)
|  | 5.NP:2*1,5*(2*0,04) |  | 0.24 | [5 empty] | 5.NP:2*1,5*(2*0,04) | [6 empty] | 4.NP:2*1,5*(2*0,04)
15 |  | Tkanina výztužná š.1 m role 50 m2 | m2 | 153.3593 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 1 | 63180005.A |  | 3 | 1 | 1
|  | 1,15*90,7472 |  | 104.3593 | [5 empty] | 1,15*90,7472 | [6 empty] | Tkanina výztužná š.1 m role 50 m2
|  | 0,5*98,0 |  | 49 | [5 empty] | 0,5*98,0 | [6 empty] | 1,15*90,7472
y | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 4.3393 |  | 0 |  | 0 | 4.3393 | 0
x | 62 | Úpravy povrchů vnější
16 |  | Vyrovnávací vrstva MC šířky do 15 cm | m | 7.25 |  | 0.0106 | 0.07685 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 1.PP:1,45 |  | 1.45 | [5 empty] | 1.PP:1,45 | [6 empty] | Vyrovnávací vrstva MC šířky do 15 cm
|  | 1.NP:1,45 |  | 1.45 | [5 empty] | 1.NP:1,45 | [6 empty] | 1.PP:1,45
|  | 2.NP:1,45 |  | 1.45 | [5 empty] | 2.NP:1,45 | [6 empty] | 1.NP:1,45
|  | 3.NP:1,45 |  | 1.45 | [5 empty] | 3.NP:1,45 | [6 empty] | 2.NP:1,45
|  | 4.NP:1,45 |  | 1.45 | [5 empty] | 4.NP:1,45 | [6 empty] | 3.NP:1,45
17 |  | Oprava stropu po vybourání poklopu | m | 3 |  | 0.0212 | 0.0636 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 2*(0,6+0,9) |  | 3 | [5 empty] | 2*(0,6+0,9) | [6 empty] | Oprava stropu po vybourání poklopu
y | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  | 0.14045 |  | 0 |  | 0 | 0.14045 | 0
x | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce
18 |  | Stržení dna výtahové šachty | m2 | 4.6814 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 2,63*1,78 |  | 4.6814 | [5 empty] | 2,63*1,78 | [6 empty] | Stržení dna výtahové šachty
19 |  | Vyrovnávací samonivelační pochůzí cementová stěrka | m2 | 4.6814 |  | 0.007 | 0.03277 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 2,63*1,78 |  | 4.6814 | [5 empty] | 2,63*1,78 | [6 empty] | Vyrovnávací samonivelační pochůzí cementová stěrka
y | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0.03277 |  | 0 |  | 0 | 0.03277 | 0
x | 94 | Lešení a stavební výtahy
20 |  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 30 |  | 0.00127 | 0.0381 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 1.PP:1,0*2,4+1,0*3,6 |  | 6 | [5 empty] | 1.PP:1,0*2,4+1,0*3,6 | [6 empty] | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
|  | 1.NP:1,0*2,4+1,0*3,6 |  | 6 | [5 empty] | 1.NP:1,0*2,4+1,0*3,6 | [6 empty] | 1.PP:1,0*2,4+1,0*3,6
|  | 2.NP:1,0*2,4+1,0*3,6 |  | 6 | [5 empty] | 2.NP:1,0*2,4+1,0*3,6 | [6 empty] | 1.NP:1,0*2,4+1,0*3,6
|  | 3.NP:1,0*2,4+1,0*3,6 |  | 6 | [5 empty] | 3.NP:1,0*2,4+1,0*3,6 | [6 empty] | 2.NP:1,0*2,4+1,0*3,6
|  | 4.NP:1,0*2,4+1,0*3,6 |  | 6 | [5 empty] | 4.NP:1,0*2,4+1,0*3,6 | [6 empty] | 3.NP:1,0*2,4+1,0*3,6
21 |  | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m | m3 | 76.0259 |  | 0.01335 | 1.0149 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | Výtahová šachta:1,78*2,63*16,24 |  | 76.0259 | [5 empty] | Výtahová šachta:1,78*2,63*16,24 | [6 empty] | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m
22 |  | Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 | m3 | 76.0259 |  | 0.00012 | 0.0091231 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
23 |  | Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m | m3 | 76.0259 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
y | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 1.0622 |  | 0 |  | 0 | 1.0622 | 0
x | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
24 |  | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 87.75 |  | 0.00205 | 0.17989 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 1.PP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85 |  | 17.55 | [5 empty] | 1.PP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85 | [6 empty] | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
|  | 1.NP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85 |  | 17.55 | [5 empty] | 1.NP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85 | [6 empty] | 1.PP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85
|  | 2.NP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85 |  | 17.55 | [5 empty] | 2.NP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85 | [6 empty] | 1.NP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85
|  | 3.NP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85 |  | 17.55 | [5 empty] | 3.NP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85 | [6 empty] | 2.NP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85
|  | 4.NP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85 |  | 17.55 | [5 empty] | 4.NP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85 | [6 empty] | 3.NP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85
y | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0.17989 |  | 0 |  | 0 | 0.17989 | 0
x | 96 | Bourání konstrukcí
25 |  | Frézování k-ce podlahy | m2 | 0.96 |  | 0 | 0 | -0.154 | -0.14784 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 1.NP:0,1*2,4 |  | 0.24 | [5 empty] | 1.NP:0,1*2,4 | [6 empty] | Frézování k-ce podlahy
|  | 2.NP:0,1*2,4 |  | 0.24 | [5 empty] | 2.NP:0,1*2,4 | [6 empty] | 1.NP:0,1*2,4
|  | 3.NP:0,1*2,4 |  | 0.24 | [5 empty] | 3.NP:0,1*2,4 | [6 empty] | 2.NP:0,1*2,4
|  | 4.NP:0,1*2,4 |  | 0.24 | [5 empty] | 4.NP:0,1*2,4 | [6 empty] | 3.NP:0,1*2,4
26 |  | Vyvěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 | kus | 1 |  |  | 0 |  | -0.14784 |  | -0.14784 | 0 | 0
27 |  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.6
y | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 | -0.075 | -0.15 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
x | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0 |  | -0.15 |  | -0.15 | 0 | 0
28 |  | Vybourání otvorů stropy 0,25 m2, nad 12 cm | kus | 2
y | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7 | 1 | 2 |  | 7 | 1 | 1
x | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 |  | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 7.4863
y | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0.00093 | 0.00093 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
x | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2
30 |  | Mtž poklop 600x900 | kus | 1 |  | 0.0205 | 0.0205 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 7 | 55340055 |  | 3 | 7 | 2
31 |  | Dmtž poklop | kus | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7 | 1001 | 5 |  | 7 | 1001 | 2
32 |  | Poklop z pozink. plechu vnitřní jádro min. vata, kouřotěsný EI 15 DP3-Sm - označení 4/Z | kus | 1 |  |  | 0.02143 |  | -0.1 |  | -0.1 | 0.02143 | 0
33 |  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | t | 0.02143
y | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0.4642 | 0.4642 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2
x | 766 | Konstrukce truhlářské | [7 empty] | 5.NP:1 | [6 empty] | Osazení zárubní ocel. požár.1křídl.
34 |  | Osazení zárubní ocel. požár.1křídl. | kus | 1 |  | 0.5756 | 2.878 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2
|  | 5.NP:1 |  | 1 | [5 empty] | 1.PP:1 | [6 empty] | Osazení zárubní ocel. požár.2křídl.
35 |  | Osazení zárubní ocel. požár.2křídl. | kus | 5 | [5 empty] | 1.NP:1 | [6 empty] | 1.PP:1
|  | 1.PP:1 |  | 1 | [5 empty] | 2.NP:1 | [6 empty] | 1.NP:1
|  | 1.NP:1 |  | 1 | [5 empty] | 3.NP:1 | [6 empty] | 2.NP:1
|  | 2.NP:1 |  | 1 | [5 empty] | 4.NP:1 | [6 empty] | 3.NP:1
|  | 3.NP:1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
|  | 4.NP:1 |  | 1 | [5 empty] | 5.NP:0,8*2,0 | [6 empty] | Montáž dveří jednokřídlových
36 |  | Montáž dveří jednokřídlových | m2 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
|  | 5.NP:0,8*2,0 |  | 1.6 | [5 empty] | 1.PP:1,45*2,0 | [6 empty] | Montáž dveří dvoukřídlových
37 |  | Montáž dveří dvoukřídlových | m2 | 14.5 | [5 empty] | 1.NP:1,45*2,0 | [6 empty] | 1.PP:1,45*2,0
|  | 1.PP:1,45*2,0 |  | 2.9 | [5 empty] | 2.NP:1,45*2,0 | [6 empty] | 1.NP:1,45*2,0
|  | 1.NP:1,45*2,0 |  | 2.9 | [5 empty] | 3.NP:1,45*2,0 | [6 empty] | 2.NP:1,45*2,0
|  | 2.NP:1,45*2,0 |  | 2.9 | [5 empty] | 4.NP:1,45*2,0 | [6 empty] | 3.NP:1,45*2,0
|  | 3.NP:1,45*2,0 |  | 2.9 |  | 0 | 0 | -0.01638 | -0.094349 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
|  | 4.NP:1,45*2,0 |  | 2.9 | [5 empty] | 1.NP:2,4*2,4 | [6 empty] | Demontáž stěn prosklených
38 |  | Demontáž stěn prosklených | m2 | 5.76 |  | 0 | #REF! | -0.004 | #REF! |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
|  | 1.NP:2,4*2,4 |  | 5.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2
39 |  | Montáž kování | kus | 10 |  | 0 | #REF! | -0.024 | #REF! |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
|  | 2*5 |  | 10 |  | 0 | #REF! | -0.013 | #REF! |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
40 |  | KOVANI KLIKA paniková funkce | kus | 5 |  | 0.0128 | 0.0128 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 1 | 55330450 |  | 3 | 1 | 2
41 |  | Zavírač dveří hydraulický | kus | 5 | [5 empty] | 5.NP:1 | [6 empty] | Zárubeň ocelová 800x1970x100 požární pro dveře EW 15 DP1, nerez práh v.2cm - označení 2/Z
42 |  | Zárubeň ocelová 800x1970x100 požární pro dveře EW 15 DP1, nerez práh v.2cm - označení 2/Z | kus | 1 |  | 0.0151 | 0.0755 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 1 | 55330456 |  | 3 | 1 | 2
|  | 5.NP:1 |  | 1 |  | 0.038 | 0.038 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 7 | 61165311 |  | 3 | 7 | 2
43 |  | Zárubeň ocelová 1450x1970x100 požární pro kouřotěsné dveře EI 30C2 DP3-Sm, nerez práh tl.2cm - označení 1/Z | kus | 5 |  | 0.065 | 0.325 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 7 | 61165323 |  | 3 | 7 | 2
44 |  | Dveře vnitřní kovové protipožární 80x197 cm EW 15 DP1 - označení 3/Z | kus | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7 | 1001 | 5 |  | 7 | 1001 | 2
45 |  | Dveře vnitřní dřevěné protipožární 145x197 cm EI 30C2 DP3-Sm, označení 1/T | kus | 5 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0
46 |  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | t | 3.819
y | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0 | -0.048 | -0.01152 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
x | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [7 empty] | 1.NP:0,1*2,4 | [6 empty] | Dmtž podlaha keramika malta
47 |  | Dmtž podlaha keramika malta | m2 | 0.24 |  |  | 0 |  | -0.01152 |  | -0.01152 | 0 | 0
|  | 1.NP:0,1*2,4 |  | 0.24
y | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0.00059 | 0.009145 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
x | 776 | Podlahy povlakové | [7 empty] | 1.NP:2,4+3,6-2*1,45 | [6 empty] | Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC
48 |  | Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC | m | 15.5 | [5 empty] | 2.NP:2,4+3,6-2*1,45 | [6 empty] | 1.NP:2,4+3,6-2*1,45
|  | 1.NP:2,4+3,6-2*1,45 |  | 3.1 | [5 empty] | 3.NP:2,4+3,6-2*1,45 | [6 empty] | 2.NP:2,4+3,6-2*1,45
|  | 2.NP:2,4+3,6-2*1,45 |  | 3.1 | [5 empty] | 4.NP:2,4+3,6-2*1,45 | [6 empty] | 3.NP:2,4+3,6-2*1,45
|  | 3.NP:2,4+3,6-2*1,45 |  | 3.1 | [5 empty] | 5.NP:2,4+3,6-2*1,45 | [6 empty] | 4.NP:2,4+3,6-2*1,45
|  | 4.NP:2,4+3,6-2*1,45 |  | 3.1 |  | 0 | 0 | -0.001 | -0.00096 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
|  | 5.NP:2,4+3,6-2*1,45 |  | 3.1 | [5 empty] | 1.NP:0,1*2,4 | [6 empty] | Odstranění PVC podlah lepených bez podložky
49 |  | Odstranění PVC podlah lepených bez podložky | m2 | 0.96 | [5 empty] | 2.NP:0,1*2,4 | [6 empty] | 1.NP:0,1*2,4
|  | 1.NP:0,1*2,4 |  | 0.24 | [5 empty] | 3.NP:0,1*2,4 | [6 empty] | 2.NP:0,1*2,4
|  | 2.NP:0,1*2,4 |  | 0.24 | [5 empty] | 4.NP:0,1*2,4 | [6 empty] | 3.NP:0,1*2,4
|  | 3.NP:0,1*2,4 |  | 0.24 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7 | 1001 | 5 |  | 7 | 1001 | 2
|  | 4.NP:0,1*2,4 |  | 0.24 |  |  | 0.009145 |  | -0.00096 |  | -0.00096 | 0.009145 | 0
50 |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | t | 0.009145
y | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0.00041 | 0.0036244 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
x | 783 | Nátěry | [7 empty] | 1.PP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45) | [6 empty] | Nátěr zárubní 2x +1x email
51 |  | Nátěr zárubní 2x +1x email | m2 | 8.8399 | [5 empty] | 1.NP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45) | [6 empty] | 1.PP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45)
|  | 1.PP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45) |  | 1.4279 | [5 empty] | 2.NP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45) | [6 empty] | 1.NP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45)
|  | 1.NP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45) |  | 1.4279 | [5 empty] | 3.NP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45) | [6 empty] | 2.NP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45)
|  | 2.NP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45) |  | 1.4279 | [5 empty] | 4.NP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45) | [6 empty] | 3.NP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45)
|  | 3.NP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45) |  | 1.4279 | [5 empty] | 5.NP:(0,16+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45) | [6 empty] | 4.NP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45)
|  | 4.NP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45) |  | 1.4279 |  |  | 0.0036244 |  | 0 |  | 0 | 0.0036244 | 0
|  | 5.NP:(0,16+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45) |  | 1.7004
y | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2
x | 784 | Malby | [7 empty] | Výtahová šachta:16,42*2*(1,78+2,63)-5*1,03*2,1 | [6 empty] | Dočištění stěny
52 |  | Dočištění stěny | m2 | 134.0094 |  | 7e-05 | 0.011972 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
|  | Výtahová šachta:16,42*2*(1,78+2,63)-5*1,03*2,1 |  | 134.0094 | [5 empty] | Výtahová šachta:16,42*2*(1,78+2,63)-5*1,03*2,1 | [6 empty] | Odmaštění chemickými rozpouštědly
53 |  | Odmaštění chemickými rozpouštědly | m2 | 171.0219 | [5 empty] | Strojovna:(2,25+3,0)*4,05+(2,25+3,0)*3,0 | [6 empty] | Výtahová šachta:16,42*2*(1,78+2,63)-5*1,03*2,1
|  | Výtahová šachta:16,42*2*(1,78+2,63)-5*1,03*2,1 |  | 134.0094 |  | 7e-05 | 0.016192 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
|  | Strojovna:(2,25+3,0)*4,05+(2,25+3,0)*3,0 |  | 37.0125 | [5 empty] | 55,6065+4,6814+171,0219 | [6 empty] | Penetrace podkladu hloubková 1x
54 |  | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 231.3098 |  | 0.00016 | 0.028113 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
|  | 55,6065+4,6814+171,0219 |  | 231.3098 | [5 empty] | 4,6814+171,0219 | [6 empty] | Malba tekutá, bílá, 2 x
55 |  | Malba tekutá, bílá, 2 x | m2 | 175.7033 |  | 0.00016 | 0.008897 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
|  | 4,6814+171,0219 |  | 175.7033 | [5 empty] | 556065 | [6 empty] | Malba tekutá, barva, 2 x
56 |  | Malba tekutá, barva, 2 x | m2 | 55.6065 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
|  | 55,6065 |  | 55.6065 | [5 empty] | Strojovna:(2,25+3,0)*4,05+(2,25+3,0)*3,0 | [6 empty] | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m
57 |  | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 37.0125 |  |  | 0.065173 |  | 0 |  | 0 | 0.065173 | 0
|  | Strojovna:(2,25+3,0)*4,05+(2,25+3,0)*3,0 |  | 37.0125
y | 784 | Malby |  |  |  | 0.08542 | 0.08542 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 4
x | M99 | Ostatní práce "M" |  |  |  |  | 0.08542 |  | 0 |  | 0 | 0.08542 | 0
58 |  | Informační deska o projektu - označení 6/Z | kus | 1
y | M99 | Ostatní práce "M" |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 1 | 3 |  | 8 | 1 | 1
x | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 1 | 3 |  | 8 | 1 | 1
59 |  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 0.54567 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 1 | 3 |  | 8 | 1 | 1
60 |  | Příplatek za každé další podlaží | t | 2.1827 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 1 | 3 |  | 8 | 1 | 1
61 |  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.54567 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 1 | 3 |  | 8 | 1 | 1
62 |  | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 0.54567 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 |  | Příplatek za dalších 1000 m | t | 2.1827 |  |  | #REF! |  | #REF!
y | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot
z | Celkem za objekt
Vedlejší rozpočtové náklady
Ztížené výrobní podmínky
Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště
Provoz investora
Kompletační činnost (IČD)
Rezerva rozpočtu
Celkem
|  | Oborová přirážka |  |  | 100000
|  | Přesun stavebních kapacit |  |  | 100000
|  | Mimostaveništní doprava |  |  | 100000
|  | Zařízení staveniště |  |  | 100000
|  | Provoz investora |  |  | 100000
|  | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 100000
|  | Rezerva rozpočtu |  |  | 100000

## 4091 1.4a
Výkaz výměr
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | Budova č.p. 4091
Rozpočet (část objektu) |  |  | 1.4a Silnoproud
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství |  | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
x | M21A | Rozvaděč RE
1 |  | Elektroměrová rozvodnice P-400/600/250, EI30DP1S, Jistič 10kA - 50B/3 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
y | M21A | Rozvaděč RE |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
x | M21B | Záložní zdroj
2 |  | UPS-400/400V,25kVA/20kW,45 MIN. (pro výtah 9,4kW) koordinovat s výtahem | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
y | M21B | Záložní zdroj |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
x | M21C | Nosný systém, trubkování
3 |  | Lišta vkládací PVC 40/20 bezhalogenová | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
4 |  | Lišta vkládací PVC 40/40 bezhalogenová | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
5 |  | Krabice přístrojová, univerzální d68 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
6 |  | Hmoždinka kovová | ks | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
7 |  | Trubka bezhalogenová d 32 | ks | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
8 |  | Příchytka požárně odolná d32 | ks | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
9 |  | Krabicová svorka | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
10 |  | Protip.pruchod stropem t 90min | m2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
11 |  | Protip.pruchod stenou t 90min | m2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
12 |  | Ocelová konstrukce | kg | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
y | M21C | Nosný systém, trubkování |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
x | M21D | Kabely
13 |  | Kabel B2cas1d0 cu 3/Jx1,5 | m | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
14 |  | Kabel B2cas1d0 cu 3/0x1,5 | m | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
15 |  | Kabel B2cas1d0 cu 3/Jx2,5 | m | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
16 |  | Vodič CY 16 zž | m | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
17 |  | Kabel B2cas1d0 5/Jx10, P-60R | m | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
18 |  | Kabel B2cas1d0 2x2x0,8, P-60R | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
19 |  | Kabel B2cas1d0 5x2x0,8, P-60R | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
20 |  | Ukončení vodiče do 2,5mm2 | ks | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
21 |  | Ukončení vodiče do 10mm2 | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
y | M21D | Kabely |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
x | M21E | Přístroje a zařízení
22 |  | Vypínač č.1, 10A, IP44, na povrch | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
23 |  | Přepínač č.6, 10A, IP44, na povrch | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
24 |  | Ovladač 1/0S, zapínací se signál. doutnavkou | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
25 |  | Zásuvka 230V/16A, IP44 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
26 |  | Proudový chránič 230V,16A, 2p, 0,03A | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
27 |  | Vypínač 3p, 63A, 400V, IP44, na povrch | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
28 |  | Čtečka čipů | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
29 |  | Čip | ks | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
30 |  | Řídící jednotka autonomní, komp. se čtečkou reléový modul | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
31 |  | Záložní zdroj 230V AC/24V DC/12V DC/10A vč. aku 12V 40Ah | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
32 |  | Dveřní pohon třída M, do 125kg, 230V AC/24V DC, vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
33 |  | SIM karta pro GSM bránu pro oboustranné komunikač. zařízení výtahu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
34 |  | Sv. zář. 2x18W, IP54, kryt, koš, el. př. | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
35 |  | Sv. zář. 2x36W, IP54, el. př. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
y | M21E | Přístroje a zařízení |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
x | M21F | Revize, zkoušky, HZS
36 |  | Dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
37 |  | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
38 |  | Úprava stávajícího rozvaděče RE | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
39 |  | Vyhledání připojovacího místa | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
40 |  | Napojení na stávající zařízení | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
41 |  | Zednické výpomoci (sekání, zapravení drážek) | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
42 |  | Zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
43 |  | Lešení | set | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
44 |  | Navýšení hlavního jističe, poplatek EON | amp | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
45 |  | Navýšení hlavního jističe, poplatek EON | hod | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
y | M21F | Revize, zkoušky, HZS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
z | Celkem za objekt | [5 empty] | 0 |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
Ztížené výrobní podmínky
Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště
Provoz investora
Kompletační činnost (IČD)
Rezerva rozpočtu
Celkem
|  | Oborová přirážka |  |  | 100000
|  | Přesun stavebních kapacit |  |  | 100000
|  | Mimostaveništní doprava |  |  | 100000
|  | Zařízení staveniště |  |  | 100000
|  | Provoz investora |  |  | 100000
|  | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 100000
|  | Rezerva rozpočtu |  |  | 100000

## 4091 2.1
Výkaz výměr
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | Budova č.p. 4091
Rozpočet (část objektu) |  |  | 2.1 Výtahy
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství |  | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
x | F0870 | Výtahy, plošiny
1 |  | Modernizace výtahu - demontáž, dodávka, montáž | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1
|  | Technická data výtahů po modernizaci: | [7 empty] | Technická data výtahů po modernizaci:
|  | trakční osobní invalidní evakuační | [7 empty] | - trakční osobní invalidní evakuační
|  | nosnost min 974 kg | [7 empty] | - nosnost 1000 kg
|  | pracovní zdvih 12,818 m | [7 empty] | - pracovní zdvih 12,818 m
|  | jmenovitá rychlost min. 0,96 m/s | [7 empty] | - jmenovitá rychlost 0,96 m/s
|  | počet stanic/nákladišť 5/5 neprůchozí | [7 empty] | - počet stanic/nákladišť 5/5 neprůchozí
|  | Rozměr šachty: | [7 empty] | Rozměr šachty:
|  | šířka 1 780 mm | [7 empty] | - šířka 1 784 mm
|  | hloubka 2 630 mm | [7 empty] | - hloubka 2 630 mm
|  | hlava 3 530 mm | [7 empty] | - hlava 3 547 mm
|  | prohlubeň 1 490 mm | [7 empty] | - prohlubeň 1 492 mm
|  | Rozměr kabiny: | [7 empty] | Rozměr kabiny:
|  | šířka min. 1 100 mm | [7 empty] | - šířka 1 060 mm
|  | hloubka min. 2 140 mm | [7 empty] | - hloubka 2 140 mm
|  | výška min. 2 100 mm | [7 empty] | - výška 2 100 mm
|  | Řízení výtahu mikroprocesorové sběrné - směrem dolů s přednostní evakuační jízdou | [7 empty] | Řízení výtahu mikroprocesorové sběrné - směrem dolů
|  | Umístění strojovny nad výtahovou šachtou | [7 empty] | Umístění strojovny nad výtahovou šachtou
|  | Systém pohonu převodový s asynchronním motorem bez lanování s plynulou regulací rozjezdu a dojezdu výtahu (frekvenční řízení), motor max. 9,2 kW | [7 empty] | Systém pohonu elektromechanický jednorychlostní bez lanování s plynulou regulací rozjezdu a dojezdu výtahu (frekvenční řízení), motor 6 kW
|  | Provedení šachty stávající zděná | [7 empty] | Provedení šachty stávající zděná
|  | Kotvení konzol: na šroubovice + chemická malta | [7 empty] | Kotvení konzol: na šroubovice + systém HILTI
|  | Elektroinstalace kabelová, kabely s izolací se sníženou hořlavostí kategorie C | [7 empty] | Elektroinstalace kabelová standardní
|  | Revizní jízda výtahu | [7 empty] | Revizní jízda výtahu
|  | Protiváha betonová v ocelovém rámu | [7 empty] | Protiváha betonová v ocelovém rámu
|  | Kabina osazena obousměrnými zachycovači | [7 empty] | Kabina osazena obousměrnými zachycovači
|  | Osvětlení výtahové šachty + žebřík do prohlubně součást dodávky výtahu | [7 empty] | Osvětlení výtahové šachty + hlavní vypínač + žebřík do prohlubně součást dodávky výtahu
|  | Vybavení kabiny, kabinové dveře a šachetní dveře dle standardu uvedeném v technické zprávě | [7 empty] | Šachetní dveře vsazené do výtahové šachty - dveřní otvory se nebudou měnit
5ks automatické teleskopické šachetní dveře dvoudílné 900/2000 mm s požární odolností EW 30-C2 DP1
Součástí je kompletví technologie strojovny včetně rozvaděče výtahu
Součástí dodávky je demontáž stávajícího výtahu a jeho odvoz
|  | Dílenská projektová dokumentace, dokladová část, revize, dokumentace skutečného stavu | [7 empty] | Z původního výtahu budou ponechány konzoly a vodítka kabiny i protiváhy
y | F0870 | Výtahy, plošiny |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
z | Celkem za objekt |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | Celkem
Ztížené výrobní podmínky
|  | Oborová přirážka |  |  | 0
|  | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
|  | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
Zařízení staveniště
|  | Provoz investora |  |  | 0
|  | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
|  | Rezerva rozpočtu |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
|  | Oborová přirážka |  |  | 100000
|  | Přesun stavebních kapacit |  |  | 100000
|  | Mimostaveništní doprava |  |  | 100000
|  | Zařízení staveniště |  |  | 100000
|  | Provoz investora |  |  | 100000
|  | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 100000
|  | Rezerva rozpočtu |  |  | 100000

## 4092 1.1
Výkaz výměr
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | Budova č.p. 4092
Rozpočet (část objektu) |  |  | 1.1 Architektonické a stavebně technické řešen
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství |  | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
x | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
1 |  | Překlad prefa 70/240/1790 mm | kus | 5 |  | 0.0591 | 0.2955 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 1.PP:1 |  | 1 | [5 empty] | 1.PP:1 | [6 empty] | Překlad prefa 70/240/1790 mm
|  | 1.NP:1 |  | 1 | [5 empty] | 1.NP:1 | [6 empty] | 1.PP:1
|  | 2.NP:1 |  | 1 | [5 empty] | 2.NP:1 | [6 empty] | 1.NP:1
|  | 3.NP:1 |  | 1 | [5 empty] | 3.NP:1 | [6 empty] | 2.NP:1
|  | 4.NP:1 |  | 1 | [5 empty] | 4.NP:1 | [6 empty] | 3.NP:1
2 |  | Příčky z tvárnic z autoklávovaného pórobetonu tl. 10 cm, tvárnice 599 x 249 x 100 mm | m2 | 14.3 |  | 0.07063 | 1.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 1.PP:2,4*2,4-1,45*2,0 |  | 2.86 | [5 empty] | 1.PP:2,4*2,4-1,45*2,0 | [6 empty] | Příčky z tvárnic z autoklávovaného pórobetonu tl. 10 cm, tvárnice 599 x 249 x 100 mm
|  | 1.NP:2,4*2,4-1,45*2,0 |  | 2.86 | [5 empty] | 1.NP:2,4*2,4-1,45*2,0 | [6 empty] | 1.PP:2,4*2,4-1,45*2,0
|  | 2.NP:2,4*2,4-1,45*2,0 |  | 2.86 | [5 empty] | 2.NP:2,4*2,4-1,45*2,0 | [6 empty] | 1.NP:2,4*2,4-1,45*2,0
|  | 3.NP:2,4*2,4-1,45*2,0 |  | 2.86 | [5 empty] | 3.NP:2,4*2,4-1,45*2,0 | [6 empty] | 2.NP:2,4*2,4-1,45*2,0
|  | 4.NP:2,4*2,4-1,45*2,0 |  | 2.86 | [5 empty] | 4.NP:2,4*2,4-1,45*2,0 | [6 empty] | 3.NP:2,4*2,4-1,45*2,0
3 |  | Ukotvení příček přistřelenými kotvami | m | 24 |  | 0.00102 | 0.02448 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 1.PP:2*2,4 |  | 4.8 | [5 empty] | 1.PP:2*2,4 | [6 empty] | Ukotvení příček přistřelenými kotvami
|  | 1.NP:2*2,4 |  | 4.8 | [5 empty] | 1.NP:2*2,4 | [6 empty] | 1.PP:2*2,4
|  | 2.NP:2*2,4 |  | 4.8 | [5 empty] | 2.NP:2*2,4 | [6 empty] | 1.NP:2*2,4
|  | 3.NP:2*2,4 |  | 4.8 | [5 empty] | 3.NP:2*2,4 | [6 empty] | 2.NP:2*2,4
|  | 4.NP:2*2,4 |  | 4.8 | [5 empty] | 4.NP:2*2,4 | [6 empty] | 3.NP:2*2,4
4 |  | Doplnění zdiva po vybouraných zárubních | m | 4.8 |  | 0.064 | 0.3072 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 0,8+2*2,0 |  | 4.8 | [5 empty] | 0,8+2*2,0 | [6 empty] | Doplnění zdiva po vybouraných zárubních
y | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 1.6372 |  | 0 |  | 0 | 1.6372 | 0
x | 4 | Vodorovné konstrukce
5 |  | Dobetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech | kus | 2 |  | 0.0473 | 0.0946 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
y | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0.0946 |  | 0 |  | 0 | 0.0946 | 0
x | 61 | Upravy povrchů vnitřní
6 |  | Penetrační nátěr stropů | m2 | 0.9363 |  | 0.00017 | 0.00015917 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 0,2*4,6814 |  | 0.9363 | [5 empty] | 0,2*4,6814 | [6 empty] | Penetrační nátěr stropů
7 |  | Omítka jednovrstvá ručně tloušťka vrstvy 10 mm filcovaná | m2 | 55.6065 |  | 0.0127 | 0.7062 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 1.PP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03) |  | 11.1213 | [5 empty] | 1.PP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03) | [6 empty] | Omítka jednovrstvá ručně tloušťka vrstvy 10 mm filcovaná
|  | 1.NP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03) |  | 11.1213 | [5 empty] | 1.NP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03) | [6 empty] | 1.PP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03)
|  | 2.NP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03) |  | 11.1213 | [5 empty] | 2.NP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03) | [6 empty] | 1.NP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03)
|  | 3.NP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03) |  | 11.1213 | [5 empty] | 3.NP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03) | [6 empty] | 2.NP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03)
|  | 4.NP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03) |  | 11.1213 | [5 empty] | 4.NP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03) | [6 empty] | 3.NP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03)
8 |  | Penetrační nátěr stěn pod omítky | m2 | 89.8109 |  | 0.00016 | 0.01437 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 55,6065+0,2*171,0219 |  | 89.8109 | [5 empty] | 55,6065+0,2*171,0219 | [6 empty] | Penetrační nátěr stěn pod omítky
9 |  | Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - hladkých | m2 | 4.6814 |  | 0.02768 | 0.12958 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | Výtahová šachta:1,78*2,63 |  | 4.6814 | [5 empty] | Výtahová šachta:1,78*2,63 | [6 empty] | Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - hladkých
10 |  | Oprava cementových omítek stěn hladkých do 50 % | m2 | 171.0219 |  | 0.01987 | 3.3982 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | Výtahová šachta:16,42*2*(1,78+2,63)-5*1,03*2,1 |  | 134.0094 | [5 empty] | Výtahová šachta:16,42*2*(1,78+2,63)-5*1,03*2,1 | [6 empty] | Oprava cementových omítek stěn hladkých do 50 %
|  | Strojovna:(2,25+3,0)*4,05+(2,25+3,0)*3,0 |  | 37.0125 | [5 empty] | Strojovna:(2,25+3,0)*4,05+(2,25+3,0)*3,0 | [6 empty] | Výtahová šachta:16,42*2*(1,78+2,63)-5*1,03*2,1
11 |  | Potažení vni stěn výztužnou tkaninou | m2 | 90.7472 |  | 0.00074 | 0.067153 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 0,2*4,6814+55,6065+0,2*171,0219 |  | 90.7472 | [5 empty] | 0,2*4,6814+55,6065+0,2*171,0219 | [6 empty] | Potažení vni stěn výztužnou tkaninou
12 |  | Vytužení rohů a hran armovací sítí - bez dodávky | m | 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 1.PP:5*2,4+3,4+2*2,1 |  | 19.6 | [5 empty] | 1.PP:5*2,4+3,4+2*2,1 | [6 empty] | Vytužení rohů a hran armovací sítí - bez dodávky
|  | 1.NP:5*2,4+3,4+2*2,1 |  | 19.6 | [5 empty] | 1.NP:5*2,4+3,4+2*2,1 | [6 empty] | 1.PP:5*2,4+3,4+2*2,1
|  | 2.NP:5*2,4+3,4+2*2,1 |  | 19.6 | [5 empty] | 2.NP:5*2,4+3,4+2*2,1 | [6 empty] | 1.NP:5*2,4+3,4+2*2,1
|  | 3.NP:5*2,4+3,4+2*2,1 |  | 19.6 | [5 empty] | 3.NP:5*2,4+3,4+2*2,1 | [6 empty] | 2.NP:5*2,4+3,4+2*2,1
|  | 4.NP:5*2,4+3,4+2*2,1 |  | 19.6 | [5 empty] | 4.NP:5*2,4+3,4+2*2,1 | [6 empty] | 3.NP:5*2,4+3,4+2*2,1
13 |  | Rohová lišta montáž | m | 18 |  | 3e-05 | 0.00054 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1
|  | 1.PP:2*1,5 |  | 3 | [5 empty] | 1.PP:2*1,5 | [6 empty] | Rohová lišta montáž
|  | 1.NP:2*1,5 |  | 3 | [5 empty] | 1.NP:2*1,5 | [6 empty] | 1.PP:2*1,5
|  | 2.NP:2*1,5 |  | 3 | [5 empty] | 2.NP:2*1,5 | [6 empty] | 1.NP:2*1,5
|  | 3.NP:2*1,5 |  | 3 | [5 empty] | 3.NP:2*1,5 | [6 empty] | 2.NP:2*1,5
|  | 4.NP:2*1,5 |  | 3 | [5 empty] | 4.NP:2*1,5 | [6 empty] | 3.NP:2*1,5
|  | 5.NP:2*1,5 |  | 3 | [5 empty] | 5.NP:2*1,5 | [6 empty] | 4.NP:2*1,5
14 |  | Lišta nerez tl. 0,6mm - označení 5/Z | m2 | 1.44 |  | 0.016 | 0.02304 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 1 | 12720105 |  | 3 | 1 | 1
|  | 1.PP:2*1,5*(2*0,04) |  | 0.24 | [5 empty] | 1.PP:2*1,5*(2*0,04) | [6 empty] | Lišta nerez tl. 0,6mm - označení 5/Z
|  | 1.NP:2*1,5*(2*0,04) |  | 0.24 | [5 empty] | 1.NP:2*1,5*(2*0,04) | [6 empty] | 1.PP:2*1,5*(2*0,04)
|  | 2.NP:2*1,5*(2*0,04) |  | 0.24 | [5 empty] | 2.NP:2*1,5*(2*0,04) | [6 empty] | 1.NP:2*1,5*(2*0,04)
|  | 3.NP:2*1,5*(2*0,04) |  | 0.24 | [5 empty] | 3.NP:2*1,5*(2*0,04) | [6 empty] | 2.NP:2*1,5*(2*0,04)
|  | 4.NP:2*1,5*(2*0,04) |  | 0.24 | [5 empty] | 4.NP:2*1,5*(2*0,04) | [6 empty] | 3.NP:2*1,5*(2*0,04)
|  | 5.NP:2*1,5*(2*0,04) |  | 0.24 | [5 empty] | 5.NP:2*1,5*(2*0,04) | [6 empty] | 4.NP:2*1,5*(2*0,04)
15 |  | Tkanina výztužná š.1 m role 50 m2 | m2 | 153.3593 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 1 | 63180005.A |  | 3 | 1 | 1
|  | 1,15*90,7472 |  | 104.3593 | [5 empty] | 1,15*90,7472 | [6 empty] | Tkanina výztužná š.1 m role 50 m2
|  | 0,5*98,0 |  | 49 | [5 empty] | 0,5*98,0 | [6 empty] | 1,15*90,7472
y | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 4.3393 |  | 0 |  | 0 | 4.3393 | 0
x | 62 | Úpravy povrchů vnější
16 |  | Vyrovnávací vrstva MC šířky do 15 cm | m | 7.25 |  | 0.0106 | 0.07685 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 1.PP:1,45 |  | 1.45 | [5 empty] | 1.PP:1,45 | [6 empty] | Vyrovnávací vrstva MC šířky do 15 cm
|  | 1.NP:1,45 |  | 1.45 | [5 empty] | 1.NP:1,45 | [6 empty] | 1.PP:1,45
|  | 2.NP:1,45 |  | 1.45 | [5 empty] | 2.NP:1,45 | [6 empty] | 1.NP:1,45
|  | 3.NP:1,45 |  | 1.45 | [5 empty] | 3.NP:1,45 | [6 empty] | 2.NP:1,45
|  | 4.NP:1,45 |  | 1.45 | [5 empty] | 4.NP:1,45 | [6 empty] | 3.NP:1,45
17 |  | Oprava stropu po vybourání poklopu | m | 3 |  | 0.0212 | 0.0636 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 2*(0,6+0,9) |  | 3 | [5 empty] | 2*(0,6+0,9) | [6 empty] | Oprava stropu po vybourání poklopu
y | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  | 0.14045 |  | 0 |  | 0 | 0.14045 | 0
x | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce
18 |  | Stržení dna výtahové šachty | m2 | 4.6814 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 2,63*1,78 |  | 4.6814 | [5 empty] | 2,63*1,78 | [6 empty] | Stržení dna výtahové šachty
19 |  | Vyrovnávací samonivelační pochůzí cementová stěrka | m2 | 4.6814 |  | 0.007 | 0.03277 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 2,63*1,78 |  | 4.6814 | [5 empty] | 2,63*1,78 | [6 empty] | Vyrovnávací samonivelační pochůzí cementová stěrka
y | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0.03277 |  | 0 |  | 0 | 0.03277 | 0
x | 94 | Lešení a stavební výtahy
20 |  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 30 |  | 0.00127 | 0.0381 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 1.PP:1,0*2,4+1,0*3,6 |  | 6 | [5 empty] | 1.PP:1,0*2,4+1,0*3,6 | [6 empty] | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
|  | 1.NP:1,0*2,4+1,0*3,6 |  | 6 | [5 empty] | 1.NP:1,0*2,4+1,0*3,6 | [6 empty] | 1.PP:1,0*2,4+1,0*3,6
|  | 2.NP:1,0*2,4+1,0*3,6 |  | 6 | [5 empty] | 2.NP:1,0*2,4+1,0*3,6 | [6 empty] | 1.NP:1,0*2,4+1,0*3,6
|  | 3.NP:1,0*2,4+1,0*3,6 |  | 6 | [5 empty] | 3.NP:1,0*2,4+1,0*3,6 | [6 empty] | 2.NP:1,0*2,4+1,0*3,6
|  | 4.NP:1,0*2,4+1,0*3,6 |  | 6 | [5 empty] | 4.NP:1,0*2,4+1,0*3,6 | [6 empty] | 3.NP:1,0*2,4+1,0*3,6
21 |  | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m | m3 | 76.0259 |  | 0.01335 | 1.0149 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | Výtahová šachta:1,78*2,63*16,24 |  | 76.0259 | [5 empty] | Výtahová šachta:1,78*2,63*16,24 | [6 empty] | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m
22 |  | Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 | m3 | 76.0259 |  | 0.00012 | 0.0091231 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
23 |  | Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m | m3 | 76.0259 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
y | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 1.0622 |  | 0 |  | 0 | 1.0622 | 0
x | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
24 |  | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 87.75 |  | 0.00205 | 0.17989 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 1.PP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85 |  | 17.55 | [5 empty] | 1.PP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85 | [6 empty] | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
|  | 1.NP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85 |  | 17.55 | [5 empty] | 1.NP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85 | [6 empty] | 1.PP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85
|  | 2.NP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85 |  | 17.55 | [5 empty] | 2.NP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85 | [6 empty] | 1.NP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85
|  | 3.NP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85 |  | 17.55 | [5 empty] | 3.NP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85 | [6 empty] | 2.NP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85
|  | 4.NP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85 |  | 17.55 | [5 empty] | 4.NP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85 | [6 empty] | 3.NP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85
y | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0.17989 |  | 0 |  | 0 | 0.17989 | 0
x | 96 | Bourání konstrukcí
25 |  | Frézování k-ce podlahy | m2 | 0.96 |  | 0 | 0 | -0.154 | -0.14784 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 1.NP:0,1*2,4 |  | 0.24 | [5 empty] | 1.NP:0,1*2,4 | [6 empty] | Frézování k-ce podlahy
|  | 2.NP:0,1*2,4 |  | 0.24 | [5 empty] | 2.NP:0,1*2,4 | [6 empty] | 1.NP:0,1*2,4
|  | 3.NP:0,1*2,4 |  | 0.24 | [5 empty] | 3.NP:0,1*2,4 | [6 empty] | 2.NP:0,1*2,4
|  | 4.NP:0,1*2,4 |  | 0.24 | [5 empty] | 4.NP:0,1*2,4 | [6 empty] | 3.NP:0,1*2,4
26 |  | Vyvěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 | kus | 1 |  |  | 0 |  | -0.14784 |  | -0.14784 | 0 | 0
27 |  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.6
y | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 | -0.075 | -0.15 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
x | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0 |  | -0.15 |  | -0.15 | 0 | 0
28 |  | Vybourání otvorů stropy prefa 0,25 m2, nad 12 cm | kus | 2
y | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7 | 1 | 2 |  | 7 | 1 | 1
x | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 |  | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 7.4863
y | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0.00093 | 0.00093 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
x | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2
30 |  | Mtž poklop 600x900 | kus | 1 |  | 0.0205 | 0.0205 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 7 | 55340055 |  | 3 | 7 | 2
31 |  | Dmtž poklop | kus | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7 | 1001 | 5 |  | 7 | 1001 | 2
32 |  | Poklop z pozink. plechu vnitřní jádro min. vata, kouřotěsný EI 15 DP3-Sm - ozanačení 4/Z | kus | 1 |  |  | 0.02143 |  | -0.1 |  | -0.1 | 0.02143 | 0
33 |  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | t | 0.02143
y | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0.4642 | 0.4642 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2
x | 766 | Konstrukce truhlářské | [7 empty] | 5.NP:1 | [6 empty] | Osazení zárubní ocel. požár.1křídl.
34 |  | Osazení zárubní ocel. požár.1křídl. | kus | 1 |  | 0.5756 | 2.878 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2
|  | 5.NP:1 |  | 1 | [5 empty] | 1.PP:1 | [6 empty] | Osazení zárubní ocel. požár.2křídl.
35 |  | Osazení zárubní ocel. požár.2křídl. | kus | 5 | [5 empty] | 1.NP:1 | [6 empty] | 1.PP:1
|  | 1.PP:1 |  | 1 | [5 empty] | 2.NP:1 | [6 empty] | 1.NP:1
|  | 1.NP:1 |  | 1 | [5 empty] | 3.NP:1 | [6 empty] | 2.NP:1
|  | 2.NP:1 |  | 1 | [5 empty] | 4.NP:1 | [6 empty] | 3.NP:1
|  | 3.NP:1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
|  | 4.NP:1 |  | 1 | [5 empty] | 5.NP:0,8*2,0 | [6 empty] | Montáž dveří jednokřídlových
36 |  | Montáž dveří jednokřídlových | m2 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
|  | 5.NP:0,8*2,0 |  | 1.6 | [5 empty] | 1.PP:1,45*2,0 | [6 empty] | Montáž dveří dvoukřídlových
37 |  | Montáž dveří dvoukřídlových | m2 | 14.5 | [5 empty] | 1.NP:1,45*2,0 | [6 empty] | 1.PP:1,45*2,0
|  | 1.PP:1,45*2,0 |  | 2.9 | [5 empty] | 2.NP:1,45*2,0 | [6 empty] | 1.NP:1,45*2,0
|  | 1.NP:1,45*2,0 |  | 2.9 | [5 empty] | 3.NP:1,45*2,0 | [6 empty] | 2.NP:1,45*2,0
|  | 2.NP:1,45*2,0 |  | 2.9 | [5 empty] | 4.NP:1,45*2,0 | [6 empty] | 3.NP:1,45*2,0
|  | 3.NP:1,45*2,0 |  | 2.9 |  | 0 | 0 | -0.01638 | -0.094349 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
|  | 4.NP:1,45*2,0 |  | 2.9 | [5 empty] | 1.NP:2,4*2,4 | [6 empty] | Demontáž stěn prosklených
38 |  | Demontáž stěn prosklených | m2 | 5.76 |  | 0 | #REF! | -0.004 | #REF! |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
|  | 1.NP:2,4*2,4 |  | 5.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2
39 |  | Montáž kování | kus | 10 |  | 0 | #REF! | -0.024 | #REF! |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
|  | 2*5 |  | 10 |  | 0 | #REF! | -0.013 | #REF! |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
40 |  | KOVANI KLIKA paniková funkce | kus | 5 |  | 0.0128 | 0.0128 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 1 | 55330450 |  | 3 | 1 | 2
41 |  | Zavírač dveří hydraulický | kus | 5 | [5 empty] | 5.NP:1 | [6 empty] | Zárubeň ocelová 800x1970x100 požární pro dveře EW 15 DP1, nerez práh v.2cm - označení 2/Z
42 |  | Zárubeň ocelová 800x1970x100 požární pro dveře EW 15 DP1, nerez práh v.2cm - označení 2/Z | kus | 1 |  | 0.0151 | 0.0755 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 1 | 55330456 |  | 3 | 1 | 2
|  | 5.NP:1 |  | 1 |  | 0.038 | 0.038 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 7 | 61165311 |  | 3 | 7 | 2
43 |  | Zárubeň ocelová 1450x1970x100 požární pro kouřotěsné dveře EI 30C2 DP3-Sm, nerez práh tl.2cm - označení 1/Z | kus | 5 |  | 0.065 | 0.325 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 7 | 61165323 |  | 3 | 7 | 2
44 |  | Dveře vnitřní kovové protipožární 80x197 cm EW 15 DP1 - označení 3/Z | kus | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7 | 1001 | 5 |  | 7 | 1001 | 2
45 |  | Dveře vnitřní dřevěné protipožární 145x197 cm EI 30C2 DP3-Sm, označení 1/T | kus | 5 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0
46 |  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | t | 3.819
y | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0 | -0.048 | -0.01152 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
x | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [7 empty] | 1.NP:0,1*2,4 | [6 empty] | Dmtž podlaha keramika malta
47 |  | Dmtž podlaha keramika malta | m2 | 0.24 |  |  | 0 |  | -0.01152 |  | -0.01152 | 0 | 0
|  | 1.NP:0,1*2,4 |  | 0.24
y | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0.00059 | 0.009145 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
x | 776 | Podlahy povlakové | [7 empty] | 1.NP:2,4+3,6-2*1,45 | [6 empty] | Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC
48 |  | Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC | m | 15.5 | [5 empty] | 2.NP:2,4+3,6-2*1,45 | [6 empty] | 1.NP:2,4+3,6-2*1,45
|  | 1.NP:2,4+3,6-2*1,45 |  | 3.1 | [5 empty] | 3.NP:2,4+3,6-2*1,45 | [6 empty] | 2.NP:2,4+3,6-2*1,45
|  | 2.NP:2,4+3,6-2*1,45 |  | 3.1 | [5 empty] | 4.NP:2,4+3,6-2*1,45 | [6 empty] | 3.NP:2,4+3,6-2*1,45
|  | 3.NP:2,4+3,6-2*1,45 |  | 3.1 | [5 empty] | 5.NP:2,4+3,6-2*1,45 | [6 empty] | 4.NP:2,4+3,6-2*1,45
|  | 4.NP:2,4+3,6-2*1,45 |  | 3.1 |  | 0 | 0 | -0.001 | -0.00096 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
|  | 5.NP:2,4+3,6-2*1,45 |  | 3.1 | [5 empty] | 1.NP:0,1*2,4 | [6 empty] | Odstranění PVC podlah lepených bez podložky
49 |  | Odstranění PVC podlah lepených bez podložky | m2 | 0.96 | [5 empty] | 2.NP:0,1*2,4 | [6 empty] | 1.NP:0,1*2,4
|  | 1.NP:0,1*2,4 |  | 0.24 | [5 empty] | 3.NP:0,1*2,4 | [6 empty] | 2.NP:0,1*2,4
|  | 2.NP:0,1*2,4 |  | 0.24 | [5 empty] | 4.NP:0,1*2,4 | [6 empty] | 3.NP:0,1*2,4
|  | 3.NP:0,1*2,4 |  | 0.24 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7 | 1001 | 5 |  | 7 | 1001 | 2
|  | 4.NP:0,1*2,4 |  | 0.24 |  |  | 0.009145 |  | -0.00096 |  | -0.00096 | 0.009145 | 0
50 |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | t | 0.009145
y | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0.00041 | 0.0036244 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
x | 783 | Nátěry | [7 empty] | 1.PP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45) | [6 empty] | Nátěr zárubní 2x +1x email
51 |  | Nátěr zárubní 2x +1x email | m2 | 8.8399 | [5 empty] | 1.NP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45) | [6 empty] | 1.PP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45)
|  | 1.PP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45) |  | 1.4279 | [5 empty] | 2.NP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45) | [6 empty] | 1.NP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45)
|  | 1.NP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45) |  | 1.4279 | [5 empty] | 3.NP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45) | [6 empty] | 2.NP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45)
|  | 2.NP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45) |  | 1.4279 | [5 empty] | 4.NP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45) | [6 empty] | 3.NP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45)
|  | 3.NP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45) |  | 1.4279 | [5 empty] | 5.NP:(0,16+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45) | [6 empty] | 4.NP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45)
|  | 4.NP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45) |  | 1.4279 |  |  | 0.0036244 |  | 0 |  | 0 | 0.0036244 | 0
|  | 5.NP:(0,16+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45) |  | 1.7004
y | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2
x | 784 | Malby | [7 empty] | Výtahová šachta:16,42*2*(1,78+2,63)-5*1,03*2,1 | [6 empty] | Dočištění stěny
52 |  | Dočištění stěny | m2 | 134.0094 |  | 7e-05 | 0.011972 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
|  | Výtahová šachta:16,42*2*(1,78+2,63)-5*1,03*2,1 |  | 134.0094 | [5 empty] | Výtahová šachta:16,42*2*(1,78+2,63)-5*1,03*2,1 | [6 empty] | Odmaštění chemickými rozpouštědly
53 |  | Odmaštění chemickými rozpouštědly | m2 | 171.0219 | [5 empty] | Strojovna:(2,25+3,0)*4,05+(2,25+3,0)*3,0 | [6 empty] | Výtahová šachta:16,42*2*(1,78+2,63)-5*1,03*2,1
|  | Výtahová šachta:16,42*2*(1,78+2,63)-5*1,03*2,1 |  | 134.0094 |  | 7e-05 | 0.016192 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
|  | Strojovna:(2,25+3,0)*4,05+(2,25+3,0)*3,0 |  | 37.0125 | [5 empty] | 55,6065+4,6814+171,0219 | [6 empty] | Penetrace podkladu hloubková 1x
54 |  | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 231.3098 |  | 0.00016 | 0.028113 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
|  | 55,6065+4,6814+171,0219 |  | 231.3098 | [5 empty] | 4,6814+171,0219 | [6 empty] | Malba tekutá, bílá, 2 x
55 |  | Malba tekutá, bílá, 2 x | m2 | 175.7033 |  | 0.00016 | 0.008897 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
|  | 4,6814+171,0219 |  | 175.7033 | [5 empty] | 556065 | [6 empty] | Malba tekutá, barva, 2 x
56 |  | Malba tekutá, barva, 2 x | m2 | 55.6065 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 7 | 2
|  | 55,6065 |  | 55.6065 | [5 empty] | Strojovna:(2,25+3,0)*4,05+(2,25+3,0)*3,0 | [6 empty] | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m
57 |  | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 37.0125 |  |  | 0.065173 |  | 0 |  | 0 | 0.065173 | 0
|  | Strojovna:(2,25+3,0)*4,05+(2,25+3,0)*3,0 |  | 37.0125
y | 784 | Malby |  |  |  | 0.08542 | 0.08542 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 4
x | M99 | Ostatní práce "M" |  |  |  |  | 0.08542 |  | 0 |  | 0 | 0.08542 | 0
58 |  | Informační deska o projektu - označení 6/Z | kus | 1
y | M99 | Ostatní práce "M" |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 1 | 3 |  | 8 | 1 | 1
x | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 1 | 3 |  | 8 | 1 | 1
59 |  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 0.54567 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 1 | 3 |  | 8 | 1 | 1
60 |  | Příplatek za každé další podlaží | t | 2.1827 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 1 | 3 |  | 8 | 1 | 1
61 |  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.54567 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 1 | 3 |  | 8 | 1 | 1
62 |  | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 0.54567 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 |  | Příplatek za dalších 1000 m | t | 2.1827 |  |  | #REF! |  | #REF!
y | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot
z | Celkem za objekt
Vedlejší rozpočtové náklady
Ztížené výrobní podmínky
Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště
Provoz investora
Kompletační činnost (IČD)
Rezerva rozpočtu
Celkem
|  | Oborová přirážka |  |  | 100000
|  | Přesun stavebních kapacit |  |  | 100000
|  | Mimostaveništní doprava |  |  | 100000
|  | Zařízení staveniště |  |  | 100000
|  | Provoz investora |  |  | 100000
|  | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 100000
|  | Rezerva rozpočtu |  |  | 100000

## 4092 1.4a
Výkaz výměr
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | Budova č.p. 4092
Rozpočet (část objektu) |  |  | 1.4a Silnoproud
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství |  | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
x | M21A | Rozvaděč RE
1 |  | Elektroměrová rozvodnice P-400/600/250, EI30DP1S, Jistič 10kA - 50B/3 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
y | M21A | Rozvaděč RE |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
x | M21B | Záložní zdroj
2 |  | UPS-400/400V,25kVA/20kW,45 MIN. (pro výtah 9,4kW) koordinovat s výtahem | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
y | M21B | Záložní zdroj |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
x | M21C | Nosný systém, trubkování
3 |  | Lišta vkládací PVC 40/20 bezhalogenová | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
4 |  | Lišta vkládací PVC 40/40 bezhalogenová | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
5 |  | Krabice přístrojová, univerzální d68 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
6 |  | Hmoždinka kovová | ks | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
7 |  | Trubka bezhalogenová d 32 | ks | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
8 |  | Příchytka požárně odolná d32 | ks | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
9 |  | Krabicová svorka | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
10 |  | Protip.pruchod stropem t 90min | m2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
11 |  | Protip.pruchod stenou t 90min | m2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
12 |  | Ocelová konstrukce | kg | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
y | M21C | Nosný systém, trubkování |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
x | M21D | Kabely
13 |  | Kabel B2cas1d0 cu 3/Jx1,5 | m | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
14 |  | Kabel B2cas1d0 cu 3/0x1,5 | m | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
15 |  | Kabel B2cas1d0 cu 3/Jx2,5 | m | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
16 |  | Vodič CY 16 zž | m | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
17 |  | Kabel B2cas1d0 5/Jx10, P-60R | m | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
18 |  | Kabel B2cas1d0 2x2x0,8, P-60R | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
19 |  | Kabel B2cas1d0 5x2x0,8, P-60R | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
20 |  | Ukončení vodiče do 2,5mm2 | ks | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
21 |  | Ukončení vodiče do 10mm2 | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
y | M21D | Kabely |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
x | M21E | Přístroje a zařízení
22 |  | Vypínač č.1, 10A, IP44, na povrch | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
23 |  | Přepínač č.6, 10A, IP44, na povrch | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
24 |  | Ovladač 1/0S, zapínací se signál. doutnavkou | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
25 |  | Zásuvka 230V/16A, IP44 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
26 |  | Proudový chránič 230V,16A, 2p, 0,03A | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
27 |  | Vypínač 3p, 63A, 400V, IP44, na povrch | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
28 |  | Čtečka čipů | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
29 |  | Čip | ks | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
30 |  | Řídící jednotka autonomní, komp. se čtečkou reléový modul | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
31 |  | Záložní zdroj 230V AC/24V DC/12V DC/10A vč. aku 12V 40Ah | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
32 |  | Dveřní pohon třída M, do 125kg, 230V AC/24V DC, vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
33 |  | SIM karta pro GSM bránu pro oboustranné komunikač. zařízení výtahu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
34 |  | Sv. zář. 2x18W, IP54, kryt, koš, el. př. | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
35 |  | Sv. zář. 2x36W, IP54, el. př. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
y | M21E | Přístroje a zařízení |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
x | M21F | Revize, zkoušky, HZS
36 |  | Dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
37 |  | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
38 |  | Úprava stávajícího rozvaděče RE | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
39 |  | Vyhledání připojovacího místa | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
40 |  | Napojení na stávající zařízení | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
41 |  | Zednické výpomoci (sekání, zapravení drážek) | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
42 |  | Zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
43 |  | Lešení | set | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
44 |  | Navýšení hlavního jističe, poplatek EON | amp | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
45 |  | Navýšení hlavního jističe, poplatek EON | hod | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4
y | M21F | Revize, zkoušky, HZS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
z | Celkem za objekt | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | Celkem
Ztížené výrobní podmínky
|  | Oborová přirážka |  |  | 0
|  | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
|  | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
Zařízení staveniště
|  | Provoz investora |  |  | 0
|  | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
|  | Rezerva rozpočtu |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
|  | Oborová přirážka |  |  | 100000
|  | Přesun stavebních kapacit |  |  | 100000
|  | Mimostaveništní doprava |  |  | 100000
|  | Zařízení staveniště |  |  | 100000
|  | Provoz investora |  |  | 100000
|  | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 100000
|  | Rezerva rozpočtu |  |  | 100000

## 4092 2.1
Výkaz výměr
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | Budova č.p. 4092
Rozpočet (část objektu) |  |  | 2.1 Výtahy
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství |  | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
x | F0870 | Výtahy, plošiny
1 |  | Modernizace výtahu - demontáž, dodávka, montáž | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1
|  | Technická data výtahů po modernizaci: | [7 empty] | Technická data výtahů po modernizaci:
|  | trakční osobní invalidní evakuační | [7 empty] | - trakční osobní invalidní evakuační
|  | nosnost min. 974 kg | [7 empty] | - typ výtahu OTIE 1000/0,96
|  | pracovní zdvih 12,818 m | [7 empty] | - nosnost 1000 kg
|  | jmenovitá rychlost min. 0,96 m/s | [7 empty] | - pracovní zdvih 12,818 m
|  | počet stanic/nákladišť 5/5 neprůchozí | [7 empty] | - jmenovitá rychlost 0,96 m/s
|  | Rozměr šachty: | [7 empty] | - počet stanic/nákladišť 5/5 neprůchozí
|  | šířka 1 780 mm | [7 empty] | Rozměr šachty:
|  | hloubka 2 630 mm | [7 empty] | - šířka 1 784 mm
|  | hlava 3 530 mm | [7 empty] | - hloubka 2 630 mm
|  | prohlubeň 1 490 mm | [7 empty] | - hlava 3 547 mm
|  | Rozměr kabiny: | [7 empty] | - prohlubeň 1 492 mm
|  | šířka min. 1 100 mm | [7 empty] | Rozměr kabiny:
|  | hloubka min. 2 140 mm | [7 empty] | - šířka 1 060 mm
|  | výška min. 2 100 mm | [7 empty] | - hloubka 2 140 mm
|  | Řízení výtahu mikroprocesorové sběrné - směrem dolů s přednostní evakuační jízdou | [7 empty] | - výška 2 100 mm
|  | Umístění strojovny nad výtahovou šachtou | [7 empty] | Řízení výtahu mikroprocesorové sběrné - směrem dolů
|  | Systém pohonu převodový s asynchronním motorem bez lanování s plynulou regulací rozjezdu a dojezdu výtahu (frekvenční řízení), motor max 9,2 kW | [7 empty] | Umístění strojovny nad výtahovou šachtou
|  | Provedení šachty stávající zděná | [7 empty] | Systém pohonu elektromechanický jednorychlostní bez lanování s plynulou regulací rozjezdu a dojezdu výtahu (frekvenční řízení), motor 6 kW
|  | Kotvení konzol: na šroubovice + chemická malta | [7 empty] | Provedení šachty stávající zděná
|  | Elektroinstalace kabelová, kabely s izolací se sníženou hořlavostí kategorie C | [7 empty] | Kotvení konzol: na šroubovice + systém HILTI
|  | Revizní jízda výtahu | [7 empty] | Elektroinstalace kabelová standardní
|  | Protiváha betonová v ocelovém rámu | [7 empty] | Revizní jízda výtahu
|  | Kabina osazena obousměrnými zachycovači | [7 empty] | Protiváha betonová v ocelovém rámu
|  | Osvětlení výtahové šachty + žebřík do prohlubně součást dodávky výtahu | [7 empty] | Kabina osazena obousměrnými zachycovači
|  | Vybavení kabiny, kabinové dveře a šachetní dveře dle standardu uvedeném v technické zprávě | [7 empty] | Osvětlení výtahové šachty + hlavní vypínač + žebřík do prohlubně součást dodávky výtahu
5ks automatické teleskopické šachetní dveře dvoudílné 900/2000 mm s požární odolností EW 30-C2 DP1
|  | Součástí je kompletví technologie strojovny včetně rozvaděče výtahu | [7 empty] | Šachetní dveře vsazené do výtahové šachty - dveřní otvory se nebudou měnit
Součástí dodávky je demontáž stávajícího výtahu a jeho odvoz
Dílenská projektová dokumentace, dokladová část, revize, dokumentace skutečného stavu
y | F0870 | Výtahy, plošiny |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
z | Celkem za objekt |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | Celkem
Ztížené výrobní podmínky
|  | Oborová přirážka |  |  | 0
|  | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
|  | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
Zařízení staveniště
|  | Provoz investora |  |  | 0
|  | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
|  | Rezerva rozpočtu |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
|  | Oborová přirážka |  |  | 100000
|  | Přesun stavebních kapacit |  |  | 100000
|  | Mimostaveništní doprava |  |  | 100000
|  | Zařízení staveniště |  |  | 100000
|  | Provoz investora |  |  | 100000
|  | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 100000
|  | Rezerva rozpočtu |  |  | 100000