Zadání ke studii

Název akce:

„Studie na rekonstrukce bytových domů“

Jedná se o následující bytové domy:

- Bytový dům na ulici Nitranská 4264, Kroměříž,

- Bytový dům na ulici Nitranská 4091, 4092, Kroměříž,

- Bytový dům na ulici Lutopecká 1410, 1411, Kroměříž,

- Bytový dům na ulici Kotojedská 1011, 1012, 1064, 1065, včetně jeho vytápění,Kroměříž,

- Bytový dům na ulici Nitranská 4265, Kroměříž

Identifikační údaje zadavatele:

Název: 			Město Kroměříž

Sídlo:			Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž

Identifikační číslo: 	00287351

Město Kroměříž je plátce PDH

Kontaktní osoba: 	Ing. Pavlína Cveková, odbor regionálního rozvoje

Telefon: 		+420 720 950 308

Emil: 			pavlina.cvekova@mestokm.cz

Požadavky:

Předmětem je zpracování jednotlivých dílčích technicko-ekonomických studií zahrnujících rekonstrukce jednotlivých bytových domů z pohledu snížení energetické náročnosti budovy v návaznosti na technických stav jednotlivých objektů.

Studie budou obsahovat varianty návrhu, řešen a celkové zhodnocení a doporučení výběru nejvhodnější varianty s ohledem na finanční náročnost a časovou návratnost investice.

Opatření budou navrhnuta s ohledem na možnosti financování z dostupných dotačních zdrojů včetně jejich konkrétního zacílení a rozboru splněných kritérií.

Studie by měly investorovi vyhodnotit nejoptimálnější řešení v rámci jednotlivých bytových domů.

Studie budou obsahovat předběžný rozpočet na realizaci jednotlivých variant a následný provoz včetně délky životnosti navrhovaného řešení.

Počet vyhovení – 6x v listinné podobě (každý bytový dům) a 1x v elektronické podobě.

Součástí zadání je předběžný návrh oprav jednotlivých bytových domů – nejpalčivější technické problémy.

Bytové domy mají na základě smlouvy o výpůjčce nemovitostí ve své správě Kroměřížské technické služby s. r. o.

U všech bytových domů půjde o snížení energetické náročnosti budovy; nejpalčivější technické problémy jednotlivých bytových domů

Bytový dům Kotojedská 1011, 1012, 1064, 1065 včetně jeho vytápění, Kroměříž

- Zateplení obvodového pláště

- Výměna balkonů

- Zatékání střechou

- Návrh centrálního vytápění – nutnost změny vytápění a ohřevu TUV

- Výměna domovních poštovních schránek

- Rozvody vody, opady

- Izolace základů – vlhké sklepy a byty v přízemí

- Generální oprava nebo výměna výtahů

- Posouzení z hlediska požární bezpečnosti

Bytový dům, Nitranská 4265, Kroměříž

- Rozvody vody

- Zatékání střechou

- Zateplení obvodového pláště

- Oprava balkonů – výměna plastové stěny nahrazující balkony kudy zatéká a uniká teplo

- Výměna oken

- výměna domovních poštovních schránek

Bytový dům Nitranská 4264, Kroměříž

- Rekonstrukce střechy

- Zateplení obvodového pláště

- Odpadávající omítka z balkonů

- Výměna domovních poštovních schránek

Bytový dům Nitranská 4091, 4092, Kroměříž

- Zateplení obvodového pláště

- Rekonstrukce balkonů – drží se v nich voda

- Výměna domovních poštovních schránek

- Změna vstupu do budovy – bezbariérový vstup za pomoci automatických dvoukřídlových posuvných dveří

- Změna otvírání vnitřních chodbových dveří na automatické s fotobuňkou

- Výměna oken

Bytový dům Lutopecká 1410, 1411, Kroměříž

- Rekonstrukce střechy s jejím zateplením