## Rekapitulace
D1.4-06-02: Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce: Rekonstrukce plynové kotelny, Dům kultury Kroměříž
Projekt: Ing.Eduard Šober- Projekce TZB
Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Název | Dodávky | Montáže
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava, Přesun | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace skutečného provedení |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Provozní vlivy |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Náklady celkem bez DPH |  | 0
Základ a hodnota DPH 15%
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0

## Rozpočet
KOTELNA:
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
Dodávky kotelna
Kotelna - komponenty
řídící stanice, RS232,RS485, ethernet, vstup pro SIM kartu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
rozšiřující modul 8x AI, 8x DO | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
rozšiřující modul 8xAI, 8x AO | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
rozšiřující modul 24xDI | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ovládací panel 7", ethernet,RS485,SD, webserwer | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
anténa | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
propojovací kabel | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
switch | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
teploměr venkovní, Ni1000/6180 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
teploměr příložný Ni1000/6180 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
snímač tlaku 4-20mA, 0-6bar | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
regulátor tlaku, ON/OFF, 40-400kPa | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kohout s odvodněním pod regulátor tlaku | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
redukce ke kohoutu G1/2 na M12 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
prostorový termostat průmyslový 0-90C | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
centrál stop | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
čidlo úniku plynu s kabelem | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čidlo CO 300 ppm, signál 4-20mA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zásuvka na stěnu 230V | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pohon na zdvihový ventil, signál 0-10V, 24VDC, dodávka topo | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
modul řízení kaskády kotlů, vstup 0-10V, dodávka topo | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Modul pro připojení kotlů k internetu – dodávka topo | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kotelna - komponenty -celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Software pro kotelnu
software pro řídící systém – datový bod | DB | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
software pro ovládací panel | DB | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Software pro kotelnu - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvaděč RM
SkříňIRIS ALT 800x1200x250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LTN2B/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LTN4B/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LTN6B/1 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LTN10B/1 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LTN16B/1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
proudový chránič 25A, 30mA,2P | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přepěťová ochrana napájení PC SLP-275 V/2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pojistkový odpojovač | ks | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pojistka trubičková | ks | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
stykač ,230AC, 3P, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
stykač ,230VAC, 1P, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
relé 230VAC, 2P | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
relé 24VAC, 2P | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
relé 24VDC, 1P, s paticí | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
patice pro relé | ks | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
signalizační dioda relé | ks | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
popisný štítek relé | ks | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
signálka HIS - zelená | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tlačítko zapínací kontakt | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tlačítko rozpínací kontakt | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
transformátor 230V/24VAC, 100VA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
hlavní vypínač na dveře 32A, 3P | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj 24VDC, 100W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zásuvka DIN, 230V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
snímač zaplavení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj pro snímač úniku plynu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
houkačka piezo,230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vývodka PG21 + matice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vývodka Pg13,5 + matice | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vývodka Pg11 + matice | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vývodka Pg9 + matice | ks | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svorkovnice N | ks | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svorkovnice PE | ks | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIN lišta | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka 2,5-4mm | ks | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanál rozvaděčový žlab 80x60 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanál rozvaděčový žlab 60x60 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanál rozvaděčový žlab 40x60 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanál rozvaděčový žlab 25x60 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vodič CY 2,5, 1,5 | ks | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pomocný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
výroba rozvaděče | hod | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RM - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Vizualizace technologie
licence runtime – 5000 db | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Licence pro komunikaci s rozhraním Modbus | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
licence servru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
hardwerový klíč | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
práce programátora kotelna – oceněno dle fyzických datový bodů | db | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
práce programátora- VZT divadelní sál – oceněno dle fyzických datový bodů | db | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vizualizace technologie -celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Centrála hardware
PC typ Dell OptiPlex 3000 SFF, 256 GB, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legrand Evoline nástěnný datový rozvaděč 7U, 600x450mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Schwitch 8 sv | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zprovoznění centrály | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Centrála hardware - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky kotelna - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže kotelna - začátek
Montáže
Demontáže | hod | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JYSTY 1x2x0,8 mm, pevně | m | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JYSTY 2x2x0,8 mm, pevně | m | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-O 2x1,5 mm, pevně | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1,5 mm, pevně | m | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2,5 mm, pevně | m | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYSY 5x0,75 mm, pevně | m | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYSY 3x1 mm, pevně | m | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x4 mm, pevně | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ DRÁTĚNÝ 50x50 mm
Žlab drátěný 50 x 50 | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ DRÁTĚNÝ 100x50 mm
Žlab drátěný 100 x 50 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH ŽLABŮ
spojka žlabu | ks | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pomocný nosný materiál | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ
D16 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelů
do 4x10 mm2 | ks | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů v rozvaděči
do 2,5 mm2 | ks | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů v přístrojích
do 2,5mm2 | ks | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osazení hmoždinky do zdiva
HM8 | ks | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popisky kabelů
popisky kabelů | ks | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektroinstalační lišta
22x20 + víko | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40x40 + víko | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průraz do zdiva
Průraz do zdiva 250 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pospojování, uzemnění
měděná páska svitek | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
připojovací zemnící svorka | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYA zelenožlutá, 6mm2 | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
očka 6mm | ks | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
úprava potrubí pro připojení uzemnění | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Osvětlení kotelny
Prostor kotelny - svítidla LED zářivka | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LED trubice do zářivky | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vypínač nástěnný jednoduchý | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osvětlení kotelny -celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přepojení komunikace Johnson Controls
krabice 200x300x150mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka 2,5-4mm | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vývodka Pg9 + matice | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIN lišta | m | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
demontáž komunikace ze stávajícího rozvaděče, zpětná montáž do pomocné
krabice, zkoušky a oživení komunikace | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
úprava software vizualizace na PC | SET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přepojení komunikace Johnson Controls – celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava hromosvodu komína
Hromosvodový drát AlMgSi, 8mm | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podstavec betonový 19 kg | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
jímací tyč 2m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
izolační tyč 680mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podložka pryžová | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
držák hromosvodový | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ss svorka | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svorka jímací tyče | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pomocný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
montážní práce | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Úprava hromosvodu komína – celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Nespecifikované náklady
Náklady které nebylo možné specifikovat v projektu a mohou vzniknout při
provádění demontážních a přepojovacích prací v souvislosti se složitostí
rekonstrukčních prací. Může vzniknout ve vztahu k VZT Jednotkám. | set | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nespecifikované náklady – celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby
zkoušky 1:1 | hod | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
příprava ke komplexnímu vyzkoušení | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Komplexní vyzkoušení | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výchozí revize elektro | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výchozí revize hromosvodu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby – celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže kotelna - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
UT KONVEKTORY:
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
Dodávky – UT konvektory
Konvektory – komponenty
řídící stanice, RS232,RS485, ethernet, vstup pro SIM kartu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
rozšiřující modul 8xAI, 8x AO | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ovládací panel 7", ethernet,RS485,SD, webserwer | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
propojovací kabel | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
switch | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
teploměr venkovní, Ni1000/6180 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
teploměr prostorový, Ni1000/6180 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Konvektory - komponenty – celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Software pro UT konvektory
software pro řídící systém – datový bod | DB | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
software pro ovládací panel | DB | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Software pro UT konvektory – celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvaděč RMK
SkříňIRIS ALT 600x800x200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LTN10B/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LTN16B/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přepěťová ochrana napájení PC SLP-275 V/2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pojistkový odpojovač | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pojistka trubičková | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
signálka HIS - zelená | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
transformátor 230V/24VAC, 60VA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
hlavní vypínač na dveře 25A, 3P | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj 24VDC, 100W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj 15VDC, 30W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zásuvka DIN, 230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vývodka PG16 + matice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vývodka Pg13,5 + matice | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vývodka Pg11 + matice | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svorkovnice N | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svorkovnice PE | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIN lišta | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka 2,5-4mm | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanál rozvaděčový žlab 60x60 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanál rozvaděčový žlab 40x60 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanál rozvaděčový žlab 25x60 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vodič CY 2,5, 1,5 | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pomocný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
výroba rozvaděče | hod | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RMK - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Vizualizace technologie
Vizualizace provedena na centrále pro kotelnu
práce programátorapro UT konvektory – oceněno dle fyzických datový bodů | db | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vizualizace technologie – celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky UT konvektory - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže UT konvektory
Montáže
UTP 5e | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelů
do 4x10 mm2 | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů v rozvaděči
do 2,5 mm2 | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů v přístrojích
do 2,5mm2 | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osazení hmoždinky do zdiva
HM8 | 50 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popisky kabelů
popisky kabelů | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektroinstalační lišta
22x20 + víko | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průraz do zdiva
Průraz do zdiva 250 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přepojení komunikace Johnson Controls
demontáž komunikace ze stávajícího rozvaděče, zpětná montáž do pomocné
krabice, zkoušky a oživení komunikace | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
úprava software vizualizace na PC | SET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přepojení komunikace Johnson Controls – celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Nespecifikované náklady
Náklady které nebylo možné specifikovat v projektu a mohou vzniknout při
provádění demontážních a přepojovacích prací v souvislosti se složitostí
rekonstrukčních prací. Může vzniknout ve vztahu k VZT Jednotkám. | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nespecifikované náklady – celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby
zkoušky 1:1 | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
příprava ke komplexnímu vyzkoušení | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Komplexní vyzkoušení | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výchozí revize elektro | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby – celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže UT konvektory – celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
NÁKLADY CELKEM PRO KOTELNU A UT KONVEKTORY:
Dodávky kotelna |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky UT konvektory |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky kotelna a UT konvektory - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže kotelna |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže UT konvektory |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže kotelna a UT konvektory - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0