## List1
Sportovní zařízení města Kroměříže - plavecký bazén
Hromosvod
Uzemnění - dodávka včetně montáže
Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
vyhledání zemniče pomocí lokátoru | 6 | ks |  | 0
strojní kabelová rýha 50x80 volný terén vč. záhozu, hutnění | 177 | m |  | 0
drát 10 mm (0,62 kg/m) | 87 | m |  | 0
svorka zemnící pásek-drát SR 03 | 78 | ks |  | 0
zemnící tyč se svorkou ZT 2,0s | 27 | ks |  | 0
montáž ochranného úhelníku 2m vč. držáků na uzemňovací přívody | 36 | ks |  | 0
dvojnásobný antikorozní nátěr spojů a přechodů mezi prostředími | 1 | ks |  | 0
finální úprava terénu, osetí travou | 1 | ks |  | 0
Celkem |  |  |  | 0
Vyrovnání potenciálu - dodávka včetně montáže
Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
drát 8 mm AlMgSi+PVC měkký (02,kg/m) | 548 | m |  | 0
svorka univerzální SU | 204 | ks |  | 0
svorka připojovací SP | 154 | ks |  | 0
podp. vedení na stěnu plast 55mm | 228 | ks |  | 0
podp. vedení na ploché střechy PV 21d beton | 320 | ks |  | 0
Rozpojovací díl 8-10mm, zkušební svorka | 3 | ks |  | 0
Štítek pro označení svodu | 3 | ks |  | 0
Celkem |  |  |  | 0
Vyrovnání potenciálu - montáž
Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Demontáž stávajícího zařízení (vedení, podpěry, jímače, atd.) | 21 | hod |  | 0
Úprava stávajícího zařízení | 3 | hod |  | 0
Napojení na stávající zařízení | 3 | hod |  | 0
Celkem |  |  |  | 0
Hromosvod - dodávka včetně montáže
Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Izolovaný jímač celk. délka 6m s upevněním na držák do fasády: |  |  |  | 0
Izolovaný jímač hliníkový celk. délka 6m s upevněním na držáky na fasádu | 2 | ks |  | 0
držák jímače do zdiva, nerez, vyložení 300mm | 6 | ks |  | 0
pomocná ponstrukce na příhradové nosníky střechy pro upevnění držáků hromosvodu | 6 | ks |  | 0
Připojovací deska nerez pro dvě izolovaná vedení, 16x8-10mm | 2 | ks |  | 0
Připojovací deska nerez pro izolovaná vedení, 16x8-10mm | 2 | ks |  | 0
0
Izolovaný jímač 4m na trojnohém podstavci: |  |  |  | 0
Izolovaný jímací stožár hliníkový 4m s upevněním na stojan | 11 | ks |  | 0
Stojan jímacího stožáru pro izolovaný jímací stožár | 11 | ks |  | 0
Závitová tyč M16x340 nerez na 2 bet. podstavce | 33 | ks |  | 0
Betonový podstavec 16kg vč. PVC podložky pro trojnožku | 33 | ks |  | 0
Pásková uzemňovací objímka 3/8-4" nerez | 110 | ks |  | 0
Připojovací deska nerez pro dvě izolované vedení 16x8-10mm | 11 | ks |  | 0
Připojovací deska nerez pro izolované vedení 16x8-10mm | 11 | ks |  | 0
0
Vysokonapěťově izolovaný vodič pro svody a propoje vč. upevnění a zakončení: |  |  |  | 0
Izolovaný vodič, role 100 m O26mm světle šedá | 668 | m |  | 0
Připojovací prvek pro izolovaný vodič | 52 | ks |  | 0
Příchytka 24-28mm PA světle šedá pro svod po zateplené fasádě | 157 | ks |  | 0
Střešní držáky vedení pro ploché střechy 280mm PA světle šedá | 511 | ks |  | 0
Adapt. pro stř. držák vodiče univerzální O4mm PP černá | 511 | ks |  | 0
Střešní držáky vedení pro ploché střechy 8-10mm PA/PE černá | 511 | ks |  | 0
Stahovací pásek odolná proti UV-záření 7,6x380mm PA černá | 200 | ks |  | 0
0
Rozpojovací díl 8-10mm, zkušební svorka | 9 | ks |  | 0
Štítek pro označení svodu | 9 | ks |  | 0
0
Celkem |  |  |  | 0
Hromosvod - demontáž
Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Demontáž stávajícího zařízení (svody hromosvodu) | 24 | hod |  | 0
Celkem |  |  |  | 0
Elektroinstalace - dodávka včetně montáže
Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
demontáž stávajícího osvětlení | 1 | ks |  | 0
A1 svítidlo podhledové viz. výkres D.1.4.6.06_100 | 10 | ks |  | 0
A2 svítidlo podhledové viz. výkres D.1.4.6.06_100 | 6 | ks |  | 0
CYKY-J 3x1,5 (propojovací kabel) | 121 | m |  | 0
stahovací pásek 150mm | 100 | ks |  | 0
ukončení vodičů do 2,5mm2 | 96 | ks |  | 0
Celkem |  |  |  | 0
Revize a zkoušky - dodávka včetně montáže
Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
výchozí revize hromosvodu | 1 | ks |  | 0
dokumentace skutečného provedení | 1 | ks |  | 0
Celkem |  |  |  | 0
Revize a zkoušky - montáž
Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Spolupráce s revizním technikem | 2 | hod |  | 0
Pomocný montér | 12 | hod |  | 0
Celkem |  |  |  | 0
Ostatní - dodávka včetně montáže
Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
autoplošina 25m vč. dopravy | 8 | d |  | 0
doprava materiálu po stavbě | 1 | ks |  | 0
ekologická likvidace odpadu | 1 | ks |  | 0
stavební přípomoce | 1 | ks |  | 0
Celkem |  |  |  | 0
Ostatní - montáž
Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Vyhledání připojovacího místa | 15 | hod |  | 0
Zaučení obsluhy | 3 | hod |  | 0
Zabezpečení pracoviště | 48 | hod |  | 0
Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách | 20 | hod |  | 0
Celkem |  |  |  | 0
rekapitulace
SIL - Úprava hromosvodu, uzemnění
Uzemnění - dodávka včetně montáže |  |  |  | 0
Vyrovnání potenciálu - dodávka včetně montáže |  |  |  | 0
Vyrovnání potenciálu - montáž |  |  |  | 0
Hromosvod - dodávka včetně montáže |  |  |  | 0
Hromosvod - demontáž |  |  |  | 0
Elektroinstalace - dodávka včetně montáže |  |  |  | 0
Revize a zkoušky - dodávka včetně montáže |  |  |  | 0
Revize a zkoušky - montáž |  |  |  | 0
Ostatní - dodávka včetně montáže |  |  |  | 0
Ostatní - montáž |  |  |  | 0
cena celkem |  |  |  | 0