## REKAPITULACE
KROMĚŘÍŽ
Rekonstrukce plaveckého a dětského bazénu
A.č.:
Z.č.:
Bazénová technologie
Soupis prací - oceněný
Číslo | Zkrácený text dodávky - montáže | DODÁVKA + MONTÁŽ
REKAPITULACE :
Bazénová technologie
1. | Plavecký bazén | 0
2. | Dětský bazén | 0
Cena celkem bez DPH |  | 0
Ceny jsou uvedeny v CZK
Ve Zlíně: září 2023
Vypracoval : Tomáš Raška
Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů,
jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky
a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem, nebo materiálem stejné
a vyšší kvalitativní úrovně
Uvedené ceny obsahují dodávku dle výše uvedených pozic, dopravu materiálu na stavbu,
dopravu montérů, montáž a montážní materiál, tlakové zkoušky vč. výstupního protokolu

## 1. PLAVECKÝ BAZÉN
KROMĚŘÍŽ
Rekonstrukce plaveckého a dětského bazénu
Bazénová technologie
Soupis prací - oceněný
Položka č.
| Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA
1. PLAVECKÝ BAZÉN
1.1. | Průchod stěnou 2" 300mm - ABS plast bílá | ks | 2 |  | 0
| - s mosaznými zástřiky |  |  |  | 0
0
1.2. | Tryska měřené vody nerez AISI316 | ks | 2 |  | 0
| - vnější závit 2" |  |  |  | 0
| - kapacita průtoku 3,6m3/h |  |  |  | 0
0
1.3. | Potrubí a tvarovky PVC-U vč. upevňovacího a montážního | kpl | 1 |  | 0
| materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, |  |  |  | 0
| T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, |  |  |  | 0
| závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro |  |  |  | 0
| potrubí PVC, konzoly, úchyty a závitové tyče. vč. kulových |  |  |  | 0
| kohoutů, uzavíracích klapek, kulových zpětných ventilů |  |  |  | 0
| uzavíracích zpětných klapek. Lepidlo a čistič |  |  |  | 0
0
1.4. | Odstranění stávajícího obkladu kolem trysek | ks | 4 |  | 0
| - zpětné zaobkádání novým obkladem včetně materiálu a spárování |  |  |  | 0
0
1.5. | Vrtání jádrové do ŽB stěny pr. 122 - 132 mm; D+M | m | 15 |  | 0
| Vrtání jádrové do ŽB stěny pr. 302 mm; D+M | m | 4.5 |  | 0
| Vrtání jádrové do ŽB stěny pr. 350 mm; D+M | m | 4.5 |  | 0
| vč. příplatku za časté přemístění stroje |  |  |  | 0
| vč. příplatku za vodorovné vrtání ve stěně |  |  |  | 0
| vč. příplatku za práci stroje ve výšce nad 1,5m |  |  |  | 0
| vč. úklidu a likvidace odvrtů, doprava montérů na stavbu |  |  |  | 0
0
1.6. | Zpětné zapravení odvrtaných otvorů | ks | 28 |  | 0
| - betonová zálivka |  |  |  | 0
| - napojení hydroizolace |  |  |  | 0
| - montáž a demontáž bednění |  |  |  | 0
0
1.7. | Demontáž ocelového potrubí, vč. vnitrostaveništního přesunu | m | 152 |  | 0
| demontovaných hmot a uložení na předem určené místo |  |  |  | 0
| dimenze v rozsahu DN 50 - 300 |  |  |  | 0
0
1.8. | Demontáž přírubových armatur, vč. vnitrostaveništního přesunu | kpl | 1 |  | 0
| demontovaných hmot a uložení na předem určené místo |  |  |  | 0
| dimenze v rozsahu DN 50 - 300 |  |  |  | 0
0
1.9. | Renovace ocelového vlezu do akumulační nádrže pr. 800mm | ks | 3 |  | 0
| - vč. nového antikorozního nátěru |  |  |  | 0
| - vč. nového pryžového těsnění |  |  |  | 0
0
1.10. | Montáž, přesun a demontáž lešení | kpl | 1 |  | 0
0
1.11. | Montáž upevňovacího a potrubního materiálu, | kpl | 1 |  | 0
| uvedení do provozu, doprava materiálu, provozní zkoušky |  |  |  | 0
0
1.12. | Vypracování výkresové dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0
- tištěná a digitální verze PDF + DWG
| CELKEM bez DPH |  |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny v CZK
Ve Zlíně: září 2023
Vypracoval : Tomáš Raška

## 2. DĚTSKÝ BAZÉN
KROMĚŘÍŽ
Rekonstrukce plaveckého a dětského bazénu
Bazénová technologie
Soupis prací - oceněný
Položka č.
| Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA
2. DĚTSKÝ BAZÉN
2.1. | Stěnová tryska do betonu s kuličkou - plast ABS bílá | ks | 12 |  | 0
| - vnější závit 2", vnitřní lepení D50 |  |  |  | 0
0
2.2. | Průchod stěnou 2" 300mm - ABS plast bílá | ks | 14 |  | 0
| - s mosaznými zástřiky |  |  |  | 0
| - pro jednodušší napojení hydroizolace a epoxidové zátky |  |  |  | 0
0
2.3. | Tryska měřené vody nerez AISI316 | ks | 2 |  | 0
| - vnější závit 2" |  |  |  | 0
| - kapacita průtoku 3,6m3/h |  |  |  | 0
0
2.4. | Potrubí a tvarovky PVC-U vč. upevňovacího a montážního | kpl | 1 |  | 0
| materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, |  |  |  | 0
| T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, |  |  |  | 0
| závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro |  |  |  | 0
| potrubí PVC, konzoly, úchyty a závitové tyče. vč. kulových |  |  |  | 0
| kohoutů, uzavíracích klapek, kulových zpětných ventilů |  |  |  | 0
| uzavíracích zpětných klapek. Lepidlo a čistič |  |  |  | 0
0
2.5. | Odstranění stávajícího obkladu kolem trysek | ks | 18 |  | 0
| - zpětné zaobkádání novým obkladem včetně materiálu a spárování |  |  |  | 0
0
2.6. | Vrtání jádrové do ŽB stěny pr. 122 - 132 mm; D+M | m | 27 |  | 0
| Vrtání jádrové do ŽB stěny pr. 142 - 152 mm; D+M | m | 1 |  | 0
| Vrtání jádrové do ŽB stěny pr. 225 - 252 mm; D+M | m | 1 |  | 0
| vč. příplatku za časté přemístění stroje |  |  |  | 0
| vč. příplatku za vodorovné vrtání ve stěně |  |  |  | 0
| vč. příplatku za práci stroje ve výšce nad 1,5m |  |  |  | 0
| vč. úklidu a likvidace odvrtů, doprava montérů na stavbu |  |  |  | 0
0
2.7. | Zpětné zapravení odvrtaných otvorů | ks | 32 |  | 0
| - betonová zálivka |  |  |  | 0
| - napojení hydroizolace |  |  |  | 0
| - montáž a demontáž bednění |  |  |  | 0
0
2.8. | Demontáž ocelového potrubí, vč. vnitrostaveništního přesunu | m | 172 |  | 0
| demontovaných hmot a uložení na předem určené místo |  |  |  | 0
| dimenze v rozsahu DN 50 - 300 |  |  |  | 0
0
2.9. | Demontáž přírubových armatur, vč. vnitrostaveništního přesunu | kpl | 1 |  | 0
| demontovaných hmot a uložení na předem určené místo |  |  |  | 0
| dimenze v rozsahu DN 50 - 300 |  |  |  | 0
0
2.10. | Montáž, přesun a demontáž lešení | kpl | 1 |  | 0
0
2.11. | Montáž upevňovacího a potrubního materiálu, | kpl | 1 |  | 0
uvedení do provozu, doprava materiálu, provozní zkoušky
2.12. | Vypracování výkresové dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0
- tištěná a digitální verze PDF + DWG
| CELKEM bez DPH |  |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny v CZK
Ve Zlíně: září 2023
Vypracoval : Tomáš Raška