## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektromontáže | 0 | 0
Úprava rozvaděče R1 | 0 | 0
Úprava rozvaděče R2 | 0 | 0
Úprava rozvaděče R3 | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Elektromontáže
Úprava rozvaděče R1
ŘADOVÉ SVORKY | [6 empty] | 0 | 0
RSA 2,5 A Řadová svorka bílá | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZBOČOVACÍ MŮSTKY (SVORKY)
N12 blok 12x16mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIČ MALÝ, 3POLOVÝ, Ik=10kA
iC60H 1P 6A B Jistič iC60H 1P 6A B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROUDOVÉ CHRÁNIČE, KOMBINOVANÉ PROUDOVÉ CHRÁNIČE
iDPN N Vigi 10A C 30mA AC Chránič-jistič iDPN N Vigi 10A C 30mA AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STYKAČE A RELÉ
iCT25A 2Z 220/V AC 50Hz Stykač iCT25A 2Z 220/V AC 50Hz | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
iTL16A 1Z 230V AC 110V DC 50-60Hz Impulzní relé iTL16A 1Z 230V AC 110V DC 50-60Hz | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TS 35/020/0 Nosná lišta DIN 20cm, pozinkovaná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DROBNÝ MATERIÁL | [6 empty] | 0 | 0
Drobný nespecifikovaný materiál (popisky svorek, kabelový management, PE/N sběrny, koncovky apod.) | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Úprava rozvaděče R1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Úprava rozvaděče R2
ŘADOVÉ SVORKY | [6 empty] | 0 | 0
RSA 2,5 A Řadová svorka bílá | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZBOČOVACÍ MŮSTKY (SVORKY)
N12 blok 12x16mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIČ MALÝ, 3POLOVÝ, Ik=10kA
iC60H 1P 6A B Jistič iC60H 1P 6A B | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROUDOVÉ CHRÁNIČE, KOMBINOVANÉ PROUDOVÉ CHRÁNIČE
iDPN N Vigi 10A C 30mA AC Chránič-jistič iDPN N Vigi 10A C 30mA AC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STYKAČE A RELÉ
iCT25A 2Z 220/V AC 50Hz Stykač iCT25A 2Z 220/V AC 50Hz | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
iTL16A 1Z 230V AC 110V DC 50-60Hz Impulzní relé iTL16A 1Z 230V AC 110V DC 50-60Hz | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TS 35/020/0 Nosná lišta DIN 20cm, pozinkovaná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DROBNÝ MATERIÁL | [6 empty] | 0 | 0
Drobný nespecifikovaný materiál (popisky svorek, kabelový management, PE/N sběrny, koncovky apod.) | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Úprava rozvaděče R2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Úprava rozvaděče R3
ŘADOVÉ SVORKY | [6 empty] | 0 | 0
RSA 2,5 A Řadová svorka bílá | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZBOČOVACÍ MŮSTKY (SVORKY)
N12 blok 12x16mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIČ MALÝ, 3POLOVÝ, Ik=10kA
iC60H 1P 6A B Jistič iC60H 1P 6A B | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROUDOVÉ CHRÁNIČE, KOMBINOVANÉ PROUDOVÉ CHRÁNIČE
iDPN N Vigi 16A B 30mA AC Chránič-jistič iDPN N Vigi 16A B 30mA AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
iDPN N Vigi 10A C 30mA AC Chránič-jistič iDPN N Vigi 10A C 30mA AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STYKAČE A RELÉ
iCT25A 2Z 220/V AC 50Hz Stykač iCT25A 2Z 220/V AC 50Hz | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
iTL16A 1Z 230V AC 110V DC 50-60Hz Impulzní relé iTL16A 1Z 230V AC 110V DC 50-60Hz | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TS 35/020/0 Nosná lišta DIN 20cm, pozinkovaná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DROBNÝ MATERIÁL | [6 empty] | 0 | 0
Drobný nespecifikovaný materiál (popisky svorek, kabelový management, PE/N sběrny, koncovky apod.) | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Úprava rozvaděče R3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
KABELOVÝ ŽLAB MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK
ARK-221140 Žlab MERKUR 2 200/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.1,7m | m | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ARK-221160 Žlab MERKUR 2 300/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.1,5m | m | 76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK
NOSNÍKY NZC - PROSTOROVÉ
ARK-225220 Nosník NZMC 200 "SZ" (NZC 200) - pro žlab 150-200/50;150-200/100 - M1 + M2 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ARK-225230 Nosník NZMC 300 "SZ" (NZC 300) - pro žlab 250-300/50; 250-300/100 - M1 + M2 | ks | 76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK
NOSNÍKY NZC - PROSTOROVÉ
ARK - 223010 Spojka SZM 1 "ŽZ" - pro spojení "žlab-žlab" - M2 | ks | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Upevňovací systémy
2031/ 20 Příchytka OBO-GRIP 10, PP, šedá, vel. 20 | ks | 95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2031/ 40 Příchytka OBO-GRIP 10, PP, šedá, vel. 40 | ks | 47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CTC 7,5x180 LGR Příchytka s kab. páskem | KS | 450 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CTC 7,5x280 LGR Příchytka s kab. páskem | KS | 350 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
910SD8X50 Hmoždinka zatloukací OBO 8x50, PA | ks | 1100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE
KU 68-1902_KA KRABICE ODBOČNÁ | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KP 67/3_KA KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A8 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54, 7 otv. | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
2273-204 4x0,5-2,5mm2 | ks | 69 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2273-203 3x0,5-2,5mm2 | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2273-202 2x0,5-2,5mm2 | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK, TIME
3901F-A00110 01 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Time; b. bílá / ledová bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRYT SPÍNAČE
3558E-A00651 01 Kryt spínače kolébkového; d. Time, Element; b. bílá / ledová bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3558E-A00653 01 Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem; d. Time, Element; b. bílá / ledová bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSTROJ OVLÁDAČE
3559-A91345 Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořl. podkladů B až E) | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3559-A25345 Přístroj přepínače střídavého, se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 6S, 6So, 6 (do hořl. podkladů B až E) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DOUTNAVKA PRO SPÍNAČE A OVLÁDAČE
3916-22221 Doutnavka signalizační, světlo oranžové, pro spínače kolébkové 3557, 3558, 3559; řazení S | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VENKOVNÍ TERMOSTAT
DTR 3102 Nástěnný diferenční termostat -20...30 °C Eberle 4066038 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0
1-CXKH-R-O 3x1,5 , pevně | m | 363.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1-CXKH-R-J 3x2,5 , pevně | m | 360 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1-CXKH-R-J 5x1,5 , pevně | m | 609.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOPNÝ KABEL
Topný kabel 20W/m 230V proti zamrznutí potrubí | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA A OSVĚTLOVACÍ TĚLESA
A - Beghelli SpA 40110 L PAN 30X120 U19 C90 SD 4K | kmpl | 52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
N1 - F65 LED GL IP65 AT AR SE 19432 | kmpl | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
N2 - LLARG DWRC CT 24W SA 19338 | kmpl | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE
100x100x50 mm | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
Sire 30 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU
Sire do 150 mm | m2 | 3.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROSTUP POŽÁRNÍ STĚNOU
Prostup požární stěnou EI45 | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla(vruty, šrouby, hmoždinky, dutinky, záslepky, koncovky, stahovací pásky apod.) | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dokumentace skutečného provedení | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
Koordinace s ASŘ | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | ZŠ Zachar - úprava vnitřní kanalizace a odvodnění střech
Projekt | D.1. Dokumentace stavebních a inženýrských objektů D.1.4b Elektroinstalace
Investor | Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Z. č. | 1549/24
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Karel Cais
Kontroloval | Ing. Radek Tesař
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 20
2. sazba DPH % | 10
Procento PM % | 5