## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Úprava rozváděče RT35
ŘADOVÉ SVORKY | [7 empty] | 0 | 0
RSA 2,5 A Řadová svorka bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
A2T 2.5 řadová svorka | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
JISTIČ MALÝ, 1POLOVÝ, Ik=10kA
iC60H 1P 10A B Jistič iC60H 1P 10A B | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PROUDOVÉ CHRÁNIČE, KOMBINOVANÉ PROUDOVÉ CHRÁNIČE
iDPN H Vigi 16A B 30mA A Chránič-jistič iDPN H Vigi 16A B 30mA A | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
DROBNÝ MATERIÁL | [7 empty] | 0 | 0
DIN lišta IBOCO TS 35/F6 délka 1m děrovaná Zn | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Drobný nespecifikovaný materiál (popisky svorek, kabelový management, PE/N sběrny, koncovky apod.) | kmpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Úprava rozváděče RT35 - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Dodávky
Úprava rozváděče RT35 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE
KU 68-1902_KA KRABICE ODBOČNÁ | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KO 97/5_KA KRABICE ODBOČNÁ | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KP 67/3_KA KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
A8 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54, 7 otv. | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
HM 8/1_XX HMOŽDINKA 8/1 | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
2273-204 4x0,5-2,5mm2 | ks | 9 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2273-203 3x0,5-2,5mm2 | ks | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2273-202 2x0,5-2,5mm2 | ks | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
POVRCHOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM
LHD 40X40HF_HD LIŠTA HRANATÁ HF | ks | 50 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA A OSVĚTLOVACÍ TĚLESA
A 23459 - LED Stropní svítidlo ANETA 410 LED/24W/230V 4000K (REF.: Flugur ) | ks | 13 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
N1 INFINITA RTI 19452 (REF.: Beghelli ) | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSTROJ OVLÁDAČE (s bezšroubovými svorkami), pro Tango®, Levit® (M), Neo® (Tech), Element®, Time® (Arbo), Future® linear, Solo® (carat), Busch-axcent®
3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořl. podkladů B až E) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3559-A91345 Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořl. podkladů B až E) | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, Time® (Arbo)
5519E-A02357 01 Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. Time, Element; b. bílá / ledová bílá (do hořl. podkladů B až E) | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK, Time®
3901F-A00110 01 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Time; b. bílá / ledová bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KRYT SPÍNAČE, Time® (Arbo)
3558E-A00651 01 Kryt spínače kolébkového; d. Time, Element; b. bílá / ledová bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0
1-CXKH-R-J 3x1,5 , pevně | m | 110 |  | 0 | 0,000000 |  | 0 | 0 | 0
1-CXKH-R-O 3x1,5 , pevně | m | 32 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0 | 0
1-CXKH-R-J 5x1,5 , pevně | m | 24 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0 | 0
1-CXKH-R-J 3x2,5 , pevně | m | 120 |  | 0 | 0,000000 |  | 0 | 0 | 0
SNÍMAČ AUTOMATICKÉHO SPÍNAČE STROPNÍ
PD3-1C-SM Detektor pohybu 360° B.E.G. LUXOMAT PD3-1C-SM (povrchový) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PD3-1C-ZP Detektor pohybu 360° B.E.G. LUXOMAT PD3-1C-ZP (vestavný/zapuštěný) | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor
SMR-T 3-vodičové, 9 funkcí, čas 0.01s-10h, výstup 10-200VA, cívka AC 230 V, nepotřebuje NULU | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
POVRCHOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM
Příchytka 910 STK 6X30 OBO Hřebík pro stahovaci pasek (vč. pásku) | ks | 50 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
DATOVÉ A SDĚLOVACÍ METALICKÉ KABELY
UTP CAT6 LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 | m | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KABEL SDĚLOVACÍ-STÍNĚNÝ
SYKFY 10x2x0.5, pevně | m | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE
100x100x50 mm | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
DROBNÉ STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE
Sekání drážek a kapes, průrazy | kmpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla(vruty, šrouby, hmoždinky, dutinky, záslepky, koncovky, stahovací pásky apod.) | kmpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Montaz a práce s montáží (ukončování kabelů a vodičů, popis kabelů apod.) | kmpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Uprava stavajiciho rozvadece (vč. konstrukčních úprav; kryty, výřezy apod.) | hod | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Koordinace prací s ostatními profesemi | hod | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan
Projekt | D.1.4 - Technika prostředí staveb D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika
Investor | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 76701 Kroměříž
Z. č. | 1612/24
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 12
Procento PM % | 5