## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Rozváděč RM401
ŘADOVÉ SVORKY | [6 empty] | 0 | 0
RSA 2,5 A Řadová svorka bílá | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A2T 2.5 řadová svorka, 2 vrstvy | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZBOČOVACÍ MŮSTKY (SVORKY)
CS-PE7 blok 7x16 mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CS-N7 blok 7x16 mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE - ZÁVIT Pg
Pg13.5 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pg16 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYPÍNAČE, PŘEPÍNAČE A OVLÁDAČE
iSW 1P 32A Vypínač iSW 1P 32A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIČ MALÝ, 1POLOVÝ, Ik=10kA
iC60H 1P 6A B Jistič iC60H 1P 6A B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
iC60H 1P 10A B Jistič iC60H 1P 10A B | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NAPÁJECÍ ZDROJE A KOMPONENTY ŘS
HDR-100-24 DR-100-24 Napájecí zdroj 230VAC/24VDC, 4.2A v 5.7M krabici | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RELÉ A STYKAČE
LC1D25P7 Stykač 25A 3P 1Z+1V 230V st | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RXM2AB2B7 Miniaturní paticové relé - Zelio RXM - 2 V/Z - 24 V AC - 12 A - s LED (vč. patice) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
iCT20A 1P 230V AC 50Hz Stykač iCT20A 1P 230V AC 50Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SKŘÍNĚ A ROZVODNICE KOMPLETNÍ | [6 empty] | 0 | 0
Skříň KAEDRA 13435 36TE průhledná dvířka, IP65 | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DROBNÝ MATERIÁL | [6 empty] | 0 | 0
Drobný nespecifikovaný materiál (popisky svorek, kabelový management, PE/N sběrny, koncovky, kryty apod.) | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozváděč RM401 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky
ZÁLOŽNÍ A NÁHRADNÍ ZDROJE | [6 empty] | 0 | 0
Náhradní zdroj pro požárně bezpečnostní prvky - 230V/1kW, 60minut, UPFD vč. distribučního a řídícího rozvaděče UPFD-RPO | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozváděč RM401 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
Spojovací systémy
A11 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12 otv. | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
2273-203 3x0,5-2,5mm2 | ks | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
INSTALAČNÍ KRABICE | [6 empty] | 0 | 0
OBO T100ED 06-2A FireBox s násuvnými těsnicími průchodkami, dvojité svorky, keramická svorkovnice (vč. průchodek) | kmpl | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
INSTALAČNÍ TRUBKY | [6 empty] | 0 | 0
Trubka pevná 750N FPKu-EM-F-UV 32 bílá UV-stabilní (vč. spojek a příchytek) | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SYSTÉM TRAS A ULOŽENÍ VEDENÍ SE ZACHOVANOU FUNKČNÍ INTEGRITOU | [6 empty] | 0 | 0
Trasa s funkční integritou tvořená žlabem SKS610; E90; NORMOVANÁ TRASA, Montáž na stěnu s výložníkem a svislým/šikmým zajištěním závitovými tyčemi; vč. kompletního kotvení á max. 1,2m | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Trasa pro jednotlivé uložení 732 12 GTP Distanční příchytka s připojovacím závitem M6 10,5-12mm Ocel + šroubová kotva MMS-ST se závitem M6 | kmpl | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Trasa pro jednotlivé uložení 732 14 GTP Distanční příchytka s připojovacím závitem M6 12,5-14mm Ocel + šroubová kotva MMS-ST se závitem M6 | kmpl | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vkládací kanály bezhalogenové WDK-H
WDKH-20020RW Kanál vkládací plastový 20x20 čistě bílý, bezhalogenový délka 2m; vč. kotvení | m | 1100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 (PRAKAB)
PRAFlaDur-O 3x1,5 , pevně | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PRAFlaDur-J 3x1,5 , pevně | m | 305 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PRAFlaDur-J 4x1,5 , pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PRAFlaDur-J 4x2,5 , pevně | m | 102 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PRAFlaDur-O 2x4 , pevně | m | 74 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SILOVÉ KABELY S MALÝM MNOŽSTVÍM UVOLNĚNÉHO TEPLA PŘI POŽÁRU
PRAFlaSafe X-J 3x1,5 RE , pevně | m | 1050 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PRAFlaSafe X-J 3x2,5 RE , pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-O 3x1,5 , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1,5 , pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2,5 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1,5 , pevně | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x2,5 , pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL STÍNĚNÝ
JYTY-J 4x1 mm , pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSTROJ OVLÁDAČE (s bezšroubovými svorkami), pro Tango®, Levit® (M), Neo® (Tech), Element®, Time® (Arbo), Future® linear, Solo® (carat), Busch-axcent®
3559-A25345 Přístroj přepínače střídavého, se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 6S, 6So, 6 (do hořl. podkladů B až E) | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRYT SPÍNAČE, Time® (Arbo), Element®
3558E-A00651 01 Kryt spínače kolébkového; d. Time, Element; b. bílá / ledová bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK, Element®
3901E-A00110 01 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Element; b. bílá / ledová bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, VARIANT+ IP44 (plast, bezšroubové svorky)
3559N-C01510 B Spínač jednopólový IP54; řazení 1; d. Variant+; b. bílá, bezšroubové svorky (na hořl. podklady B až E) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, VARIANT+ IP44 (plast, bezšroubové svorky)
5519N-C02510 B Zásuvka jednonásobná IP54, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; d. Variant+; b. bílá, bezšroubové svorky (na hořl. podklady B až E) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ,
416RS6 16A,400V,3p+N+PE,IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA A OSVĚTLOVACÍ TĚLESA | [6 empty] | 0 | 0
75365 - FULL MOON RING IP65 26W 4K | kmpl | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
70081 BACKLIGHT LED 36W 600X600 4K + 20089 Adaptér pro stropní montáž (REF.: Beghelli ) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Průmyslové svítidlo LED, polykarbonátové těleso, nastavitelné HV M1280, IP65, 230VAC, 157lm/W, 4000K | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TĚLESA NOUZOVÉO OSVĚTLENÍ | [6 empty] | 0 | 0
37225 SIGNLED 26M CT SE/SA/PS 1/1,5/2/3/8 243lm; označení PBZ prvků (hydranty, hasící přistroje apod.) | kmpl | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19328 24 L.LARG DWCL CT 24W SA SE/SA/PS 1/1,5/2/3/8 (nouzové únikové osvětlení chodeb a shromažďovcích prostor) | kmpl | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
R1124 24 F65 LED 24W IP65 AT SE SE 1/1,5/2/3/8 450/300/230/160/70 (vč. piktogramů) | kmpl | 84 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DOSTROJENÍ A ÚPRAVY ELEKTROMĚROVÝCH ROZVÁDĚČŮ | [6 empty] | 0 | 0
Schneider A9S70790 iSW-NA 4P 100A odpínač pro elektrickou spoušť | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Napěťová vypínací cívka MX 230VAC, pro fuknci TS/CS, pro daný typ jističe | kmpl | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
iC60H 1P 16A B Jistič iC60H 1P 16A B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Uprava stavajiciho rozvaděče, vč. úpravy plechových dílů a krytů | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
Sire 70 mm | m | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HRUBA VYPLN RYH MALTOU
Jakekoliv sire | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU
Sire do 150 mm | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DROBNÉ STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE
Sekání kapes, průrazy apod. | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Provedení požární ucpávky | kmpl | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla(vruty, šrouby, hmoždinky, dutinky, záslepky, koncovky, stahovací pásky apod.) | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montaz a práce s montáží (ukončování kabelů a vodičů, popis kabelů apod.) | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montaz a práce spojené s instalací rozváděčů | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vyhledani pripojovacích míst | hod | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Koordinace prací s ostatními profesemi | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Objekt Domova pro seniory U Kašny - PBÚ
Projekt | D.1.4. Technika prostředí staveb D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika
Investor | Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Z. č. | 1477/23
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Karel Cais
Kontroloval | Ing. Radek Tesař
Datum
Zpracovatel | TEVA Elektro s.r.o.
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 12
Procento PM % | 5