## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 53 | Domov pro seniory U kašny
| Objekt: |  | 01 | Požárně bezpečnostní úpravy
377 | Rozpočet: |  | 01 | Požárně bezpečnostní úpravy
| Zadavatel |  | Město Kroměříž |  |  |  | IČO: | 00287351
|  |  | Velké náměstí 115 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 76701 | Kroměříž
| Projektant: |  | ing.Jakub Burý |  |  |  | IČO: | 74298445
|  |  | Tovačovského 2784/24 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 76701 | Kroměříž
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 01 | Požárně bezpečnostní úpravy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Požárně bezpečnostní úpravy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 53 - Domov pro seniory U kašny
#POPO | Popis objektu: 01 - Požárně bezpečnostní úpravy
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Požárně bezpečnostní úpravy
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Zařízení EPS |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 53 | Domov pro seniory U kašny | [25 empty] | STA
O: | 01 | Požárně bezpečnostní úpravy | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Požárně bezpečnostní úpravy | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.2 |  | 0 |  |  |  |  | 20.61 | [6 empty] | DIL
1 | 342255028RT1 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm | m2 | 35.8335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11313 | 4.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.55489 | 19.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení | [25 empty] | SPI
|  | 5,995*(4-0,7) |  | 19.7835 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5*(4-0,7)-1,8*2,25-1,8*0,75 |  | 11.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | obezdění sloupku : 0,5*3*(4-0,7) |  | 4.95 | [23 empty] | VV | 0
2 | 317147326R00 | Překlady pórobetonové nenosné délky 2500 mm, šířky 150 mm, výšky 250 mm | kus | 2.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0722 | 0.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.36 | 0.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.68 |  | 0 |  |  |  |  | 30.51 | [6 empty] | DIL
3 | 342012222RT1 | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 45 | m2 | 23.3025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02631 | 0.61 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.99 | 23.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [25 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | Příčky : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnost C 105 : 1,362*3,5-0,8*2 |  | 3.167 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost D 217 : 1,85*3,15-0,9*2 |  | 4.0275 | [23 empty] | VV | 0
|  | předstěny : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnost B 112 : (1+0,4)*3,47 |  | 4.858 | [23 empty] | VV | 0
|  | podstropní box A 102 : (1+0,7)*1+1*0,7*2 |  | 3.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | podstropní box D 115 : (1,6+0,07)*1+1,6*0,7*2 |  | 3.91 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost C 405 : (1,05+0,55)*2,65 |  | 4.24 | [23 empty] | VV | 0
4 | 342263514RT2 | Montáž revizních protipožárních dvířek do SDK příček rozměr 400x400 mm, požární odolnost EI 30 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00732 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.19 | 2.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | C 405 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
5 | 342263527RT2 | Montáž revizních protipožárních dvířek do SDK příček rozměr 700x700 mm, požární odolnost EI 30 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01729 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 1.29 | 3.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | C 112 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | A 102 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 115 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
6 | R-3422635 | Revizní dvířka Promat do sádrokartonové příčky, 600x 700 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01028 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.19 | 1.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | B 112 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
7 | NC 34-001 | Zpěňovací požární vetrací mřížka 200/200 mm EI -30-C/DP1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.84 |  | 0 |  |  |  |  | 48.17 | [6 empty] | DIL
8 | 416021126R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, s minerální izolací tl. 40 mm | m2 | 48.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01741 | 0.84 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1 | 48.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [25 empty] | POP
|  | m.č.D 101.2 : 29,43 |  | 29.43 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.D 101.1 : 18,74 |  | 18.74 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.42 | [6 empty] | DIL
9 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.078 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [25 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | m.č.D101.2 : 1,8*2,25+1,8*0,75 |  | 5.4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.26 |  | 0 |  |  |  |  | 53.22 | [6 empty] | DIL
10 | 416021222R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, s minerální izolací tl. 40 mm | m2 | 47.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02666 | 1.26 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.13 | 53.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [25 empty] | POP
|  | m.č.C 102 : 40,2 |  | 40.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. C 105 : 6,9 |  | 6.9 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  |  | 2.37 | [6 empty] | DIL
11 | 434311115R00 | Stupně dusané z betonu třídy C 20/25 | m | 1.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11369 | 0.19 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.5685 | 0.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu, | [25 empty] | SPI |  | na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,
12 | 434351141R00 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení | m2 | 0.782 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0169 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 1.5396 | 1.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (0,16+0,3)*1,7 |  | 0.782 | [23 empty] | VV | 0
13 | 434351142R00 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění | m2 | 0.782 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.26 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.19 |  | 0 |  |  |  |  | 623.17 | [6 empty] | DIL
14 | 602010111R00 | Penetrace - provedení podkladního nátěru nebo penetrace, na stěnách | m2 | 30.377 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.07 | 2.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č.101.2 : (6,14+5)*(3,75-0,7) |  | 33.977 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,8*2,25-1,8*0,75 |  | -5.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,3*3*2 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
15 | 612481211RT3 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 30.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.11 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.362 | 11.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 611401111R00 | Omítka malých ploch na stropech do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00649 | 1.17 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.34111 | 61.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
17 | 612474410R00 | Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování | m2 | 30.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00788 | 0.24 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.325 | 10 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kompletní souvrství | [25 empty] | SPI
18 | 612473186R00 | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství | [25 empty] | SPI |  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
19 | 610991001R00 | Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm | m | 17.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.05 | 0.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nalepení a odříznutí po dokončení omítek | [25 empty] | SPI
|  | (1,8+0,75)*2 |  | 5.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,25*2+1,8 |  | 6.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3*2 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
20 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 415.9128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.078 | 32.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [25 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | A 101 : 2*2,7 |  | 5.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | A 102 : 1,4*1,97*2+0,9*2*5 |  | 14.516 | [23 empty] | VV | 0
|  | A 118-součást m.č.A 102 : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | B 112 : 1,45*2,5+1,2*2,45+0,8*2*4 |  | 12.965 | [23 empty] | VV | 0
|  | B 113 : 0,8*2*2 |  | 3.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | B 107 : 0,8*2*4 |  | 6.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | A 201 : 0,8*7 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | A 226-součást m.č.A 201 : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | A 301 : 0,9*2*4 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | B 212 : 0,9*2*4 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | A 326-součást m.č.A 301 : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | B 314 : 0,9*2*4+1*2,1 |  | 9.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | A 401 : 0,9*2*4+1,2*2,1 |  | 9.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | B 411 : 0,9*2*4+1,2*2,1 |  | 9.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 101 : 2,46*2,33+1,6*2 |  | 8.9318 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 102 : 1,6*2+0,9*2*4+1,6*2 |  | 13.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 104 - sschodiště : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | C105 : 0,9*2*4 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 111 : 0,8*2+0,9*2 |  | 3.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 131 : 0,9*2*2+1,2*1,5 |  | 5.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 132 : 0,9*2*6+1,2*1,8*7+0,9*2 |  | 27.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 201 : 0,9*7+1,6*2 |  | 9.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 214-schodiště : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | C 237 : 0,9*2*3+1,2*2,1+1,5*1,8 |  | 10.62 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 238 : 0,9*2*7+1,5*1,8*7 |  | 31.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 301 : 0,9*6*1,6*2 |  | 17.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 314-schodiště : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | C 337 : 0,9*2+1,2*2,1+1,5*1,8 |  | 7.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 338 : 0,9*2*7+1,5*1,8*7 |  | 31.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 401 : 0,9*2*4+1,2*1,5*2 |  | 10.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 405 : 0,9*2*1,2*1,5 |  | 3.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 406-schodiště : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | C 428 : 0,9*2+1,2*2,1+1,5*1,8 |  | 7.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 429 : 1,5*1,8*6+0,9*2*7 |  | 28.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 113 : 1,2*3+0,8*2*3 |  | 8.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 115 : 0,9*2*3+0,8*2+1,2*2,1 |  | 9.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 117-schodiště : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | D 105 : 0,8*2*4+0,7*2+1,6*2 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 109 : 0,8*2 |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 101.1 : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | Dc101.2 : 1,8*0,75+2,7*2,2 |  | 7.29 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 207 : 0,8*2+1,5*1,6 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 213 : 0,9*2*6+1,2*2,1 |  | 13.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 215-schodiště : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | D 217 : 1*2+0,9*2*2+1,5*1,8*3 |  | 13.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 318 : 0,9*2*7+1,2*2,1 |  | 15.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 320-schodiště : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | D 414 : 0,9*2*6+2,1*2,1 |  | 15.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 406-schodiště : 0 | [25 empty] | VV | 0
21 | 611421131RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových | m2 | 823.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00232 | 1.91 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.15578 | 128.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | Budova A : 11,5+33,9+35,5+36,5+35,6 |  | 153 | [23 empty] | VV | 0
|  | Budova B : 29,8+2+7,6+13,5+13,5+11,8 |  | 78.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | budova C : 11,7+11,4+15,4+53,9+37,7+15,4+53,59 |  | 199.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | Budova C : 36,5+17,9+15,4+53,9 |  | 123.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,7+6,1+15,4+53,59 |  | 95.79 | [23 empty] | VV | 0
|  | Budova D : 12,4+9,6+14+19,8+6,68+29,48+14+8,7+14,64+14+16,64+14 |  | 173.94 | [23 empty] | VV | 0
22 | 612421131R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových | m2 | 3093.9419 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00328 | 10.15 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.10872 | 336.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | A 101 : (2+3,98)*2*3,47-2*2,7 |  | 36.1012 | [23 empty] | VV | 0
|  | A 102 : (4,3+4)*2*3,47 |  | 57.602 | [23 empty] | VV | 0
|  | A 118-součást m.č.A 101 : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | B 112 : (7,2+1,6)*2*3,47 |  | 61.072 | [23 empty] | VV | 0
|  | B 113 : (1,28+1,5)*2*3,47 |  | 19.2932 | [23 empty] | VV | 0
|  | B 107 : (1,8+5,3)*2*3,47 |  | 49.274 | [23 empty] | VV | 0
|  | A 201 : (7,52+8)*2*3,15 |  | 97.776 | [23 empty] | VV | 0
|  | A 226-součást m.č.A 201 : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | B 212 : (3,6+5)*2*3,15 |  | 54.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | A 301 : (7,9+5)*2*3,15 |  | 81.27 | [23 empty] | VV | 0
|  | Av 326-součást m.č.A 301 : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | B 314 : (4,8+3,7)*2*3,15 |  | 53.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | B 401 : (7+7,98)*2*2,65 |  | 79.394 | [23 empty] | VV | 0
|  | B 411 : (4,8+3,7)*2,*2,65 |  | 45.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 101 : (3,3+3,6)*2*3,47 |  | 47.886 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 102 : (9,2+3)*2*3,47 |  | 84.668 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 104 : (5+5+3)*3,47 |  | 45.11 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 105 : (1,7+5,6)*2*3,47 |  | 50.662 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 111 : (6,8+1,8)*2*3,47 |  | 59.684 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 131 : (8,05+7,12)*2*3,47 |  | 105.2798 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 132 : (25,7+2)*2*3,47 |  | 192.238 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 201 : (12,2+3)*2*3,15 |  | 95.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 214 : (5+5+3)*3,15 |  | 40.95 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 237 : (4,3+5,9)*2*3,15 |  | 64.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 238 : (25,7+3)*2*3,15 |  | 180.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 301 : (12+3)*2*3,15 |  | 94.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 314 : (5+5+3)*3,15 |  | 40.95 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 337 : (8,2+7)*2*3,15 |  | 95.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 338 : (12+3)*2*3,15 |  | 94.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 401 : (10,2+3)*2*2,65 |  | 69.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 405 : (2,5+2,6)*2,65 |  | 13.515 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 406 : (5+3)*2*2,65 |  | 42.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 428 : (8,2+7)*2*2,65 |  | 80.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 429 : (25,7+3)*2*2,65 |  | 152.11 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 113 : (4,5+2,95)*2*3,47 |  | 51.703 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 115 : (5+7,8)*2*3,47*2 |  | 177.664 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 105 : (5,5+4,6)*2*3,47 |  | 70.094 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 109 : (1,8+2,9)*2*3,47 |  | 32.618 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 101.1 : (5,995+0,14+3,02)*3,47 |  | 31.7678 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 101.2 : (5,995+5)*3,47 |  | 38.1527 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 207 : (5,4+4,7)*2*3,15 |  | 63.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 213+D 215 : (7,62+4,9)*2*3,15 |  | 78.876 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 217 : (6,794-0,3+0,925*2)*2*3,15 |  | 52.5672 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 318+D 320 : (5+7,8)*2*3,15+(2,7+2,1)*2*3,7 |  | 116.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 414+D 416 : (7,9+5)*2*2,68+(2,7+2,1)*2*2,65 |  | 94.584 | [23 empty] | VV | 0
23 | 612401191RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00328 | 0.59 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.22498 | 40.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 18.62 | [6 empty] | DIL
24 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení | m2 | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.078 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin | [25 empty] | SPI |  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
|  | 1,8*2,25+1,8*0,75 |  | 5.4 | [23 empty] | VV | 0
25 | 602010111R00 | Penetrace - provedení podkladního nátěru nebo penetrace, na stěnách | m2 | 26.614 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.07 | 1.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č.D101.1 : (6,15+5,65-0,3)*(3,476-0,7) |  | 31.924 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,8*2,2-1,8*0,75 |  | -5.31 | [23 empty] | VV | 0
26 | 622481211RT8 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu | m2 | 26.614 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00361 | 0.1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.362 | 9.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 602011180RT2 | Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, s vlákny, fungicidními a algicidními přísadami, rýhovaná, tloušťka vrstvy 2 mm, bílá | m2 | 26.614 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.08 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.24234 | 6.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
28 | 622473187RT2 | Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky | m | 5.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.05 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,8*2+0,75*2 |  | 5.1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 5.42 | [6 empty] | DIL
29 | 642942212R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.85 | 2.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). | [25 empty] | POP |  | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).
30 | 342090132R00 | Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 100 mm, 2 x opláštěné | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00632 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.957 | 2.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 553308120R | Zárubeň kovová pro sádrokarton; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0241 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
32 | 553308130R | Zárubeň kovová pro sádrokarton; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0247 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
33 | 553303659R | příplatek zárubeň pro sestavy požárního uzávěru | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 14.61 | [6 empty] | DIL
34 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 82.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.1 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.177 | 14.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č.D101.2 : 29,43 |  | 29.43 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.C 102 : 40,2 |  | 40.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.C 105 : 6,9 |  | 6.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.D217 : 1,8*2*1 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.B112 : (1+0,35)*1 |  | 1.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.C405 : (1,05+0,)*1 |  | 1.05 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 283.9 | [6 empty] | DIL
35 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 918.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.308 | 283.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
36 | 953941312R00 | Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.17 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | NC 95-001 | Demontáž stávajících nouzových světel v objektu C | ks | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | NC 95-002 | Demontáž tlačítek pro spuštění větrání | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | NC 95-003 | Demontáž stávajícího zařízení strojovny EPS v objektu C | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | NC 95-004 | Demontáž stávajícího značení únikových cest | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
41 | NC 953-001 | Hasicí přístroj práškový PG 6 - 21A/144 B zavěšení na stěnu | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 1.81 |  |  |  |  | 41.67 | [6 empty] | DIL
42 | 971038451R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkovek plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 0.129 | 0.26 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.751 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
43 | 963016111R00 | Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm | m2 | 97.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.03 | 0.01183 | 1.15 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.346 | 33.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č.D 101 : 50,43 |  | 50.43 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.C 102 : 40,2 |  | 40.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. C 105 : 6,9 |  | 6.9 | [23 empty] | VV | 0
44 | 962036525R00 | Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn bezpečnostní předstěna, sádrokartonová bez minerální izolace, dvojitá ocelová konstrukce, 2xopláštěná deskou tl. 12,5 mm | m2 | 4.505 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.0626 | 0.28 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.7351 | 3.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č.405 : (1,2+0,5)*2,65 |  | 4.505 | [23 empty] | VV | 0
45 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.05 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
46 | 973031813R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.05 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.42 | 2.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
47 | 973031151R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2 | m3 | 0.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00139 | 0 | 1.8 | 0.07 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 12.256 | 0.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | 0,4*0,4*0,25 |  | 0.04 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.07 | [6 empty] | DIL
48 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m | t | 1.8198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.752 | 1.37 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, | [25 empty] | SPI |  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
|  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. | [25 empty] | POP |  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
49 | 979087391R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, | t | 7.2792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.36 | 2.62 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, | [25 empty] | SPI |  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
50 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 1.8198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.265 | 0.48 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
51 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 1.8198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.942 | 1.71 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
52 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1.8198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.49 | 0.89 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
53 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 36.3959 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
54 | 979999984R00 | Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů | t | 1.8198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 56.24 | [6 empty] | DIL
55 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | 21.824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.577 | 56.24 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.49 | [6 empty] | DIL
56 | 764512250R00 | Oplechování parapetů z měděného plechu dodávka a montáž včetně rohů rš 330 mm | m | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00291 | 0.01 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.8119 | 1.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
57 | 998764102R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m | t | 0.00524 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 4.82 | 0.03 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  |  | 18.06 | [6 empty] | DIL
58 | 766629301R00 | Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 1,50 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.29 | 2.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
59 | NC 766/001 | Okno dřevěné EURO 68, 2 kř.1800/750 mm, u = 1,20, zasklení izolační dvojsklo, hnědý dist.rámeček, bez použití hliník,okapnic, vč.dod.oplechování paraperu Cu plech RŠ 250 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
60 | NC -7666293 | Montáž dveří plastových dvoukř. 1800/2250 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00168 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.1 | 3.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
61 | BC 766/004 | Dveře dřevěné z profilu EURO 68, křídla plná 1800/2250 mm-2 kř.ud=1,2 ,dekor hnědý RAL 8011, kování štítové klika-klika, zámek vložkový, generální klíč | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0989 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
62 | 766661412R00 | Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.7 | 10.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dveře s protipožární odolností do 30 minut. | [25 empty] | POP
63 | NC 766/005 | 6P/T -Nové dveře dřevěné- křídlo plné 800/1970, povrch CPL laminát 0,2 mm-EI 30-C2-DP3, samozavírač, panikový mechanický záměek s panikovou klikou ze strany úniku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.048 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
64 | NC 766/006 | Dveře dřevěné 1 kř.800/1970 mm, EI 30 -C2-DP 3, kování štítové nikl, zámek vložkový, generální klíč | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.048 | 0.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
65 | NC-766661422R00 | Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.63 | 1.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dveře s protipožární odolností do 30 minut. | [25 empty] | POP
66 | NC 766/008 | 15L/T-Dveře 1 kř. dřevěné 900/1970 mm, EI 30-C2 DP3 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.052 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Panikový mechanický zámek ze strany úniku : | [25 empty] | VV | 0
|  | samozavírač s elektrickou funkcí volného chodu : | [25 empty] | VV | 0
|  | sada pro montáž na křídla,zavírací síla dle EN 1154-3-6 : | [25 empty] | VV | 0
|  | napájení napětím 24 V : | [25 empty] | VV | 0
|  | rozsah volného chodu 85-170 st.,plynulé nastavení : | [25 empty] | VV | 0
|  | nastavitelný koncový doraz, napojewní na systém EPS, který zabezpečí zavření dveří při spuštění poplachu : | [25 empty] | VV | 0
|  | zavření proběhne i při výpadku elektrického proudu : | [25 empty] | VV | 0
|  | celkem 1 ks : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
67 | 766695213R00 | Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.28 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
68 | 611871035R | Práh dubový; š = 150 mm | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2*0,8+0,9 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
69 | NC 766/009 | 1/T-Stávající dveře vstupní dvojkřídlové s nadsvětlíkem - 2000/2700 mm-nové vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Celkem 1 ks : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Nové vybavení dveří : | [25 empty] | VV | 0
|  | panikové kování s panikovou klikou : | [25 empty] | VV | 0
|  | zvenčí koule zevnitř klika : | [25 empty] | VV | 0
|  | Napojení zámku na stávající přístpuový systém : | [25 empty] | VV | 0
|  | Stávající vložka generálního klíče : | [25 empty] | VV | 0
70 | NC 766/010 | 2/T-stávající požární dvoukřídlové ineriérové dveře s křídly 800/1970 a 600/1970 mm, plné, stávající ocelová zárubeň | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nové vybavení: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 x samozavírač s elektrickou funkcí volného chodu : | [25 empty] | VV | 0
|  | sada pro montáž na křídlo-zavírací síla dle EN 1154-36 : | [25 empty] | VV | 0
|  | napálení napětím 24 V : | [25 empty] | VV | 0
|  | rozsah volného chodu 85-170 st.,plynulé nastavení zavírací síly : | [25 empty] | VV | 0
|  | nastavitelný koncový doraz : | [25 empty] | VV | 0
|  | systémová lišta pro koordinaci zavírání : | [25 empty] | VV | 0
|  | napojení na systém EPS, který zabezpečí zavření dveří : | [25 empty] | VV | 0
|  | zavření dveří rovněž při výpadku el.energie : | [25 empty] | VV | 0
|  | montáž na křídle na straně závěsů s montážní deskou pro úzké zárubně : | [25 empty] | VV | 0
|  | celkem 1 ks : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
71 | NC 766/011 | 3L/T stávající vstupní dveře 1 kř. 800/2600 mm s nadsvětlíkem,proskleno izolační sklem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nové vybavení dveří : | [25 empty] | VV | 0
|  | panikové kování s panikovou klikoi( zvenčí klika, zevnitř klika) : | [25 empty] | VV | 0
|  | stávající vložka generálního klíče : | [25 empty] | VV | 0
|  | celkem 1 ks : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
72 | NC 766/012 | 4P/T-stávající vstupní dveře 1 kř- 1450/2500 mm, prosklení izolačním sklem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nová výbava dveří : | [25 empty] | VV | 0
|  | panikové kování s panikovou klikou (zvenčí koule, zevnitř klika) : | [25 empty] | VV | 0
|  | napojení zámku na na stávajcící přístupový systém : | [25 empty] | VV | 0
|  | stavající vložka systému generálního klíče : | [25 empty] | VV | 0
|  | celkme - 1 ks : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
73 | NC 766/013 | 5/T-stávající vstupní dveře dvojkřídlové 2460/2330 mm, prosklené izolačním sklem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nové vybavení dveří : | [25 empty] | VV | 0
|  | Panikové kování s panikovou klikou : | [25 empty] | VV | 0
|  | (zvenčí koule, zevnitř klika) : | [25 empty] | VV | 0
|  | napojení zámku na stávající přístupový systém : | [25 empty] | VV | 0
|  | stávající vložka generálního klíče : | [25 empty] | VV | 0
|  | celkem 1 ks : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
74 | NC 766/014 | 6P/T-Nové dveře s požární odolností EI 30-C2-DP3 - 800/169700 mm,samozavírač,povrch laminát CPL, panikový mechanický zámek s panikovou klikou ze strany úniku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
75 | NC 766/015 | 7/T - Stávající požární dvoukřídlové interiérové dveře 1600/1970 mm, křídla 800/1970 mm, sáv.zárubeň |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nové vybavení dveří : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 x samozavírač s el.funkcí volného chodu : | [25 empty] | VV | 0
|  | sada pro montáž na křídlo,zavírací síla dle EN 1154 3-6 : | [25 empty] | VV | 0
|  | napajení napětím 24 V : | [25 empty] | VV | 0
|  | rozsah volného chodu 85-170 st., plynulé nastavení zavírací síly : | [25 empty] | VV | 0
|  | nastavitelný koncový doraz : | [25 empty] | VV | 0
|  | systémová lišta pro koordinaci zavírání : | [25 empty] | VV | 0
|  | napojení na systém EPS,který zabezpečí zavření dveří : | [25 empty] | VV | 0
|  | zavření dveří rovněž při výpadku el.energie : | [25 empty] | VV | 0
|  | montáž naa křídle na straně závěsů,demontáž stáv,samozavírače : | [25 empty] | VV | 0
|  | celkem 3 ks : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
76 | NC 766/016 | 8P/T-Stávající požární jednokřídlové dveře 900/1970 mm EI 30 C2-DP3, stáv.zárubeň |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nové vybavení dveří : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 x samozavírač s el.funkcí volného chodu : | [25 empty] | VV | 0
|  | sada pro montáž na křídlo, zavírací síle dle EN 1154 3-6 : | [25 empty] | VV | 0
|  | napájení napětím 24 V : | [25 empty] | VV | 0
|  | rozsah volného chodu 85-170 st. : | [25 empty] | VV | 0
|  | plynulé nastavení zavírací síly : | [25 empty] | VV | 0
|  | napojení na systém EPS,který zabezpečí zavření dveří : | [25 empty] | VV | 0
|  | zavření dveří rovněž při výpadku el.energie : | [25 empty] | VV | 0
|  | montáž na křídlo na straně závěsů s montážní deskou pro úzké zárubně : | [25 empty] | VV | 0
|  | demontáž stávajcího samozavírače : | [25 empty] | VV | 0
|  | celkem 5 ks : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
77 | NC 766/017 | 8L/T-Stávající požární jednokř.dveře dřevěné 900/1970 mm EI 30 C2-DP3,stávající ocel.záruneń |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nové vybavení - ddto 8L/T : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
78 | NC 766/018 | 9P/T - Stávající vstupní dveře 1 kř.s nadsvětlíkem-1200/2600 mm |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nové vybavení dveří: : | [25 empty] | VV | 0
|  | panikové kování s panikovou klikou : | [25 empty] | VV | 0
|  | (zvenčí klika, zevnitř klika) : | [25 empty] | VV | 0
|  | stávajcíí vložka generálního klíče : | [25 empty] | VV | 0
|  | celkem 1 ks : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
79 | NC 766/019 | 10P/T Stávající dveře vstupní 1 kř. s nadsvětlíkem, 1200/2600 mm, plastové křídlo i rám, |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nové vybavení dveří: : | [25 empty] | VV | 0
|  | panikové kování s panikovou klikoi(zvenčí i zevnitř klika : | [25 empty] | VV | 0
|  | sestava blokovacího prvku,únikového terminálu a oboustranného klíčového spínače : | [25 empty] | VV | 0
|  | blokovaci prvek bude dodatečně montován na stávající dveře : | [25 empty] | VV | 0
|  | vložka systému generálního klíče : | [25 empty] | VV | 0
|  | napojení na systém EPS : | [25 empty] | VV | 0
|  | odblokování je zajištěno systémtm EPS nebo zmáčkutím únikového terminálu : | [25 empty] | VV | 0
|  | u dveří nebo klíčem,nebo výpadkem el.energie : | [25 empty] | VV | 0
|  | celkem 3 ks : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
80 | NC 766/020 | 11P/T-Stávající vstupní dveře1 kř.s nadsvětlíkem, 1200/3000 mm, dřevěné profily křídla i rámu, prosklené izolačním dvojsklem |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nové vybavení dveří : | [25 empty] | VV | 0
|  | panikové kování s panikovou klikou(zvenčí koule, zevnitř klika) : | [25 empty] | VV | 0
|  | napojení zámku na stávající přístupový systém : | [25 empty] | VV | 0
|  | stávající vložka systému generálního klíče : | [25 empty] | VV | 0
|  | celkem 1 ks : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
81 | NC 766/021 | 13P/T-Stávající vnitřní 1kř.požární dveře EI 30 C2-DP3, 800/1970 mm, plné, stávající ocel.zárubeň |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nové vybavení dveří: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 x samozavírač s el.funkcí volného chodu : | [25 empty] | VV | 0
|  | sada pro mont.na křídlo,zavírací síla dle EN 1154 3-6 : | [25 empty] | VV | 0
|  | napájení napětím 24 V : | [25 empty] | VV | 0
|  | rozsah volného chodu 85-170 st. : | [25 empty] | VV | 0
|  | nastavitelný koncový doraz : | [25 empty] | VV | 0
|  | napojení na systém EPS,který zabezpečí zavření dveří : | [25 empty] | VV | 0
|  | zavření dveří rovněž při výpadku el.proudu : | [25 empty] | VV | 0
|  | montáž na křídle na straně záívěsů s montážní desekou pro úzké zárubně : | [25 empty] | VV | 0
|  | demontáž stávajícího samozuavírače : | [25 empty] | VV | 0
|  | celkem 2 ks : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
82 | NC 766/022 | 14P/T - Stávající vstupní dveře 1 kř.s nadsvětlíkem 1100/2400 mm, plastové křídlo a rám 900/1970 mm |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nové vybavení dveří : | [25 empty] | VV | 0
|  | panikové kování s panikovou klikou(zvenčí klika, zevnitř klika) : | [25 empty] | VV | 0
|  | stávající vložka systému generálního klíče : | [25 empty] | VV | 0
|  | celkem 1 ks : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
83 | 998766203R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
84 | 998767203R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 6.63 | [6 empty] | DIL
85 | 771101101R00 | Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.016 | 0.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
86 | 771571905R00 | Opravy podlah z dlaždic keramických režných nebo glazovaných, velikosti 150 x 150 mm | kus | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.07 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 0.14 | 6.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
87 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.46 |  | 0 |  |  |  |  | 346.94 | [6 empty] | DIL
88 | 784011222RT2 | Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky | m2 | 918.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.32 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.0135 | 12.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Výměra dle oddílu 46 a 61 HSV : | [25 empty] | VV | 0
|  | SDKT stropy nové : 48,17+47,1 |  | 95.27 | [23 empty] | VV | 0
|  | Oprva omítek : 823,72 |  | 823.72 | [23 empty] | VV | 0
89 | 784161401R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 3978.431 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.68 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.03248 | 129.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SDKT příčky : 15,2*2 |  | 30.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | nové omítky Ytong : 30,37 |  | 30.37 | [23 empty] | VV | 0
|  | oprava stropů : 823,72 |  | 823.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | oprava stěn : 3093,941 |  | 3093.941 | [23 empty] | VV | 0
90 | 784165111R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 97 %, jednonásobné | m2 | 3093.941 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.46 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.06636 | 205.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
91 | Subd.M 21-001 | Silnoproudá elektrotechnika-montáž | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
92 | Subd.M 21-002 | Silnoproudá elektrotechnika-dodávka | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M22 | Zařízení EPS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
93 | M22-001 | Dodávka a montáž systému elektrické požární signalizace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
94 | M24-001 | Dodávka a montáž zařízení č.1-Vzduchotechnická jednotka-dle PD vzduchotechniky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
95 | M24-002 | Dodávka a montáž zařízení č.2-strojní zařízení ve strojovně | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
96 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
97 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
98 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [25 empty] | POP |  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
99 | 005261020R | Bankovní záruky | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.
100 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu