VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# Č. 1

Veřejná zakázka

# Modernizace osvětlení a nouzového osvětlení Kina Nadsklepí v Kroměříži – opakované řízení

| Druh zadávacího řízení | Zadávací řízení zakázky malého rozsahu |
| --- | --- |
| Režim veřejné zakázky | Zakázka malého rozsahu |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 2 975 206 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_1468.html |
| Datum zahájení řízení | 1. 8. 2025 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://ezak.mesto-kromeriz.cz/.

| Zadavatel: Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace se sídlem Tovačovského 2828/22, 76701 Kroměříž | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM administrace, s.r.o. se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 67995 vedená u Krajského soudu v Brně |
| --- | --- |
| IČO: 70962642 | IČO: 29244919 |

V Kroměříži dne 11. 8. 2025

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

# VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Na základě žádosti poskytuje zadavatel dokumentaci k rozvaděčům, viz soubor priloha.zip

Na základě prohlídek místa plnění zadavatel doplňuje následující informace ke knize svítidel:

1) X - contrast svítidlo na rampě:

- postačí stupeň krytí pro vnitřní prostory

- nutno zařadit do stejného ovládacího systému jako ostatní svítidla v sále, ale s oddělenou regulací pro každé svítidlo samostatně

2) Systém obecně:

- přes webové rozhraní - počítač, tablet

3) D – podstupnice:

- možno vypustit nouzový okruh vzhledem k dostatečnému osvětlení ze stropních svítidel N.O.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek skončí:

dne 15. 8. 2025 v 13.00 hodin.

# PODPIS

| Zadavatel: Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace se sídlem Tovačovského 2828/22, 76701 Kroměříž | Mgr. Tomáš Motal Administrátor VZ |
| --- | --- |
| IČO: 70962642 |  |

# PŘÍLOHY

priloha.zip