## Souhrn nákladů stavby
|  | Název stavby: | Sportovní hala v Kroměříži, TS |  | Číslo stavby: | P-067-23
|  | Název verze: | Nabídka |  | Verze CÚ: | 2025/02a
| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
1 |  |  | 1: Ostatní náklady zhotovitele stavby - Soutěžené výkony |  |  |  | 0
2 |  |  | CZD00001: Projekt.dokumentace a ost.nák |  |  |  | 0
| 6 | 1101594 | Výchozí revize zařízení VN/NN | JV |  |  |  | 10000
| 7 | 1101638 | Ekologická likvidace odpadů, vč. dopravy | JV |  |  |  | 16024
| 9 | 1102007 | Doprava materiálu na stavbu z CS 41-80 km CAPEX | KS |  |  |  | 5060
| 49 | 1102000 | Geodetické práce zhotovitele stavby | JV |  |  |  | 6000
| 50 | 1101999 | Inženýring zhotovitele stavby CAPEX - Met.rozp. EMP2022+ | JV |  |  |  | 4100
1 |  |  | 3: Stavební objekty |  |  |  | 0
2 |  |  | CZD00040: Trafostanice 22/0,4kV - technologie |  |  |  | 0
| 12 | PPV-CZD00040 | PPV pro MT CZD00040 - Trafostanice 22/0,4kV - technologie | % | 12 |  |  | 253.1491
| 13 | PZS | Příspěvek za sklad | % | 3.5 |  |  | 194.331
| 15 | XC99 | Materiál Vlastní mimo číselník dle soupisu pro montáže-ZAPOČTENO DO VÝKONU | Kč |  |  |  | 2380180.7
| 16 | 53041 | Naložení sutě na dopravní prostředek | t | 35.11 |  |  | 8672.17
| 17 | EC57 | Hloubení jámy strojně zem.tř.3-4 | m3 | 25.25 |  |  | 5484.3
| 18 | EC63 | Záhrn jámy strojně ve volném terénu | m3 | 4.6 |  |  | 271.216
| 19 | EN03 | Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm | m3 | 7.14 |  |  | 772.2624
| 20 | EN31 | Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr | m | 34 |  |  | 1316.48
| 21 | EP09 | Výkop rýhy 35x80cm ručně pro zemnící pásek zem.tř.4 | m | 33.2 |  |  | 14330.116
| 22 | EP14 | Zához rýhy 35x60cm ručně pro zemnící pásek zem.tř.3 | m | 33.2 |  |  | 1942.864
| 23 | EQ05 | Provizorní úprava terénu zeminou tř.3 ručně | m2 | 42 |  |  | 2069.76
| 24 | EQ41 | Podkladová spodní vrstva pod kioskovou TS frakce 8-16 mm, vč. rozprostření a hutnění | m3 | 1.72 |  |  | 2329.3874
| 25 | EQ42 | Podkladová horní vrstva pod kioskovou TS frakce 4-8 mm, vč. rozprostření a hutnění | m3 | 1.72 |  |  | 2614.3914
| 26 | HG01 | Montáž tabulky smaltované i provozní tab. na DTS A3-A4, bez tabulky | ks | 1 |  |  | 274.96
| 27 | HG07 | Tabulka ACON pro TS kioskovou/zděnou, vč. spoj. mat. | ks | 1 |  |  | 412.96
| 28 | XM36 | Tabulka NB.2.39.03 Jen zde pracuj | ks | 2 |  |  | 28
| 29 | XM37 | Tabulka NB.1.41.03 Nezapínej - na zařízení se pracuje | ks | 2 |  |  | 32.82
| 30 | XM38 | Plakát Pokyny pro první pomoc při úrazu el........... | ks | 1 |  |  | 21.83
| 31 | XM40 | Tabulka NB.3.01.21 Pozor pod napětím | ks | 2 |  |  | 27.98
| 32 | XM41 | Tabulka NB.3.01.37 Pozor! uzemněno | ks | 3 |  |  | 41.58
| 33 | XM42 | Tabulka NB.3.19.31 Pozor na zařízení se pracuje | ks | 3 |  |  | 41.49
| 34 | XM43 | Tabulka NB3.01.31+NB.2.21.06 Pozor zpětný proud-vypni obě strany | ks | 2 |  |  | 27.3
| 35 | XM44 | Tabulka NB.3.01.03 Vysoké napětí-životu nebezpečno | ks | 1 |  |  | 13.97
| 36 | XM46 | Tabulka smaltov.NB.3.01.13+NB.1.43.01+NB.1.53.01-Vysoké napětí-životu nebez. ... | ks | 2 |  |  | 527.74
| 39 | 5632 | Spojení zemnícího pásku svorkou SR02,vč.zalití | ks | 6 |  |  | 237.24
| 40 | DQ13 | Uzemnění v zemi-páska FeZn 30x4mm | m | 55.3 |  |  | 4099.9332
| 42 | HI88 | Pojistková vložka PN 2 224A,vč.montáže | ks | 6 |  |  | 525.54
| 43 | HI87 | Pojistková vložka PN 2 200A,vč.montáže | ks | 18 |  |  | 1601.28
| 51 | EA12 | Sejmutí ornice vrstva nad 15cm zem.tř.2 | m3 | 46.8 |  |  | 2858.076
| 52 | XD44 | Vstupní panel před zděné a prefabrikované TS,vč položení | ks | 1 |  |  | 3541.205
1 |  |  | 4: Ostatní náklady |  |  |  | 0
2 |  |  | 4.1: Ostatní náklady stavby |  |  |  | 0
| 1 | 1101922 | Vytyčení stávajících podzemních sítí | JV |  |  |  | 4000
| 2 | 1101925 | Archeologický dozor | JV |  |  |  | 3.6
| 4 | 1101929 | Dopravní značení projekt a umístění dopravních značek | JV |  |  |  | 15000
2 |  |  | 4.2: Projektová dokumentace - Inženýring - Náklady |  |  |  | 0
| 5 | 9100 | Projektové a geodetické práce k PD – dle pravidel | Kč |  |  |  | 99500
| 8 | 9418 | Zkoušky VN kabelu zvýšeným napětím | HOD | 6 |  |  | 6906
|  |  | Celkem |  |  |  | 0

## Rekapitulace nákladů stavby
|  | Název stavby: | Sportovní hala v Kroměříži, TS |  | Číslo stavby: | P-067-23
|  | Název verze: | Nabídka |  | Verze CÚ: | 2025/02a
| Poř. | Kód | Popis | Celkem náklady | Práce a mechanizace | Příspěvek za sklad | Materiál | Subdodávky | Dodávky
1 |  |  | 1: Ostatní náklady zhotovitele stavby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | CZD00001: Projekt.dokumentace a ost.nák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 1101594 | Výchozí revize zařízení VN/NN
| 7 | 1101638 | Ekologická likvidace odpadů, vč. dopravy
| 9 | 1102007 | Doprava materiálu na stavbu z CS 41-80 km CAPEX
| 49 | 1102000 | Geodetické práce zhotovitele stavby
| 50 | 1101999 | Inženýring zhotovitele stavby CAPEX - Met.rozp. EMP2022+
1 |  |  | 3: Stavební objekty | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  | CZD00040: Trafostanice 22/0,4kV - technologie | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 12 | PPV-CZD00040 | PPV pro MT CZD00040 - Trafostanice 22/0,4kV - technologie
| 13 | PZS | Příspěvek za sklad
| 15 | XC99 | Materiál Vlastní mimo číselník dle soupisu pro montáže-ZAPOČTENO DO VÝKONU
| 16 | 53041 | Naložení sutě na dopravní prostředek
| 17 | EC57 | Hloubení jámy strojně zem.tř.3-4
| 18 | EC63 | Záhrn jámy strojně ve volném terénu
| 19 | EN03 | Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm
| 20 | EN31 | Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr
| 21 | EP09 | Výkop rýhy 35x80cm ručně pro zemnící pásek zem.tř.4
| 22 | EP14 | Zához rýhy 35x60cm ručně pro zemnící pásek zem.tř.3
| 23 | EQ05 | Provizorní úprava terénu zeminou tř.3 ručně
| 24 | EQ41 | Podkladová spodní vrstva pod kioskovou TS frakce 8-16 mm, vč. rozprostření a hutnění
| 25 | EQ42 | Podkladová horní vrstva pod kioskovou TS frakce 4-8 mm, vč. rozprostření a hutnění
| 26 | HG01 | Montáž tabulky smaltované i provozní tab. na DTS A3-A4, bez tabulky
| 27 | HG07 | Tabulka ACON pro TS kioskovou/zděnou, vč. spoj. mat.
| 28 | XM36 | Tabulka NB.2.39.03 Jen zde pracuj
| 29 | XM37 | Tabulka NB.1.41.03 Nezapínej - na zařízení se pracuje
| 30 | XM38 | Plakát Pokyny pro první pomoc při úrazu el...........
| 31 | XM40 | Tabulka NB.3.01.21 Pozor pod napětím
| 32 | XM41 | Tabulka NB.3.01.37 Pozor! uzemněno
| 33 | XM42 | Tabulka NB.3.19.31 Pozor na zařízení se pracuje
| 34 | XM43 | Tabulka NB3.01.31+NB.2.21.06 Pozor zpětný proud-vypni obě strany
| 35 | XM44 | Tabulka NB.3.01.03 Vysoké napětí-životu nebezpečno
| 36 | XM46 | Tabulka smaltov.NB.3.01.13+NB.1.43.01+NB.1.53.01-Vysoké napětí-životu nebez. ...
| 39 | 5632 | Spojení zemnícího pásku svorkou SR02,vč.zalití
| 40 | DQ13 | Uzemnění v zemi-páska FeZn 30x4mm
| 42 | HI88 | Pojistková vložka PN 2 224A,vč.montáže
| 43 | HI87 | Pojistková vložka PN 2 200A,vč.montáže
| 51 | EA12 | Sejmutí ornice vrstva nad 15cm zem.tř.2
| 52 | XD44 | Vstupní panel před zděné a prefabrikované TS,vč položení
1 |  |  | 4: Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 4.1: Ostatní náklady stavby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1101922 | Vytyčení stávajících podzemních sítí
| 2 | 1101925 | Archeologický dozor
| 4 | 1101929 | Dopravní značení projekt a umístění dopravních značek
2 |  |  | 4.2: Projektová dokumentace - Inženýring - Náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 9100 | Projektové a geodetické práce k PD – dle pravidel
| 8 | 9418 | Zkoušky VN kabelu zvýšeným napětím
|  |  | Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Rekapitulace pro EBC
| Název stavby: | Sportovní hala v Kroměříži, TS |  | Číslo stavby: | P-067-23
| Název verze: | Nabídka |  | Verze CÚ: | 2025/02a
Výkony pro EBC / PUD
| Kód | Popis | Dodávky | Materiál | Příspěvek za sklad | Práce a mechanizace | Subdodávky | Vl. materiál zhotovitele | Výkony zhotovitele bez vl. materiálu | ∑ Výkony zhotovitele | ∑ Dodávky + Materiál
1 |  | 1: Ostatní náklady zhotovitele stavby - Soutěžené výkony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | CZD00001: Projekt.dokumentace a ost.nák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1101594 | Výchozí revize zařízení VN/NN
| 1101638 | Ekologická likvidace odpadů, vč. dopravy
| 1101999 | Inženýring zhotovitele stavby CAPEX - Met.rozp. EMP2022+
| 1102000 | Geodetické práce zhotovitele stavby
| 1102007 | Doprava materiálu na stavbu z CS 41-80 km CAPEX
1 |  | 3: Stavební objekty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | CZD00040: Trafostanice 22/0,4kV - technologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 53041 | Naložení sutě na dopravní prostředek
| 5632 | Spojení zemnícího pásku svorkou SR02,vč.zalití
| DQ13 | Uzemnění v zemi-páska FeZn 30x4mm
| EA12 | Sejmutí ornice vrstva nad 15cm zem.tř.2
| EC57 | Hloubení jámy strojně zem.tř.3-4
| EC63 | Záhrn jámy strojně ve volném terénu
| EN03 | Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm
| EN31 | Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr
| EP09 | Výkop rýhy 35x80cm ručně pro zemnící pásek zem.tř.4
| EP14 | Zához rýhy 35x60cm ručně pro zemnící pásek zem.tř.3
| EQ05 | Provizorní úprava terénu zeminou tř.3 ručně
| EQ41 | Podkladová spodní vrstva pod kioskovou TS frakce 8-16 mm, vč. rozprostření a hutnění
| EQ42 | Podkladová horní vrstva pod kioskovou TS frakce 4-8 mm, vč. rozprostření a hutnění
| HG01 | Montáž tabulky smaltované i provozní tab. na DTS A3-A4, bez tabulky
| HG07 | Tabulka ACON pro TS kioskovou/zděnou, vč. spoj. mat.
| HI87 | Pojistková vložka PN 2 200A,vč.montáže
| HI88 | Pojistková vložka PN 2 224A,vč.montáže
| PPV-CZD00040 | PPV pro MT CZD00040 - Trafostanice 22/0,4kV - technologie
| PZS | Příspěvek za sklad
| XC99 | Materiál Vlastní mimo číselník dle soupisu pro montáže-ZAPOČTENO DO VÝKONU
| XD44 | Vstupní panel před zděné a prefabrikované TS,vč položení
| XM36 | Tabulka NB.2.39.03 Jen zde pracuj
| XM37 | Tabulka NB.1.41.03 Nezapínej - na zařízení se pracuje
| XM38 | Plakát Pokyny pro první pomoc při úrazu el...........
| XM40 | Tabulka NB.3.01.21 Pozor pod napětím
| XM41 | Tabulka NB.3.01.37 Pozor! uzemněno
| XM42 | Tabulka NB.3.19.31 Pozor na zařízení se pracuje
| XM43 | Tabulka NB3.01.31+NB.2.21.06 Pozor zpětný proud-vypni obě strany
| XM44 | Tabulka NB.3.01.03 Vysoké napětí-životu nebezpečno
| XM46 | Tabulka smaltov.NB.3.01.13+NB.1.43.01+NB.1.53.01-Vysoké napětí-životu nebez. ...
1 |  | 4: Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 4.1: Ostatní náklady stavby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1101922 | Vytyčení stávajících podzemních sítí
| 1101925 | Archeologický dozor
| 1101929 | Dopravní značení projekt a umístění dopravních značek
2 |  | 4.2: Projektová dokumentace - Inženýring - Náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9100 | Projektové a geodetické práce k PD – dle pravidel
| 9418 | Zkoušky VN kabelu zvýšeným napětím
|  | Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Globální náklady
|  | Název stavby: | Sportovní hala v Kroměříži, TS |  | Číslo stavby: | P-067-23
|  | Název verze: | Nabídka |  | Verze CÚ: | 2025/02a
| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
1 |  |  | 1: Ostatní náklady zhotovitele stavby |  |  |  | 0
2 |  |  | CZD00001: Projekt.dokumentace a ost.nák |  |  |  | 0
| 6 | 1101594 | Výchozí revize zařízení VN/NN | JV |  |  | 0
| 7 | 1101638 | Ekologická likvidace odpadů, vč. dopravy | JV |  |  | 0
| 9 | 1102007 | Doprava materiálu na stavbu | KS |  |  | 0
| 49 | 1102000 | Geodetické práce zhotovitele stavby | JV |  |  | 0
| 50 | 1101999 | Inženýring zhotovitele stavby | JV |  |  | 0
1 |  |  | 4: Ostatní náklady |  |  |  | 0
2 |  |  | 4.1: Ostatní náklady stavby |  |  |  | 0
| 1 | 1101922 | Vytyčení stávajících podzemních sítí | JV |  |  | 0
| 2 | 1101925 | Archeologický dozor | JV |  |  | 0
| 4 | 1101929 | Dopravní značení projekt a umístění dopravních značek | JV |  |  | 0
2 |  |  | 4.2: Projektová dokumentace - Inženýring - Náklady |  |  |  | 0
| 5 | 9100 | Projektové práce k PD | Kč |  |  | 0
| 8 | 9418 | Zkoušky VN kabelu zvýšeným napětím | HOD |  |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0

## Práce, mechanizace a ost. nákl.
|  | Název stavby: | Sportovní hala v Kroměříži, TS |  | Číslo stavby: | P-067-23
|  | Název verze: | Nabídka |  | Verze CÚ: | 2025/02a
| Ident | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. hodiny | Celkem hodiny | Jedn. Cena | Cena | Cena | Jedn. hodiny | Celkem hodiny | Hodiny pro PPV | Jedn.h.PPV | Celkem h. PPV | Jedn.hod. PP | Celkem hod. PP | Jedn.hod.PC | Celkem hod. PC | Objekt | Dodatek | Část základny
1 |  |  | 3: Stavební objekty |  |  |  | 0 |  | 0 | 34688.6968 |  | 59.2442 | 3.7671 | 0.037671 | 0.45205 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | CZD00040: Trafostanice 22/0,4kV - technologie |  |  |  | 0 |  | 0 | 34688.6968 |  | 59.2442 | 3.7671 | 0.037671 | 0.45205 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 51: Práce montážní |  |  |  | 0 |  | 0 | 34688.6968 |  | 3.7671 | 3.7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PM | DQ13 | Uzemnění v zemi-páska FeZn 30x4mm | m | 55.3 |  |  |  |  | 1455.496 | 0.047 | 2.5991 | 2.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZD00040: Trafostanice 22/0,4kV - technologie | A01
| PM | HG01 | Montáž tabulky smaltované i provozní tab. na DTS A3-A4, bez tabulky | ks | 1 |  |  |  |  | 232.96 | 0.416 | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZD00040: Trafostanice 22/0,4kV - technologie | A01
| PM | HG07 | Tabulka ACON pro TS kioskovou/zděnou, vč. spoj. mat. | ks | 1 |  |  |  |  | 232.96 | 0.416 | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZD00040: Trafostanice 22/0,4kV - technologie | A01
| PM | HI87 | Pojistková vložka PN 2 200A,vč.montáže | ks | 18 |  |  |  |  | 141.12 | 0.014 | 0.252 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZD00040: Trafostanice 22/0,4kV - technologie | A01
| PM | HI88 | Pojistková vložka PN 2 224A,vč.montáže | ks | 6 |  |  |  |  | 47.04 | 0.014 | 0.084 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZD00040: Trafostanice 22/0,4kV - technologie | A01
3 |  |  | 52: Práce zemní | [5 empty] | 0 | 32579.1208 |  | 55.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PZ | EA12 | Sejmutí ornice vrstva nad 15cm zem.tř.2 | m3 | 46.8 |  |  |  |  | 2244.528 | 0.109 | 5.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZD00040: Trafostanice 22/0,4kV - technologie | A01
| PZ | EC57 | Hloubení jámy strojně zem.tř.3-4 | m3 | 25.25 |  |  |  |  | 1588.73 | 0.143 | 3.6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZD00040: Trafostanice 22/0,4kV - technologie | A01
| PZ | EC63 | Záhrn jámy strojně ve volném terénu | m3 | 4.6 |  |  |  |  | 109.296 | 0.054 | 0.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZD00040: Trafostanice 22/0,4kV - technologie | A01
| PZ | EN03 | Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm | m3 | 7.14 |  |  |  |  | 389.5584 | 0.124 | 0.88536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZD00040: Trafostanice 22/0,4kV - technologie | A01
| PZ | EN31 | Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr | m | 34 |  |  |  |  | 1316.48 | 0.088 | 2.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZD00040: Trafostanice 22/0,4kV - technologie | A01
| PZ | EP09 | Výkop rýhy 35x80cm ručně pro zemnící pásek zem.tř.4 | m | 33.2 |  |  |  |  | 13191.024 | 0.903 | 29.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZD00040: Trafostanice 22/0,4kV - technologie | A01
| PZ | EP14 | Zához rýhy 35x60cm ručně pro zemnící pásek zem.tř.3 | m | 33.2 |  |  |  |  | 1942.864 | 0.133 | 4.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZD00040: Trafostanice 22/0,4kV - technologie | A01
| PZ | EQ05 | Provizorní úprava terénu zeminou tř.3 ručně | m2 | 42 |  |  |  |  | 2069.76 | 0.112 | 4.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZD00040: Trafostanice 22/0,4kV - technologie | A01
| PZ | EQ41 | Podkladová spodní vrstva pod kioskovou TS frakce 8-16 mm, vč. rozprostření a hutnění | m3 | 1.72 |  |  |  |  | 590.304 | 0.78 | 1.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZD00040: Trafostanice 22/0,4kV - technologie | A01
| PZ | EQ42 | Podkladová horní vrstva pod kioskovou TS frakce 4-8 mm, vč. rozprostření a hutnění | m3 | 1.72 |  |  |  |  | 590.304 | 0.78 | 1.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZD00040: Trafostanice 22/0,4kV - technologie | A01
| PZ | XD44 | Vstupní panel před zděné a prefabrikované TS,vč položení | ks | 1 |  |  |  |  | 377.08 | 0.857 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZD00040: Trafostanice 22/0,4kV - technologie | A01
3 |  |  | 53: PPV automatické přirážky | [5 empty] | 0 | 8169.1924 |  | 0 | 0 | 0.037671 | 0.45205 | 0 | 0 | 0 | 0
| PPV | PPV-CZD00040 | PPV pro MT CZD00040 - Trafostanice 22/0,4kV - technologie | % | 12 |  |  |  |  | 253.1491 | 0 | 0 | 0 | 0.037671 | 0.45205 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZD00040: Trafostanice 22/0,4kV - technologie | A01
3 |  |  | S: Stroje | [5 empty] | 0 | 7916.0433 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| S | 120 | AUTOJERAB DO 8 TUN - H | HODINA | 0.554 |  |  |  |  | 415.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZD00040: Trafostanice 22/0,4kV - technologie | A01
| S | 240 | MOTOROVY PECH | HODINA | 2.5769 |  |  |  |  | 863.2548 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZD00040: Trafostanice 22/0,4kV - technologie | A01
| S | 440 | AUT.NAKL. - DO 6 TUN | KM | 6.88 |  |  |  |  | 240.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZD00040: Trafostanice 22/0,4kV - technologie | A01
| S | 520 | RYP.KOLOVE-DO 0,2 M3 | HODINA | 0.8892 |  |  |  |  | 613.548 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZD00040: Trafostanice 22/0,4kV - technologie | A01
| S | 540 | RYP.KOLOVE-DO 0,5 M3 | HODINA | 3.5614 |  |  |  |  | 2849.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZD00040: Trafostanice 22/0,4kV - technologie | A01
| S | 620 | TRAKTOR KOL.VC.MECH. | HODINA | 0.205 |  |  |  |  | 148.625 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZD00040: Trafostanice 22/0,4kV - technologie | A01
| S | 640 | TRAKTOR KOL.BEZ MECH | HODINA | 0.1659 |  |  |  |  | 93.7335 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZD00040: Trafostanice 22/0,4kV - technologie | A01
| S | 730 | Rypadlo do 12t bourací kladivo velké | HODINA | 1.4645 |  |  |  |  | 1552.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZD00040: Trafostanice 22/0,4kV - technologie | A01
| S | 740 | Kompresor do 5,4 m3/min | sh | 3.1208 |  |  |  |  | 1139.092 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZD00040: Trafostanice 22/0,4kV - technologie | A01
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0

## Materiál
| Název stavby: | Sportovní hala v Kroměříži, TS |  | Číslo stavby: | P-067-23
| Název verze: | Nabídka |  | Verze CÚ: | 2025/02a
| Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena | Cena
1 |  | 3: Stavební objekty |  |  |  | 0
2 |  | CZD00040: Trafostanice 22/0,4kV - technologie |  |  |  | 0
3 |  | M02: Materiály |  |  |  | 0
| 1100101341 | Páska zemnící FeZn 30/4 | KG | 52.6135 |  |  | 2550.7037
| 1100101354 | Svorka zemnící pás/pás SR 02 | KS | 6 |  |  | 120.24
| 1100102153 | Tab: č.9002 - rovná (trojtabulka) | KS | 2 |  |  | 527.74
| 1100102192 | Tabulka Pozor! Uzemněno 0137 | KS | 3 |  |  | 41.58
| 1100102194 | Tab: Pozor! Zpětný proud-Vypínej obě | KS | 2 |  |  | 27.3
| 1100102198 | Tabulka výstražná 0103 PVC | KS | 1 |  |  | 13.97
| 1100102201 | Tabulka výstražná 0121 PVC | KS | 2 |  |  | 27.98
| 1100102209 | Tabulka výstražná 1931 PVC | KS | 3 |  |  | 41.49
| 1100102211 | Tabulka příkazová 3903 PVC | KS | 2 |  |  | 28
| 1100102214 | Tabulka zákazová 4103 PVC | KS | 2 |  |  | 32.82
| 1100102221 | Tabulka 7781 PVC | KS | 1 |  |  | 21.83
| 1100104277 | Vložka pojistková nožová vel.2 200A gG | KS | 18 |  |  | 1460.16
| 1100104278 | Vložka pojistková nožová vel.2 224A gG | KS | 6 |  |  | 478.5
| 20037180 | Tabulka smaltovaná rovná A4 ACON | KS | 1 |  |  | 180
3 |  | PZS: Příspěvek za sklad |  |  |  | 0
| PZS | Příspěvek za sklad | % | 3.5 | 0 |  | 194.331
|  | Celkem |  |  |  | 0

## Materiál vlastní
| Název stavby: | Sportovní hala v Kroměříži, TS |  | Číslo stavby: | P-067-23
| Název verze: | Nabídka |  | Verze CÚ: | 2025/02a
| Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
1 |  | 3: Stavební objekty |  |  |  | 0
2 |  | CZD00040: Trafostanice 22/0,4kV - technologie |  |  |  | 0
3 |  | M06: Materiály Vlastní-zhotovitele stavby |  |  |  | 0
| 111633030300 | Gumoasfalt suspenze SA | KG | 1.8
| 424314000040 | Panel vstupní trafostanice 2000x900x140 | KS | 1
| 800000000072 | Cenová nabídka EEIKA; ESB Rozvaděče USM; pojistková vložka VN PQ 45 - sada | Kč
| 800000000192 | Spojovací mat.uchycení Provozní číslovací tab. na DTS nýty/hmoždinky (kiosek, stožárová, zděná)-bez tabulky | SET | 1
| 800000000306 | Kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 | T | 2.494
| 800000000308 | Kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 | T | 2.408
|  | Celkem |  |  |  | 0

## Subdodávky
| Název stavby: | Sportovní hala v Kroměříži, TS |  | Číslo stavby: | P-067-23
| Název verze: | Nabídka |  | Verze CÚ: | 2025/02a
| Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
1 |  | 3: Stavební objekty |  |  |  | 0
2 |  | CZD00040: Trafostanice 22/0,4kV - technologie |  |  |  | 0
3 |  | SUB: Subdodávky |  |  |  | 0
| 53041 | Naložení sutě na dopravní prostředek | t | 35.11 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0