VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# Č. 2

Veřejná zakázka

# Modernizace osvětlení a nouzového osvětlení Kina Nadsklepí v Kroměříži – opakované řízení

| Druh zadávacího řízení | Zadávací řízení zakázky malého rozsahu |
| --- | --- |
| Režim veřejné zakázky | Zakázka malého rozsahu |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 2 975 206 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_1468.html |
| Datum zahájení řízení | 1. 8. 2025 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://ezak.mesto-kromeriz.cz/.

| Zadavatel: Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace se sídlem Tovačovského 2828/22, 76701 Kroměříž | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM administrace, s.r.o. se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 67995 vedená u Krajského soudu v Brně |
| --- | --- |
| IČO: 70962642 | IČO: 29244919 |

V Kroměříži dne 14. 8. 2025

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

# VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

## Dotazy dodavatele

## Odpovědi zadavatele

Ad1)

Jedná se o vzorový typ, určující parametry svítidla, jeho funkčnost. Krytí svítidla je nutné minimálně dodržet dle požadavku prostoru, není nutné IP65.

Ad2)

Jedná se o ilustrativní obrázek, kde je z konstrukce patrné směr svícení a to směrem k podlaze. Nežádoucí je svícení směrem k plátnu. Uchazeč může tedy nabídnout svítidlo, které splní tento požadavek a bude možné instalovat do stávajícího otvoru. Případně může navrhnout jiné řešení.

Ad3)

Výpočet v příloze

Ad4)

Svítidla D – nejsou nově dvouzdrojová, ale pouze jednozdrojová. Nebudou se tedy připojovat na nouzový systém, ale pouze na systém funkčního osvětlení ovládaný přes dali.

Čísla řad zůstávají stejná, mění se pouze u nich napájecí zdroj umístěný v rozvaděči v režii. Viz. katalogový list F.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek skončí:

dne 19. 8. 2025 v 13.00 hodin.

# PODPIS

| Zadavatel: Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace se sídlem Tovačovského 2828/22, 76701 Kroměříž | Mgr. Tomáš Motal Administrátor VZ |
| --- | --- |
| IČO: 70962642 |  |

# PŘÍLOHY

Příloha 2.zip