## Rekapitulace
D1.2.6.1- 04 Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce: Rekonstrukce plynové kotelny Mateřská škola Kollárova 3945, 76701 Kroměříž
Projekt: Ing.Eduard Šober- Projekce TZB
Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 2,00%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. Dokumentace 2,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 1,00% ze základních nákladů |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost 1,0% ze základních nákladů |  | 0
Náklady celkem bez DPH |  | 0
Základ a hodnota DPH 15%
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
Dodávky- začátek
Kotelna – komponenty
řídící stanice, typ 5, RS232,RS485, ethernet. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
rozšiřující modul 8 ks AI, 8 ks AO | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ovládací panel 7", ethernet | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
anténa | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
switch, 5 ks RJ | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
propojovací kabel RJ45,L=2m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
teploměr venkovní, Ni1000/6180 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
teploměr kabelový,Ni1000/6180 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
teploměr příložný,Ni1000/6180 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
teploměr prostorový,Ni1000/6180 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
snímač tlaku 0-10V, 0-6bar | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
regulátor tlaku, ON/OFF, 40-400kPa | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
centrál stop | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
servopohon směšovacího ventilu, 24VAC, řízení 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kohout s odvodněním pod regulátor tlaku | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
redukce ke kohoutu M12 na G1/2“ | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
čidlo úniku plynu GC20P | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
čidlo vzniku CO: GIC40N | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj pro čidla úniku plynu NZ22 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
termostat prostorový, přehřátí prostoru, TH1, TH3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
termostat kapilárový, 100mm do TUV, TH2, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímka pro kapiláru, 8mm, L=80mm, G1/2“ | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
elektromagnetický ventil pro dopouštění, 230V, DN20, 10bar | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
rozšiřující modul pro zpracování signálu 0-10V kaskády | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zásuvka na stěnu 230V | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
komunikátor poruch GD02-K DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kotelna - komponenty – celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Strojovna – komponenty
řídící stanice, typ „S“, RS232,RS485, ethernet. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ovládací panel 7", ethernet | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
anténa | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
switch, 5 ks RJ | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
propojovací kabel RJ45,L=2m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
teploměr venkovní, Ni1000/6180 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
teploměr příložný,Ni1000/6180 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
teploměr prostorový,Ni1000/6180 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
servopohon směšovacího ventilu, 24VAC, řízení 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
komunikátor poruch GD02-K DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kotelna - komponenty – celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Software pro kotelnu – rozvaděč RM
software pro řídící systém -datový bod | DB | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
software pro ovládací displej | DB | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aplikační software pro vizualizaci technologie kotelny na PC | DB | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Software pro kotelnu – rozvaděč RM -celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Software pro strojovnu – rozvaděč RM1
software pro řídící systém -datový bod | DB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
software pro ovládací displej | DB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aplikační software pro vizualizaci technologie kotelny na PC | DB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Software pro strojovnu – rozvaděč RM1 -celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvaděč RM – kotelna
Skříň 800x600x250 včetně její instalace v kotelně | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LTN2B/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LTN4B/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LTN10B/1 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
proudový chránič 25A, 300mA,1F | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pojiskové pouzdro | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pojistka trubičková | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
stykač ,230AC, 3P, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
stykač ,230VAC,1P, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
relé 230VAC, 2P | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
relé 24VAC, 2P | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
relé 24VDC, 1P, s paticí | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
patice pro relé 2P | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
signalizační dioda relé | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
popisný štítek relé | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
signálka HIS - zelená | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přepínač, 3 polohy, -kompletní | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tlačítko rozpínací kontakt | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
hlavní vypínač, 3 fáz.,32A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
transformátor 230V/24VAC, 65VA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj 24VDC,100W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
snímač zaplavení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vývodka PG21 + matice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vývodka Pg16 + matice | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vývodka Pg13,5 + matice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vývodka Pg11 + matice | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vývodka Pg9 + matice | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka 2.5 mm | ks | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svorkovnice N 15 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svorkovnice PE 15 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIN lišta | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanál propojovací 60x60 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanál propojovací 40x60 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanál propojovací 25x60 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vodič CY 2,5, 1,5 | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kompletace | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
výroba rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RM – kotelna -celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvaděč RM1 -strojovna
Skříň 750x550x200 včetně její instalace ve strojovně | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LTN4B/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LTN16B/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
transformátor 230V/24VAC, 65VA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj 24VDC,100W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pojiskové pouzdro | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pojistka trubičková | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
relé 230VAC, 2P | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
patice pro relé 2P | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
signalizační dioda relé | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
popisný štítek relé | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vývodka Pg13,5 + matice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vývodka Pg11 + matice | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vývodka Pg9 + matice | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
signálka HIS - zelená | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
hlavní vypínač, 1 fáz.,25A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka 2,5mm | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svorkovnice N 7 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svorkovnice PE 7 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vodič CY 2,5, 1,5 | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanál propojovací 60x60 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanál propojovací 40x60 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanál propojovací 25x60 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kompletace | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
výroba rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RM1 – strojovna -celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvaděč RS
Skříň 600x600x250 včetně její instalace v kotelně | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
signálka HIS - zelená | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LTN10B/1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LTN16B/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LTN16B/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LTN32B/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
proudový chránič 25A, 300mA,1F | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zásuvka 400V,16A na stěnu rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zástrčka 400V,16A – pro ohřev TUV | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zásuvka 230V na stěnu rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka 6mm | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka 2.5 mm | ks | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svorkovnice N 15 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svorkovnice PE 15 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vývodka PG21 + matice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vývodka Pg16 + matice | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vývodka Pg11 + matice | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanál propojovací 60x60 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanál propojovací 40x60 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanál propojovací 25x60 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kompletace | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
výroba rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RS – celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava hromosvodu
Úprava stávajícího hromosvodu | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hromosvodový drát AlMgSi, 8mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podpěra vedení FeZn, 160mm | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svorka okapová FeZn | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svorka zkušební FEZN | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Úprava hromosvodu –celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Osvětlení kotelny
Prostor kotelny - svítidla LED zářivka | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LED trubice | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vypínač nástěnný | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nosný materiál- zavěšení pod strop a pod potrubí topo | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osvětlení kotelny -celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže
Montážní materiál a práce
Demontáže | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JYSTY 1x2x0,8 mm, pevně | m | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JYSTY 2x2x0,8 mm, pevně | m | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1,5 mm, pevně | m | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x2,5 mm, pevně | m | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYSY 3x1 | m | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x6 mm, pevně | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB MERKUR 50x50
50x50 Žlab 2m | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nosník žlabu šíře 100mm | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
spojovací sada | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ
D16 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelů
do 4x10 mm2 | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů v rozvaděči
do 2,5 mm2 | ks | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů v přístrojích
do 2,5mm2 | ks | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osazení hmoždinky do zdiva
instalační krabice | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HM8 | ks | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popisky kabelů
popisky kabelů | ks | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojovací a nosný materiál
spojovací a nosný materiál | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektroinstalační lišta
17x17 + víko | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40x20 + víko | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průraz do zdiva
Průraz do zdiva 150 mm | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pospojování, uzemnění |  |  | 0
měděná páska | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
připojovací zemnící svorka | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYA zelenožlutá, 6mm2 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Očka 8/6 | ks | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
úprava potrubí pro připojení uzemnění | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní práce - trasy pro prostorová čidla teploty
montážní práce, trasy pro prostorová čidla teploty | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní materiál a práce -celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby
zkoušky 1:1 | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
příprava ke komplexnímu vyzkoušení | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zkušební provoz | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zaškolení obsluhy | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
revize | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby- celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0