# Dokladová část

| **Polopodzemní kontejnery U Rejdiště** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **číslo** | **organizace** | **název** | **č. j. nebo zn.** | **datum** | **Podmínky, závěr** |
| **E-01** | Město Kroměříž | Plná moc pro ENVIprojekt CZECH s.r.o. | - | 30. 10. 2019 | - |
| **E-02** | ENVIprojekt CZECH s.r.o. | Plná moc pro Ing. Jiřího Sýnka | - | 30. 10. 2019 | - |
| **E-03.1** | Městský úřad Kroměříž, Odbor životního prostředí | Koordinované závazné stanovisko | MeUKM/104063/2019/0932/19 | 11. 3. 2020 | Souhlasné závazné stanovisko |
| **E-03.2** | Městský úřad Kroměříž, Odbor služeb | Stanovisko odboru služeb č. 0932/19 | 0932/19 | 22. 1. 2020 | odbor služeb nemá k PD námitky |
| **E-03.3** | Městský úřad Kroměříž, Odbor životního prostředí | Vyjádření – doplnění | MeUKM/023806/2021/0932/19 | 19. 3. 2021 | Souhlas s realizací dle předložené PD bez podmínek |
| **E-04** | Krajská hygienická stanice Zlínského kraje | Závazné stanovisko KHS ZLK | KHSZL 33898/2019 | 3. 1. 2020 | souhlasí za splnění podmínek v průběhu realizace stavby |
| **E-05** | Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) | Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a VOP ochrany sítě elektronických komunikací (společné územní a stavební řízení) | 502689/20 | 6. 1. 2020 | Nedojde ke střetu - souhlas s provedením stavby |
| **E-06** | Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. | Stanovisko č. 86/2020 pro územní rozhodnutí a stavební povolení, pro územní souhlas a k ohlášení stavby | 86/2020 | 22. 1. 2020 | nenachází se zařízení ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. |
| **E-06a** | Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s | Stanovisko č. 782/2020 (dodatek ke stanovisku č. 86/2020) | 782/2020 | 29. 6. 2020 | řešení zasakování srážkových vod - pokud PK nebo PPK přiléhají k nezp. ploše - zásak do nezpevněného terénu, pokud jsou umístěny ve zpevněné ploše, zásak v rámci okolní dlažby, zbytek odváděn do uličních vpustí. |
| **E-07** | GasNet, s.r.o. zastoupená GridServices, s.r.o. | Stanovisko GasNet s.r.o. k povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP) za dodržení podmínek pro provádění stavební činnosti | 5002062802 | 23. 1. 2020 | Nachází se NTL OC DN 150 plynovod a STL PE 50 přípojka, souhlasí za dodržení podmínek při realizaci stavby. |
| **E-08** | E.ON Distribuce, a.s. | Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická sít) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti | H18502–26024668 | 13. 1. 2020 | Nachází se podzemní vedení VN - stanovisko správce zařízení k činnostem a stavbě v OP |
| **E-09** | E.ON Distribuce, a.s. | Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická sít) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. | L4570-27007351 | 13. 1. 2020 | Souhlas za splnění podmínek |
| **E-10** | Nordic Telecom s.r.o. (původně Libli s.r.o.) | Vyjádření k existenci vedení sítí elektronické komunikace (SEK a PVSEK) | 2021-2403123800 | 24. 3. 2021 | dochází ke křížení a souběhům - souhlasí za dodržení podmínek |
| **E-11** | cyrilek.net | Vyjádření k existenci podzemního vedení sítí elektronických komunikací (PVSEK) | - | 26. 3. 2021 | dotčeno OP podzemního vedení PVSEK - souhlas s realizací stavby za uvedených podmínek |
| **E-12** | Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Dopravní inspektorát | Stanovisko pro územní souhlas a pro ohlášení záměru | KRPZ-57299-1/ČJ-2020-150806 | 23. 6. 2020 | Souhlas při dodržení podmínek - přemístění parkovacího místa včetně svislého a vodorovného dopr. značení |
| **E-13** | Povodí Moravy, s.p. | Stanovisko správce povodí | PM-7017/2020/5203/Biz | 13. 2. 2020 | záměr je možný za uvedených podmínek |
| **E-14** | KROMĚŘÍŽSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY, s.r.o. | Vyjádření k projektové dokumentaci pro účely územního řízení a stavebního povolení k sítím VO | 3175//BD/2020 | 26.10.2020 | nemá připomínky a požadavky pro účely územního řízení a stavebního povolení, jako správce dotčených zařízení a sítí VO stanovuje požadavky pro realizaci stavby |

DOdop doplněná vyjádření a stanoviska-rev 1

DOdop doplněná nebo aktualizovaná vyjádření a stanoviska-rev 2