# Dokladová část

| **Podzemní kontejnery Malý Val** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **číslo** | **organizace** | **název** | **č. j. nebo zn.** | **datum** | **Podmínky, závěr** |
| **E-01** | Město Kroměříž | Plná moc pro ENVIprojekt CZECH s.r.o. | - | 30. 10. 2019 |  |
| **E-02** | ENVIprojekt CZECH s.r.o. | Plná moc pro Ing. Jiřího Sýnka | - | 30. 10. 2019 |  |
| **E-03** | Městský úřad Kroměříž, Odbor životního prostředí | Koordinované závazné stanovisko | MeUKM/041106/2020/0372/20 | 3. 9. 2020 | souhlasné závazné stanovisko |
| **E-04** | Městský úřad Kroměříž, odbor služeb | Doplňující vyjádření k PD na akci PK a PPK pro město Kroměříž | MeUKM/041884/2020 | 25. 6. 2020 | Respektuje nutnost zrušení parkovacích míst a tím i přemístění dopravních značek |
| **E-05** | Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži | Vyjádření podle ustanovení §14 odst. 6 zákona o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů | NPU-373/47325/2020 | 25. 6. 2020 | souhlasí za dodržení podmínky - barevnost vhozové šachty ke schválení |
| **E-06** | Krajská hygienická stanice Zlínského kraje | Závazné stanovisko KHS ZLK | KHSZL 14709/2020 | 25. 6. 2020 | souhlasí s PD |
| **E-07** | Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) | Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a VOP ochrany sítě elektronických komunikací (společné územní a stavební řízení) | 660466/20 | 5. 6. 2020 | Nedojde ke střetu, souhlasí s provedením stavby |
| **E-08** | Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. | Stanovisko č. 766/2020 | 766/2020 | 23. 6. 2020 | Souhlasí s realizací prací v OP kanalizačních stok za uvedených podmínek |
| **E-09** | GasNet, s.r.o. zastoupená GridServices, s.r.o. | Stanovisko - souhlas s povolením a realizací stavby za dodržení podmínek pro provádění stavební činnosti | 5002162169 | 30. 6. 2020 | Nachází se STL OC DN 200 plynovod  Souhlasí za dodržení podmínek při realizaci stavby. |
| **E-10** | E.ON Distribuce | Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická sít) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti | H18502–26052721 | 10. 6. 2020 | Nachází se podzemní vedení VN i NN - stanovisko správce zařízení k činnostem a stavbě v OP |
| **E-11** | E.ON Distribuce | Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická sít) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. | L4570-27015784 | 10. 6. 2020 | Souhlas za splnění podmínek |
| **E-12** | Kroměřížské technické služby, s. r. o. | Vyjádření k projektové dokumentaci pro účely územního řízení a stavebního povolení k sítím VO | 3179//BD/2020 | 16. 7. 2020 | nemá připomínky a požadavky pro účely územního řízení a stavebního povolení, nenachází se zařízení VO |
| **E-13** | Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Dopravní inspektorát | Stanovisko pro územní souhlas a pro ohlášení záměru | KRPZ-57299-1/ČJ-2020-150806 | 23. 6. 2020 | Souhlas při dodržení podmínek |
| **E-14** | Justiční akademie | Vyjádření účastníka společného řízení k akci Podzemní kontejnery malý Val | 2/2020-EO-SUM/9 | 10. 6. 2020 | souhlasí s provedením stavbyza dodržení bodu 2.6 a 3.3 TZ (D.0) |
| **E-15** | UMABEL SE | Souhlasné stanovisko k vydání územního souhlasu/ rozhodnutí (stavebního povolení) - souhlas s realizací stavby | - | 9. 6. 2020 | stavbou nebude dotčena jejich optická síť |