## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Útulek pro kočky města Kroměříže
Projekt | D.1.4.a elektroinstalace
Investor | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
Z. č. | 2106-UKK
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jiří Maršálek
Kontroloval | Ing. Pavel Horák
Datum | 07.09.2022
Zpracovatel | Ing. Jiří Maršálek
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % 1 | 15
Procento PM % 2 | 5

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Rozvaděč ER | 0 | 0
Rozvaděč RH | 0 | 0
Rozvaděč RMS1 | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Instalace NN | 0 | 0
Hromosvod a uzemnění | 0 | 0
Drobné stavební práce | 0 | 0
Demontáže | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Elektroměrový rozvaděč ER
Elektroměrový rozvaděč 2x dvoutarifní 3F 80A ER222/NKP7P-C - kompaktní pilíř, přístrojová výzbroj: 2x svorkovnice PEN, 4x 1f. jistič 2A char.B, pro HDO, řadové svorky, přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů, schváleno společností ČEZ, E.ON, rozměry Š x V x H = 630 x 1830 x 270mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič modulární B2/1, 10kA | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič modulární B32/3, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič modulární B16/3, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Elektroměrový rozvaděč ER - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rozvaděč RH - hlavní rozvaděč
Rozvodnice zapuštěná oceloplechová do 150 M, IP30, Obsahuje DIN lišty a svorkovnice N/PE do 63A , rozměry Š x V x H =590 x 1070 x 136mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vyrážecí cívka ZP-ASA/230 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pojistkový odpínač 63A/3P, VLCE14 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pojisková vložka 50A gG | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přepěťová ochrana 1+2.st, 3-pol | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič modulární B6/1, 10kA | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič modulární C13/1, 10kA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič modulární B16/1, 10kA | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič modulární B32/3, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič modulární B16/3, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Chránič s nadproud. ochr,Ir=25A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Chránič proudový 25-4-030AC, 25A, 30mA,10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pomocné relé 230VAC, 1Z | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stykač modulový 20A, 230VAC, 4Z | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Elektroměr cejchovaný MID 3×230/400V, přímý do 65A, 2-sazby, M-bus | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSA 2,5 Řadová svornice | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSA 10 Řadová svornice | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RH - hlavní rozvaděč - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rozvaděč RMS1 - rozvaděč zázemí městské policie
Rozvodnice zapuštěná plastová do 48 M, IP30, Obsahuje DIN listy a svorkovnice N/PE do 63A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pojistkový odpínač 63A/3P, C10-SLS/32/3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pojisková vložka 32A gG | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přepěťová ochrana 2.st, 3-pol | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič modulární B6/1, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič modulární B16/1, 10kA | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Chránič s nadproud. ochr,Ir=25A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Chránič proudový 25-4-030AC, 25A, 30mA,10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pomocné relé 230VAC, 1Z | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stykač modulový 20A, 230VAC, 2Z | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSA 2,5 Řadová svornice | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSA 6 Řadová svornice | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RMS1 - rozvaděč zázemí městské policie - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky
Elektroměrový rozvaděč ER | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RH - hlavní rozvaděč | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RMS1 - rozvaděč zázemí městské policie | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
Instalace NN
Montáž rozváděčů kompaktních - elektroměrových
montáž a usazení ER včetně drobného mont.materiálu | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž rozváděčů zapuštěných oceloplech do 150M
montáž a usazení RH včetně drobného mont.materiálu | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž rozváděčů plastových do 48M
montáž a usazení RMS včetně drobného mont.materiálu | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA
A - přisazené svítidlo kruhové LED, 230V, IP20, 48W 3600lm, Ra83, např.: FULGUR ANETA 560 LED 48W/4000K | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B - přisazené svítidlo kruhové LED, 230V, IP20, 36W, 2600lm, Ra83, např.: FULGUR ANETA 500 LED 36W/4000K | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
C - přisazené svítidlo kruhové LED, 230V, IP20, 20W, 1500lm, Ra83, např.: FULGUR ANETA 350 LED 20W/4000K | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CS - přisazené svítidlo kruhové LED se senzorem pohybu, 230V, IP20, 20W, 1500lm, Ra83, např.: FULGUR ANETA-S 350 LED 20W/4000K | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
D - přisazené svítidlo kruhové LED, 230V, IP20, 24W, 1800lm, Ra83, např.: FULGUR ANETA 410 LED 24W/4000K | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E - přisazené kruhové LED, 230V, IP65, 30W, 1850lm, např.: FULGUR MELISSA MAXI B LED 30W/4000K | ks | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
F - průmyslové svítidlo, prachotěs LED 230V, 40W, 4200lm, IP65, NAPŘ.: FULGUR ADELE LED 1200 40W IP65 | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
GS - přisazené kruhové LED se senzorem pohybu, 230V, IP65, 20W, 1300lm, např.: FULGUR MELISSA MAXI-S B LED 20W/4000K | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
H - venkovní reflektor LED, 230V, IP65, 50W, 4000lm, např.: FULGUR XENA LED 50W/4000K | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELY, VODIČE
CYKY-O 2x1.5 , pevně | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 175 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 7x1.5 , volně | m | 215 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 595 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 610 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x6 , pevně | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 4x10 , volně | m | 215 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 4x16 , volně | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 4x25 , volně | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYA 6, ZŽ, pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYA 10, ZŽ, pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYA 16, ZŽ, pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU
1-CHKH-V-J 3x1.5 , pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SAMOREGULAČNÍ TOPNÝ KABEL
10W/m např. typ 23ADPSV | m | 2114 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
do 2,5 mm2 | ks | 96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 mm2 | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 mm2 | ks | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ÚLOŽNÝ MATERIÁL
KP 68 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KR 68 KRABICE ODBOČNÁ - p.om., včetně svorek | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1525 TRUBKA tuhá - SUPER MONOFLEX 750N | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1425 TRUBKA ohebná - MONOFLEX 320N | m | 85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1540 TRUBKA tuhá - SUPER MONOFLEX 750N | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Drátěný kabelový žlab 200/100 M2 galvanický zinek včetně podpěr | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSTROJE SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, ZÁSUVKY (se šroubovými svorkami)
Přístroj zásuvka 230V, vč. masky a rámečku, zapuštěná montáž (barva určena projektem interiéru) | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj zásuvka 230V, nástěnná montáž IP44 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj zásuvka 230V s přepěťovou ochranou, vč. masky a rámečku, zapuštěná montáž (barva určena projektem interiéru) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj zásuvka 2x230V, vč. masky a zámečku, zapuštěná montáž (barva určena projektem interiéru) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvková skříň průmyslová, včetně jističů a proud. chráničů, IP 44, 4x230V/16A, 1x400V/16A/5pól | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj spínače; řazení 1 vč. masky a rámečku, zapuštěná montáž (barva určena projektem interiéru) | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj spínače; řazení 1 nástěnná montáž IP44 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj spínače; řazení 5 vč. masky a rámečku, zapuštěná montáž (barva určena projektem interiéru) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj přepínače střídavého; řazení 6 vč. masky a rámečku, zapuštěná montáž (barva určena projektem interiéru) | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj spínače; řazení 6 nástěnná montáž IP44 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj přepínače střídavého; řazení 7 vč. masky a rámečku, zapuštěná montáž (barva určena projektem interiéru) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj tlačítka; řazení 1/0 vč. masky a rámečku, zapuštěná montáž (barva určena projektem interiéru) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Tlačítko "TOTAL STOP", IP65, vč. montážního příslušensvtí a štítku s textem "TOTAL STOP" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Termostat, teplota podlahy, nastavení ve st.°C,indikace sepnutí LED, dvoupolový vypínač včetně sondy | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Příchytka topného kabelu, balení | ks | 148 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Doběhové relé, nastavitelné 2–20 minut, jmenovité napětí 230 V/50 Hz, max. proud 1 A, pro zpožděné vypnutí ventilátorů na sociálních zařízení, vestavěno v plastovém pouzdru pod vypínač, LED dioda indikuje sepnutý stav | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Montáž a zapojení a nastavení nespecifik.materiálu a zařízení | hod | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE ČSN 331500
Revizni technik | hod | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Instalace NN - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Hromosvod a uzemnění
Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký, pevně | m | 245 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Páska 30x4 FeZn (0,95 kg/m), montáž do výkopu | m | 255 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spojovací a podpůrný materiál, svorky, podpěry vedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Oddálený jímač do délky 1,5 m | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Antikorozní nátěr přechodu beton-země | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Revizni technik | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hromosvod a uzemnění - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Drobné stavební práce
PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM
O tloušťce do 50cm | ks | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE
100x100x50 mm | ks | 76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO ROZVADĚČ
o vel.400x500mm, do hl 100mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
o vel.1000x1000mm, do hl 150mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
Sire do 30 mm | m | 195 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sire do 100 mm | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Drobné stavební práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Demontáže
DEMONTÁŽ OSVĚTLENÍ
Demontáž stávajících svitidel a ovladačů a jejich likvidace | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEMONTÁŽ PŮVODNÍ ELEKTROINSTALACE
Demontáž stávajících zásuvkových a ostatních obvodů, včetně demontážr rozvaděčů a jejich likvidace | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO HROMOSVODU
Demontáž stávající jímací soustavy včetně její likvidace | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zemní práce
VYTÝČENÍ TRATI
Venkovní vedení nn v přehledném terénu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEJMUTÍ DRNU
Nářez drnu,naložení,odvoz | m2 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
Do šířky 20cm | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3
Zához kabelové rýhy | m | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ
Zemina třídy 3 | m2 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0