## Výkaz Výměr
Věc: ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ - pro potřeby projektové dokumentace
Akce: Oprava elektroinstalace MŠ Páleníčkova Kroměříž - část SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE
Dodávkou každé položky z výkazu výměr a rozpočtu je myšlena vždy úplná a funkční sestava daného prvku zahrnující kompletní dodávku materiálu včetně montáže a zapojení potřebných pro úplnou funkčnost a provoz příslušné položky i souvisejících částí celého díla, dle související projektové dokumentace.
SO-01 SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE
No. | Kód | Popis položky | Počet | MJ | Typ | Materiál Jedn. cena | Materiál Celkem | Montáž Jedn. cena | Montáž Celkem
1 |  | PZTS - poplachový zabezpečovací a tśňový systém
2 |  | PZTS ústředna s LAN komunikátorem a 4G LTE komunikátorem, GSM komunikátor, integrovaný napájecí zdroj, box pro záložní aku 18Ah, včetně instalační patice a ostatního příslušenství nutného pro úplné sestavení prvku. | 1 | ks | JA-107K-4G | 0 | 0 |  | 0
3 |  | Instalace - sestava ústředna PZTS | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Akumulátor, záložní zdroj, 12V/18Ah | 1 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | Instalace - akumulátor | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Sběrnicová čtyřsegmentová ovládací klávesnice s displejem a RFID čtečkou | 1 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | Instalace - ovládací klávesnice | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | Rozbočovač sběrnice | 1 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | Instalace - rozbočovač | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | PIR detektor, 12 m, 9 záclon, vějířová charakteristika, zrcadlová optika, kontakt NC, integrovaný sběrnicový modul pro připojení detektoru do linky PZTS | 10 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | Instalace - PIR detektor | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  | PIR AM detektor, 12 m, 9 záclon, antimasking, vějířová charakteristika, zrcadlová optika, kontakt NC, integrovaný sběrnicový modul pro připojení detektoru do linky PZTS | 2 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | Instalace - PIR detektor | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  | DUAL duální detektor PIR+MW, dosah 12 m, vějířová charakteristika, zrcadlová optika, kontakt NC, integrovaný sběrnicový modul pro připojení detektoru do linky PZTS | 1 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  | Instalace - Dual PIR+MW | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | Instalační konzola nastavitelná, pro PIR detektor | 13 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
17 |  | Montáž konzola | 13 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | Tísňové NC tlačítko s odklopným krytem a pamětí poplachu, drátové | 1 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
19 |  | Instalace - tísňové tlačítko | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  | Magnetický kontakt - komplet sestava pro dveře | 2 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
21 |  | Instalace - magnetický kontakt | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  | Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek | 1 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
23 |  | Instalace - propojovací krabice | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  | Modul vstupní pro napojení magnetického kontaktu, sběrnicový modul pro připojení detektoru do linky PZTS | 1 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
25 |  | Instalace - ovládací klávesnice | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  | Autonomní požární hlásič s připojením do PZTS, kombinovaný detektor kouře a teplot dle ČSN EN 54-7 a ČSN EN 54-5, sirénka, integrovaná opticko akustická signalizace která hlásí požární poplach z detektoru, integrovaný sběrnicový modul pro připojení detektoru do linky PZTS se signalizací poplachu a poruchy se zachováním autonomní funkce, napájení ze sběrnice PZTS a záložní napájení baterie uvnitř hlásiče pro autonomní funkci, včetně instalační patice a ostatního příslušenství nutného pro úplné sestavení prvku. | 8 | ks | JA-111ST-A | 0 | 0 |  | 0
27 |  | Instalace - sestava autonomního požárního hlásiče | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  | Jištění PZTS | 1 | kpl |  | 0 | 0 |  | 0
29 |  | Instalace - jištění | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  | Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů řídících systémů, s integrovaným odrušovacím vf filtrem, SPD T3. | 1 | ks | DA-275-DF10 | 0 | 0 |  | 0
31 |  | Instalace - přepěťová ochrana | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
32 |  | Přepěťová ochrana napájení 12VDC | 1 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
33 |  | Instalace - přepěťová ochrana | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
34 |  | Přepěťová ochrana RS232/RS485 | 1 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
35 |  | Instalace - přepěťová ochrana | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
36 |  | Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochran (svorky, uzemňovací můstky, příchytky, …) | 1 | kpl |  | 0 | 0 |  | 0
37 |  | Montáž | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
38 |  | Ostatní příslušenství sestavy systému PZTS dle pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci | 1 | kpl |  | 0 | 0 |  | 0
39 |  | Instalace - Ostatní příslušenství sestavy systému PZTS dle pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  | PZTS - instalační materiál
41 |  | Kabel sběrnice 2x20AWG + 2x24AWG, třída hořlavosti B2CA-s1,d0,a1 | 350 | m |  | 0 | 0 |  | 0
42 |  | Montáž - Kabel | 350 | m |  |  | 0 | 0 | 0
43 |  | Kabel silový napájecí cca.3x2,5mm, standartní pro vnitřní instalaci, B2caS1D1. | 30 | m |  | 0 | 0 |  | 0
44 |  | Montáž - kabel | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
45 |  | Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý | 30 | m |  | 0 | 0 |  | 0
46 |  | Montáž - kabel | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
47 |  | Instalační krabice a boxy | 1 | kpl |  | 0 | 0 |  | 0
48 |  | Montáž | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
49 |  | Box cca.300x220x120 povrchová montáž, IP56 | 1 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
50 |  | Montáž | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
51 |  | Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm | 200 | m |  | 0 | 0 |  | 0
52 |  | Montáž - elektroinstalační trubka | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0
53 |  | Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 750N, vnější průměr 16-32mm | 30 | m |  | 0 | 0 |  | 0
54 |  | Montáž - elektroinstalační trubka | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
55 |  | Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky, rozbočné krabice trubkování …) | 1 | kpl |  | 0 | 0 |  | 0
56 |  | Montáž instal.příslušenství trubek | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
57 |  | Oživení | 4 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
58 |  | Zkoušky požárních hlásičů | 5 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
59 |  | Programování a nastavení | 4 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
60 |  | Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce | 1 | kpl |  | 0 | 0 |  | 0
61 |  | Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
62
63
64 |  | CCTV - kamerový systém
65 |  | Pevná kamera DEN/NOC vnitřní, IP, 2MPx, DOME provedení nástěnná antivandal IK10 a IP52, motorický objektiv s nastavitelnou ohniskovou vzdáleností 2,8-4mm (100° až 36°), detekce překročení čáry a vstup do oblati, s integrovaným IR přísvitem s optimalizací, inteligentní funkce pro zlepšení obrazu, reálné WDR 120dB. Kodek H.264 a H.265. Napájení PoE (802.3af/at, Type 1 Class 2). Soubor funkcionalit zabezpečující vysokou úroveň kybernetické bezpečnosti kamery. Kompletní sestava včetně kamerového krytu, objektivu, instalačního držáku a ostatního příslušenství nutného pro úplné sestavení prvku. | 1 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
66 |  | Instalace - IP kamera komplet včetně příslušenství | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
67 |  | Kamerová zkouška v místě instalace pro určení optimální polohy kamery | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
68 |  | Zásuvka datová komplet, 1xRJ45 cat.6A STP, pod omítku, bílá šikmá, protiprachová ochrana nevyužitých portů záslepkami, osazená jedním keystone modulem cat.6A STP, šikmý vstup pro patch kabely, popisový štítek, včetně instalační krabice do stěny pod omítku a příslušenství | 4 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
69 |  | Montáž - datová zásuvka včetně instalační krabice a příslušenství, popisu, včetně připojení datového kabelu | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
70 |  | Certifikační měření kabelů s vypracováním protokolů od jednotlivých datových kabelových propojů kat.6A | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
71 |  | Síťový rekordér (NVR) pro záznam 8 IP kamer, 8xRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, 1x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T. Rekordér má 8x PoE vstupy PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 0,1,2,3. Datový tok až 160Mbps, s kodekem H264(+) a H.265(+). Integrovaný záznamový HDD 4TB. Napájení 230V / 90W. Kompletní sestava včetně licencí a HDD, obslužného a dohledového SW, a všech součástí nutných pro správnou funkci. | 1 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
72 |  | Instalace sestavy kamerového záznamu a základní nastavení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
73 |  | Instalační police do rozvaděče 19" | 1 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
74 |  | Instalace police | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
75 |  | Záložní napájecí zdroj UPS 750VA | 1 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
76 |  | Instalace UPS | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
77 |  | Jištění CCTV | 1 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
78 |  | Montáž | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
79 |  | Ostatní příslušenství sestavy systému CCTV dle pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci | 1 | kpl |  | 0 | 0 |  | 0
80 |  | Instalace - Ostatní příslušenství sestavy systému CCTV dle pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
81
82 |  | CCTV - instalační materiál
83 |  | Kabel LAN datový STP cat6A, B2ca-s1,d1,a1. | 150 | m |  | 0 | 0 |  | 0
84 |  | Montáž - Kabel | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0
85 |  | Kabel silový napájecí cca.3x2,5mm, standartní pro vnitřní instalaci, B2caS1D1. | 10 | m |  | 0 | 0 |  | 0
86 |  | Montáž - kabel | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
87 |  | Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý | 10 | m |  | 0 | 0 |  | 0
88 |  | Montáž - kabel | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
89 |  | Instalační krabice a boxy | 1 | kpl |  | 0 | 0 |  | 0
90 |  | Montáž | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
91 |  | Box cca.300x220x120 povrchová montáž, IP56 | 1 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
92 |  | Montáž | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
93 |  | Propojovací patch kabel Cat.6A STP | 2 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
94 |  | Montáž | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
95 |  | Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm | 100 | m |  | 0 | 0 |  | 0
96 |  | Montáž - elektroinstalační trubka | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0
97 |  | Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky, rozbočné krabice trubkování …) | 1 | kpl |  | 0 | 0 |  | 0
98 |  | Montáž instal.příslušenství trubek | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
99 |  | Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) | 1 | kpl |  | 0 | 0 |  | 0
100 |  | Montáž | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
101 |  | Oživení | 1 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
102 |  | Kamerové zkoušky | 1 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
103 |  | Programování a nastavení | 2 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
104 |  | Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce | 1 | kpl |  | 0 | 0 |  | 0
105 |  | Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
106
107
108 |  | DT - domácí telefon a elektronická kontrola vstupu
109 |  | Dveřní komunikátor, sestava venkovní dveřní interkom audiovideo s kamerou, sběrnicový systém 2vodičový smíšený audio/video systém, hlavní jednotka s jedním tlačítkem + tlačítkový modul se čtyřmi jedno tlačítky s jednou adresou, celkově v sestavě 5 tlačítek, instalace na stěnu, venkovní provedení, komplet sestava včetně příslušenství. Možnost rozšíření o výstup na indukční smyčku pro sluchově postižené a vzdálenou správu a konfiguraci přes portál My2N. Referenční model: 2N IP Verso 2.0 | 1 | ks | Comelit ULTRA | 0 | 0 |  | 0
110 |  | Montáž sestavy dveřního videokomunikátoru | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
111 |  | Čtečkový modul pro dveřní komunikátor, RFID čtečka pro 13,56 MHz i 125 kHz karty. | 1 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
112 |  | Montáž čtečka | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
113 |  | Montážní rámeček, rám pro instalaci | 1 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
114 |  | Montáž rámečku | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
115 |  | Montážní deska a ostatní instalační příslušenství sestavy dveřního komunikátoru dle návodu výrobce | 1 | kpl |  | 0 | 0 |  | 0
116 |  | Montáž příslušenství | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
117 |  | Modul přepínače propojení jednotek, odbočky ze sběrnice, 2vodičový smíšený audio/video systém, včetně instalačního boxu | 1 | ks |  | 0 | 0
118 |  | Montáž | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
119 |  | Vnitřní videotelefon nástěnný, nástěnný, sběrnicový systém 2vodičový smíšený audio/video systém, komplet sestava. 4.3” displej zajišťující video komunikaci s návštěvníky, s ručním sluchátkem pro diskrétní komunikaci (aby nerušila okolí). Kapacitní ovládací tlačítka. Včetně instalační krabice. | 4 | ks | MINI BM MONITOR | 0 | 0
120 |  | Montáž | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
121 |  | Bezkontaktní identifikační přívěšek ve tvaru hrušky, RFID | 30 | ks |  | 0 | 0
122 |  | Napájecí zdroj, v boxu | 1 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
123 |  | Montáž | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
124 |  | Dveřní elektrický zámek elektromechanický samozamykací, komplet sestava : -> 1ks Elektromechanický samozamykací reverzní panikový zámek -> 1ks 6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky -> 1ks Bezpečnostní kování klika x klika , dělený čtyřhran -> 1ks Univerzální protiplech pro elektromech. zámky -> 1ks Kabelová průchodka pro zadlabání do dveří a ostatní příslušenství dle poporučení výrobce | 1 | ks | ABLOY EL460 | 0 | 0 |  | 0
125 |  | Montáž sestavy dvěřní elektrický zámek | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
126 |  | Kabelové příslušenství - systémové propojovací kabely metalické | 1 | kpl |  | 0 | 0 |  | 0
127 |  | Instalace kebalového příslušenství | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
128 |  | Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) | 1 | kpl |  | 0 | 0 |  | 0
129 |  | Montáž | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
130 |  | Jištění | 1 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
131 |  | Montáž | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
132 |  | Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů | 1 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
133 |  | Montáž | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
134 |  | Přepěťová ochrana napájení 12VDC | 1 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
135 |  | Montáž | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
136 |  | Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochran (box, svorky, uzemňovací můstky, příchytky, …) | 1 | kpl |  | 0 | 0 |  | 0
137 |  | Montáž | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
138 |  | Oživení | 4 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
139 |  | Programování a nastavení | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
140 |  | Ostatní příslušenství sestavy systému DT a EKVdle pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci | 1 | kpl |  | 0 | 0 |  | 0
141 |  | Instalace - Ostatní příslušenství sestavy systému DT a EKV dle pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
142
143 |  | DT - domácí telefon a elektronická kontrola vstupu - instalační materiál
144 |  | Instalační krabice a boxy | 1 | kpl |  | 0 | 0 |  | 0
145 |  | Montáž | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
146 |  | Kabel silový napájecí cca.3x2,5mm, standartní pro vnitřní instalaci, B2caS1D1. | 30 | m |  | 0 | 0 |  | 0
147 |  | Montáž - kabel | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
148 |  | Kabel napájecí cca.2x2,5mm, standartní pro vnitřní i venkovní instalaci, B2caS1D1. | 30 | m |  | 0 | 0 |  | 0
149 |  | Montáž - kabel | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
150 |  | Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý | 30 | m |  | 0 | 0 |  | 0
151 |  | Montáž - kabel | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
152 |  | Kabel sběrnicový systémový pro DT, vnitřní instalace, , B2ca-s1,d1,a1. | 120 | m |  | 0 | 0 |  | 0
153 |  | Montáž - Kabel | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 0
154 |  | Kabel napájecí systémový pro DT, vnitřní instalace, , B2ca-s1,d1,a1. | 120 | m |  | 0 | 0 |  | 0
155 |  | Montáž - Kabel | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 0
156 |  | Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm | 100 | m |  | 0 | 0 |  | 0
157 |  | Montáž - elektroinstalační trubka | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0
158 |  | Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …) | 1 | kpl |  | 0 | 0 |  | 0
159 |  | Montáž instal.příslušenství trubek | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
160 |  | Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) | 1 | kpl |  | 0 | 0 |  | 0
161 |  | Montáž | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
162 |  | Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce | 1 | kpl |  | 0 | 0 |  | 0
163 |  | Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
164
165
166 |  | SK - strukturovaná kabeláž
167 |  | Rozvaděč 19" komplet, nástěnný, výška = 21U (1040mm), šířka = 572, hloubka = 600mm, plné bočnice plechové, dveře s kaleným bezpečnostním sklem (EN 12150-1) se zámkem, GND zemnící sada, nosnost až 50kg, vylamovací kabelové vstupy, kabelové průchodky, prášková barva, kompletní sestava včetně ukotvení na stěnu. Referenční typ: Conteg iSEVEN RQN | 1 | ks | iSEVEN RQN | 0 | 0 |  | 0
168 |  | Montáž - Rozvaděč 19" nástěnný kompletní | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
169 |  | Příslušenství rozvaděče (vertikální a horizontální nostníky rozvodu kabeláže uvnitř rozvaděče, zemnící lišta a svorky ...) | 1 | kpl |  | 0 | 0 |  | 0
170 |  | Montáž příslušenství rozvaděče | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
171 |  | Ventilační jednotka pro rozvaděč 19", 2x aktivní ventilátory, termostat, napájení 230V | 1 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
172 |  | Montáž - Rozvaděč 19" kompletní | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
173 |  | Propojovací patch kabel, Cat.6A STP šedý 0,5 m | 20 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
174 |  | Instalace patch kabelu | 20 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
175 |  | Propojovací patch kabel, optický, 3m | 1 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
176 |  | Instalace patch kabelu | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
177 |  | Vyvazovací panely 1U, horizontální | 3 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
178 |  | Montáž | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
179 |  | Panel napájecí 19", min 6x230V, přepěťová ochrana, 3m | 1 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
180 |  | Montáž - Panel napájecí 19" | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
181 |  | Zásuvka datová komplet, 2xRJ45 cat.6A STP, pod omítku, bílá šikmá, protiprachová ochrana nevyužitých portů záslepkami, osazená dvěma keystone moduly cat.6A STP, šikmý vstup pro patch kabely, popisový štítek, včetně instalační krabice do stěny pod omítku a příslušenství | 16 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
182 |  | Montáž - datová zásuvka včetně instalační krabice a příslušenství, popisu, včetně připojení datového kabelu | 16 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
183 |  | Certifikační měření kabelů s vypracováním protokolů od jednotlivých datových kabelových propojů kat.6A | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
184 |  | Patch panel 16xRJ45/s, Cat.6A , 1U, 16-port kovový patch panel včetně vyvazovací lišty, popisovací pásky štítky, včetně montážní sady do rozvaděče 19" a příslušenství | 2 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
185 |  | Montáž - patch panel včetně připojení datových kabelů, popisu, a příslušenství | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
186 |  | Oživení, nastavení | 2 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
187 |  | Jištění | 1 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
188 |  | Montáž | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
189 |  | Přepěťová ochrana napájení 230V | 1 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
190 |  | Montáž | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
191 |  | Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochran (svorky, uzemňovací můstky, příchytky, …) | 1 | kpl |  | 0 | 0 |  | 0
192 |  | Montáž | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
193 |  | Ostatní příslušenství sestavy systému zařízení SK dle pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci | 1 | kpl |  | 0 | 0 |  | 0
194 |  | Instalace - Ostatní příslušenství sestavy SK dle pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
195
196 |  | SK - strukturovaná kabeláž - aktivní prvky
197 |  | Aktivní prvek switch bude dodávkou uživatele | 0 | ks |  |  | 0 |  | 0
198
199 |  | SK - strukturovaná kabeláž - instalační materiál
200 |  | Kabel LAN datový STP cat6A, vnitřní instalace, B2ca-s1,d1,a1. (uvažováno průměrná délka včetně prořezu na jeden port 50m) | 1200 | m |  | 0 | 0 |  | 0
201 |  | Montáž - Kabel | 1200 | m |  |  | 0 | 0 | 0
202 |  | Kabel silový napájecí cca.3x2,5mm, standartní pro vnitřní instalaci, B2caS1D1. | 30 | m |  | 0 | 0 |  | 0
203 |  | Montáž - kabel | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
204 |  | Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý | 30 | m |  | 0 | 0 |  | 0
205 |  | Montáž - kabel | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
206 |  | Instalační krabice a boxy | 1 | kpl |  | 0 | 0 |  | 0
207 |  | Montáž | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
208 |  | Box cca.190x140x70 povrchová montáž, IP56 | 1 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
209 |  | Montáž | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
210 |  | Box cca.300x220x120 povrchová montáž, IP56 | 1 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
211 |  | Montáž | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
212 |  | Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm | 150 | m |  | 0 | 0 |  | 0
213 |  | Montáž - elektroinstalační trubka | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0
214 |  | Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) | 1 | kpl |  | 0 | 0 |  | 0
215 |  | Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce | 1 | kpl |  | 0 | 0 |  | 0
216 |  | Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
217
218 |  | Společné rozvody
219 |  | Parapetní kanál nástěnný s víkem, elektroinstalační, 110/65 s víkem, komplet sestava včetně kotveí do stěny | 3 | m |  | 0 | 0 |  | 0
220 |  | Instalace sestavy parapetního kanálu | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0
221 |  | Páteřní nosné trasy a příslušenství pro uložení kabelů, drátěný žlab provedení G rozměru 100x100mm, galvanicky zinkovaný, včetně montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, podpěry), spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty) a kabelových příchytek, kompletní funkční sestava | 65 | m |  | 0 | 0 |  | 0
222 |  | Instalace kabelového žlabu v kompletní sestavě včetně příslušenství, včetně tvarování žlabu a tvarovek pro vertikální a horizontální změnu směry trasy, víka, spojky, kompletní sestava včetně příslušenství | 65 | m |  |  | 0 | 0 | 0
223 |  | Kotevní sestava pro uchycení žlabu typu G do stěny a do stropu, včetně montážního nosného a kotevního příslušenství, kompletní funkční sestava | 120 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
224 |  | Instalace kotevní sestavy včetně příslušenství | 120 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
225 |  | Kabelové prostupy stěnou 120x120, včetně zapravení | 15 | ks |  | 50 | 750 |  | 0
226 |  | Instalace - Kabelové prostupy stěnou, včetně zapravení | 15 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
227 |  | Svazkový držák Grip | 40 | ks |  | 0 | 0 |  | 0
228 |  | Instalace - Svazkový držák Grip | 40 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
229 |  | Vybudování kabelových stoupaček mezi patry | 1 | kpl |  | 10 | 10 |  | 0
230 |  | Instalace - Vybudování kabelových stoupaček mezi patry | 10 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
231 |  | Zasekání elektroinstalačních trubek do stěny včetně instalačních krabic a zapravení. Stavební přípomoc - spoluvytváření kabelových tras včetně jejich zapravení | 48 | hod |  | 0 | 0 |  | 0
232 |  | Instalace - Zasekání elektroinstalačních trubek do stěny včetně instalačních krabic a zapravení. Stavební přípomoc - spoluvytváření kabelových tras včetně jejich zapravení | 48 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
233 |  | Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce | 1 | kpl |  | 0 | 0 |  | 0
234 |  | Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
235
236
237 |  | Ostatní práce
238 |  | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný Demontáž stávající techniky slaboproudých rozvodů | 10 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
239 |  | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný Přesun stávající techniky související s telefonní ústřednou, demontáž a opětouvná montáž, přepojení, ověření funkce, nastavení | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
240 |  | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný Přesun stávající techniky související s datovým připojením ethernet, demontáž a opětouvná montáž, přepojení, ověření funkce, nastavení | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
241
242 |  | Související práce a činnosti
243 |  | Zpracování výrobní a dílenské dokumentace pro realizaci stavby | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
244 |  | Značení trasy trubek, lišt, žlabu | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
245 |  | Speciální programátorské práce | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
246 |  | Funkční a koordinační zkoušky | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
247 |  | Uvedení do provozu | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
248 |  | Zkušební provoz | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
249 |  | Dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
250 |  | Výchozí revize | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
251 |  | Zaškolení | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
252 |  | Práce ve výškách | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
253 |  | Likvidace odpadů | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
254 |  | Požární ucpávky, Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ. | 1 | kpl |  | 0 | 0 |  | 0
255 |  | Montáž Požární ucpávky, Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
256 |  | Ostatní více rozpočtové náklady (např. doprava, ubytování apod.) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CELKEM MATERIÁL (bez DPH) = |  | 760
[5 empty] | CELKEM PRÁCE (bez DPH) = |  |  |  | 0
[5 empty] | CELKEM (bez DPH) Materiál + Práce = |  |  |  | 760