Příloha zadávací dokumentace č. 1

Čestné prohlášení o splnění technických parametrů dodávky

pro veřejnou zakázku:

Kroměříž – Digitalizace MKMS 2024

Dodavatel: 		……………………………..

Sídlo:			……………………………..

IČO: 			……………………………..

Zadavatel specifikoval minimální základní technické vlastnosti dodávky. Všechny vyjmenované požadavky musí nabízená dodávka splňovat, případně je možná náhrada vyšším standardem. Tato náhrada musí být popsána a označena.

|  | ANO | NE |
| --- | --- | --- |
| Venkovní IP Speed Dome kamera Full HD (1080 p) |  |  |
| Den/Noc s IRC filtrem |  |  |
| 40x opt. zoom + 10x el. zoom |  |  |
| Horizontální rozsah otáčení 360° |  |  |
| Vertikální rozsah -10° až 190° |  |  |
| 1/2.8“ progressive scan CMOS Sony |  |  |
| Min. citlivost barva 0.02lx / BW 0.001lx |  |  |
| HDR < 110 dB |  |  |
| H.264/H.265/MJPEG |  |  |
| Max. 30fps |  |  |
| Stabilizátor obrazu |  |  |
| Detekce aktivity |  |  |
| Maskování 20 zón |  |  |
| Vkládání textu k pozici |  |  |
| Sekvence 8x / trasa 8x / AutoPan 4x |  |  |
| 4x alarmový vstup |  |  |
| 10/100 Base/T – RJ45 |  |  |
| Slot pro mikroSDHC kartu |  |  |
| Napájení 12VDC/24VAC nebo PoE+ max. cca 30W |  |  |
| -40°až + 50°C |  |  |
| IP66/IK10 |  |  |

Datum: ……………………………..

………………………………………………...                      		……………………………..

Jméno a příjmení osoby oprávněné k jednání	                                                        podpis

Pozn. pro účastníky: Ve sloupci ANO – NE účastník doplnění hodnoty ano/ne podle vlastností a funkcí nabízeného zařízení/dodávky, přičemž kterákoliv doplněná hodnota NE nebo nevyplněná hodnota znamená nesplnění požadované specifikace a znamená nesplnění zadávacích podmínek. Jedná se o doporučený vzor čestného prohlášení. Odpovědnost za jeho použití nese účastník.