## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2401 | Rekonstrukce kašny na Milíčově náměstí, Kroměříž
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV
PSV | PSV
MON | MON
VN | Vedlejší náklady
ON | Ostatní náklady
Celkem
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení | [7 empty] | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 3609054.41 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 3609054.41 | 757901.43 | 4366955.84
2 | SO01 | Bourací a výkopové práce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO02 | Strojovna kašny |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO03 | Jímka čerpací - stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO04 | Kašna - stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO05 | Restaurátorské a sochařské práce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO06 | Zpevněné plochy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO07 | Skrývka plochy pro archeologický průzkum |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO08 | Zadláždění po archeologickém průzkumu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO01 SO01 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2401 | Rekonstrukce kašny na Milíčově náměstí, Kroměříž | [25 empty] | STA
O: | SO01 | Bourací a výkopové práce | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO01 | Bourací a výkopové práce | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 199513.71 | [17 empty] | DIL
1 | 113106211R00 | Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém | m2 | 49.663 |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 3575.736 | 21 | 4326.6454 | 0 | 0 | 0.12 | 5.9596 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.13 | 6.4562 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 7,1*7,1-4,2*4,2 |  | 32.77 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,42*5,15-0,6*0,6*2 |  | 16.893 | [23 empty] | VV | 0
2 | 130901123R00 | Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách | m3 | 1.5826 |  | 0 | 0 | 0 | 17890 | 28311.9984 | 21 | 34257.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 30.44 | 48.1731 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | původní šachta - předpoklad : 0,6*0,6*3,14*2,2-0,4*0,4*3,14*1,8 |  | 1.5826 | [23 empty] | VV | 0
3 | 131301201R00 | Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 | m3 | 76.6351 |  | 0 | 0 | 0 | 1814 | 139015.9988 | 21 | 168209.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.965 | 227.223 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro kašnu : 0,5*0,94*5,4*4 |  | 10.152 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,1*4,9*4,9+0,35*1,7*1,7 |  | 3.4125 | [23 empty] | VV | 0
|  | pro jímku : 5,15*4,42*2,88 |  | 65.5574 | [23 empty] | VV | 0
|  | původní šachta - předpoklad - odečet : -0,6*0,6*3,14*2,2 |  | -2.4869 | [23 empty] | VV | 0
4 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 35.0999 |  | 0 | 0 | 0 | 321.5 | 11284.6082 | 21 | 13654.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.01 | 0.351 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro kašnu : 0,5*0,94*5,4*4 |  | 10.152 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,1*4,9*4,9+0,35*1,7*1,7 |  | 3.4125 | [23 empty] | VV | 0
|  | pro jímku : 5,15*4,42*2,88 |  | 65.5574 | [23 empty] | VV | 0
|  | původní šachta - předpoklad - odečet : -0,6*0,6*3,14*2,2 |  | -2.4869 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet zásypu kolem šachty : -34,515192 |  | -34.5152 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet zásypu kolem kašny : -0,5*0,65*5,4*4 |  | -7.02 | [23 empty] | VV | 0
5 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | t | 56.16 |  | 0 | 0 | 0 | 308.5 | 17325.36 | 21 | 20963.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 35,1*1,6 |  | 56.16 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 137044.21 | [17 empty] | DIL
6 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 13.4434 |  | 0 | 0 | 0 | 9940 | 133627.396 | 21 | 161689.154 | 0 | 0 | 2.4 | 32.2642 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 13.3 | 178.7972 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,34*4,9*4,9 |  | 8.1634 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,5*0,6*4,4*4 |  | 5.28 | [23 empty] | VV | 0
7 | 979054441R00 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým | m2 | 49.663 |  | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 3416.8144 | 21 | 4134.3401 | 0 | 0 | 0.02 | 0.99326 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.12 | 5.9596 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 7,1*7,1-4,2*4,2 |  | 32.77 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,42*5,15-0,6*0,6*2 |  | 16.893 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 675 | [17 empty] | DIL
8 | 711140102R00 | Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy | m2 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 675 | 21 | 816.75 | 0 | 0 | 0.00974 | 0.2435 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.044 | 1.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5*5 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 81479 | [17 empty] | DIL
9 | 979097011R00 | Pronájem kontejneru 4 t | den | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 51.5 | 257.5 | 21 | 311.575 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 39.4605 |  | 0 | 0 | 0 | 330.5 | 13041.6886 | 21 | 15780.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.49 | 19.3356 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
11 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 355.1443 |  | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 10015.0698 | 21 | 12118.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
12 | 979999999R00 | Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107) | t | 39.4605 |  | 0 | 0 | 0 | 592 | 23360.6042 | 21 | 28266.326 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
13 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m | t | 78.921 |  | 0 | 0 | 0 | 441 | 34804.1434 | 21 | 42113.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.832 | 65.6622 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. | [25 empty] | POP |  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4187.12 | [17 empty] | DIL
14 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4187.12 | 4187.12 | 21 | 5066.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
END
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO02 SO02 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2401 | Rekonstrukce kašny na Milíčově náměstí, Kroměříž | [25 empty] | STA
O: | SO02 | Strojovna kašny | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO02 | Strojovna kašny | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | _1 | Elektromontáž, řízení, osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 74010 | [17 empty] | DIL
1 | Pol__0001 | Podružný elektrorozvaděč technologie RM1 v provedení jako sestava plastových rozvodnic na omítku, krytí IP55 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 35560 | 35560 | 21 | 43027.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
2 | Pol__0002 | Nucené odvětrání strojovny odtahovým radiálním ventilátorem D100mm, průtok vzduchu min. 100m3/h | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3850 | 3850 | 21 | 4658.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
3 | Pol__0003 | Stropní svítidlo strojovny 100W s krycím sklem, IP44, 230V | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 21 | 544.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
4 | Pol__0004 | Drobný elektroinstalační materiál | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 8850 | 8850 | 21 | 10708.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
5 | Pol__0005 | Elektroinstalační práce | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21800 | 21800 | 21 | 26378 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
6 | Pol__0006 | Revizní zpráva | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 21 | 4235 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _2 | Montáž čerpadel, kompresorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 86900 | [17 empty] | DIL
7 | Pol__0008 | Montáž technologie | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 74900 | 74900 | 21 | 90629 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
8 | Pol__0009 | Tlakové zkoušky | hod. | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 3000 | 21 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
9 | Pol__0010 | Kompletace, uvedení do provozu | hod. | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 8000 | 21 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
10 | Pol__0011 | Zaškolení obsluhy | hod. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 21 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 32200 | [17 empty] | DIL
11 | Pol__0013 | Návod na obsluhu a údržbu | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 21 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1000 | [17 empty] | DIL
12 | Pol__0014 | Vedlejší náklady - náklady v rozpočtu neobsažené | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 21 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 32200 | [17 empty] | DIL
13 | Pol__0015 | PD ve stupni realizační, Dílenská dokumentace | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 21 | 14520 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
14 | 005124020R | Autorský dozor | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
15 | Pol__0017 | Doprava | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 13200 | 13200 | 21 | 15972 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _3 | Ostatní dodávky a práce "M" |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 360569 | [17 empty] | DIL
16 | Pol__0018 | Doprava- jednoplášťová strojovna technologie | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 21 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
17 | Pol__0019 | Kompozitní poklop 600x600mm, třída zatížení B125, vč. těsnění a uzamykání | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 8950 | 17900 | 21 | 21659 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
18 | Pol__0020 | Nerezová recirkulační tryska G6/4" | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 3120 | 9360 | 21 | 11325.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
19 | Pol__0021 | Mosazná pramínková tryska typu Kometa s průměrem ústí 12mm, připojení G1" | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1190 | 2380 | 21 | 2879.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
20 | Pol__0022 | Mosazná skupinová pramínková tryska s patrovým vodním obrazem- 24xŘ3mm+12xŘ3mm+6xŘ3mm, 1xŘ6mm (F2801081), průtok 58l/min při 1,1m při výšce vodního obrazu 1m, připojení G1" | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3960 | 3960 | 21 | 4791.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
21 | Pol__0023 | Mosazné šoupě G1" | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 21 | 653.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
22 | Pol__0024 | Nerezový vertikální kloub G1" | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2660 | 2660 | 21 | 3218.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
23 | Pol__0025 | PP jednoplášťová strojovna technologie, vnitřní rozměry 2,75x2,0x2,0m, integrovaná retenční nádrž 1, 0x2,0x2,0m, 2x vstupní otvor 600x600mm, vč. těsněných prostupů, žebříků a čerpací jímky, bez poklopu | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 85590 | 85590 | 21 | 103563.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
24 | Pol__0026 | PP zachycovač nečistot s nerezovým sítem | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 21 | 5445 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
25 | Pol__0027 | PP podstavec čerpadla | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 1400 | 21 | 1694 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
26 | Pol__0028 | PP svařovaná záchytná vana chemikálií pro 2 kanystry | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2680 | 2680 | 21 | 3242.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
27 | Pol__0029 | PP šachtička odvětrání s nerezovou krycí mřížkou | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2960 | 2960 | 21 | 3581.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
28 | Pol__0030 | Nerezový prostup vypouštění vázy Ř89mm délky cca 2550mm s přívodem trysky G1" (trubka v trubce) délky cca 2850mm, 2x boční vývod G1" pramínkových trysek ve výšce cca 1400mm- prostup bude upraven | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 19960 | 19960 | 21 | 24151.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | dle zaměření po rozebrání sochy | [25 empty] | POP
29 | Pol__0031 | Nerezový prostup G6/4" vč. kotvení | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 2960 | 8880 | 21 | 10744.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
30 | Pol__0032 | Nerezová dnová vpusť 300x300x200mm s nerezovou krycí mřížkou, vypouštění G3", vč. kotvení | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 9260 | 9260 | 21 | 11204.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
31 | Pol__0033 | Nerezová přepadová armatura DN100 s nerezovým krycím košíkem, vč.kotvení | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 12230 | 12230 | 21 | 14798.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
32 | Pol__0034 | Plastové čerpadlo trysek s integrovaným zachycovačem nečistot připojení DN50/DN40, výkon 0,3 kW; Q=5m3/h při 10 mvs, 230V | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10890 | 10890 | 21 | 13176.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
33 | Pol__0035 | Odstředivé plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,45 kW; Q=12m3/h při 8 mvs, 230V | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 13150 | 13150 | 21 | 15911.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
34 | Pol__0036 | Pískový plastový filtr s bočním připojením 11/2", vnitřní průměr D500, průtok 9m3/h | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 13220 | 13220 | 21 | 15996.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
35 | Pol__0037 | Filtrační písek 0,6-1 mm | kg | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 21 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
36 | Pol__0038 | Automatický ovládací 6-ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 11/2" | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 26400 | 26400 | 21 | 31944 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
37 | Pol__0039 | Automatická dávkovací stanice- měření a udržování pH a koncentrace chloru | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 37250 | 37250 | 21 | 45072.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
38 | Pol__0040 | Kanystr s korektorem pH, 20l | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 715 | 715 | 21 | 865.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
39 | Pol__0041 | Kanystr s chlornanem sodným, 20l | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 21 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
40 | Pol__0042 | Ponorné kalové čerpadlo, nerezové, výkon 0,25kW, Q=6m3/h při 3,7mvs, 230V | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5320 | 5320 | 21 | 6437.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
41 | Pol__0043 | Jednoduchý kabinetní změkčovací filtr s objemovým řízením s kapacitou 120°dHxm3 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 17700 | 17700 | 21 | 21417 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
42 | Pol__0044 | Sestava dopouštění včetně By-passu - 1" a nerezových ponorných sond | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 7560 | 7560 | 21 | 9147.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
43 | Pol__0045 | Elektromagnetický ventil 1", 230V | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2930 | 2930 | 21 | 3545.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
44 | Pol__0046 | Kartušový filtr G 1 včetně filtrační vložky 50 mic | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1880 | 1880 | 21 | 2274.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
45 | Pol__0047 | Tr PVC D110,dl.6m,PN 10 | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 21 | 245.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
46 | Pol__0048 | Tr PVC D 90,dl.6m, PN 10 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 179 | 1790 | 21 | 2165.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
47 | Pol__0049 | Tr PVC D 63,dl.5m, PN 10 | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 21 | 106.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
48 | Pol__0050 | Tr PVC D 50,dl.5m, PN 10 | m | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 1824 | 21 | 2207.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
49 | Pol__0051 | Tr PVC D 32,dl.5m,PN 10 | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 21 | 59.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
50 | Pol__0052 | Kohout kulový D 63 PVC | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 598 | 598 | 21 | 723.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
51 | Pol__0053 | Kohout kulový D 50 PVC | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 421 | 2105 | 21 | 2547.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
52 | Pol__0054 | Ventil zpětný D 50 PVC | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 432 | 1728 | 21 | 2090.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
53 | Pol__0055 | Kohout kulový D 90 PVC | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2788 | 5576 | 21 | 6746.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
54 | Pol__0056 | Koleno D 90 PVC 90° lep | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 231 | 1848 | 21 | 2236.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
55 | Pol__0057 | Koleno D 90 PVC 45° lep | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 227 | 1816 | 21 | 2197.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
56 | Pol__0058 | Koleno D 50/90° PVC PN16 | kus | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 580 | 21 | 701.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
57 | Pol__0059 | Koleno D 50/45° PN 16, PVC | kus | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 528 | 21 | 638.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
58 | Pol__0060 | T-kus D110 PVC lepení | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 537 | 537 | 21 | 649.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
59 | Pol__0061 | T-kus D 50 PVC PN 16 | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 42 | 294 | 21 | 355.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
60 | Pol__0062 | Šroubení D 63x2"ext.PVC | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | 21 | 208.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
61 | Pol__0063 | Šroubení D 50x6/4"ex.těsn | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 1008 | 21 | 1219.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
62 | Pol__0064 | Nátrubek D 50x6/4"int. kov | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 111 | 333 | 21 | 402.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
63 | Pol__0065 | Nátrubek D 32x1"int.kov | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 21 | 78.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
64 | Pol__0066 | Nátrubek D 90 x 3" int | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 262 | 524 | 21 | 634.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
65 | Pol__0067 | Redukce kr.D110x90 PVC | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 161 | 322 | 21 | 389.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
66 | Pol__0068 | Redukce kr.D110x63 PVC | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 181 | 362 | 21 | 438.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
67 | Pol__0069 | Redukce kr.63x50 PVC | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 25.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
68 | Pol__0070 | Redukce kr.50x32 PVC | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 21 | 18.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
69 | Pol__0071 | Kanalizační trubky SN4 DN 100 1m | kus | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 141 | 2256 | 21 | 2729.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
70 | Pol__0072 | Trubka PP HT DN100 1000mm | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 146 | 584 | 21 | 706.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
71 | Pol__0073 | Trubka PP HT DN 100 250m | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 53 | 212 | 21 | 256.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
72 | Pol__0074 | Koleno DN 100 87° | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 66 | 528 | 21 | 638.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
73 | Pol__0075 | Koleno DN 100 45° | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 300 | 21 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
74 | Pol__0076 | Koleno PP HT DN 100 87° | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 43 | 86 | 21 | 104.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
75 | Pol__0077 | Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 100 DN 100 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 140 | 21 | 169.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
76 | Pol__0078 | Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 100 DN 40 | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 350 | 21 | 423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
77 | Pol__0079 | Čistič PVC | litr | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 353 | 706 | 21 | 854.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
78 | Pol__0080 | Teflonová páska | kus | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 270 | 21 | 326.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
79 | Pol__0081 | Lepidlo PVC-U | litr | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 588 | 1176 | 21 | 1422.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
80 | Pol__0082 | Kotvící materiál, úchyty | kg | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 6000 | 21 | 7260 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
END
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO03 SO03 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2401 | Rekonstrukce kašny na Milíčově náměstí, Kroměříž | [25 empty] | STA
O: | SO03 | Jímka čerpací - stavební část | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO03 | Jímka čerpací - stavební část | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 1380.87 |  | 22773.08 | [17 empty] | DIL
1 | 151101112R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m | m2 | 57.0372 |  | 0 | 0 | 0 | 184 | 10494.8448 | 21 | 12698.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.327 | 18.6512 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,98*(4,42*2+5,15*2) |  | 57.0372 | [23 empty] | VV | 0
2 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 57.0372 |  | 0 | 24.21 | 1380.8706 | 113.29 | 6461.7444 | 21 | 9489.5702 | 0.0007 | 0.039926 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.156 | 8.8978 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,98*(4,42*2+5,15*2) |  | 57.0372 | [23 empty] | VV | 0
3 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 34.5192 |  | 0 | 0 | 0 | 168.5 | 5816.4852 | 21 | 7037.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.202 | 6.9729 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | 2,28*1,0*(5,15*2+2,42*2) |  | 34.5192 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 19133.76 |  | 8993.84 | [17 empty] | DIL
4 | 273323411R00 | Železobeton základ. desek vodostavební C 25/30 | m3 | 1.5175 |  | 0 | 3818.96 | 5795.1954 | 401.04 | 608.5702 | 21 | 7748.5617 | 2.525 | 3.8316 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.48 | 0.72839 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,2*(0,7*0,7+2,97*2,42-0,3*0,3) |  | 1.5175 | [23 empty] | VV | 0
5 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 3.756 |  | 0 | 253.19 | 950.9816 | 929.81 | 3492.3664 | 21 | 5376.4535 | 0.03919 | 0.1472 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.6 | 6.0096 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,2*(4,24*2+3,15*2) |  | 2.956 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(0,7*4+0,3*4) |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
6 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 3.756 |  | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 704.25 | 21 | 852.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.32 | 1.2019 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | 0,2*(4,24*2+3,15*2) |  | 2.956 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(0,7*4+0,3*4) |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
7 | 273361821R00 | Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505) | t | 0.1821 |  | 0 | 41029.4 | 7471.4537 | 17810.6 | 3243.3103 | 21 | 12964.8596 | 1.0275 | 0.18711 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 23.531 | 4.285 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,2*(0,7*0,7+2,97*2,42-0,3*0,3)*0,120 |  | 0.1821 | [23 empty] | VV | 0
8 | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 | 22.763 |  | 0 | 215.97 | 4916.1251 | 41.53 | 945.3474 | 21 | 7092.3787 | 0.46 | 10.471 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.029 | 0.66013 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4,42*5,15 |  | 22.763 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 71211.78 |  | 73883.57 | [17 empty] | DIL
9 | 279361821R00 | Výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) | t | 0.53578 |  | 0 | 40890.88 | 21908.5157 | 21629.12 | 11588.4499 | 21 | 40531.3337 | 1.0219 | 0.54752 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 29.292 | 15.6941 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,08*0,2*(2*2+3,15*2)*0,120 |  | 0.51418 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*0,15*0,75*4*2*0,120 |  | 0.0216 | [23 empty] | VV | 0
10 | 311351105R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení | m2 | 51.2272 |  | 0 | 261.63 | 13402.5723 | 548.37 | 28091.4597 | 21 | 50207.7763 | 0.03931 | 2.0137 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.65 | 33.2977 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,48*(3,15*2+2,42*2) |  | 27.6272 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,08*(2,75*2+2,0*2) |  | 19.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,5*0,6*4*2+0,2*0,9*4*2 |  | 3.84 | [23 empty] | VV | 0
11 | 311351106R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění | m2 | 51.2272 |  | 0 | 0 | 0 | 365 | 18697.928 | 21 | 22624.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.35 | 17.9295 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,48*(3,15*2+2,42*2) |  | 27.6272 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,08*(2,75*2+2,0*2) |  | 19.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,5*0,6*4*2+0,2*0,9*4*2 |  | 3.84 | [23 empty] | VV | 0
12 | 380316132RU1 | Beton komplet.konstr.vodostav.C 25/30 tl. do 30 cm beton prostý, vliv prostředí XC4 | m3 | 4.4648 |  | 0 | 4173.18 | 18632.4141 | 1851.82 | 8268.0059 | 21 | 32549.5082 | 2.6016 | 11.6157 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.29 | 14.6892 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,08*0,2*(2*2+3,15*2) |  | 4.2848 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*0,15*0,75*4*2 |  | 0.18 | [23 empty] | VV | 0
13 | 899103111R00 | Osazení poklopu s rámem do 150 kg | kus | 2 |  | 0 | 9.14 | 18.28 | 1173.86 | 2347.72 | 21 | 2862.86 | 0.00702 | 0.01404 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.314 | 2.628 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
14 | TP.1 | TP.1 těsnící prostup pro bílé vany tl. stěny 250 mm, pro PVC KG 75 mm, D+M dle PD | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 1400 | 21 | 1694 | 0.002 | 0.014 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
15 | TP.5 | TP.5 těsnící prostup pro bílé vany tl. stěny 250 mm, pro PVC KG 160 mm, D+M dle PD | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 21 | 484 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | TT.2 | TT.2 těsnící plech pro prac.spáry deska/stěna, PENTAFLEX, D+M dle PD | bm | 10.3 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 3090 | 21 | 3738.9 | 0.002 | 0.0206 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,2*2+2,95*2 |  | 10.3 | [23 empty] | VV | 0
17 | 55241713R | Poklop šachtový 600x600 mm, D400 dle PD | kus | 2 |  | 0 | 8625 | 17250 | 0 | 0 | 21 | 20872.5 | 0.169 | 0.338 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 17582.16 |  | 13695.81 | [17 empty] | DIL
18 | 411321414R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC4 | m3 | 1.3806 |  | 0 | 3800.15 | 5246.4871 | 714.85 | 986.9219 | 21 | 7542.4261 | 2.5251 | 3.4862 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.99 | 1.3668 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,2*(3,15*2,42-0,6*0,6*2) |  | 1.3806 | [23 empty] | VV | 0
19 | 411351101R00 | Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení | m2 | 5.54 |  | 0 | 380.04 | 2105.4216 | 708.96 | 3927.6384 | 21 | 7300.0026 | 0.04751 | 0.26321 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.65 | 3.601 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,77*2,0 |  | 5.54 | [23 empty] | VV | 0
20 | 411351102R00 | Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění | m2 | 5.54 |  | 0 | 0 | 0 | 249 | 1379.46 | 21 | 1669.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.17 | 0.9418 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,77*2,0 |  | 5.54 | [23 empty] | VV | 0
21 | 411351205R00 | Bednění stropů deskových, podepřen, do 3,5m, 12kPa | m2 | 5.54 |  | 0 | 618.1 | 3424.274 | 744.9 | 4126.746 | 21 | 9136.7342 | 0.04252 | 0.23556 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.88 | 4.8752 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,77*2,0 |  | 5.54 | [23 empty] | VV | 0
22 | 411361821R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505) | t | 0.16567 |  | 0 | 41081.53 | 6805.9771 | 19768.47 | 3275.0424 | 21 | 12198.0342 | 1.0328 | 0.1711 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 26.616 | 4.4095 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,2*(3,15*2,42-0,6*0,6*2)*0,120 |  | 0.16567 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1585.73 |  | 840.79 | [17 empty] | DIL
23 | 631312621R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 | m3 | 0.4432 |  | 0 | 3577.91 | 1585.7297 | 1897.09 | 840.7903 | 21 | 2936.0892 | 2.525 | 1.1191 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.213 | 1.424 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | 0,08*(2,0*2,77) |  | 0.4432 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 26785.67 | [17 empty] | DIL
24 | 998012021R00 | Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m | t | 34.5176 |  | 0 | 0 | 0 | 776 | 26785.6731 | 21 | 32410.6607 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.264 | 43.6303 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 16976.25 |  | 8532.63 | [17 empty] | DIL
25 | 711111001RZ1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku | m2 | 15.0228 |  | 0 | 40.94 | 615.0334 | 17.66 | 265.3026 | 21 | 1065.2114 | 0.00033 | 0.0049575 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.0275 | 0.41313 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3,17*2,42*2-0,6*0,6*2+0,7*0,7-0,3*0,3 |  | 15.0228 | [23 empty] | VV | 0
26 | 711112001RZ1 | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku | m2 | 27.936 |  | 0 | 48.29 | 1349.0294 | 31.01 | 866.2954 | 21 | 2680.5372 | 0.00052 | 0.014527 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.05 | 1.3968 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,2*0,3*4 |  | 0.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,4*(2,42*2+3,15*2)+0,2*0,6*4*2 |  | 27.696 | [23 empty] | VV | 0
27 | 711141559R00 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením | m2 | 15.0228 |  | 0 | 10.23 | 153.6832 | 147.77 | 2219.9192 | 21 | 2872.056 | 0.00041 | 0.0061593 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.23 | 3.4552 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3,17*2,42*2-0,6*0,6*2+0,7*0,7-0,3*0,3 |  | 15.0228 | [23 empty] | VV | 0
28 | 711142559R00 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením | m2 | 27.936 |  | 0 | 15.19 | 424.3478 | 170.81 | 4771.7482 | 21 | 6287.281 | 0.00058 | 0.016203 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.27 | 7.5427 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,2*0,3*4 |  | 0.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,4*(2,42*2+3,15*2)+0,2*0,6*4*2 |  | 27.696 | [23 empty] | VV | 0
29 | 62852265R | Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral | m2 | 51.5506 |  | 0 | 280 | 14434.1568 | 0 | 0 | 21 | 17465.3336 | 0.0045 | 0.23198 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | (15,0228+27,936)*1,2 |  | 51.5506 | [23 empty] | VV | 0
30 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.27382 |  | 0 | 0 | 0 | 1495 | 409.3609 | 21 | 495.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.567 | 0.42908 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 87924.87 |  | 965.7 | [17 empty] | DIL
31 | 767833100R00 | Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi | m | 2.3 |  | 0 | 15.16 | 34.868 | 394.84 | 908.132 | 21 | 1141.03 | 6e-05 | 0.000138 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.516 | 1.1868 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | 553539013R | Žebřík s přímým výstupem, výška 2,3 m, nerez | kus | 1 |  | 0 | 87890 | 87890 | 0 | 0 | 21 | 106346.9 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
33 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.03014 |  | 0 | 0 | 0 | 1910 | 57.5674 | 21 | 69.6597 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.327 | 0.10028 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3722.67 | [17 empty] | DIL
34 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3722.67 | 3722.67 | 21 | 4504.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
END
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO04 SO04 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2401 | Rekonstrukce kašny na Milíčově náměstí, Kroměříž | [25 empty] | STA
O: | SO04 | Kašna - stavební část | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO04 | Kašna - stavební část | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1182.87 | [17 empty] | DIL
1 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 7.02 |  | 0 | 0 | 0 | 168.5 | 1182.87 | 21 | 1431.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.202 | 1.418 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | 0,5*0,65*5,4*4 |  | 7.02 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 82494.11 |  | 47513.09 | [17 empty] | DIL
2 | 273321411R00 | Železobeton základových desek C 25/30 | m3 | 6.725 |  | 0 | 3788.96 | 25480.756 | 401.04 | 2696.994 | 21 | 34095.0775 | 2.525 | 16.9806 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.48 | 3.228 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,25*4,9*4,9 |  | 6.0025 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,25*1,7*1,7 |  | 0.7225 | [23 empty] | VV | 0
3 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 5.88 |  | 0 | 253.19 | 1488.7572 | 929.81 | 5467.2828 | 21 | 8416.8084 | 0.0392 | 0.2305 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.6 | 9.408 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,30*4,9*4 |  | 5.88 | [23 empty] | VV | 0
4 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 5.88 |  | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 1102.5 | 21 | 1334.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.32 | 1.8816 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | 0,30*4,9*4 |  | 5.88 | [23 empty] | VV | 0
5 | 273362021R00 | Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI | t | 0.807 |  | 0 | 31529.62 | 25444.4033 | 10350.38 | 8352.7567 | 21 | 40894.5636 | 1.057 | 0.85302 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 15.23 | 12.2906 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,25*4,9*4,9*0,120 |  | 0.7203 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,25*1,7*1,7*0,120 |  | 0.0867 | [23 empty] | VV | 0
6 | 274313621R00 | Beton základových pasů prostý C 20/25 | m3 | 3.312 |  | 0 | 3585.64 | 11875.6397 | 399.36 | 1322.6803 | 21 | 15969.9672 | 2.525 | 8.3628 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.48 | 1.5898 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. | [25 empty] | POP
|  | 0,3*0,6*4,6*4 |  | 3.312 | [23 empty] | VV | 0
7 | 274354111R00 | Bednění základových pasů zřízení | m2 | 22.08 |  | 0 | 27.3 | 602.784 | 809.7 | 17878.176 | 21 | 22361.9616 | 0.00019 | 0.0041952 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.45 | 9.936 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*4,9*4 |  | 11.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,6*4,3*4 |  | 10.32 | [23 empty] | VV | 0
8 | 274354211R00 | Bednění základových pasů odstranění | m2 | 22.08 |  | 0 | 0 | 0 | 184.5 | 4073.76 | 21 | 4929.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.32 | 7.0656 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*4,9*4 |  | 11.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,6*4,3*4 |  | 10.32 | [23 empty] | VV | 0
9 | 274354022R00 | Bednění kruhových prostupů základem do 0,02 m2, dl. 0,5 m | kus | 2 |  | 0 | 62.19 | 124.38 | 249.31 | 498.62 | 21 | 753.83 | 0.00141 | 0.00282 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.4 | 0.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | 274361821R00 | Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505) | t | 0.26496 |  | 0 | 40759.4 | 10799.6106 | 17810.6 | 4719.0966 | 21 | 18777.6391 | 1.0249 | 0.27157 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 23.531 | 6.2348 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,3*0,6*4,6*4*0,080 |  | 0.26496 | [23 empty] | VV | 0
11 | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 | 26.01 |  | 0 | 215.97 | 5617.3797 | 41.53 | 1080.1953 | 21 | 8104.0718 | 0.46 | 11.9646 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.029 | 0.75429 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5,1*5,1 |  | 26.01 | [23 empty] | VV | 0
12 | 567211110R00 | Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm | m2 | 2.89 |  | 0 | 366.92 | 1060.3988 | 111.08 | 321.0212 | 21 | 1671.5182 | 0.25336 | 0.73221 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.14 | 0.4046 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,7*1,7 |  | 2.89 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 48661.88 | [17 empty] | DIL
13 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m | t | 39.4023 |  | 0 | 0 | 0 | 1235 | 48661.8775 | 21 | 58880.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.1 | 82.7449 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1798.52 | [17 empty] | DIL
14 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1798.52 | 1798.52 | 21 | 2176.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
END
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO05 2 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2401 | Rekonstrukce kašny na Milíčově náměstí, Kroměříž | [25 empty] | STA
O: | SO05 | Restaurátorské a sochařské práce | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | Restaurátorské a sochařské práce | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | _2 | Kamenná stěna kašny - božanovský pískovec, rozměr kašny vnější 400 cm, výška 80 cm, výška hladiny 60 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1443000 | [17 empty] | DIL
1 | Pol__0004 | Segment stěny zhotovený kamenicky z bloku 150 x 100 x 80 cm, Materiál + vy´roba | komplet | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 96000 | 768000 | 21 | 929280 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
2 | Pol__0005 | Přeprava | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 21 | 66550 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
3 | Pol__0006 | Montáž obruby s použitím těsnící lepivé izolační malty | komplet | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 40000 | 320000 | 21 | 387200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
4 | Pol__0007 | vytvoření nerezové vany po obvodu a na dně kašny | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 21 | 363000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _3 | Restaurování původních částí - pylon s vázou |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 335000 | [17 empty] | DIL
5 | Pol__0008 | Demontáž a odvoz do ateliéru | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 21 | 42350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
6 | Pol__0009 | Kompletní restaurování | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 21 | 290400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
7 | Pol__0010 | Doprava a montáž, včetně napojení na technologie | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 21 | 54450 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
8 | Pol__0011 | Závěrečná restaurátorská zpráva | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 18150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 12605.51 |  | 9754.97 | [17 empty] | DIL
9 | 931992112R00 | Výplň mezi nezerovou vanou a kašnou tl. cca 30 mm | m2 | 32.548 |  | 0 | 387.29 | 12605.5149 | 299.71 | 9754.9611 | 21 | 27056.1808 | 0.00431 | 0.14028 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 24/ II | 0.5 | 16.274 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4,6*4,6+0,73*3,9*4 |  | 32.548 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 70000 | [17 empty] | DIL
10 | Pol__0001 | Demontáž stávající kašny | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 21 | 84700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 37407.21 | [17 empty] | DIL
11 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 37407.21 | 37407.21 | 21 | 45262.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
END
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO06 SO06 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2401 | Rekonstrukce kašny na Milíčově náměstí, Kroměříž | [25 empty] | STA
O: | SO06 | Zpevněné plochy | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO06 | Zpevněné plochy | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 20629.48 |  | 43253.31 | [17 empty] | DIL
1 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 49.663 |  | 0 | 162.1 | 8050.3723 | 35.9 | 1782.9017 | 21 | 11898.2567 | 0.345 | 17.1337 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.026 | 1.2912 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 7,1*7,1-4,2*4,2 |  | 32.77 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,42*5,15-0,6*0,6*2 |  | 16.893 | [23 empty] | VV | 0
2 | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 | 47.91 |  | 0 | 215.97 | 10347.1227 | 41.53 | 1989.7023 | 21 | 14927.5643 | 0.46 | 22.0386 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.03 | 1.4373 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 7,1*7,1-4,2*4,2 |  | 32.77 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,42*5,15-3,15*2,42 |  | 15.14 | [23 empty] | VV | 0
3 | 591111111R00 | Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm předláždění původním materiálem | m2 | 54.813 |  | 0 | 40.72 | 2231.9854 | 720.28 | 39480.7076 | 21 | 50472.3549 | 0.11 | 6.0294 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.14 | 62.4868 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 7,1*7,1-4,2*4,2 |  | 32.77 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,42*5,15-0,6*0,6*2 |  | 22.043 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 43348.49 | [17 empty] | DIL
4 | 998772101R00 | Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m | t | 45.2018 |  | 0 | 0 | 0 | 959 | 43348.4878 | 21 | 52451.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.67 | 75.4869 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2144.63 | [17 empty] | DIL
5 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2144.63 | 2144.63 | 21 | 2595.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
END
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO07 SO07 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2401 | Rekonstrukce kašny na Milíčově náměstí, Kroměříž | [25 empty] | STA
O: | SO07 | Skrývka plochy pro archeologický průzkum | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO07 | Skrývka plochy pro archeologický průzkum | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6663.6 | [17 empty] | DIL
1 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu | m2 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 4722 | 21 | 5713.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.14 | 8.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 113152111R00 | Odstranění podkladu z kameniva těženého | m3 | 2.4 |  | 0 | 0 | 0 | 382 | 916.8 | 21 | 1109.328 | 0 | 0 | 1.9 | 4.56 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.38 | 0.912 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 60*0,04 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
3 | 162601102R09 | Vodorovné přemístění dlažby do 5000 m | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 213.5 | 1024.8 | 21 | 1240.008 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 25/ I | 0.011 | 0.0528 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 60*0,08 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4128 | [17 empty] | DIL
4 | 979054441R00 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým | m2 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 4128 | 21 | 4994.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.115 | 6.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 16226.43 | [17 empty] | DIL
5 | 979097011R00 | Pronájem kontejneru 4 t | den | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 51.5 | 103 | 21 | 124.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m s uložením | t | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 398.5 | 10759.5 | 21 | 13018.995 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.75 | 20.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. | [25 empty] | POP |  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
|  | na paletu : 60*0,225 |  | 13.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | na ukládku : 60*0,225 |  | 13.5 | [23 empty] | VV | 0
7 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 4.56 |  | 0 | 0 | 0 | 330.5 | 1507.08 | 21 | 1823.5668 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.49 | 2.2344 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
8 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 41.04 |  | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 1157.328 | 21 | 1400.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
9 | 979999999R00 | Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107) | t | 4.56 |  | 0 | 0 | 0 | 592 | 2699.52 | 21 | 3266.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 270.18 | [17 empty] | DIL
10 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 270.18 | 270.18 | 21 | 326.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
END
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO08 SO08 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2401 | Rekonstrukce kašny na Milíčově náměstí, Kroměříž | [25 empty] | STA
O: | SO08 | Zadláždění po archeologickém průzkumu | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO08 | Zadláždění po archeologickém průzkumu | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1210.02 | [17 empty] | DIL
1 | 979087212R00 | Nakládání na dopravní prostředky - dlažba | t | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 171.5 | 185.22 | 21 | 224.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.1 | 0.108 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4,8*0,225 |  | 1.08 | [23 empty] | VV | 0
2 | 162601102R09 | Vodorovné přemístění dlažby do 5000 m | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 213.5 | 1024.8 | 21 | 1240.008 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 25/ I | 0.011 | 0.0528 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 60*0,08 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 3401.4 |  | 20148.6 | [17 empty] | DIL
3 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 60 |  | 0 | 56.69 | 3401.4 | 335.81 | 20148.6 | 21 | 28495.5 | 0.225 | 13.5 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.48 | 28.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4353.75 | [17 empty] | DIL
4 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 13.5 |  | 0 | 0 | 0 | 322.5 | 4353.75 | 21 | 5268.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.39 | 5.265 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 291.14 | [17 empty] | DIL
5 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 291.14 | 291.14 | 21 | 352.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
END
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu