## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
SO02 Strojovna kašny
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Rekonstrukce kašny na Milíčově náměstí, Kroměříž
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 |  | ZS | 0 | 0
Z | Montáž celkem | 0 |  | PROVOZ INVEST- | 0 | 0
R | HSV celkem | 0 |  | SILN PROVOZ | 0 | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  | 0 | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21% | činí : |  | 0
DPH |  | 21% | činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
Rozpočet neobsahuje stavební, zemní a případné bourací práce. Dále nejsou zahrnuty náklady na přípojky vody, kanalizace a elektro.

## Rekapitulace
Stavba : |  | Rekonstrukce kašny na Milíčově náměstí, Kroměříž |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | SO02 Strojovna kašny |  |  | Kašna
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M21 | Elektromontáž, řízení, osvětlení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M35 | Montáž čerpadel, kompresorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M99 | Ostatní dodávky a práce "M" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Zařízení staveniště |  |  |  | 1.5% | 0 |  | 0 | 8
Kompletační činnost |  |  |  | 1% | 0 |  | 0
Rezerva rozpočtu |  |  |  | 0.5% | 0 |  | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Výkaz výměr
Stavba : |  | Rekonstrukce kašny na Milíčově náměstí, Kroměříž
Objekt : |  | SO02 Strojovna kašny
P.č. | typ | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M21 | Elektromontáž, řízení, osvětlení
1 | 00001 | Podružný elektrorozvaděč technologie RM1 v provedení jako sestava plastových rozvodnic na omítku, krytí IP55 | kus | 1 |  | 0
2 | 00002 | Nucené odvětrání strojovny odtahovým radiálním ventilátorem D100mm, průtok vzduchu min. 100m3/h | kompl. | 1 |  | 0
3 | 00003 | Stropní svítidlo strojovny 100W s krycím sklem, IP44, 230V | kus | 1 |  | 0
4 | 00004 | Drobný elektroinstalační materiál | kompl. | 1 |  | 0
5 | 00005 | Elektroinstalační práce | kompl. | 1 |  | 0
6 | 00006 | Revizní zpráva | kompl. | 1 |  | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáž, řízení, osvětlení |  |  |  | 0
Díl: | M35 | Montáž čerpadel, kompresorů
7 | 315111114 | Montáž technologie | kompl. | 1 |  | 0
8 | 03511234 | Tlakové zkoušky | hod. | 6 |  | 0
9 | 03511235 | Kompletace, uvedení do provozu | hod. | 16 |  | 0
10 | 03511236 | Zaškolení obsluhy | hod. | 2 |  | 0
| Celkem za | M35 Montáž čerpadel, kompresorů |  |  |  | 0
Díl: | M99 | Ostatní dodávky a práce "M"
11 | 3511238 | Návod na obsluhu a údržbu | kompl. | 1 |  | 0
12 | 3519999 | Vedlejší náklady | kompl. | 1 |  | 0
13 | 3511239 | PD ve stupni realizační, Dílenská dokumentace | kompl. | 1 |  | 0
14 | 3511240 | Autorský dozor | kompl. | 1 |  | 0
15 | 3511241/1 | Doprava | kompl. | 1 |  | 0
16 | 3511241/2 | Doprava- jednoplášťová strojovna technologie | kompl. | 1 |  | 0
17 | 1253 | Nerezová recirkulační tryska G6/4" | kus | 3 |  | 0
18 | 50984 | Mosazná pramínková tryska typu Kometa s průměrem ústí 12mm, připojení G1" | kus | 2 |  | 0
19 | F2801081 | Mosazná skupinová pramínková tryska s patrovým vodním obrazem- 24x∅3mm+12x∅3mm+6x∅3mm, 1x∅6mm (F2801081), průtok 58l/min při 1,1m při výšce vodního obrazu 1m, připojení G1" | kus | 1 |  | 0
20 | Art.1700 | Mosazné šoupě G1" | kus | 1 |  | 0
21 | F7401058 | Nerezový vertikální kloub G1" | kus | 1 |  | 0
22 | atyp.plast 01 | PP jednoplášťová strojovna technologie, vnitřní rozměry 2,75x2,0x2,0m, integrovaná retenční nádrž 1,0x2,0x2,0m, 2x vstupní otvor 600x600mm, vč. těsněných prostupů, žebříků a čerpací jímky, bez poklopu | kus | 1 |  | 0
23 | atyp.plast 02 | PP zachycovač nečistot s nerezovým sítem | kus | 1 |  | 0
24 | atyp.plast 03 | PP podstavec čerpadla | kus | 2 |  | 0
25 | atyp.plast 04 | PP svařovaná záchytná vana chemikálií pro 2 kanystry | kus | 1 |  | 0
26 | atyp.plast/nerez 01 | PP šachtička odvětrání s nerezovou krycí mřížkou | kus | 1 |  | 0
27 | atyp.nerez 01 | Nerezový prostup vypouštění vázy ∅89mm délky cca 2550mm s přívodem trysky G1" (trubka v trubce) délky cca 2850mm, 2x boční vývod G1" pramínkových trysek ve výšce cca 1400mm- prostup bude upraven dle zaměření po rozebrání sochy | kus | 1 |  | 0
28 | atyp.nerez 02 | Nerezový prostup G6/4" vč. kotvení | kus | 3 |  | 0
29 | atyp.nerez 03 | Nerezová dnová vpusť 300x300x200mm s nerezovou krycí mřížkou, vypouštění G3", vč. kotvení | kus | 1 |  | 0
30 | atyp.nerez 04 | Nerezová přepadová armatura DN100 s nerezovým krycím košíkem, vč.kotvení | kus | 1 |  | 0
31 | atyp.nerez 05 | Nerezový zadlažďovací poklop, vnitřní rozměr 600x600mm, třída zatížení B125, vč. těsnění a uzamykání | kus | 2 |  | 0
32 | 570318 | Plastové čerpadlo trysek s integrovaným zachycovačem nečistot připojení DN50/DN40, výkon 0,3 kW; Q=5m³/h při 10 mvs, 230V | kus | 1 |  | 0
33 | 570418 | Odstředivé plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,45 kW; Q=12m³/h při 8 mvs, 230V | kus | 1 |  | 0
34 | 15782 | Pískový plastový filtr s bočním připojením 11/2", vnitřní průměr D500, průtok 9m³/h | kus | 1 |  | 0
35 | 00596 | Filtrační písek 0,6-1 mm | kg | 100 |  | 0
36 | 32581 | Automatický ovládací 6-ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 11/2" | kus | 1 |  | 0
37 | 1214 | Automatická dávkovací stanice- měření a udržování pH a koncentrace chloru | kus | 1 |  | 0
38 | 12130 | Kanystr s korektorem pH, 20l | kus | 1 |  | 0
39 | 12075 | Kanystr s chlornanem sodným, 20l | kus | 1 |  | 0
40 | DOC3GT | Ponorné kalové čerpadlo, nerezové, výkon 0,25kW, Q=6m3/h při 3,7mvs, 230V | kus | 1 |  | 0
41 | WK 120 | Jednoduchý kabinetní změkčovací filtr s objemovým řízením s kapacitou 120°dHxm³ | kus | 1 |  | 0
42 | SD-1" | Sestava dopouštění včetně By-passu - 1" a nerezových ponorných sond | kompl. | 1 |  | 0
43 | EVPI 2020 | Elektromagnetický ventil 1", 230V | kus | 1 |  | 0
44 | RA109P421 | Kartušový filtr G 1 včetně filtrační vložky 50 mic | kus | 1 |  | 0
45 | 02713 | Tr PVC D110,dl.6m,PN 10 | m | 1 |  | 0
46 | 02712 | Tr PVC D 90,dl.6m, PN 10 | m | 10 |  | 0
47 | 02710 | Tr PVC D 63,dl.5m, PN 10 | m | 1 |  | 0
48 | 02709 | Tr PVC D 50,dl.5m, PN 10 | m | 32 |  | 0
49 | 02724 | Tr PVC D 32,dl.5m,PN 10 | m | 1 |  | 0
50 | 0560063 | Kohout kulový D 63 PVC | kus | 1 |  | 0
51 | 0560050 | Kohout kulový D 50 PVC | kus | 5 |  | 0
52 | 0567050 | Ventil zpětný D 50 PVC | kus | 4 |  | 0
53 | 0560090 | Kohout kulový D 90 PVC | kus | 2 |  | 0
54 | 0501090 | Koleno D 90 PVC 90° lep | kus | 8 |  | 0
55 | 0502090 | Koleno D 90 PVC 45° lep | kus | 8 |  | 0
56 | PV01050AP | Koleno D 50/90° PVC PN16 | kus | 20 |  | 0
57 | PV02050AP | Koleno D 50/45° PN 16, PVC | kus | 16 |  | 0
58 | 0503110 | T-kus D110 PVC lepení | kus | 1 |  | 0
59 | PV03050AP | T-kus D 50 PVC PN 16 | kus | 7 |  | 0
60 | 0551463 | Šroubení D 63x2"ext.PVC | kus | 1 |  | 0
61 | 0551250 | Šroubení D 50x6/4"ex.těsn | kus | 7 |  | 0
62 | 0505850 | Nátrubek D 50x6/4"int. kov | kus | 3 |  | 0
63 | 0505832 | Nátrubek D 32x1"int.kov | kus | 1 |  | 0
64 | 0505490 | Nátrubek D 90 x 3" int | kus | 2 |  | 0
65 | 0506110 | Redukce kr.D110x90 PVC | kus | 2 |  | 0
66 | 0506112 | Redukce kr.D110x63 PVC | kus | 2 |  | 0
67 | 0225606350 | Redukce kr.63x50 PVC | kus | 1 |  | 0
68 | 0225605032 | Redukce kr.50x32 PVC | kus | 1 |  | 0
69 | 100/1 | Kanalizační trubky SN4 DN 100 1m | kus | 16 |  | 0
70 | HT100/1000 | Trubka PP HT DN100 1000mm | kus | 4 |  | 0
71 | HT100/250 | Trubka PP HT DN 100 250m | kus | 4 |  | 0
72 | KGB100/87 | Koleno DN 100 87° | kus | 8 |  | 0
73 | KGB100/45 | Koleno DN 100 45° | kus | 6 |  | 0
74 | HTB100/87 | Koleno PP HT DN 100 87° | kus | 2 |  | 0
75 | HTEA100/100/87 | Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 100 DN 100 | kus | 2 |  | 0
76 | HTEA100/40/87 | Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 100 DN 40 | kus | 5 |  | 0
77 | 0590300 | Čistič PVC | litr | 2 |  | 0
78 | 900102 | Teflonová páska | kus | 15 |  | 0
79 | 0590101 | Lepidlo PVC-U | litr | 2 |  | 0
80 | KM pozink. plast | Kotvící materiál, úchyty | kg | 20 |  | 0
| Celkem za | M99 Ostatní dodávky a práce "M" |  |  |  | 0