VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY – ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

| Název zakázky: | Výměna výtahu v budově „B“ Městského úřadu Kroměříž |
| --- | --- |
| Číslo zakázky: | VZMR/2026/2/01 |
| Forma zadání: | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Druh zakázky: | Stavební práce |
| CPV kód: | 45000000-7 Stavební práce 45454100-5 Rekonstrukce budov 42416100-6 Výtahy 45313100-5 Instalace a montáž výtahů |
| Přepokládaná hodnota: | 1.736.539,-Kč bez DPH tj. 2.101.212,- Kč vč. DPH |

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

| Název: | město Kroměříž |
| --- | --- |
| Sídlo: | Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž |
| IČO: DIČ: | 002 87 351 CZ00287351 |
| Zastoupen: | Mgr. Tomášem Opatrným, starostou |
| Kontaktní osoba: | Bc. Zuzana Vajda, referent oddělení veřejných zakázek |
| Telefon: | +420 573 321 110 |
| Email: | zuzana.vajda@mestokm.cz |

- PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem VZMR jsou stavební práce spojené se změnou dokončené stavby. Konkrétně se jedná o výměnu stávajícího hydraulického výtahu za trakční v budově „B“ Městského úřadu Kroměříž.

V souvislosti s navrhovanými stavebními úpravami stavby budou odstraňovány tyto konstrukce:

- Demontáž technologie stávajícího hydraulického výtahu, Jedná se o vlastní výtah ve výtahové šachtě včetně šachetních dveří,

- Demontáž čerpadla hydrauliky a výtahového rozvaděče v samostatné místnosti v suterénu

- Výtahová šachta bude celkově vyčištěna

Demontáž bude prováděna s ohledem na minimalizaci zásahu do prostorů úřadu.

Po demontáži výtahu bude provedeno přibetonování ŽB desky na úkor hloubky šachty. Doplňující deska bude provázána se stávající ŽB šachtou. Deska beton C 20/25. Po obvodu vrty prům 14 mm s vloženou betonářskou výztuží prům 10 mm délka 150 mm, celkem 20. Spodní část betonářská výztuž prům 8 mm do vrtu hloubky 120 mm délka 200 vše v rastru 300/300 mm, celkem cca 42 ks. Výztuž ve vrtech bude zatmelena tmelem HILTI.

V souvislosti s demontáží stávající technologie bude provedeno případně vyspravení omítek výtahové šachty, místnosti rozvaděče a ostění výtahových šachetních dveří. Stěny výtahové šachty budou celkově nově vymalovány ve stávající barevnosti okr. Dále bude nově vymalováno ostění dveří a místnost rozvaděče. Vnitřní povrchy skel výtahové šachty budou omyty.

Šachetní dveře výtahové šachty nerez s požární odolností EW 30 minut jsou předmětem dodávky výtahu.

Po vybourání dveří je předpoklad vybourání původního prostoru pod prahem. Tato část bude doplněna betonovým potěrem, na kterou bude osazen nový práh z nerezového plechu.

V šachetních dveřích budou nově osazeny prahy z nerezového plechu. Povrchová úprava kartáčování.

Technické a kvalitativní požadavky na výtah:

- Třída výtahu I.

- Nosnost 630 kg, 8 osob

- Jmenovitá rychlost 0,8 m/s

- Dopravní zdvih 14,51 m

- Stanice / nástupiště 6/6

- Systém řízení Jednosměrné sběrné

- Výtahový stroj synchronní, třecí kotouč průměr 210 mm

- El. motor VVVF – 4 kW

- Nosné prostředky 6x ocelové lano průměr 6,5mm 8x 19W+IWRC

- Klec výtahu průchozí 1100x 1400x 2100 mm, 6 650 N

- Šachetní dveře teleskopické dvoudílné, 900/2000 mm, EW 30

- Venkovní šachetní dveře do exteriéru budou vybaveny uzamykáním – nemožnost přivolání výtahu mimo pracovní dobu úřadu.

- Klecové dveře teleskopické dvoudílné, 900/2000 mm, dveře do exteriéru prosklené

- Prostor pro stroj v horní části šachty

- Prostředí výtahu - šachta normální, ČSN 33 2000-5-51, ed.3 + Z1+Z2 strojovna normální, ČSN 33 2000-5-51, ed.3 + Z1+Z2

- Připojeno na soustavu 3 N PE ~ 50 Hz, 400 V

- El. instalace kabelová, inst. kanál PVC

- Hlavní vypínač součást rozvaděče výtahu

- Jištění 20 A

- Rozvaděč výtahu mikroprocesorový s frekvenčním řízením

- GSM modul pro komunikaci, SIM kartu dodá objednatel

- Při výpadku elektrického proudu výtah sjede do nejbližší stanice a otevře šachetní a kabinové dveře pro výstup osob z výtahu.

Vybavení výtahu bude splňovat požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Kabina je vybavena madlem a sklápěcím sedadlem dle čl. 5.3.2 ČSN EN 81-70. Kabina bude mít prosklenou stěnu a prosklené dveře směřující do exteriéru.

Výrobce výtahu zajistí:

1. Vypracování kompletní technické dokumentace výtahu.

2. Schválení technické dokumentace autorizovanou osobou včetně vystavení inspekční zprávy.

3. Výrobu a dodávku technologické části výtahu v rozsahu dle sepsané smlouvy o dílo.

4. Dodá návody a dokumentaci nutné pro montáž, posouzení shody, provoz a servis výtahu

5. Předá návrh servisní smlouvy výtahu

Práce zajišťované montážní firmou-dodavatelem výtahu:

1. Instalace osvětlení prostoru stroje, instalace osvětlení výtahové šachty. Instalace zásuvky 230 V v prohlubni šachty.

2. Montáž celé technologie výtahu, seřízení a promazání výtahu.

3. Montážní zkouška výtahu.

4. Posouzení shody výtahu zástupcem autorizované osoby.

5. Vystaví ES prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 Sb. a NV č. 27/2003 Sb.

6. V kleci umístí dle § 4 NV č. 27/2003 Sb. označení CE

7. Předá výtah provozovateli a provede prokazatelné poučení obsluhy výtahu.

Veškeré práce budou probíhat za plného provozu Městského úřadu.

Předmět díla je blíže specifikován projektovou dokumentaci pro provádění stavebních prací s názvem: „Výměna výtahu v budově „B“ MěÚ Kroměříž“, zpracovanou společností: AKTÉ projekt s.r.o., se sídlem: Kollárova 629/14, 767 01 Kroměříž, IČ: 26960834, smlouvou o dílo a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.

Vyhlašovaná zakázka je vzhledem k předpokládané hodnotě plnění veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a není, v souladu s ustanovením § 31 zákona, zadávána podle zákona. Pokud je v této Výzvě, zadávací dokumentaci užito pojmu veřejná zakázka a odkazuje se na ustanovení zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, jedná se pouze o názorný odkaz; v žádném případě není projevem vůle zadavatele směřující k závaznému postupu dle tohoto zákona.

Tato veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce je zadávaná dle Směrnice města Kroměříže č. 2/2025, k zadávání veřejných zakázek, v limitu 2.

  - Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zadavatelem stanovena ve výši jeden milion sedm set třicet šest tisíc pět set třicet devět korun českých bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena ve smyslu § 16, a § 22 zákona a je převzata z kontrolního rozpočtu vypracovaného projektantem.

- TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení plnění je: leden 2026 – únor 2026

Předpokládaný termín ukončení plnění je: max. 90 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí místa plnění

Místem plnění je budova „B“ Městského úřadu Kroměříž, Husovo náměstí 534, Kroměříž 767 01.

Dále součástí protokolu o převzetí staveniště bude předložení originálu dokladu o pojištění a harmonogramu stavby.

- MÍSTO A DOBA PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje na 21. 01. 2026 do 10:00 hodin

Veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK, dostupného na internetové adrese www.e-zak.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (https://ezak.mesto-kromeriz.cz/manual.html) a kontakty na uživatelskou podporu.

Nabídky se podávají písemně, a to výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, dostupného na internetové adrese https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html, kde je veřejná zakázka uveřejněna pod svým názvem (prostřednictvím profilu zadavatele).

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby si řádně prostudovali uživatelskou příručku elektronického nástroje, případně se informovali na podpoře elektronického nástroje tak, aby jejich práce s elektronickým nástrojem byla správná a zaručila správné podání nabídky, která bude moci být zadavateli zpřístupněna po uplynutí lhůty pro podání nabídek tak, aby zadavatel mohl přečíst její obsah. Na nesprávně podanou nabídku, kterou nelze přečíst se pohlíží, jako by nebyla podána.

Zadavatel dále upozorňuje dodavatele, že do elektronického nástroje je nutné se registrovat. Dodavatel registrovaný v elektronickém nástroji dostává zprávy o veřejné zakázce v průběhu zadávacího řízení. Pouze registrovaný dodavatel může vložit do elektronického nástroje nabídku. Vyřízení registrace v některých elektronických nástrojích může trvat i 48 hodin (v pracovní dny) a není zpoplatněna. Dodavatel tedy musí provést registraci včas, aby nezmeškal lhůtu pro podání nabídek.

- PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Zadavatel umožňuje prohlídku místa budoucího plnění, která se uskuteční v termínu 15. 01. 2026 v 09:00 hod. Sraz zástupců zhotovitelů se uskuteční před budovou „B“ Městského úřadu Kroměříž Husovo nám. 534, Kroměříž 767 01.

Kontaktní osobou pro prohlídku místa plnění je Bc. Zuzana Vajda (tel.: +420 573 321 110; email: zuzana.vajda@mestokm.cz). Zadavatel doporučuje, v případě, že se zhotovitelé hodlají prohlídky místa plnění zúčastnit, aby svou účast předem oznámili shora uvedené kontaktní osobě.

Prohlídky místa budoucího plnění se mohou z provozních důvodů zúčastnit nejvýše dva zástupci každého zhotovitele o veřejnou zakázku.

Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení zhotovitelů se stávajícím místem plnění a s jeho případnými technickými parametry.

Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu zadávacích podmínek, je zhotovitel povinen vznést tento dotaz písemně v souladu s odst. 14. této zadávací dokumentace. Zadavatel obsah dotazů i odpověď na položené dotazy předá všem zhotovitelům, pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek na https://ezak.mesto-kromeriz.cz/.

- PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídkou se rozumí údaje nebo doklady, které zhotovitel podá písemně zadavateli na základě zadávacích podmínek. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém nebo slovenském jazyce, pokud zákon nestanoví jinak.

  - Obsahové členění nabídky

Zadavatel požaduje sestavení nabídky s obsahem všech údajů požadovaných v podmínkách zadávací dokumentace. Nabídka bude zpracována v českém jazyce a musí být přehledně členěna dle následujícího pořadí:

- Vyplněný formulář „Krycí list“ obsahující identifikační údaje, nabídkovou cenu a prohlášení ke střetu zájmů účastníka zadávacího řízení, podle vzoru formuláře, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

- Vyplněný formulář „Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace“ obsahující četné prohlášení zhotovitele o splnění požadovaných kvalifikačních kritérií dle odst. 7 této zadávací dokumentace, podle vzoru formuláře, který je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace nebo doklady prokazující splnění kvalifikace dle odst. 7 této zadávací dokumentace.

- Návrh smlouvy o dílo, musí být v úplném souladu se zněním předloženým v zadávací dokumentaci (příloha č. 1 této zadávací dokumentace). Zadavatel připouští pouze formální úpravy na takto „xxx“ vyznačených místech (jména, adresy, kontaktní údaje, ceny apod.). Údaje uvedené ve smlouvě musí být v souladu s údaji, které uchazeč uvede v dalších částech své nabídky; v případě rozdílu je rozhodující návrh smlouvy o dílo. Zadavatel je po ukončení zadání oprávněn o obsahu smlouvy o dílo dále jednat a vyžadovat jeho úpravu, doplnění nebo změnu. Nedílnou součástí návrhu smlouvy zhotovitele musí být přílohy:

- Oceněný položkový rozpočet – je povinnou součástí nabídky zhotovitele a následně bude tvořit přílohu č. 1 Smlouvy o dílo. Položkový rozpočet - výkaz výměr musí být v nabídce účastníka předložen i v předloženém formátu (.xls /.exe) a musí formátově a obsahově odpovídat předaným soupisům stavebních prací, dodávek a služeb (příloha č. 2 této zadávací dokumentace).

- Čestné prohlášení zhotovitele k mezinárodním sankcím proti Rusku a Bělorusku, vzor formuláře tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.

Řazení dalších bodů záleží na uchazeči.

U elektronicky podaných nabídek platí dle § 211 odstavce 7 zákona, že jakýkoli úkon zhotovitele či zadavatele, učiněný prostřednictvím elektronického nástroje se považuje za podepsaný.

  - Obsah nabídky podané společně více zhotoviteli

V případě, že nabídku podává společně více zhotovitelů, pak nabídka bude členěna shodně s předchozími požadavky s tím, že za Krycím listem nabídky bude předložena smlouva mezi účastníky společné nabídky (např. smlouva o společnosti), z níž musí vyplývat podmínka, aby odpovědnost nesli všichni účastníci zadávacího řízení podávající společnou nabídku společně a nerozdílně. Doklady prokazující kvalifikaci zhotovitele, pak budou řazeny vždy tak, aby byla prokázána základní způsobilost prvního až n-tého účastníka zadávacího řízení, poté profesní způsobilost ve stejném řazení atd.

  - Nabídková cena

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za realizaci celého předmětu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena v Kč.

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími dokumentacemi a po položkách v souladu se soupisy stavebních prací, dodávek a služeb („soupis prací“) obsaženými v zadávací dokumentaci.

Celkovou nabídkovou cenu uvede zhotovitel v článku 6., odst. 6.2. návrhu smlouvy o dílo.

Veškeré ceny budou uvedeny v absolutních hodnotách v korunách českých, zaokrouhleny max. na 2 desetinná místa. Není přípustné ocenit některou položku 0 Kč, pokud není stanoveno jinak!

Nabídkové ceny budou uvedeny v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH. Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese zhotovitel. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky.

Nabídková cena bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«. Ceny uvedené v příslušném návrhu smlouvy musí být stanoveny jako závazné, nejvýše přípustné a zahrnující veškeré náklady spojené s realizací této veřejné zakázky.

Zadavatel neposkytuje zálohy. Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních podmínkách.

  - Zákon o střetu zájmů

Zadavatel stanoví, že každá nabídka musí být v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Každý účastník zadávacího řízení je tak mimo jiné povinen v krycím listu nabídky potvrdit, že není obchodní společností dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, která se nesmí účastnit veřejných zakázek.

- POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ÚČASTNÍKA

Předložením dokladů k prokázání kvalifikace přijímá zhotovitel kvalifikační podmínky stanovené zadavatelem, včetně všech příloh a případných dodatků k zadávací dokumentaci (týkající se kvalifikace). Předpokládá se, že zhotovitel před předložením dokladů k prokázání kvalifikace pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v kvalifikačních podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud zhotovitel neposkytne včas všechny požadované informace, doklady a dokumenty, nebo pokud jeho kvalifikační dokumentace v zadávacím řízení nebude v každém ohledu odpovídat kvalifikačním podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení zhotovitele ze zadávacího řízení.

  - Rozsah kvalifikace

Zhotovitel je povinen v rámci podané nabídky prokázat svoji kvalifikaci. Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je v souladu s ust. § 73 a násl. zákona zhotovitel, který prokáže:

- splnění požadavků základní způsobilosti vymezených podle § 74 zákona,

- splnění požadavků profesní způsobilosti vymezených podle § 77 zákona,

- splnění požadavků technické kvalifikace vymezených podle § 79 zákona.

  - . Základní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek základní způsobilosti zhotovitele analogicky dle § 74 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále zákona). Splnění základních způsobilosti prokáže zhotovitel předložením dokladů v souladu s § 75 odst. 1 zákona nebo v souladu § 86 odst. 2 předložením čestného prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou zastupovat zhotovitele, případně jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

Je-li zhotovitelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu zhotovitele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat:

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu zhotovitele.

Účastní-li se zadávacího výběrového řízení pobočka závodu,

- zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu

- české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat osoby uvedené v předchozím odstavci (písm. a) až c) tohoto článku).

  - Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti zhotovitele analogicky dle § 77, odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a), c) zákona.

Splnění profesní způsobilosti analogicky dle § 77, odst. 1 zákona prokáže zhotovitel předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 77 odst. 2 písm. a zákona prokáže zhotovitel předložením dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Zhotovitel předloží oprávnění k podnikání odpovídající předmětu plnění (výpis živnostenského rejstříku).

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 77 odst. 2 písm. c zákona prokáže zhotovitel předložením dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Zhotovitel předloží osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, osvědčení o autorizaci pro obor pozemní stavby.

  - Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázaní splnění kritéria technické kvalifikace analogicky dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a), c), d) zákona.

    - § 79 odst. 2 písm. a) zákona – seznam stavebních prací

Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona, prokáže zhotovitel předložením seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Zhotovitel předloží seznam stavebních prací ve formě čestného prohlášení, které bude obsahovat:

- Identifikační údaje zhotovitele (dle výpisu z obchodního rejstříku, popř. jiné obdobné evidence)

- Identifikační údaje objednatele (název, kontaktní osobu, telefon, email)

- Finanční objem stavebních prací, včetně případného členění

- Termín předání díla objednateli

Minimální požadavky na splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a)

Zhotovitel – uchazeč o veřejnou zakázku splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud sám nebo jako generální dodavatel v posledních 5 letech provedl alespoň 3 realizace stavebních prací obdobného charakteru, jako je předmět plnění zakázky, tj. rekonstrukce kašny, ve finančním objemu min. 800.000,- Kč bez DPH (jedná se o cenu přímo za stavební práce).

    - § 79 odst. 2 písm. c) zákona – seznam techniků nebo technických útvarů

Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona, prokáže zhotovitel předložením seznamu techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance zhotovitele nebo osoby v jiném vztahu k zhotoviteli. Zhotovitel předloží seznam techniků nebo technických útvarů, kteří zajišťují kontrolu kvality.

    - § 79 odst. 2 písm. d) zákona – osvědčení o vzdělaní a odborné kvalifikaci

Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona, prokáže zhotovitel předložením osvědčení o vzdělaní a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům. Zhotovitel předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vedoucích pracovníků zhotovitele, kteří se budou podílet na realizaci zakázky v pozici Stavbyvedoucí/Hlavní technik.

Minimální požadavky na splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d)

- Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to:

  - autorizovaný technik s autorizací pro obor Pozemní stavby – TP00 [§ 5 odst. 2 a odst. 3 písm. a) autorizačního zákona],nebo

  - autorizovaný inženýr s autorizací pro obor Pozemní stavby – IP00 [§ 5 odst. 1 a odst. 3 písm. a) autorizačního zákona],nebo

  - autorizovaný inženýr pro obor Technika prostředí staveb – technická zařízení – IE01 [§ 5 odst. 1 a odst. 3 písm. f) autorizačního zákona], nebo

- min. 5 let praxe při řízení stavebních prací, přičemž jako stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího musel působit min. u 3 stavebních zakázek, obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, ve finančním objemu v minimální hodnotě 800.000,- Kč bez DPH, (jedná se o cenu přímo za stavební práce).

  - Obecné informace k prokázaní kvalifikačních kritérií

K účelu prokázaní kvalifikačních kritérií mohou uchazeči použít vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být opatřené certifikovaným elektronickým podpisem nebo razítkem a podpisem osoby oprávněné za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku, nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, umístněná za danou přílohou).

    - Stáří a pravost dokladů o kvalifikaci

Není-li v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, předkládá zhotovitel doklady prokazující kvalifikaci v prosté kopii. Zadavatel může postupem podle § 46 odst. 1 zákona požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu, zejména, má-li pochybnosti o předloženém dokladu.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

    - Seznam kvalifikovaných zhotovitelů

Účastníci zadávacího řízení zapsaní v seznamu kvalifikovaných zhotovitelů mohou prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných zhotovitelů.

Tento výpis nahrazuje doklad prokazující:

- profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných zhotovitelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a

- základní způsobilost podle § 74 zákona.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných zhotovitelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných zhotovitelů starší než 3 měsíce.

    - Systém certifikovaných zhotovitelů

Předloží-li účastník zadávacího řízení zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných zhotovitelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 239 zákona, ve lhůtě pro prokázaní splnění způsobilosti či kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění způsobilosti či kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázaní splnění kvalifikace zhotovitelem.

    - Prokázaní kvalifikace v případě společné účasti zhotovitelů

V případě společné účasti zhotovitelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý zhotovitel samostatně. Zbývající část požadované kvalifikace prokazují zhotovitelé společně.

    - Prokázaní kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Zadavatel v tomto zadávacím řízení připouští prokazování profesní a technické části kvalifikace prostřednictvím poddodavatelů. V takovém případě je zhotovitel povinen v nabídce předložit formulář „Seznam poddodavatelů“, který se následně stane přílohou č. 2 smlouvy o dílo. K tomuto účelu mohou uchazeči použít vzor seznamu poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 7 této zadávací dokumentace.

Všichni poddodavatelé uvedený ve formuláři „Seznam poddodavatelů“ musí v rámci nabídky také splnit kritérium základní způsobilosti dle odst. 7.2. této zadávací dokumentace.

    - Prokázaní kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

- HODNOTÍCI KRITÉRIA

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě jediného hodnotícího kritéria, kterým je nabídková cena v Kč bez DPH.

| Číslo kritéria | Název kritéria | Váha kritéria v % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nabídková cena | 100 |

Způsob hodnocení nabídek – hodnotit se bude nabídková cena v Kč bez DPH stanovená dle příloh této zadávací dokumentace, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo. Nabídky budou seřazeny podle absolutní výše nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší s tím, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

- ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENATCE

Zhotovitel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek.

Zadavatel preferuje podávání písemných žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mesto-kromeriz.cz/), a to nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Nebude-li dodržena tato lhůta, zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout. Toto vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, poskytne Zadavatel i všem ostatním uchazečům, kteří požádali o poskytnutí Zadávací dokumentace nebo kterým byla Zadávací dokumentace poskytnuta.

Zadavatel může v souladu se zákonem poskytnout zhotovitelům vysvětlení zadávacích podmínek i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí profilu zadavatele.

Zadavatel vždy uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentaci, tj. na profilu zadavatele.

- ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel při vytváření zadávacích podmínek postupovat v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zadavatel stanovil v obchodních podmínkách své požadavky, čímž aplikoval zásady sociálně odpovědného zadávání v souladu s ustanovením § 6 odstavec 4 zákona.

- OBCHODNÍ PODMÍNKY

Veškeré obchodní podmínky a požadavky zadavatele jsou upraveny v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace. Účastník předloží zadavateli doplněný návrh smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Účastník není oprávněn v návrhu smlouvy vyplňovat jiná ustanovení než ta, která jsou zadavatelem označená pro vyplnění (žlutě podbarvená), nebo je výslovně uvedeno, že účastník má něco doplnit. V případě, že účastník vyplní, změní či jinak upraví návrh smlouvy, než jak je umožněno zadavatelem, bude nabídka účastníka vyřazena a účastník bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za účastníka jednat v odpovídajícím rozsahu.

V případě nejasností v obsahu návrhu smlouvy má účastník možnost požádat o jeho vysvětlení způsobem stanoveným v ustanovení § 98 zákona.

Pokud podává nabídku více zhotovitelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni zhotovitelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouva musí být podepsána oprávněnou osobou všech zhotovitelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených). Účastník je oprávněn odpovídajícím způsobem upravit návrh smlouvy.

Případné vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 zákona jsou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou této zadávací dokumentace.

- DALŠÍ PODMÍNKY

Zadavatel je oprávněn kdykoliv toto zadávací řízení bez uvedení důvodu zrušit nebo odmítnout všechny nabídky.

Každý uchazeč nese své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení za všech okolností samostatně bez nároku na jejich náhradu zadavatelem. Podané nabídky se nevracejí a zůstávají u zadavatele pro účely zdokumentování průběhu zadávacího řízení.

Zájemce podáním nabídky do tohoto zadávací řízení projevuje bezvýhradný souhlas s podmínkami uvedenými v rámci této výzvy.

Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje právo oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru zhotovitele uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

Veškeré podklady pro zpracování nabídky jsou umístěny na profilu zadavatele: https://ezak.mesto-kromeriz.cz.

- OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentací se rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky. Obsah zadávací dokumentace veřejné zakázky tvoří text tohoto dokumentu Zadávací dokumentace, a jeho jednotlivé přílohy:

| Příloha č. 1: | 01_P1_ZD_Smlouva o dílo (návrh obchodních podmínek) |
| --- | --- |
| Příloha č. 2: | 02_P2_ZD_Položkový rozpočet_slepý |
| Příloha č. 3: | 03_P3_ZD_Krycí list nabídky |
| Příloha č. 4: | 04_P4_ZD_Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti |
| Příloha č. 5: | 05_P5_ZD_Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím proti Rusku Bělorusku |
| Příloha č. 6: | 06_P6_ZD_Projektová dokumentace |

Základní informace o zakázce, kompletní zadávací dokumentace, případně vysvětlení zadávací dokumentace jsou uveřejněny na profilu zadavatele pod detailem uvedeného zadávacího postupu.

Předem Vám děkujeme za předložení nabídky.

V Kroměříži dne (dle data el. podpisu)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing. Libor Pecháček

Vedoucí odboru investic