## List1
KABELOVÝ SEZNAM z rozvaděčů RM, RM1 a RS, v.č. D 1.2.6.1-02
Rekonstrukce plynové kotelny, MŠ Kollárova 3945, Kroměříž
Kabelový seznam pro rozvaděč RM
Označení | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | ze zařízení | do zařízení
kabelu | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez
| JYSTY | JYSTY | UTP | CYKY-J | CYKY-J | CYKY-J | CYSY | CYSY | CYKY-J
| 2x2x0,8 | 1x2x0,8 | 4x2x0,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 3x1,5 | 3x1 | 5x0,75 | 5x6
WL 1.1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | RM | RS
WL 1.2 | [5 empty] | 18 |  |  |  | RM | kotel K1
WL 1.3 | [5 empty] | 19 |  |  |  | RM | kotel K2
WL 1.4 | [5 empty] | 20 |  |  |  | RM | kotel K3
WL 1.5 | [6 empty] | 18 |  |  | RM | Č1 napájení
WK 1.6 | [6 empty] | 19 |  |  | RM | Č2 napájení
WL 1.7 | [6 empty] | 22 |  |  | RM | Č3 napájení
WL 1.8 | [6 empty] | 22 |  |  | RM | Č4 napájení
WL 1.9 | [6 empty] | 25 |  |  | RM | BAP
WL 1.10 | [6 empty] | 18 |  |  | RM | ventil dopouštění
WS 3.1 |  | 8 | [7 empty] | RM | centrál stop
WS 3.2 |  | 8 | [7 empty] | RM | přehřátí prostoru 40 C
WS 3.3 |  | 16 | [7 empty] | RM | minimální tlak UT
WS 3.4 |  | 16 | [7 empty] | RM | maximální tlak UT
WS 3.5 |  | 18 | [7 empty] | RM | zaplaveni kotelny
WS 3.6 |  | 19 | [7 empty] | RM | přehřátí TUV2
WS 3.7 | 20 | [8 empty] | RM | čidlo úniku plynu
WS 3.8 | 10 | [8 empty] | RM | čidlo vzniku CO
WS 4.1 | 18 | [8 empty] | RM | Č1 start-signal.chodu
WS 4.2 | 19 | [8 empty] | RM | Č2 start-signal.chodu
WS 4.4 | 18 | [8 empty] | RM | Kotel K1
Označení | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | ze zařízení | do zařízení
kabelu | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez
| JYSTY | JYSTY | UTP | CYKY-J | CYKY-J | CYKY-O | CYSY | CYSY | CYKY-J
| 2x2x0,8 | 1x2x0,8 | 4x2x0,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 3x1,5 | 3x1 | 5x1 | 5x6
WS 4.5 | 19 | [8 empty] | RM | Kotel K2
WS 4.6 | 20 | [8 empty] | RM | Kotel K3
WS 8.1 |  | 25 | [7 empty] | RM | T1 venkovní
WS 8.2 |  | 18 | [7 empty] | RM | T2-výstup z kotlů
WS 8.3 |  | 18 | [7 empty] | RM | T3-teplota do UT
WS 8.4 |  | 35 | [7 empty] | RM | T4-prostor učebna č.1
WS 8.5 |  | 48 | [7 empty] | RM | T5-prostor učebna č.2
WS 8.6 |  | 19 | [7 empty] | RM | T6-teplota TUV
WS 8.7 | 22 | [8 empty] | RM | P1 tlak před výměníkem
WS 8.8 | 23 | [8 empty] | RM | P2 tlak u expanzky
WS 11.1 | 22 | [8 empty] | RM | V1 pohon ventilu do UT
CELKEM | 191 | 248 | 0 | 0 | 6 | 57 | 124 | 0 | 0
Kabelový seznam pro rozvaděč RM1
Označení | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | ze zařízení | do zařízení
kabelu | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez
| JYSTY | JYSTY | UTP | CYKY-J | CYKY-J | CYKY-J | CYSY | CYSY | CYKY-J
| 2x2x0,8 | 1x2x0,8 | 4x2x0,5 | 5x1,5 | 3x2,5 | 3x1,5 | 3x1 | 5x0,75 | 5x6
WL 1.1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | RM | RM1
WS 1.9 | 20 | [8 empty] | RM1 | pohon ventilu V3
WL 1.11 | [6 empty] | 20 |  |  | RM1 | čerpadlo Č5
WS 1.13 | 20 | [8 empty] | RM1 | čerpadlo Č5
WS 3.1 |  | 35 | [7 empty] | RM1 | T7-venkovní
WS 3.2 |  | 20 | [7 empty] | RM1 | T8-teplota vody z kotelny
WS 3.3 |  | 20 | [7 empty] | RM1 | T9-teplota do UT
WS 3.4 |  | 45 | [7 empty] | RM1 | T10-teplota učebna, místnost 27
CELKEM | 40 | 120 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0
Kabelový seznam pro rozvaděč RS
Označení | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | ze zařízení | do zařízení
kabelu | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez
| JYSTY | JYSTY | UTP | CYKY-J | CYKY-J | CYKY-J | CYSY | CYSY | CYKY-J
| 2x2x0,8 | 1x2x0,8 | 4x2x0,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 3x1,5 | 3x1 | 5x0,75 | 5x6
WL 1.1 | [8 empty] | 25 | RH | RS
WL 1.2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | RS | Napájení rozvaděče RM
WL 1.3 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | RS | topná spirála TUV
WL 1.5 | [5 empty] | 35 |  |  |  | RS | osvětlení
WL 1.8 | [5 empty] | 20 |  |  |  | RS | zásuvka el. magnetu- TUV MŠ2
WL 1.9 | [5 empty] | 20 |  |  |  | RS | zásuvka el. magnetu- TUV MŠ3
WL 1.10 | [5 empty] | 23 |  |  |  | RS | zásuvka změkčovacího filtru
WL 1.15 | [5 empty] | 23 |  |  |  | RS | zásuvka ponorného čerpadla
CELKEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 121 | 0 | 0 | 25
Součet za rozvaděče – RM, RM1 a RS
Označení | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | ze zařízení
kabelu | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez
| JYSTY | JYSTY | UTP | CYKY-J | CYKY-J | CYKY-J | CYSY | CYSY | CYKY-J
| 2x2x0,8 | 1x2x0,8 | 4x2x0,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 3x1,5 | 3x1 | 5x0,75 | 5x6
CELKEM | 231 | 368 | 0 | 0 | 38 | 178 | 144 | 0 | 25