KROMĚŘÍŽ, REKONSTRUKCE DOMU KULTURY

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NAD SPOLEČENSKÝM SÁLEM

A.		PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OBSAH ČÁSTI A

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1	Údaje o stavbě

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.2	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

A.3	ÚDAJE O ÚZEMÍ

a)	rozsah řešeného území

b) 	údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

c) 	údaje o odtokových poměrech,

d)	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí, nebo

územní

opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,

e)    údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí

nahrazující a nebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém

nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících

změnu

v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

f) 	údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

g) 	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

h) 	seznam výjimek a úlevových řešení,

i) 	seznam souvisejících a podmiňujících investic,

j) 	seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí).

A.4	ÚDAJE O STAVBĚ

a) 	nová stavba nebo změna dokončené stavby,

b) 	účel užívání stavby,

c) 	trvalá nebo dočasná stavba,

d) 	údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.),

e) 	údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

f) 	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů,

g) 	seznam výjimek a úlevových řešení,

h) 	navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

i) 	základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

j)  	základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

k) 	orientační náklady stavby

A.5	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 					                        TECHNOLOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE

A.1.1	Údaje o stavbě

a)	Název stavby:						     Kroměříž, rekonstrukce Domu kultury

rekonstrukce střešní konstrukce

nad Společenským sálem

b) 	Místo stavby:						     Tovačovského 2828,

767 01 Kroměříž,

katastrální území Kroměříž (635561),

st. 793, st. 8037/2

Zlínský kraj,

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Investor:						                          Město Kroměříž,

Odbor rozvoje města,

Oddělení strategického plánování a investiční

výstavby města,

zastoupeno Ing. Janou Gregorovou

IČO:                         						     00287351

DIČ:                                                                    Město Kroměříž není plátcem DPH

Adresa sídla:							     Město Kroměříž,

Velké náměstí 115/1,

767 01 Kroměříž

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace

Obchodní firma:						FORMICA s.r.o.

Slovenská 2685, 760 01 Zlín

Identifikační číslo						469 82 663

DIČ									CZ 469 82 663

Tel. / Fax							577 433 389

E-mail 								formica@zlin.cz

Ředitel                        				Ing. arch. Pavel Hanulík

Autor stavebních úprav				Ing. arch. Štefan Čillík

Autor interiéru                                        Ing. arch. Štefan Čillík

Projektanti stavby

- stavební část						Zdeněk Žaludek

- statika						              Ing. Josef Hejčl

- zásobování elektrickou energií		Ing. Milan Ševela

- zásobování vodou					Jiří Kubíček

- zásobování teplem, vytápění			Jiří Kubíček

- zdravotechnika						Jiří Kubíček

- vzduchotechnika, chlazení			Ing. Roman Mikerásek

- požární zabezpečení				Ing. Zbyněk Pospíšil

Technická kontrola:                               Ing. Petr Hrnčiřík

A.2	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

a)	základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření),

Městský úřad Kroměříž, odbor Stavební úřad, 1. Máje 3191, 767 01 Kroměříž

b)	základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována

projektová dokumentace

Projektová dokumentace byla zpracována na základě:

- projektu pro stavební povolení

- původního projektu pro provádění stavby

- návrhu stavebních úprav a projektu interiéru, zpracované Ing. arch. Štefanem Čillíkem

- zaměření stávajícího stavu z roku 1999 firmou AKTÉ (Ing. arch. Milan Krouman), Kollárova 629,

760 01 Kroměříž

- snímek z katastrální mapy

- výpis z katastru nemovitostí

- statického posouzení stávající nosné konstrukce střechy a návrhu opatření na zlepšení únosnosti,

zpracované Ing. Josefem Hejčlem

- konzultace a kontrolní schůzky nad projektem v průběhu jeho zpracování za účasti projektanta

(FORMICA s.r.o., Slovenská 2685, 760 01 Zlín), pověřených zástupců investora (Město Kroměříž,

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž) Ing. Jana Gregorová (Odbor rozvoje města,

Oddělení strategického plánování a investiční výstavby města, Ing. Radovan Rerko, Na kopečku

1563/16, 767 01 (technický dozor stavby) a zástupce provozovatele Ing. Miroslav Melichárek

(Dům kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828, 767 01 Kroměříž).

A.3	ÚDAJE O ÚZEMÍ

a)	rozsah řešeného území

Dům kultury v Kroměříži je objekt občanské vybavenosti určený pro kulturu a osvětu.

Původní Dům kultury byl přístavbami rozšířen o zadní přístavbu a boční přístavbu.

Předmětem projektu je oprava střechy nad společenským sálem a dokončení stavebních úprav ve vlastním společenském sále, které byly započaty v předcházejících letech.

Dům kultury leží na parcele st. 8037/2 o výměře 158 m2 a parcele st. 793 o výměře 2804 m2.

1)	 Zastavěná plocha dotčená stavebními úpravami		      512,50 m2

2)	Obestavěný prostor dotčený stavebními úpravami 		   3 780,00 m3

z toho oprava střechy                                                              720,50 m3

b) 	údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna,

zvláště chráněné území, záplavové území apod.

Dům kultury v Kroměříži se nachází v památkově chráněném území.

c) 	údaje o odtokových poměrech,

Odvodnění střechy bude zaústěno do stávajících střešních svodů. Oprava střešní konstrukce nebude mít negativní vliv na stávající odtokové poměry v daném území. Odvodňované plochy se nemění.

d)	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí, nebo

územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,

Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací.

Jedná se o pokračování stavebních prací na Domě kultury, na které bylo vydáno stavební povolení.

e)    údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí

nahrazující a nebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém

nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících

změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací.

Jedná se o pokračování stavebních prací na Domě kultury, na které bylo vydáno stavební povolení.

f) 	údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

Navržená stavba je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území a jejích novel.

Stavba je dále navržena v souladu s obecně platnými požadavky na výstavbu, které stanovuje zejména vyhláška č. 268/2009  Sb. v platném znění, navazujícími zákony a závaznými ČSN (EN).

Veškerá potřebná dopravní a technická infrastruktura pro napojení stavby je dostupná. Část se nachází na vlastním pozemku a část v bezprostředním okolí stavby. Podrobněji je řešeno v souhrnné technické zprávě.

g) 	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

Požadavky dotčených orgánů a správců sítí byly v průběhu prací na projektové dokumentaci

konzultovány a průběžně doplňovány.

h) 	seznam výjimek a úlevových řešení,

Není stanoven seznam souhlasů, výjimek a úlevových řešení z předpisů, kterými je podmíněno navrhované technické řešení, včetně dokladů o jejich udělení.

i) 	seznam souvisejících a podmiňujících investic,

Nejsou stanoveny žádné související a podmiňující investice.

j) 	seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

Pozemky, na nichž bude stavba realizována

KÚ	Kroměříž (674834)

| Parcela | Vlastnické právo | Výměra (m2) | Druh pozemku Způsob ochrany | Způsob využití | Číslo LV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozemky dotčené stavbou – Dům kultury Kroměříž, oprava střešní konstrukce |  |  |  |  |  |
| Č.p. 2828 | Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž |  | Budova s číslem popisným | č.p. 2828 Objekt občanské vybavenosti | 10001 |
| St. 793 | Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž | 2804 | Stavba na pozemku č.p. 2828 Památkově chráněné území | Zastavěná plocha a nádvoří | 10001 |
| St. 8037/2 | Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo náměstí 390/42, Nové město 128 00 Praha 2 | 158 | Stavba na pozemku č.p. 2828 | Zastavěná plocha a nádvoří | 60000 |

Pozemky se stavbou sousedící

KÚ	Kroměříž (674834)

| Parcela | Vlastnické právo | Výměra (m2) | Druh pozemku Způsob ochrany | Způsob využití | Číslo LV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| St. 7939 | WAA incest s.r.o. Velehradská 507 767 01 Kroměříž | 1390 | Zastavěná plocha a nádvoří Památkově chráněné území | č.p. 3250 Objekt občanské vybavenosti | 10001 |
| St. 8037/2 | Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo náměstí 390/42, Nové město 128 00 Praha 2 | 158 | Stavba na pozemku č.p. 2828 | Zastavěná plocha a nádvoří | 60000 |
| 234/5 | Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž | 2474 | Ostatní plocha Památkově chráněné území | Ostatní komunikace | 10001 |
| 3116/3 | Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž | 1126 | Ostatní plocha Památkově chráněné území | Ostatní komunikace | 10001 |
| 3116/4 | Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž | 538 | Ostatní plocha Památkově chráněné území | Ostatní komunikace | 10001 |
| 3116/7 | Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž | 47 | Ostatní plocha Památkově chráněné území | Ostatní komunikace | 10001 |
| 3352/1 | Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž | 1705 | Ostatní plocha Památkově chráněné území | Ostatní komunikace | 10001 |
| 3358/2 | Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž | 494 | Ostatní plocha Památkově chráněné území | zeleň | 10001 |
| 3358/4 | Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž | 13 | Ostatní plocha Památkově chráněné území | zeleň | 10001 |

A.4	ÚDAJE O STAVBĚ

a) 	nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Změna dokončené stavby. Jedná se o opravu střechy a stavební úpravy ve stávajícím objektu.

b) 	účel užívání stavby,

Jedná se objekt občanské vybavenosti určený pro kulturu a osvětu.

c) 	trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalou stavbu.

d) 	údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.),

Navržený záměr je situován v památkově chráněném území.

Nedotkne se žádné historické památky.

V zájmovém prostoru nejsou registrovány žádné kulturní, architektonické a historické památky ani archeologická naleziště. Nedotkne se žádné historické památky.

e) 	údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

Dokumentace je zpracovaná dle vyhlášky č. 268 / 2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

a dle ustanovení vyhlášky č.398/ 2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

f) 	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních

předpisů2),

Požadavky dotčených orgánů a správců sítí byly v průběhu prací na dokumentaci pro provádění stavby konzultovány a průběžně doplňovány.

g) 	seznam výjimek a úlevových řešení,

Není stanoven seznam souhlasů, výjimek a úlevových řešení z předpisů, kterými je podmíněno

navrhované technické řešení, včetně dokladů o jejich udělení.

h) 	navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

1)	 Zastavěná plocha dotčená stavebními úpravami		      512,50 m2

2)	Obestavěný prostor dotčený stavebními úpravami 		   3 780,00 m3

z toho oprava střechy                                                              720,50 m3

i) 	základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.),

Viz. projektová dokumentace jednotlivých profesí.

j)  	základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Dokumentace pro provedení stavby – pro výběr dodavatele						       10/2014

Zahájení stavby 															      dle investora

Dokončení stavby                                                                                                      dle investora

Předpokládaná lhůta výstavby                                                                                   dle investora

A.5	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ 					                        A TECHNOLOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Rekonstrukce střešní konstrukce nad Společenským sálem

PS 01    Jevištní technologie

PS 02    Osvětlovací technologie

PS 03    AV technologie

Rekonstrukce interiéru Společenského sálu, včetně vybavení

PS 01    Jevištní technologie

PS 02    Osvětlovací technologie

PS 03    AV technologie