## Rekapitulace
Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce: Rekonstrukce plynové kotelny kina Nadsklepí
Projekt: Ing.Eduard Šober- Projekce TZB
Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 0,00%, Přesun 0,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 2,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky- začátek | 0 | 0
Kotelna - komponenty | 0 | 0
Software | 0 | 0
Rozvaděč RM pro kotelnu | 0 | 0
Elektromontáže- začátek | 0 | 0
Osvětlení -doplnění | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby - začátek | 0 | 0
Režijní náklady | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Dodávky- začátek
Kotelna - komponenty
Regulátor, 8AI,4AO,8DI,8DO, Ethernet,RS485/232,Webserver | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dotykový panel, ethernet | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
switch, 230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
propojovací kabel | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozšiřující modul, UI8, DO8 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
teploměr venkovní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
teploměr ponorný | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
teploměr prostorový | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karta řízení výkonu kotl, 0-10V, topo_součást dodávky kotlů | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
čidlo úniku plynu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
centrál stop | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
snímač tlaku ZPA 40-400kPa | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kohout pod snímač tlaku | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
snímač tlaku 4-20mA, 0-6bar | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
regulátor teploty prostorový, 0-40C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
servopohon k ventilům - součást ventilů, dodávka topo | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kotelna - komponenty -celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Software
software pro řídící systém | dat.bod | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
software pro displej | dat.bod | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vizualizace do webserveru v regulátoru | obrazovka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Software - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rozvaděč RM pro kotelnu
SkříňIRIS ALT800x600x200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LSN6B/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LSN4B/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LSN10B/1 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LSN16B/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
proudový chránič 25A, 300mA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pojiskové pouzdro | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pojistka trubičková | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
stykač 24VDC, 3P,zelená (KM1) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
stykač 1P, 230V (KM2) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
relé 24VDC, 1P | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
patice pro relé 1P | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
relé 24VAC, 2P | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
relé 230V, 2P | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
patice pro relé 2P | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
signalizační dioda relé | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
popisný štítek relé | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
signálka HIS - zelená | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vývodka PGx + matice | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
hlavní vypínač, 1 fáz.,25A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NZ23-DIN, zdroj ke snímači úniku plynu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj 24VDC, 65W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Houkačka piezo, 230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přepínač Harmony -kompletní | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tlačítko Harmony | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
snímač zaplavení ELECO,HRH5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIN zásuvka 230V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svorka 4mm | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svorkovnice N+PE | m | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIN lišta | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
perforovaný žlab 60x60 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
perforovaný žlab 40x60 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vodič CY 2,5, 1,5 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
výroba rozvaděče | hod | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RM pro kotelnu - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže- začátek
Montáže
JYSTY 1x2x0,8 mm, pevně | m | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JYSTY 2x2x0,8 mm, pevně | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-O 2x1,5 mm, pevně | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1,5 mm, pevně | m | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2,5 mm, pevně | m | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-O 4x1,5 mm, pevně | m | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x2,5 mm, pevně | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ
D16 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelů
do 4x10 mm2 | ks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů v rozvaděči
do 2,5 mm2 | ks | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů v přístrojích
do 2,5mm2 | ks | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osazení hmoždinky do zdiva
instalační krabice | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HM8 | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popisky kabelů
popisky kabelů | ks | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sekací práce
průraz 200mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektroinstalační lišta
22x20 + víko | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40x40 + víko | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70x40 + víko | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pospojování, uzemnění
měděná páska | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
připojovací zemnící svorka | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYA zelenožlutá, 6mm2 | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
očka 6mm | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Osvětlení -doplnění
zářivková plastová světla 2x36W, IP65 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
trubice 36W, cool | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vypínač na stěnu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osvětlení - doplnění -celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby - začátek
demontáže | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
příprava ke komplexnímu vyzkoušení | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
komplexní vyzkoušení | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
výchozí revize elektro | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby - konec | [5 empty] | 0 |  | 0
Režijní náklady
Doprava a přesun
Doprava | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přesun | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GZS | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Doprava a přesun - celkem | [7 empty] | 0
Režijní náklady - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0