## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
Dodávky- začátek
Kotelna - komponenty
Instalace regulátoru kotlů -součást dodávky kotlů | ka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalace rozšiřujících modulů k reguátoru | ka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
teploměr T1,T2,T3,T4,T5 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
servisní zprovoznění regulací - v ceně dodávek topo | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
směšovací ventil -součást dodávky kotlů | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
servopohon směšovacích ventilů -součást dodoávky kotlů | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
čidlo GA20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
centrál stop | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
snímač tlaku ZPA 40-400kPa | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
redukce ke snímači tlaku M20 na M12 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kohout třícestný pod snímač tlaku | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
regulátor teploty prostorový, 0-40C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
el.mag. ventil -součást MSI-dod.topo | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kotelna - komponenty -celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvaděč RM
SkříňIRIS ALT800x600x200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LSN2B/1 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LSN4B/1 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LSN6B/1 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LSN10B/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LSN16B/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
proudový chránič 25A, 300mA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pojiskové pouzdro | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pojistka trubičková | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
stykač ELKO VS308,230VAC, 3P,zelená (KM1) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
stykač 1P, VS108,230V (KM2) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
relé 230VAC Schrack RT524730, 2P | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
relé 24VAC Schrack RT524524, 2P | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
patice pro relé 2P | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
signalizační dioda relé | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
popisný štítek relé | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
časové relé (např. CRM91-H) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
signálka HIS - bílá | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
signálka HIS - zelená | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vývodka PG16 + matice | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přepínač Harmony -kompletní | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tlačítko Harmony | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
hlavní vypínač, 1 fáz.,25A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poruchová signalizace PS40 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NZ23-DIN, zdroj ke snímači úniku plynu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
transformátor 230V/24VAC, 50VA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Houkačka piezo, 230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
snímač zaplavení ELECO,HRH5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
elektroměr jednofázový | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svorka 4mm | ks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svorkovnice N+PE | m | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIN lišta | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
perforovaný žlab 60x60 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
perforovaný žlab 40x60 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vodič CY 2,5, 1,5 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
výroba rozvaděče | hod | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RM - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže- začátek
Montážní práce
JYSTY 1x2x0,8 mm, pevně | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JYSTY 2x2x0,8 mm, pevně | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYSY 2x1 mm, pevně | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1,5 mm, pevně | m | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYSY 4x1 mm, pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2,5 mm, pevně | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
komunikační kabel LON -dodávka topo | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB MARS '62/50 mm
62 / 50 Víko žlabu | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB MARS '62/50 mm
62 / 50 Žlab 2m | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH ŽLABŮ
Nosník žlabu šíře 62mm | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
spojovací sada | ks | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ
D16 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelů
do 4x10 mm2 | ks | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů v rozvaděči
do 2,5 mm2 | ks | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů v přístrojích
do 2,5mm2 | ks | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osazení hmoždinky do zdiva
instalační krabice | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HM8 | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popisky kabelů
popisky kabelů | ks | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sekací práce
průraz 200mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pomocný nosný železný materiál
závitová tyč M8 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
rozpěrný nosník 22x25mm | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektroinstalační lišta
22x20 + víko | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40x40 + víko | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pospojování, uzemnění
měděná páska | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
připojovací zemnící svorka | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYA zelenožlutá, 6mm2 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
očka 6mm | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
úprava potrubí pro připojení uzemnění | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nátěry
základní barva šedá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nátěr | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Osvětlení
zářivková plastová světla 2x36W, IP65 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
trubice 36W, cool | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vypínač na stěnu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osvětlení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Hromosvod
zemnící tyč | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
měřící svorka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
připojovací svorka hromosvodu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
drát svodiče | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
krycí lišta svodičového drátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
propojení se stávající soustavou | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hromosvod - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby - začátek
demontáže | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
příprava ke komplexnímu vyzkoušení | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Komplexní vyzkoušení | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výchozí revize elektro | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výchozí revize hromosvodu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby - konec |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Podružný materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0