## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Kroměříž, rekonstrukce domu kultury Foyery ve 2. podlaží
SO 01 2. PODLAŽÍ - FOYERY
Projekt | Elektroinstalace
Investor | Město Kroměříž
Z. č. | 2716
A. č.
VÝKAZ VÝMĚR
Smlouva
Vypracoval | ing. Ševela
Kontroloval
Datum | 1.12.2016
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 0
Přesun dodávek (1) % | 0
PPV (1 nebo 6) % | 0
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0
Provozní vlivy % | 0
Kompletační činnost - a | 0
Kompletační činnost - b | 0
Kompletační činnost - k1 | 0
Kompletační činnost - k2 | 0
Roční nárůst cen 1 % | 0
Roční nárůst cen 2 % | 0
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 0
2. sazba DPH % | 0

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | 0
Základní náklady |  |  | 0
Dodávka | 0 |  | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 0% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 0% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektromontáže | 0 | 0
Nátěry | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0
Seznam výrobců

## Rozpočet
PC | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Dozbrojení R104
Instalace v 1.NP
PROPOJOVACÍ SYSTÉM K LSN, ASK,
1 | G-3L1000/16C 3pólová propoj.li | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."C"
2 | LSN10C/1 10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IMPULSNÍ RELÉ
3 | EP520N 2xspín.16A,230V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČE,SVĚTEL NA NÁVĚSTÍ,
+ OVLÁDACÍ TLAČÍTKA
4 | MTX-11-TB-SG A230 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ
KOMBINOVANÝ 10 kA
5 | OLI16-B/1N FI/LS 16A/0,03A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÁ SVORKOVNICE
6 | RVA4 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dozbrojení R105
Instalace v 1.NP
PROPOJOVACÍ SYSTÉM K LSN, ASK,
7 | G-3L1000/16C 3pólová propoj.li | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."C"
8 | LSN10C/1 10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IMPULSNÍ RELÉ
9 | EP520N 2xspín.16A,230V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČE,SVĚTEL NA NÁVĚSTÍ,
+ OVLÁDACÍ TLAČÍTKA
10 | MTX-11-TB-SG A230 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ
KOMBINOVANÝ 10 kA
11 | OLI16-B/1N FI/LS 16A/0,03A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÁ SVORKOVNICE
12 | RVA4 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALACE
Instalace v 2.NP
LIŠTA-KANÁL ELEKTROINSTALAČNÍ
13 | LV60x40 vkládací | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | LV18x13 vkládací | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OSAZENÍ HMOŽDINKY DO ZDIVA
Z TVRDÝCH CIHEL NEBO KAMENE
15 | HM8 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.
16 | do 10kg pro svítidla Z | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE PRISTROJOVA
17 | 1055-31 pod om. | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICOVÁ ROZVODKA IP 54
PRÁZDNÁ (B.......)
18 | A8 75x75mm | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVA W...
19 | 273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE ODBOCNA S VICKEM
SE SVORKOVNICI
20 | KU68-1903 hloubka 42mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSTRAZNA TABULKA
21 | z polystyrenu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
Kabely pod omítkou a nad požár
podhledem
22 | CYKY-O 2x1.5 mm2 | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | CYKY-O 3x1.5 mm2 | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | CYKY-J 3x1.5 mm2 | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | CYKY-J 5x1.5 mm2 | m | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | CYKY-O 5x1.5 mm2 | m | 98 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | CYKY-J 3x2.5 mm2 | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ
ZÁKLOPKOU
28 | 5x4 mm2 | ks | 56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČE POD OMÍTKU IP20
29 | 3558-A91342 Tlačítko(1/0) | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | 3558-A05340 Sériov.přep.(5) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | 3558-A01340 1-pól.vyp.(1) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | 3558A-A651 1 páčka | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | 3558A-A652 2 páčky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA DOMOVNÍ "...." IP20
34 | 5518A-A2389 2p+PE, s víčkem | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE "...."
BARVA ......
35 | 3901A-B10 Jednoduchý | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | 3901A-B20 Dvojitý,vodorovný | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LED SVÍTIDLA DODÁVKA A MONTÁŽ
Z ... závěsné LED COB 43W
1m opál. akrylát, IP20, bílé
37 | Z821cCI.143/D10S3-1M | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZN .... závěsné LED COB 43W
1m opál. akrylát, IP20, bílé
s nouzovým zdrojem 3h
N.Everlux system DARDO
38 | Z821cCI.143/D10S3-1M | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
W ... přisazené LED 28W
opál akryl. difuzor, IP20, stř
39 | S400cLCI.128/A3.S3 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
WN ... přisazené LED 28W
opál akryl. difuzor, IP20, stř
s nouzovým zdrojem 3h
N.Everlux system DARDO
40 | S400cLCI.128/A3.S3 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Q ... vestavné LED 14W
opál akryl. difuzor, IP20, stř
41 | W159FsLCI.114/A3.S3 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁŘIVKOVÉ NOUZOVÉ OVA
N8... signální zančka, závěsná
42 | SLIM SIGNAL M24 SA/1 3h | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
systém DARDO, trvalé svícení
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
43 | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | Demontáž stávajícího rozvaděče | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
45 | Napojení na stavající zařízení | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
46 | Příprava ke komplexní zkoušce | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
47 | Zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 | Zabezpečení pracoviště | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 | Úprava stavajícího rozvaděče | hod | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
50 | Úprava stavajícího zařízení | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ
51 | S ostatními profesemi | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
52 | Montáž | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK
DLE CSN 331500
53 | Revizní technik | hod | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
PŘELOŽENÍ SLP ROZVODŮ
Viz v.č 05.2-09
Položky rozpočtu nejsou součástí současné cenové soustavy RTS ani URS
Byly rozpočtovány programu WEROX podle struktury montážního ceníků č.21-M, 22-M
VC-7/155 M (21-M)
TRUBKA OHEBNÁ Z PH POD OMÍTKU
54 | 1413/1 D 13.5 mm | m | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
55 | 1416/1 D 16 mm | m | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
56 | 1423/1 D 23 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘELOŽENÍ: dem + montáž
Vedení pod omítku do toy
57 | J-Y(ST)Y 1x2x0,8 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
58 | JE-H(ST)H 2x2x0,8 prodloužení | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ HLÁSIČE
59 | OSD 2000 aut. hlasic opt.kour. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
60 | MCP 535-1Tlac. hlasic dialog | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
61 | USB 501-1 Sokl anal. hlasice | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MERENI KONTINUITY,IZOL.STAVU
62 | A ODPORU SMYCKY | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 | Funkce vlozky (cidla) aut.hl. | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UVEDENI POZARNIHO HLASICE
64 | DO TRVALEHO PROVOZU | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POŽÁRNÍ ROZHLAS, REPRODUKTOR
65 | P..... nastěnný Si.....s 100V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ,
S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU
66 | 1-CHKE-V 2Ax1.5 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
67 | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
68 | Napojení na stavající zařízení | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
69 | Zabezpečení pracoviště | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 | Úprava stavajícího zařízení | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ
71 | S ostatními profesemi | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
72 | Montáž | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
73 | Podružný materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Elektromontáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Nátěry
UPRAVA POVRCHU PRED NATEREM
1 | Kartacovani ocelovym kartacem | m2 | 5.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZAKLADNI NATER
2 | Jednoslozkovy | m2 | 5.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRYCI NATER
3 | Jednoslozkovy | m2 | 11.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BARVA ZAKLADNI SYNTETICKA
4 | S 2000/0110-sed stredni | kg | 0.87 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BARVA-EMAIL SYNTETIC.VENKOVNI
5 | S 2013/1010-sed pastelova | kg | 1.74 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
REDIDLO
6 | S6006-synteticke | kg | 0.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Nátěry celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Stavební práce
Vytvoření/zajištění prostupů
Viz v.č 05.1-07.1 / 05.1-09.2 /05.1-10.1
Položky rozpočtu nejsou součástí cenové soustavy RTS ani URS
Byly rozpočtovány programu WEROX podle struktury montážního ceníků č.46-M
VC-7/202 M (46-M)
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
1 | Stena do 450mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYBOURANI OTVORU VE STENE
BETONOVE DO PRUMERU 60mm
2 | Stena do 450mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
3 | Sire 30 mm | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Sire 70 mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH V BETONOVE DLAZBE
HLOUBKA 50mm
5 | Sire 70 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZAZDĚNÍ OTVORU PO ROZVADĚČI
A KRABICÍCH DO 1 m2 VE STĚNĚ
6 | Včetně demontáže stáv.zařízení | m3 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Stavební práce celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0