Technická specifikace

Název zakázky:  	„Dodání ručního laserového měřiče vozidel“

| Dodavatel |  |
| --- | --- |
| (pozn. uchazeč vyplní název nebo obchodní firmu, sídlo a IČ) |  |

Zadavatel specifikoval základní technické vlastnosti dodávky. Všechny vyjmenované požadavky musí nabízený systém splňovat.

| Specifikace | Nabídka uchazeče |
| --- | --- |
| Ruční laserový měřič musí splňovat následující kritéria: |  |
| měřící vzdálenosti minimálně 300m |  |
| rozsah měření rychlosti 15 – 250 km/h |  |
| okamžité vyhodnocení záznamu přestupku (min. fotografie, příp. i video záznam) |  |
| napájení – samostatný akumulátor + alternativa |  |
| napájení z AKU baterie služebního vozidla |  |
| možnost uchycení na stativ |  |
| ukládání záznamů na paměťovou kartu |  |
| přepravný box |  |
| prvotní ověření správnosti měřidla k okamžitému použití (kalibrace) |  |
| zařízení odolné prachu a vodě |  |
| náhradní akumulátor s nabíječkou |  |
| SW pro zpracování dat pořízených měřičem rychlosti |  |
| adaptér pro napájení zařízení z vozidla |  |
| paměťová karta o max. velikosti, kterou zařízení podporuje |  |

# Poznámka pro uchazeče:

# Ve sloupci „Nabídka uchazeče“ uchazeč doplnění hodnoty ANO – NE, podle vlastností a funkcí nabízeného zařízení, přičemž kterákoliv doplněná hodnota NE nebo nevyplněná hodnota znamená nesplnění požadované specifikace a znamená nesplnění zadávacích podmínek.

___________________________

Razítko a podpis uchazeče