## Rekapitulace
R E K A P I T U L A C E
Dodávky (404)
Nosný materiál (kabely, trubky,aj.)
Dodávky celkem | 0
Montáže C-22M - rozvody
Montáže C-22M - zařízení
Montáže C-21M - rozvody |  | #REF!
Montáže celkem |  | #REF!
PPV 6% |  | 0
Doprava 3.6% | 0
Přesun 1% |  | 0
Realizační dokumentace |  | 0
Součet | 0 | #REF!
C E L K E M - základní cena bez DPH |  | #REF! | 0.02 | %
PPV 6% |  | 92201
Doprava 3.6% | 107246
Přesun 1% |  | 29790
Realizační dokumentace |  | 0

## krycí list_EU
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet: |  |  | D.1.4.6 - Měření a regulace
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Stavba : |  |  |  |  | SKP :
KLUB STARÝ PIVOVAR, Prusinovského 114, 767 01 Kroměříž
Projektant : |  | Ing.arch.R.Klementová |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | Město Kroměříž |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 0
Zpracovatel projektu : |  | Miroslav Rek |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem |  | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem |  | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  |  | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

## rekapitulace EU
Stavba : |  | KLUB STARÝ PIVOVAR, Prusinovského 114, 767 01 Kroměříž |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | 0 |  |  | D.1.4.6 - Měření a regulace
REKAPITULACE MaR
| Oddíl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
| Dodávka zařízení |  |  |  | 0
| Nadstavbový systém |  |  |  | 0
| Software, oživení systému |  |  |  |  | 0
| Nosný materiál |  |  |  | 0
| Montáž zařízení |  |  |  |  | 0
| Montáž rozvodů |  |  |  |  | 0
| Ostatní montáže - zařízení |  |  |  |  | 0
| Ostatní montáže - rozvody |  |  |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## položky_EU
č.pol. | Typ |  | Název | mn.j. | mn. | Dodávka |  | montáž |  | Výrobce
[6 empty] | cena/jedn. | dod/celkem | cena/jedn. | mont./celkem
1 |  |  | Dodávka zařízení MaR
2 |  |  | Řídicí systém, 24DI, 4DO, 19RDO, 15AI, (6AO)*, bez konektorů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 |  |  | Modul dvou analogových výstupů 0-10V | ks | 3 |  | 0 |  | 0
4 |  |  | 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, displej 122x32 b., kláv., webserver
5 |  |  | 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS485, Ethernet, disp. 122x32 b., kláv., GSM modul, webserver | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 |  |  | Průmyslový terminál, LCD displej 4x20 zn., paralelní rozhraní | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7 |  |  | 8x univerzálních vstupů, 8x spínací relé 230VAC / 24VDC / 2A | ks | 2 |  | 0 |  | 0
8 |  |  | 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
9 |  |  | Spínaný zdroj 230VAC24VVDC/3A/98W | ks | 2 |  | 0 |  | 0
10 |  |  | Spínaný zdroj 230VAC/24VDC/1,3A/37W | ks | 2 |  | 0 |  | 0
11 |  |  | ROZVADĚČE
12 | RA - odborný odhad |  | Oceloplechová rozvodnice 2000x800x300mm (výzbroj a skutečná velikost rozvaděče budou upřesněny dílenskou dokumentací zapojení rozvaděče). Rozvaděč bude vč. jističů, stykačům motorových spouštěčů, svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. zařízení, ovládacích přepínačů el. spotřebičů - čerpadel a ventilátorů, přepěťových ochran, apod. Rozvaděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných dílenskou dokumentací rozvaděče. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
13 | RB - odborný odhad |  | Oceloplechová rozvodnice 1800x600x300mm - výzbroj a skutečná velikost rozvaděče budou upřesněny dílenskou dokumentací. zapojení rozvaděče. Rozvaděč bude vč. jističů, stykačům motorových spouštěčů, svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. zařízení, ovládacích přepínačů el. spotřebičů - čerpadel a ventilátorů, přepěťových ochran, apod. Rozvaděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných dílenskou dokumentací rozvaděče. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
14 |  |  | SNÍMAČE
15 |  |  | Snímač teploty prostorový Ni1000/6180 do desigenu silno zásuvek, vč. rámečku | ks | 2 |  | 0 |  | 0
16 |  |  | Snímač teploty venkovní Ni1000/6180 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
17 |  |  | Snímač teploty Ni1000/6180, ponor 240mm, | ks | 2 |  | 0 |  | 0
18 |  |  | Snímač teploty příložný Ni 1000/6180 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
19 |  |  | snímač tlaku, rozsah 0 ... 10mbar(0-1kPa), G1/2, 0-10V výstup, pro VZT potrubí | ks | 2 |  | 0 |  | 0
20 |  |  | REGULÁTORY
21 |  |  | Regulátor tlaku, rozsah: 40-400 kPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0
22 |  |  | Regulátor tlaku, rozsah: 0,1-1MPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0
23 |  |  | Uzavírací 3-cestný manometrický kohout + redukce M21x0,5 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
24 |  |  | Regulátor teploty prostorový, rozsah: 20-60 C | ks | 1 |  | 0 |  | 0
25 |  |  | Citlivý diferenční manostat vzduchu 1400/1000Pa, ventilátory | ks | 2 |  | 0 |  | 0
26 |  |  | Citlivý diferenční manostat vzduchu 50/400 Pa, filtry | ks | 3 |  | 0 |  | 0
27 |  |  | Sada pro montáž na potrubí, ohnutá | ks | 5 |  | 0 |  | 0
28 |  |  | Snímač hladiny - zaplavení, releový výstup 24VAC/6A, nap. 24 VAC/DC, IP20, montáž na DIN lištu, pro vodivostní sondu DS | ks | 1 |  | 0 |  | 0
29 |  |  | SERVOPOHONY, VENTILY
30 |  |  | Klapkový servopohon (do 2m2) 24VAC, ON/OFF s havarijní fcí | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | Servopohon, 24V, 0-10V ovládání | ks | 5 |  | 0 |  | 0
31 |  |  | DETEKCE ÚNIKU PLYNU
32 |  |  | Mikroprocesorová ústředna, 2x vstup 4-20mA, 4x výstup (pro Alarm 1,2,3,4), RS485/RS232, LCD, archivace dat, možnost výpočtu hodnoty PEL, vizualizační SW. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
33 |  |  | hořlavé a výbušné plyny, katalytický senzor, 0-20% DMV, IP-54, plastové pouzdro, výstup 4-20mA, 12-24Vss | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | Prvotní kalibrace | ks | 2 |  |  |  | 0
34 |  |  | ZDROJ - spínaný zdroj 24Vss/1,3A, montáž na DIN lištu. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
35 |  |  | OSTATNÍ
36 |  |  | Houkačka 230V/105dB | ks | 1 |  | 0 |  | 0
37 |  |  | Ovládací panel VZT pro zvukaře (viz. Technologická schémata) zapojený dle dílenské dokumentace a umístění dle požadavků investora) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
38 |  |  | CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy |  |  |  | 0
39 |  |  | CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu | [5 empty] | 0
40 |  |  | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ - CELKEM | [5 empty] | 0
41 |  |  | SOFTWARE, OŽIVENÍ SYSTÉMU, ZKOUŠKY, APOD.
42 |  |  | Zaregulování systému | hod | 16 |  |  |  | 0
43 |  |  | Programování DDC regulátorů | dat.body | 116 |  |  |  | 0
44 |  |  | Test 1:1 | hod | 8 |  |  |  | 0
45 |  |  | Komplexní zkoušky | hod | 8 |  |  |  | 0
46 |  |  | realizační PD vč. dílenské dokumentace zapojení rozvaděče a zpracování kabelové listiny | ks | 1 |  |  |  | 0
47 |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  |  |  | 0
48 |  |  | CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy |  |  |  | 0
49 |  |  | CELKEM - montáže a SW | [5 empty] | 0
50 |  |  | SOTWARE, OŽIVENÍ - CELKEM | [5 empty] | 0
51 |  |  | NOSNÝ MATERIÁL
52 |  |  | Kabel JYTY 2x1 - volně uložen | m | 404.8 |  | 0 |  | 0
53 |  |  | Kabel JYTY 4x1 - volně uložen | m | 158.7 |  | 0 |  | 0
54 |  |  | Kabel JYTY 7x1 - volně | m | 60.95 |  | 0 |  | 0
55 |  |  | Kabel CYKY-O 2x1,5 - volně uložen | m | 221.95 |  | 0 |  | 0
56 |  |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 - volně uložen | m | 350.75 |  | 0 |  | 0
57 |  |  | Kabel CYKY-J 5x2,5 - volně uložen | m | 46 |  | 0 |  | 0
58 |  |  | Kabel CYKY-J 12x1,5 - pod omítkou | m | 17.25 |  | 0 |  | 0
59 |  |  | Kabelový žlab kovový 40/20 | m | 60 |  | 0 |  | 0
60 |  |  | Víko žlabu 40/20 | m | 60 |  | 0
61 |  |  | Kabelový žlab kovový 62/50 | m | 45 |  | 0 |  | 0
62 |  |  | Víko žlabu 62/50 | m | 45 |  | 0
63 |  |  | Nosník "62" | ks | 105 |  | 0
64 |  |  | Kabelový žlab kovový 125/50 | m | 35 |  | 0 |  | 0
65 |  |  | Víko žlabu 125/50 | m | 35 |  | 0
66 |  |  | Nosnik "125" | ks | 35 |  | 0
67 |  |  | Spojovaci mater. 100ks (srouby,matice) | ks | 7 |  | 0
68 |  |  | Spojka | ks | 70 |  | 0
69 |  |  | Složka - A, nosný materiál | [5 empty] | 0
70 |  |  | Složka - B, podružný materiál t.j. 3% z "A" | [5 empty] | 0
71 |  |  | CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy |  |  |  | 0
72 |  |  | CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu | [5 empty] | 0
73 |  |  | NOSNÝ MATERIÁL - CELKEM | [5 empty] | 0
74 |  |  | OSTATNÍ MONTÁŽE - ZAŘÍZENÍ
75 |  |  | Prozvonění vodiče | ks | 249 |  |  |  | 0
76 |  |  | Vyzkoušení spínací funkce regulátoru | ks | 9 |  |  |  | 0
77 |  |  | Seříz. konc. poloh serv. s přímočar. pohybem | ks | 6 |  |  |  | 0
78 |  |  | Seříz. konc. poloh serv. s pákovým pohybem | ks | 2 |  |  |  | 0
79 |  |  | Nastavení klapky přívodu čerstvého vzduchu | ks | 1 |  |  |  | 0
80 |  |  | Justování vedení na jedno měřící místo | ks | 20 |  |  |  | 0
81 |  |  | Revize zařízení | hod | 10 |  |  |  | 0
82 |  |  | Spolupráce s ostatími profesemi | hod | 16 |  |  |  | 0
83 |  |  | Zaškolení obsluhy jednorázové | hod | 4 |  |  |  | 0
84 |  |  | Demontáž stávajícího rozvaděče, vč. ekolog. likvidace | hod | 8 |  |  |  | 0
85 |  |  | OSTATNÍ MONTÁŽE - ZAŘÍZENÍ- CELKEM | [5 empty] | 0
86 |  |  | OSTATNÍ MONTÁŽE - ROZVODY
87 | odb. odhad |  | Demontáž stávající kabeláže, vč. ekolog. likvidace | hod | 5 |  |  |  | 0
88 |  |  | Vyvrtání otvoru o 8-12mm do beton. zdiva | ks | 560 |  |  |  | 0
89 |  |  | Upevňovací bod s hmoždinkou, osaz. vč. šroubu | ks | 560 |  |  |  | 0
90 |  |  | Ukončení jednoho vodiče v rozvaděči | ks | 249 |  |  |  | 0
91 |  |  | Ukončení celoplastových kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou do 4x10mm2 | ks | 47 |  |  |  | 0
92 |  |  | Ukončení celoplastových kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou do 5x4mm2 | ks | 6 |  |  |  | 0
93 |  |  | Ukončení stíněného kabelu v plášti vč. zapojení | ks | 32 |  |  |  | 0
94 |  |  | Převzetí prostor | ks | 1 |  |  |  | 0
95 |  |  | Seznameni s projektem | ks | 1 |  |  |  | 0
96 |  |  | Značení trasy vedení | m | 200 |  |  |  | 0
97 |  |  | Štítek kabelový | ks | 85 |  |  |  | 0
98 |  |  | Uzemění kabelu | ks | 32 |  |  |  | 0
99 |  |  | Zhotovení prostupů vč. zapravení | ks | 4 |  |  |  | 0
100 |  |  | Montáž požární kabelové ucpávky vč. materiálu, do 100mm | ks | 2 |  |  |  | 0
101 |  |  | OSTATNÍ MONTÁŽE - ROZVODY- CELKEM | [5 empty] | 0
Poznámka :
Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.