## Rozpočet ZTI
PARKOVACÍ DŮM HAVLÍČKOVA 1 - KROMĚŘÍŽ
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
D.1.4.1 ZTI - Výkaz výměr - doplnění 01/2020
položka | název | jedn. | množství | cena za jedn. | celkem | celkem kapitola
| ZEMNÍ PRÁCE |  |  |  |  | 0
| Hloubení rýh š. do 2,0 m, tř. 3 | m3 | 352.8 | 0 | 0
| Odvoz a uložení výkopku na skládku do 10,0 km | m3 | 117.6 | 0 | 0
| Lože pod potrubí - štěrkopísek - se zhutněním | m3 | 29.4 | 0 | 0
| Obsyp potrubí - štěrkopísek - se zhutněním | m3 | 88.2 | 0 | 0
| Zásyp rýhy se zhutnením - výkopek | m3 | 235.2 | 0 | 0
| Pažení rýhy příložné hl. do 2,0 m - zřízení, odstranění | m2 | 377.4 | 0 | 0
( 1 - 39,0 x 1,8 x 2 + D1 - 32,0 x 1,8 x 2 + D2 - 7,0 x 1,5 x 2 + D3 - 24,0 x 1,5 x 2 + D13 - 9,0 x 1,6 x 2 )
| KANALIZACE - dodávka, montáž |  |  |  |  | 0
Potrubí plastové připojovací a odpadní - systém HT - dodávka, montáž
| DN 40 | m | 5 | 0 | 0
| DN 50 | m | 15 | 0 | 0
| DN 100 | m | 160 | 0 | 0
| Potrubí plastové svodné - systém KG SN 8 - dodávka, montáž |  |  |  | 0
| DN 100 | m | 15 | 0 | 0
| DN 125 | m | 170 | 0 | 0
| DN 150 | m | 195 | 0 | 0
| DN 200 | m | 80 | 0 | 0
Potrubí plastové - dodávka, montáž - odvod kondenzátu
| DN 25 | m | 50 | 0 | 0
| Zápachová uzávěrka HL 21 | ks | 1 | 0 | 0
| Zápachová uzávěrka - odvod kondenzátu | ks | 5 | 0 | 0
| Větrací hlavice DN 100 | ks | 2 | 0 | 0
| Lapač střešních splavenin DN 100 | ks | 5 | 0 | 0
| Vyvedení a upevnění odpadních výpustek | ks | 23 | 0 | 0 |  | 16 | 2
| Střešní vpust pro zelené střechy DN 100 - vyhřívaná | soub | 18 | 0 | 0
Montáž a dodávka izolace na potrubí odpadní proti rosení
| DN 100 | m | 130 | 0 | 0
| Revizní šachta plastová DN 400 vč. dna a pachotěsného poklopu | soub | 9 | 0 | 0
| Revizní šachta plastová DN 400 vč. dna a pachotěsného poklopu - spadišťová | soub | 2 | 0 | 0
| Zkouška těsnosti kanalizace vodou | m | 690 | 0 | 0
| Přesun hmot | % | 1.77 | 0 | 0
| VODOVOD - dodávka, montáž |  |  |  |  | 0
Potrubí plastové PPR PN20 - dodávka, montáž
| d20 | m | 45 | 0 | 0
| d25 | m | 25 | 0 | 0
| d32 | m | 45 | 0 | 0
| d40 | m | 65 | 0 | 0
Žlab podpůrný pozinkovaný pro uhycení potrubí
| DN 25 | m | 45 | 0 | 0
| DN 32 | m | 65 | 0 | 0
| Návleková izolace na potrubí tl. 9 mm - dodávka, montáž |  |  |  | 0
| DN 15 | m | 45 | 0 | 0
| DN 20 | m | 25 | 0 | 0
| DN 25 | m | 45 | 0 | 0
| DN 32 | m | 60 | 0 | 0
Potrubí plastové - dodávka, montáž
| HDPE d32 SDR 11 | m | 30 | 0 | 0
| Kulový kohout voda DN 15 | ks | 3 | 0 | 0
| Kulový kohout voda DN 25 | ks | 1 | 0 | 0
| Kulový kohout voda DN 32 | ks | 3 | 0 | 0
| Rohový ventil DN 15 | ks | 6 | 0 | 0
| Kulový kohout voda DN 25 s vypouštěním | ks | 1 | 0 | 0
| Kulový kohout voda DN 32 s vypouštěním | ks | 1 | 0 | 0
| Oddělovací armatura DN 25 - typ BA | ks | 1 | 0 | 0
| Ventil výtokový DN 15 se šroubením na hadici | ks | 1 | 0 | 0
| Zpětná klapka DN 25 | ks | 1 | 0 | 0
| Zpětná klapka DN 32 | ks | 1 | 0 | 0
| Pojistná sada k ZO | ks | 1 | 0 | 0
| Vodoměr podružný 2,5 m3/h | ks | 2 | 0 | 0
| Vyvedení a upevnění výpustek vč. nástěnky | ks | 34 | 0 | 0 |  | 16 | 2
| Tlaková zkouška potrubí | m | 210 | 0 | 0
| Proplach a desinfekce potrubí | m | 210 | 0 | 0
| Přesun hmot | % | 1.7 | 0 | 0
| ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - dodávka, montáž |  |  |  |  | 0
( konečný výběr provede investor )
| Klozet z bílého diturvitu závěsný | soub | 3 | 0 | 0
Sedátko plastové s krytem a brzdou
| Předstěnový systém WC samonosný do SDK, splachovací tlačítko | soub | 3 | 0 | 0
| Umyvadlo z bílého diturvitu , sifon | soub | 5 | 0 | 0
| Baterie umyvadlová páková stojánková vč. rohových ventilů | soub | 1 | 0 | 0
| Baterie umyvadlová stojánková automatická vč. zdroje a rohových ventilů | soub | 4 | 0 | 0
| Zápachová uzávěrka dřezová DN 50 | soub | 2 | 0 | 0
| Zápachová uzávěrka pračková , rohový ventil pračkový | soub | 2 | 0 | 0
| Baterie dřezová páková stojánková vč. rohových ventilů | soub | 5 | 0 | 0
| Výlevka z bílého diturvitu závěsná | soub | 2 | 0 | 0
| Baterie dřezová páková nástěnná | soub | 1 | 0 | 0
| Splachovací nádržka vysokopoložená | soub | 2 | 0 | 0
| Klozet nerezový závěsný - invalidé - antivandal | soub | 2 | 0 | 0
Sedátko plastové s krytem
| Předstěnový systém WC samonosný do SDK - invalidé , splachovací tlačítko , oddálené splachování pneumatické - antivandal | soub | 2 | 0 | 0
| Umyvadlo nerezové - invalidé , sifon - antivandal | soub | 2 | 0 | 0
| Baterie umyvadlová páková stojánková - invalidé - automatická vč. zdroje - antivandal | soub | 2 | 0 | 0
| Klozet z bílého diturvitu závěsný - invalidé | soub | 2 | 0 | 0
Sedátko plastové s krytem
| Předstěnový systém WC samonosný do SDK - invalidé , splachovací tlačítko , oddálené splachování pneumatické | soub | 2 | 0 | 0
| Umyvadlo z bílého diturvitu - invalidé , sifon | soub | 2 | 0 | 0
| Baterie umyvadlová stojánková automatická vč. zdroje - invalidé | soub | 2 | 0 | 0
| El. zásobníkový ohřívač 80 l stojatý - 2,0 kW/230V | soub | 1 | 0 | 0
| El. beztlakový ohřívač vody vč. baterie | soub | 2 | 0 | 0
| Přesun hmot | % | 0.22 | 0 | 0
| Náklady stavby - celkem |  |  |  |  | 0