## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektromontáže | 0 | 0
Seznam výrobců | =PRODUCERS()
ABB Jablonec/Nisou
ELKO EP Holešov
Fulgur Brno
Hager CZ
Hager POLO
Kopos Kolín
Legrand CZ
Montážní ceník M21
Nezařazené
Silnoproudé kabely, vidiče a šňůry

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Elektromontáže
Dozbrojení rozvaděče RP1/I
Jistič 1 pól. 10A, char.B, 10 kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič 1 pól. 16A, char.B, 10 kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič 1 pól. 6A, char.C, 10 kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stykač 20A, 2S, 230V~50/60Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Proud.chránič 4pól, charakt. AC, 25A/0,03A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dig. spínací hodiny 1-kanál, 100 programů, automaticky letní/zimní čas, výstup 1x16A, cívka AC/DC 12-240 V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svítidlo LED, 36W, 2600lm,PMMA bílá,opál mat, IP20 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Detektor pohybu 360° bílá | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spínač kolébkový 230V/16A, barvva bílá, řazení 1, p.om. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Tlačítko, řazení 1/0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Sada pro nouzovou signalizaci -kontrolní modul s alarmem -tlačítko signální tahové -tlačítko resetovací -transformátor 230/15V -vč.rámečků, barva bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Krabice odbočná | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Krabice přístrojová | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Tryskový osoušeč štěrbinový, UV LED diodami | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JY(St)Y 2x2x0,8 | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYY 4 , pevně | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX 20 320N | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
do 2,5 mm2 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 mm2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE
50x50x50 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH PRO VODICE
V OMITCE STEN
Sire 30 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH PRO VODICE
V OMITCE STROPU
Sire 30 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Oprava socálního zařízení ZŠ Slovan - WC č.1
Projekt | D.1.5 Elektroinstalace
Investor | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 76701, Kroměříž
Z. č. | 0101-WCS
A. č.
Smlouva
Vypracoval | R. Horsák
Kontroloval | Ing.Horák
Datum | 28.02.2020
Zpracovatel | EHV projekt s.r.o.
CÚ | 2020
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 15